## Arkusz1
Załącznik nr 3 do SIWZ (postępowanie 2/2019)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
WYMAGANIA MINIMALNE
PAKIET 1 - JAŁOWE RĘKAWICE DO ZABIEGÓW MEDYCZNYCH
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | par | /w zł/ | /w zł/ | % | /w zł/ | x | x
I | Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe, bezpudrowe rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 33000
Lp. | Wymagania bezwzględne | Tak/Nie | Szczegółowy opis wymagań
1 | Opakowanie zbiorcze max 50 par
2 | Opakowanie wew. papierowe, zew. folia, nieskładane na pół
3 | Opakowanie zbiorcze z wyraźnym oznaczeniem rozm. rękawic na krótszym wym. pudełka, rodzaju rękawic oraz datą ważności użycia
4 | Zewnętrzne opakowanie jednostkowe z oznaczeniem rozmiaru, rodzaju rękawic i datą ważności użycia
5 | Zewnętrzne opakowanie jednostkowe posiada do otwierania listki o długości min. 1 cm
6 | Koperta wewnętrzna z zakładkami min 3 cm zapewniającymi bezpieczne otwarcie (bez narażenia na rozjałowienie)
7 | Opakowanie wewnętrzne z wyraźnym oznaczeniem Lewa-Prawa , Left - Right, lub L-R od strony aplikacji rękawic.
8 | Ułożenie rękawic w opakowaniu wewnętrznym kciukiem na zewnątrz
9 | Mankiet nierozszerzany
10 | Końcówka mankietu rolowana
11 | Kształt anatomiczny
12 | Powierzchnia zewnętrzna teksturowana przynajmniej w części chwytnej, lub inna struktura powierzchni rękawicy zapobiegająca poślizgowi
13 | Powierzchnia wewnętrzna rękawic pokryta warstwą ułatwiającą wkładanie (polimeryzowana)
14 | Długość rękawicy min. 270 mm
15 | AQL - max 1
16 | Zgodne z normą 455 1 -2 -3 oraz normami EN 374 i EN 388 spełniająca normę ASTM F1671
17 | Grubość na palcu mim. 0,22mm, dłoni 0,20mm, mankiet 0,18mm
II | Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe, lekko pudrowane rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 11000
Lp. | Wymagania bezwzględne | Tak/Nie | Szczegółowy opis wymagań
1 | Opakowanie zbiorcze max 50 par
2 | Opakowanie wew. papierowe, zew. folia, nieskładane na pół
3 | Opakowanie zbiorcze z wyraźnym oznaczeniem rozm. rękawic na krótszym wym. pudełka, oraz datą ważności użycia
4 | Zewnętrzne opakowanie jednostkowe z oznaczeniem rozmiaru i datą ważności użycia
5 | Zewnętrzne opakowanie jednostkowe posiada do otwierania listki o długości min. 1 cm
6 | Koperta wewnętrzna z zakładkami min 3 cm zapewniającymi bezpieczne otwarcie (bez narażenia na rozjałowienie)
7 | Opakowanie wewnętrzne z wyraźnym oznaczeniem Lewa-Prawa , Left - Right, lub L-R od strony aplikacji rękawic.
8 | Ułożenie rękawic w opakowaniu wewnętrznym kciukiem na zewnątrz
9 | Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe, lekko pudrowane
10 | Mankiet nierozszerzany
11 | Końcówka mankietu rolowana
12 | Kształt anatomiczny
13 | Powierzchnia zewnętrzna teksturowana przynajmniej w części chwytnej, lub inna struktura powierzchni rękawicy zapobiegająca poślizgowi
14 | Powierzchnia wewnętrzna rękawic pokryta warstwą ułatwiającą wkładanie
15 | Długość rękawicy min. 270 mm
16 | AQL - max 1
17 | Zgodne z normą 455 1 -2 -3 oraz normami EN 374 i EN 388 spełniająca normę ASTM F 1671
18 | Grubość na palcu max 0,23mm, dłoni 0,20mm, mankiet 0,18mm
19 | Rozmiary co pół numeru w zakresie 6,0 do 9,0
| SUMA: | x | x |  | x |  | x | x
DOTYCZY WSZYSTKICH RĘKAWIC pak. 1
Etykieta musi zawierać następujące dane szczegółowe: - nazwę lub firmę oraz adres wytwórcy, - dane szczegółowe bezpośrednio konieczne dla użytkownika, w celu zidentyfikowania wyrobu i zawartości opakowania zbiorczego, - wyraz „STERYLNE”, gdzie stosowane, - kod partii, poprzedzony wyrazem „LOT” lub numer seryjny, gdzie stosowane, - gdzie stosowane, wskazanie daty przydatności do bezpiecznego użycia, wyrażonej jako miesiąc i rok, - gdzie stosowane, wskazanie, że dane urządzenie przeznaczone jest do jednorazowego użytku, - wyrazy „wykonane na zamówienie” w przypadku wyrobu wykonanego na zamówienie, - wyrazy „wyłącznie do badań klinicznych”, jeśli wyrób jest przeznaczony do badań klinicznych, - wszelkie specjalne warunki składowania i/lub obsługi, - wszelkie specjalne instrukcje obsługi, - wszelkie ostrzeżenia i/lub środki ostrożności, jakie należy podjąć, - metody sterylizacji, gdzie stosowane.
PAKIET 2 - RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE LATEKSOWE
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | op. po 100 szt. | /w zł/ | /w zł/ | % | /w zł/ | x | x
I | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe rozmiary S, M, L, XL (odpowiadaja rozm. S: 6-6,5: M: 7-7,5; L: 8-8,5: XL: 9) | 800
Lp. | Wymagania bezwzględne | Tak/Nie | Szczegółowy opis wymagań
1 | Wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego wysokiej jakości
2 | Pogrubiony grzbiet mankietu zapewniający łatwe zakładanie i zapobiegający zwijaniu się
3 | Warstwa wewnętrzna pokryta polimerem
4 | Zgodnie z normą EN 455 -1-2-3-4 EN-374, EN 388, EN 420
5 | Anatomicznie pasujące do dłoni teksturowana powierzchnia
6 | AQL max 1,5
7 | Badania na zgodność z EN 374 i EN 388 i EN 420
8 | Długość min. 240 mm
9 | Okres ważności rękawic minimum 12 m-cy max 3 lata od daty dostawy.
10 | Grubość na palcu min 0,10 mm dłoni min 0,10 mm mankiecie min 0,06mm
11 | Opakowanie jednostkowe max 100 szt rękawic
12 | Badania dopuszczające do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu
13 | spełniająca normę ASTM F 1671
14 | Wyniki badań na ASTM F 1671- dołączone do oferty
15 | Okres ważności rękawic minimum 12 m-cy max 3 lata od daty dostawy.
16 | Mankiet rolowany
| SUMA: | x | x | 0 | x | 0 | x | x
PAKIET 3 - RĘKAWICE CHIRURGICZNE STERYLNE
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | para | /w zł/ | /w zł/ | % | /w zł/ | x | x
I | Rękawice chirurgiczne sterylne do zabiegów mikrochirurgicznych lateksowe, bezpudrowe rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 7000
Lp. | Wymagania bezwzględne | Tak/Nie | Szczegółowy opis wymagań
1 | Opakowanie zbiorcze max 50 par
2 | Opakowanie wew. papierowe, zew. folia, nieskładane na pół
3 | Opakowanie zbiorcze z wyraźnym oznaczeniem rozm. oraz rodzaju "micro"rękawic na krótszym wym. pudełka, oraz datą ważności użycia
4 | Zewnętrzne opakowanie jednostkowe z oznaczeniem rozmiaru oraz rodzaju "micro" i datą ważności użycia
5 | Zewnętrzne opakowanie jednostkowe posiada do otwierania listki o długości min. 1 cm
6 | Koperta wewnętrzna z zakładkami min 3 cm zapewniającymi bezpieczne otwarcie (bez narażenia na rozjałowienie)
7 | Opakowanie wewnętrzne z wyraźnym oznaczeniem Lewa-Prawa , Left - Right, lub L-R od strony aplikacji rękawic.
8 | Ułożenie rękawic w opakowaniu wewnętrznym kciukiem na zewnątrz
9 | Mankiet nierozszerzany
10 | Końcówka mankietu rolowana
11 | Kształt anatomiczny
12 | Powierzchnia zewnętrzna teksturowana przynajmniej w części chwytnej, lub inna struktura powierzchni rękawicy zapobiegająca poślizgowi
13 | Powierzchnia wewnętrzna rękawic pokryta warstwą ułatwiającą wkładanie (polimeryzowana)
14 | Grubość rękawicy mniejsza niż standardowa max 0,18 mm palec środkowy (ścianka pojedyncza)
15 | Barwa rękawicy eliminująca efekt odblasku lampy operacyjnej
16 | Długość rękawicy min. 270 mm
17 | AQL - max 1
18 | Zgodne z normą 455 1 -2 -3 oraz normami EN 374 i EN 388 spełniająca normę ASTM F1671
II | Rękawice chirurgiczne sterylne do zabiegów ortopedycznych lateksowe, bezpudrowe rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 7000
Lp. | Wymagania bezwzględne | Tak/Nie | Szczegółowy opis wymagań
1 | Opakowanie zbiorcze max 50 par
2 | Opakowanie wew. papierowe, zew. folia, nieskładane na pół
3 | Opakowanie zbiorcze z wyraźnym oznaczeniem rozm. oraz rodzaju "ortho"rękawic na krótszym wym. pudełka, oraz datą ważności użycia
4 | Zewnętrzne opakowanie jednostkowe z oznaczeniem rozmiaru oraz rodzaju i datą ważności użycia
5 | Zewnętrzne opakowanie jednostkowe posiada do otwierania listki o długości min. 1 cm
6 | Koperta wewnętrzna z zakładkami min 3 cm zapewniającymi bezpieczne otwarcie (bez narażenia na rozjałowienie)
7 | Opakowanie wewnętrzne z wyraźnym oznaczeniem Lewa-Prawa , Left - Right, lub L-R od strony aplikacji rękawic.
8 | Ułożenie rękawic w opakowaniu wewnętrznym kciukiem na zewnątrz
9 | Mankiet nierozszerzany
10 | Końcówka mankietu rolowana
11 | Kształt anatomiczny
12 | Powierzchnia zewnętrzna teksturowana przynajmniej w części chwytnej, lub inna struktura powierzchni rękawicy zapobiegająca poślizgowi
13 | Powierzchnia wewnętrzna rękawic pokryta warstwą ułatwiającą wkładanie (polimeryzowana)
14 | Grubość rękawicy większa niż standardowa 0,33 +/- 0,01 mm palec środkowy (ścianka pojedyncza)
15 | Długość rękawicy min. 270 mm
16 | AQL - max 1
17 | Zgodne z normą 455 1 -2 -3 oraz normami EN 374 i EN 388 spełniająca normę ASTM F1671
III | Rękawice chirurgiczne sterylne neoprenowe bezpudrowe rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 4500
Lp. | Wymagania bezwzględne | Tak/Nie | Szczegółowy opis wymagań
1 | Opakowanie zbiorcze max 50 par
2 | Opakowanie wew. papierowe, zew. folia, nieskładane na pół
3 | Opakowanie zbiorcze z wyraźnym oznaczeniem rozm. rękawic na krótszym wym. pudełka, oraz datą ważności użycia
4 | Zewnętrzne opakowanie jednostkowe z oznaczeniem rozmiaru i datą ważności użycia
5 | Zewnętrzne opakowanie jednostkowe posiada do otwierania listki o długości min. 1 cm
6 | Koperta wewnętrzna z zakładkami min 3 cm zapewniającymi bezpieczne otwarcie (bez narażenia na rozjałowienie)
7 | Opakowanie wewnętrzne z wyraźnym oznaczeniem Lewa-Prawa , Left - Right, lub L-R od strony aplikacji rękawic.
8 | Ułożenie rękawic w opakowaniu wewnętrznym kciukiem na zewnątrz
9 | Mankiet nierozszerzany
10 | Końcówka mankietu rolowana
11 | Kształt anatomiczny
12 | Powierzchnia zewnętrzna teksturowana przynajmniej w części chwytnej, lub inna struktura powierzchni rękawicy zapobiegająca poślizgowi
13 | Powierzchnia wewnętrzna rękawic pokryta warstwą ułatwiającą wkładanie
14 | Długość rękawicy min. 270 mm
15 | AQL - max 1
16 | Zgodne z normą 455 1 -2 -3 oraz normami EN 374 i EN 388
17 | Spełniająca normę ASTM F1671
| SUMA: |  |  |  | x |  | x | x
DOTYCZY WSZYSTKICH RĘKAWIC pak. 3
Etykieta musi zawierać następujące dane szczegółowe: - nazwę lub firmę oraz adres wytwórcy, - dane szczegółowe bezpośrednio konieczne dla użytkownika, w celu zidentyfikowania wyrobu i zawartości opakowania zbiorczego, - wyraz „STERYLNE”, gdzie stosowane, - kod partii, poprzedzony wyrazem „LOT” lub numer seryjny, gdzie stosowane, - gdzie stosowane, wskazanie daty przydatności do bezpiecznego użycia, wyrażonej jako miesiąc i rok, - gdzie stosowane, wskazanie, że dane urządzenie przeznaczone jest do jednorazowego użytku, - wyrazy „wykonane na zamówienie” w przypadku wyrobu wykonanego na zamówienie, - wyrazy „wyłącznie do badań klinicznych”, jeśli wyrób jest przeznaczony do badań klinicznych, - wszelkie specjalne warunki składowania i/lub obsługi, - wszelkie specjalne instrukcje obsługi, - wszelkie ostrzeżenia i/lub środki ostrożności, jakie należy podjąć, - metody sterylizacji, gdzie stosowane.
PAKIET 4 - RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE nitrylowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | op. po 100 szt. | /w zł/ | /w zł/ | % | /w zł/ | x | x
I | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe rozmiary S, M, L, XL (odpowiadaja rozm. S: 6-6,5: M: 7-7,5; L: 8-8,5: XL: 9) | 20000
Lp. | Wymagania bezwzględne | Tak/Nie | Szczegółowy opis wymagań
1 | Opakowanie zbiorcze z wyraźnym oznaczeniem rozm. rękawic
2 | Opakowanie jednostkowe zawiera max 100 szt.
3 | Opakowanie jednostkowe wyraźnie oznakowane przynajmniej z dwóch stron (szczególnie wyraźnie w miejscu poboru rękawic)
4 | Powierzchnia zewnętrzna teksturowana przynajmniej w części chwytnej, lub inna struktura powierzchni rękawicy zapobiegająca poślizgowi
5 | AQL - max 1,5
6 | Zgodne z normą 455 1 -2 -3-4, EN 374 , EN -388 EN -420
7 | rękawice niejałowe, bezpudrowe z miękkiego elastycznego nitrylu OZNAKOWANE JAKO WYRÓB MEDYCZNY
8 | Grubowść na palcu min 0,08 mm dłoni min 0,06 mm mankiecie min 0,06mm
9 | rolowany mankiet
10 | zew. Pow gładka, tekstura tylko na palcach.
11 | rękawice długość min 240 mm
12 | spełniająca normę ASTM F1671
13 | dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu
14 | przebadane na przenikliwość sub chemicznych potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta
15 | Okres ważności rękawic minimum 12 m-cy max 3 lata od daty dostawy.
16 | Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń
17 | Wyniki badań na ASTM F 1671- dołączone do oferty
18 | Badania na zgodność z EN 374 i EN 388 i EN 420
| SUMA: | x | x |  | x |  | x | x
PAKIET 5 - RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE nitrylowe, wyjmowane pojedynczo.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | op. po 250 szt. | /w zł/ | /w zł/ | % | /w zł/ | x | x
II | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe rozmiary S, M, L, XL (odpowiadaja rozm. S: 6-6,5: M: 7-7,5; L: 8-8,5: XL: 9) wyciągane pojedynczo za mankiet | 500
Lp. | Wymagania bezwzględne | Tak/Nie | Szczegółowy opis wymagań
1 | Opakowanie zbiorcze z wyraźnym oznaczeniem rozm. rękawic
2 | Opakowanie jednostkowe zawiera max 250 szt. rękawiczki wyciągane od dołu
3 | Opakowanie jednostkowe wyraźnie oznakowanie kolorystyczne rozmiaru przynajmniej z dwóch stron (szczególnie wyraźnie w miejscu poboru rękawic)
4 | Powierzchnia zewnętrzna polimeryzowana od wewnątrz chlorowana
5 | AQL - max 1,0
6 | Zgodne z normą 455 1 -2 -3-4, EN 374 , EN -388 EN -420
7 | Spełniające normę EN 374 potwierdzone raportem jednostki niezależnej
8 | zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kat. III- zgodne z dyrektywą 89/686/EWG
9 | rękawice niejałowe, bezpudrowe z miękkiego elastycznego nitrylu OZNAKOWANE JAKO WYRÓB MEDYCZNY
10 | Grubość na palcu min. 0,08 mm, dłoni min. 0, 06 mm, mankiecie min. 0, 06 mm
11 | rolowany mankiet
12 | zewn. powierzchnia gładka, tekstura tylko na palcach
13 | Rękawice długości min. 240 mm
14 | spełniające normę ASTM F1671
15 | dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu
16 | przebadane na przenikliwość sub chemicznych potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta
17 | Okres ważności rękawic minimum 12 m-cy max 3 lata od daty dostawy.
18 | Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń
19 | Wyniki badań na ASTM F 1671- dołączone do oferty
20 | Zgodne EN 388 i EN 420 potwierdzone raportem badań jednostki niezależnej
21 | Dozowniki pojedyncze lub potrójne kompatybilne z opakowaniem rękawic, montowane do ściany za pomocą taśm lub śrub. Dostarczone w ramach umowy, zgodnie z zapotrzebowaniem.
22 | Możliwość pojedynczego pobierania rękawic od spodu opakowania za mankiet-mankiet zawsze wyjmowany pierwszy, bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum.
| SUMA: | x | x |  | x |  | x | x