Wykaz sprzętu pożarniczego do przeglądu w poszczególnych budynkach

| Lp | Pomieszczenie obiektu lub rodzaj sprzętu technicznego | Powierzchnia lub inny wskaźnik | Nazwa sprzętu | Data ostatniego przeglądu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gaśnice przewoźne | Gaśnice przenośne | Pozostały sprzęt |  |  |
|  |  |  | AP - 25 | AP - 50 | AS - 30 | GP – 2 | GP - 4 | GP - 6 | GP – 12 | GS - 5x | GWP - 6 | GSE – 2x , CUG – 1x | GP – 1 | Koc gaśniczy | Punkt ppoż. | Hydrant z wyposażeniem |  |  |
| 1. | BUDYNEK NR 1 + PARKING |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.2020 – O6.2020 |  |
| 2. | BUDYNEK NR 6 + KAPLICA |  |  |  |  |  | 16 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 05.2020 – O6.2020 | 2 HW-52 + 8 HW - 25 |
| 3. | BUDYNEK NR 8 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 05.2020 – O6.2020 | HW - 25 |
| 4. | BUDYNEK NR 12 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 05.2020 – O6.2020 |  |
| 5. | BUDYNEK NR 16 - BLOK OPERACYJNY |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 05.2020 – O6.2020 | HW - 25 |
| 6. | BUDYNEK NR 16 (SZPITAL) |  |  |  |  | 4 | 10 | 20 |  |  |  | 3 |  |  |  | 13 | 05.2020 – O6.2020 | HW – 25 + 1 HW 52 |
| 7. | BUDYNEK NR 17 (PRZYCHODNIA) |  |  |  |  | 3 | 4 | 10 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 10 | 05.2020 – O6.2020 | HW – 25 |
| 8. | BUDYNEK NR 18 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 05.2020 – O6.2020 | HW-52 + zawór 52 |
| 9. | BUDYNEK NR 32 (GARAŻE) |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 05.2020 – O6.2020 |  |
| 10. | BUDYNEK NR 34 |  |  |  |  | 17 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 10 | 05.2020 – O6.2020 | HW - 25 |
| 11. | BUDYNEK NR 27 - MAGAZYN |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 | 05.2020 – O6.2020 | HW-52 |
| 12. | AGREGAT I TRAFO |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 05.2020 – O6.2020 |  |
| POZOSTAŁE |
| 13. | POJAZDY |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 05.2020 – O6.2020 |  |
| 14. | ZAPAS |  |  |  |  |  | 27 | 4 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 05.2020 – O6.2020 |  |
| 15. | HYDRANTY ZEWNĘTRZNE | 13 | 05.2020 – O6.2020 |  |

| RAZEM |  | 2 |  |  | 26 | 80 | 45 |  | 22 |  | 3 | 7 | 2 |  | 52 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Załącznik nr 1