Gdańsk, dnia 11.10.2022r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – 450/2022/PN

DOSTAWA ASORTYMENTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020).

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 91 w pozycji 3 dopuści rurkę tracheostomijną (stosowaną przez Zamawiającego) w rozmiarach od 6,0 do 10,0 mm (co 1 mm) oraz 7,5 i 8,5 mm; spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 91 wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 4 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 91 w pozycji 4 dopuści rurkę tracheostomijną ze standardowym mankietem niskociśnieniowym; spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 91 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 do odrębnego pakietu (co pozwoli na złożenie oferty na pozostałe w pakiecie pozycje).

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Pakiet nr 31 poz.1

Czy Zamawiający dopuści - Sterylny zestaw wzierników laryngologicznych (duży) – pakowany w opakowanie folia-folia? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 6

Pakiet 44

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr. 44 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt. lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 7

Pakiet 59

Czy Zamawiający dopuści w pak. 53 w poz. 1- 3 siatki do naprawy przepuklin:

- gramatura siatki 50g/m2

- grubość siatki 0,41 mm

- wielkość porów 1x1,25 mm

- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm? Rozmiary zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 8

Pakiet 16 pozycja 1

Czy Zamawiający w pozycji  1 pakiet 16 dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  długoterminowy  poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i  długości cewnika: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm  do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 9

Pakiet 14, pozycja 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie, jako produktu równoważnego, w części 65 markera chirurgicznego z dwustronną końcówką: 0,5 mm i 1,0 mm, szybkoschnący, odporny na środki dezynfekujące, w zestawie giętka linijka o dł. 15 cm, zapewniająca dokładne odmierzenie nawet na nierównych powierzchniach, dodatkowa skala pomiarowa o dł. 6 cm na markerze, fioletowy atrament /fiolet gencjanowy/, sterylizowany radiacyjnie.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 10

Pakiet 14, pozycja 18

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania, jako produkt równoważny, worków na wymiociny, przeźroczystych, wykonanych z folii PE nie zawierającej PCV, ani lateksu, z plastikowym (sztywnym) ustnikiem umożliwiającym objęcie ust pacjenta, gwarantującym, że całość wymiocin zostanie dokładnie wychwycona. Specjalne wycięcie pozwala na szczelne zamknięcie worka. Pojemność worka, to 2000 ml (skala pomiarowa do 1500 ml, co 100 ml, skala pomiarową do 100 ml co 10 ml). Wyrób jednorazowego użytku z instrukcją obsługi na opakowaniu, pakowany po 50 szt.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 11

Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych niż do strzygarek 3M pod warunkiem bezpłatnego użyczenia strzygarek kompatybilnych z nimi na czas trwania umowy. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie liczby potrzebnych strzygarek

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.  Oczekujemy użyczenia 4 szt. strzygarek.

Pytanie 12

Pakiet 68 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dodatkowo oprócz wymaganych kaniul donosowych nowe oryginalne kaniule kompatybilne z AIRVO2 do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Asymetryczna kaniula donosowa Optiflow+Duet M, z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin, pozwalającą na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo2

Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 13

Pakiet 68 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dodatkowo oprócz wymaganych kaniul donosowych nowe oryginalne kaniule kompatybilne z AIRVO2 do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Asymetryczna kaniula donosowa Optiflow+Duet L, z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin, pozwalającą na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo2

Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 14

Pakiet 68 poz. 1, 2 i 3

Czy w celu zachowania bezpieczeństwa pacjenta podczas prowadzenia terapii za pomocą urządzenia AIRVO2 Zamawiający wymaga zaoferowania i dostarczenia oryginalnych akcesoriów, które mają potwierdzoną kompatybilność przez producenta urządzenia AIRVO2.

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 15

Pakiet nr 43 pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazową igłową elektrodę koncentryczną powlekaną silikonem z wolframowym rdzeniem  37x0.46 mm (26 G), z ekranowanym kablem, kompatybilną z posiadanym aparatem EMG Keypoint Workstation, op. a 25 szt.?

Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 16

Pakiet nr 43 pozycja nr 3

Jednorazowe nieżelowane elektrody powierzchniowe z kablem 8 cm zostały wycofane przez producenta.

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe żelowane samoprzylepne elektrody powierzchniowe, powierzchnia 22 x 30 mm, powierzchnia czynna 10 x 6 mm, kabel 10 cm, wtyk TP 0,7 mm, 12 szt. i zwiększy ilość opakowań do 25 aby zachować ilość sztuk?

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 17

Pakiet nr 43 pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści korki filcowe, średnica 7 mm długość 7,5 mm, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem EMG Keypoint Workstation, op. a 100 szt.?

Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 18

Pakiet 81 - Igły biopsyjne urologia, poz. 3.

Igła  jednorazowa Chiba do biopsji cienkoigłowej 14G x 200 mm

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w określeniu grubości igły Chiba?

Wyjaśnienie:

14G (2,00mm) to gruba (o średnicy 2,00mm) igła. Igły o tej średnicy używane są do wycinków litych zmian w biopsji piersi. Do biopsji urologicznej używane są igły 18G.

Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający miał na myśli jednorazowe igły Chiba do nakłuć diagnostycznych 14G x 200 mm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 19

Pakiet nr 18 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 210 mm x 25 m.

Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 20

Pakiet nr 18 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji oryginalnego papieru Mitsubishi K-61B na stawce VAT 23%, ponieważ producent ww. papieru firma Mitsubishi nie klasyfikuje już tego papieru jako wyrób medyczny (tylko jako wyrób EEE zgodny z Dyrektywą 2011/65/UE) i papier ten objęty jest 23% stawką podatku VAT.

Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 21

Pakiet nr 18 poz. 7

Jeśli Zamawiający oczekuje w ww. pozycji papieru będącego wyrobem medycznym na 8% stawce podatku VAT, prosimy wówczas o dopuszczenie papieru nieoryginalnego będącego zamiennikiem papieru K61B Mitsubishi.

Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

Pakiet nr 18 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 5 m.

Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający informuje, iż dopuszcza z przeliczeniem ilości. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 23

Pakiet nr 18 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 7 m.

Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający informuje, iż dopuszcza z przeliczeniem ilości. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 24

Pakiet nr 86 poz. 1, 2

Prosimy o wyjaśnienie czy w kolumnie „j.m” nie zaszła pomyłka tzn. czy w pakiecie 86 poz. 1 i 2 należy wycenić sztuki czy należy wycenić jednak op. a 50 szt.?

Odpowiedź na pytanie 24: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej  tzn. w pakiecie 86 poz. 1 i 2 należy wycenić op. a 50 szt. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 25

Projekt umowy – par. 7 ust. 3, 4

Wnosimy o wprowadzenie do par. 7 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z art. 433 ust. 4 ustawy Pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Par. 7 ust. 4 projektu umowy jest sprzeczny z art. 433 ust. 4 ustawy Pzp.

Odpowiedź na pytanie 25: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 26

Projekt umowy – par. 9 ust. 1 lit. d

Prosimy o odniesienie kary umownej do części wartości umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź na pytanie 26: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 27

Pakiet 63 - System do zbiórki stolca dotyczy poz. 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego: Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym, worka zbiorczego o pojemności 1500 ml  z wkładką z super-absorbentu żelującą zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Cewnik o długości min. 165 cm, posiadający znacznik głębokości w postaci czarnej, grubej kreski,  wskaźnik RTG wewnątrz pierścienia uszczelniającego, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego (biały), port irygacyjny (niebieski) oraz port do pobierania próbek stolca (bezbarwny) z zastawką bezzwrotną. Port do wypełniania pierścienia z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max. 45 ml. Porty oznaczone kolorystycznie dla łatwej identyfikacji. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik zakończony podstawą montażową do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka.

W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym, 3 dodatkowe zaślepki do zamknięcia cewnika przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, zestaw 5 naklejek do opisu wg potrzeb użytkownika, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni.

Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 28

Pakiet 63 - System do zbiórki stolca dotyczy poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie : Worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, pojemność 1500 ml, skalowane od 100 ml co 250 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostronnie przezroczyste z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości.

Odpowiedź na pytanie 28: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 29

Czy Zamawiający w pakiecie nr 37 dopuści:

Poz. 1 worek urostomijny, jednoczęściowy, przezroczysty, foliowy, od strony skóry pokryty tekstylną tkaniną, delikatną dla skóry, system antyzwrotny, możliwość opróżnienia bez potrzeby odklejenia, zaworek uniwersalny, możliwością podłączenia do worka do zbiórki moczu, część przylepna integralna z workiem, elastyczna, delikatna dla skóry, hydrokoloidowa, rozmiar 10-45 mm

Odpowiedź na pytanie 29: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 30

Pakiet 37 poz. 2 worek stomijny przezroczysty, jednoczęściowy, z filtrem, część klejąca integralna z workiem, worek otwarty, odpuszczalny, system zapinania zintegrowany z workiem, na rzep, zabezpieczony flizeliną od strony ciała, przylepiec do docięcia, rozmiar 10-76 mm, przylepiec o właściwościach ochronnych, delikatny dla skóry

Odpowiedź na pytanie 30: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 31

Pakiet 37 poz. 2 worek stomijny, przezroczysty, jednoczęściowy, dla stomii o zwiększonym wydzielaniu, z filtrem, część klejąca integralna z workiem, worek otwarty, odpuszczalny, system zapinania zamocowany na stałe, ujście do drenażu, zabezpieczony miękką tkaniną od strony ciała, możliwość przycięcia przylepca 10-70 mm lub 10-100 mm, przylepiec elastyczny, hydrokoloidowy, działający ochronnie na skórę

Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 32

Pakiet 37 poz. 3 płytka do worków urostomijnych, wykonana z materiału hydrokoloidowego, wzmocniona dodatkową warstwą, zapewniająca ochronę dla skóry, nie powoduje alergii i odparzeń, rozmiary: 40, 50, 60 mm

Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 33

Pakiet 37 poz. 4 worek urostomijny, z przezroczystej folii, dwuczęściowy, ujście zamykane kranikiem, możliwość podłączenia worka do zbiórki moczu, posiadający system antyzwrotny, możliwość opróżniania bez konieczności odpinania od płytki, rozmiary: 40, 50, 60 mm, kompatybilne z płytkami z poz. 3

Odpowiedź na pytanie 33: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 34

Pakiet 37 poz. 5 pierścień uszczelniający, ograniczający możliwość wycieku treści jelitowej na skórę, działa ochronnie na skórę, rozmiary 18, 27, 34 mm, można modelować dostosować do stomii, grubość 2,5 mm, do nakładania pod płytkę stomijną, opakowanie 30 szt.

Odpowiedź na pytanie 34: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 35

Pakiet 37 poz. 5 pierścień uszczelniający w paskach, ograniczający możliwość wycieku treści jelitowej na skórę, uszczelnia od zewnątrz, do nakładania na płytkę, opakowanie 20 szt.

Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 szt. w opakowaniu, płytki po 5 szt., worki z ujściem do drenażu po 10 szt., pierścień uszczelniający pakowany po 30 lub po 20 szt. w zależności od rodzaju)?W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się w Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 36: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 37

Czy zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu dostawy na cito w ciągu jednego dnia roboczego w przypadku pakietu 37? Dostawy odbywają się z magazynu w Czechach i nie jesteśmy wstanie zagwarantować szybszej dostawy niż dwa dni.

Odpowiedź na pytanie 37: Zamawiający informuje, iż dopuszcza dostawę na cito w ciągu 2 dni roboczych. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 38

Prosimy o zaaprobowanie faktury wystawianej w dniu realizacji zamówienia (wysyłki z magazynu). Faktury generują się w naszym systemie automatycznie, próba anulowania spowoduje anulowanie zamówienia, próba przesunięcia daty spowoduje realizację w innym terminie. Jesteśmy wstanie dostarczyć fakturę w wersji pdf w dniu realizacji zamówienia w godzinach wieczornych na wybrany adres email, lub w wersji papierowej w ciągu dwóch dni, co zbiega się z czasem realizacji zamówienia (towar idzie z magazynu w Czechach, faktura w wersji papierowej z biura w Warszawie).

Odpowiedź na pytanie 38: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 39

Pakiet 16

Wnioskujemy aby warunkiem uzyskania zamówienia w ramach Pakietu 16  był cewnik permanentny bez pozycji 2 - zestaw naprawczy do cewników permanentnych.

Uzasadnienie :

Wysokiej jakości cewnik i  prawidłowa eksploatacja cewnika  oraz wykonywanie prawidłowych  prac przy obsłudze cewnika  zgodnie z zaleceniami producenta   nie wymagają stosowania zestawów naprawczych . Wysokiej jakości cewniki i prawidłowo używane  nie powinien samoistnie ulegać uszkodzeniu, a jeśli to się dzieje to taki asortyment powinien być reklamowany u producenta, tymczasem Zamawiając ,,z góry’’ zakłada, że cewniki będą się psuły i zamiast wymieniać cewnik w ramach reklamacji to tworzy pakiet  na zestawy naprawcze?

Odpowiedź na pytanie 39: Zamawiający informuje, iż dopuszcza bez zestawu naprawczego pod warunkiem zaoferowania cewnika wstecznie tunelizowanego.

Pytanie 40

Poprawa zapisu o który  wnioskujemy,  ułatwi udział w postępowaniu  tez innym wykonawcom. W przypadku nie wykreślenia tych zestawów naprawczych z opisu i  negatywnej odpowiedzi  prosimy o  wyjaśnienie  zgonie z przepisami. Zamawiający  powinien w oparciu o obiektywne  społeczne potrzeby  tworzyć  opis,  wymóg  zestawów naprawczych do cewników  oznacza zgodę na cewniki niskiej  jakości, wykonane z materiałów wadliwych , co w konsekwencji naraża  pacjentów na dodatkowe  trudności w czasie terapii a  Zamawiającego na dodatkowe koszty związane z  wydatkami na  kupowanie zestawów  naprawczych do wadliwych zacisków, które nie wytrzymują długotrwałego użytkowania co jest sprzeczne  z zakresem użytkowania cewnika  o jaki wnioskuje Zamawiający

Odpowiedź na pytanie 40: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią nr 39.

Pytanie 41

W przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z pozycji 2, Czy Zamawiający mając na względzie zasadę efektywności i konkurencyjności, oraz z uwagi na kryteria ceny ofert gdzie cena stanowi 100%, dopuści cewnik o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności:

Zestaw dializacyjny permanentny (stały) wykonany w technologii typu ENDEXO – materiał odporny na  odkładanie się  skrzeplin( polimer niewymywalny wmieszany w poliuretan) Zestaw w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy  - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip);Długość mierzona jako odległość mufka-koniec cewnika (Cuff to tip) Pakowane pojedynczo.

·         zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji,

·         końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,

·         osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły,

·         posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,

·         wykonany w innowacyjnej technologii Endexo, co sprawia, że materiał cewnika jest bardziej odporny na gromadzenie się elementów krwi w porównaniu do standardowych cewników niepowlekanych,

·         końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu

Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne

Dla pakietu 16 oferujemy: Długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm , 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 35/40cm

Odpowiedź na pytanie 41: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią nr 39.

Pytanie 42

Jeśli Zamawiający utrzyma parametry wykluczające kierując się tylko własną chęcią posiadania konkretnego produktu, i nie stworzył warunków do składania ofert większej ilości wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności i z wykorzystaniem norm rekomendowanych w polityce zakupowej państwa i nie zastosuje się do nich w oparciu o obiektywne potrzeby społeczne, prosimy o wskazanie granic równoważności i zasad konkurencyjności w oparciu o artykuł 99 ust. 4-6 PZP

Odpowiedź na pytanie 42: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z powyższymi odpowiedziami.

Pytanie 43

Pakiet 107

Czy Zamawiający, zgodnie z Art. 99 ust. 4-6 PZP, dopuści rozwiązania równoważne? Umożliwi to złożenie oferty na produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretne rozwiązania, bez wskazania  jednoczesnego sprecyzowania na zachowaniu których parametrów i w jakim zakresie zamawiającemu zależy. Równoważność nie oznacza  ,że oferowany produkt musi być identyczny pod każdym względem a  wykonawca przy takim opisie  nie jest wstanie sam ocenić spełnienie wymogów równoważności.

Ponieważ Zamawiający nie może na Wykonawce przenosić ciężaru dookreślenia równoważności, w związku z powyższym prosimy o informację  czy Zamawiający  dopuści i uzna za równoważny produkt o niewielkich różnicach technicznych opisanych w nawiasach:

Pozycja 1

Port tytanowy do podaży pod ciśnieniem, przepływ 5 ml/s, dostosowany do badań TK i MRI, z dołączonym otwartym cewnikiem poliuretanowym 8 Fr, 3 otwory na szew wypełnione silikonem, średnica portu 32 mm (26,8mm), wysokość 13,1 mm(13,5mm), waga 20,2 g(12,5g port lżejszy, zwiększa poczucie komfortu użytkowania pacjenta- parametr lepszy), wypełnienie 0,6 ml(0,7ml), średnica części silikonowej 12,7 mm(11,9mm), długość cewnika 75 cm(66cm- długość wystarczająca do założenia portu) wraz z kompletnym zestawem implantacyjnym

Pozycja 2

Port tytanowy do podaży pod ciśnieniem, przepływ 5 ml/s, dostosowany do badań TK i MRI, z dołączonym otwartym cewnikiem poliuretanowym 6 Fr i 8 Fr (6,6F i 7,5F) oraz z zamkniętym cewnikiem(proponujemy cewniki otwarte), z zastawką umieszczoną w dolnej części ściany cewnika typu Groshong 8 Fr lub bez zastawki, 3 otwory na szew wypełnione silikonem, średnica portu 30 mm(dla 6,6F – 24mm, dla 7,5F- 26,8mm), wysokość 11,3 mm(dla 6,6F – 10,8mm, dla 7,5F- 13,5mm), waga 11,8 g (dla 6,6F – 9,5g, dla 7,5F- 12,5g), wypełnienie 0,6 ml(dla 6,6F – 0,4ml, dla 7,5F- 0,7ml), średnica części silikonowej 13 mm dla 6,6F – 10,2mm, dla 7,5F- 11,9mm), długość cewnika 75 cm dla 6,6F – 55cm, dla 7,5F- 66cm) wraz z kompletnym zestawem implantacyjnym.

Pozycja 3

Port tytanowy, wersja Slim(mini), do podaży pod ciśnieniem, przepływ 5 ml/s, dostosowany do badań TK i MRI, z dołączonym otwartym cewnikiem poliuretanowym 6 Fr(6,6F), 3 otwory na szew wypełnione silikonem, średnica portu 28 mm(17,3mm), wysokość 10 mm(10,2mm), waga 10 g(6,8g- port lżejszy, zwiększa poczucie komfortu użytkowania pacjenta- parametr lepszy), wypełnienie 0,5 ml(0,3ml), średnica części silikonowej 8,9 mm(10,2mm), długość cewnika 75 cm(55cm) wraz z kompletnym zestawem implantacyjnym.

Pozycja 4

Port plastikowy do podaży pod ciśnieniem, przepływ 5 ml/s, dostosowany do badań TK i MRI, z dołączonym otwartym cewnikiem poliuretanowym 6 Fr i 8 Fr, z zastawką umieszczoną w dolnej części ściany cewnika typu Groshong 8 lub bez zastawki Fr, 3 otwory na szew wypełnione silikonem, średnica portu 29 mm (26,7mm), wysokość 11,6 mm (12,1mm), waga 5,2 g (4,9g), wypełnienie 0,6 ml(0,5ml), średnica części silikonowej 13 mm (12,1mm), długość cewnika 75 cm (63cm- długość wystarczająca do założenia portu) wraz z kompletnym zestawem implantacyjnym.

Odpowiedź na pytanie 43: Zamawiający informuje, iż wymaga na powierzchni komory portu 3 wypustek ułatwiających lokalizację portu pod skórą.

Pytanie 44

Jeśli Zamawiający utrzyma parametry wykluczające kierując się tylko własną chęcią posiadania konkretnego produktu, i nie stworzył warunków do składania ofert większej ilości wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności i z wykorzystaniem norm rekomendowanych w polityce zakupowej państwa i nie zastosuje się do nich w oparciu o obiektywne potrzeby społeczne, prosimy o wskazanie granic równoważności i zasad konkurencyjności w oparciu o artykuł 99 ust. 4-6 PZP

Odpowiedź na pytanie 44: Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z powyższą  odpowiedzią.

Pytanie 45

Pakiet 108

Czy Zamawiający mając na względzie zasadę równoważności i efektywności, oraz z uwagi na zasadę konkurencyjności, dopuści igłę opisaną poniżej:

Igła do portów bezpieczna, ze szlifem atraumatycznym, zakrzywiona pod kątem 90 stopni, z miękką podstawą od strony skóry pacjenta zapewniającą komfort użytkowania, z odpinanymi skrzydełkami, z drenem wyposażony w zacisk zamykający, igła dostosowana do podaży pod ciśnieniem, o przepływie 5 ml/s, rozm. 19 G dł. 20 i 25 mm 20 G dł.20 i 25 mm

Odpowiedź na pytanie 45: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 46

Jeśli Zamawiający utrzyma parametry wykluczające kierując się tylko własną chęcią posiadania konkretnego produktu, i nie stworzył warunków do składania ofert większej ilości wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności i z wykorzystaniem norm rekomendowanych w polityce zakupowej państwa i nie zastosuje się do nich w oparciu o obiektywne potrzeby społeczne, prosimy o wskazanie granic równoważności i zasad konkurencyjności w oparciu o artykuł 99 ust. 4-6 PZP

Odpowiedź na pytanie 46: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią 45.

Pytanie 47

### Czy Zamawiający w pakiecie 6,  pozycja 4  dopuści igłę  do znieczuleń podpajęczynówkowych standard (ostrze Quinke) w rozmiarze innym niż 25 G/150mm?

### Proponujemy zamiennie:

### 25 G/30 mm, 50mm,75mm,

### Lub

### 22 G/150mm.

### 29 G/90mm

### Pozostałe parametry rozmiarów podanych w pakiecie 4 bez zmian.

Odpowiedź na pytanie 47: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 48

### Czy Zamawiający w Pakiecie 17 dopuści :

Kontrastujący w RTG cewnik dwu lub trzyświatłowy wprowadzany za pomocą metody Seldingera.

Cewnik w rozmiarach 12Fr/15cm, 12Fr/20cm, 10Fr/15cm, 10Fr/20cm do wyboru przez Zamawiającego.

Oznaczniki co centymetr od 9 cm od dystalnej końcówki.

Elastyczny skrzydełka mocujące i rurka przedłużająca z zaciskiem.

Elastyczna końcówka dystalna.

Opakowanie zawiera:

- 1 cewnik (PUR XRO)

- 1 igła wprowadzająca (średnica 1.1 x 1.4mm) długość 70 mm

- 1 stopniowany „J” prowadnik długość 60cm

- 2 końcówki do wstrzykiwania

- 2 dylatatory 8 i 12 Fr (dla cewników 12 Fr), 1 dylatator dla cewników 10 Fr

- 1 skalpel

### lub

antybakteryjny, dwu lub trzyświatłowy cewnik czasowy wykonany z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego poliuretanu inkorporowanego aktywnym srebrem, optymalnie dostosowującego się do warunków anatomicznych. Elastyczna, zaokrąglona końcówka cewnika. Elastyczne, silikonowe przewody doprowadzające z ochroną przed załamywaniem światła cewnika wyposażone w kodowane kolorami zaciski. Cewnik w rozmiarach 12Fr/15cm, 12Fr/20cm, 12Fr/24cm, 10Fr/15cm, 10Fr/20cm do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw cewnika zawiera: cewnik, igła do punktacji, skalpel, prowadnik „J” 60 cm w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylatator ?

Odpowiedź na pytanie 48: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 49

### Czy Zamawiający w Pakiecie 28 pozycja 2 dopuści:

### Kranik trójdrożny otwarty/zamknięty z przedłużaczem 13,5. 25, lub 100  cm. z dodatkowym portem do iniekcji

Odpowiedź na pytanie 49: Zamawiający informuje, iż zgodne SWZ.

Pytanie 50

### Pakiet 28 pozycja 3 dopuści:

### Kranik trójdrożny otwarty/zamknięty z przedłużaczem 13,5. 25, lub 100  cm. z dodatkowym portem do iniekcji

Odpowiedź na pytanie 50: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

Pytanie 51

### Pakiet 28 pozycja 6 dopuści:

Zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przeźroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przeźroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. W celu łatwej identyfikacji wersja dotętnicza częściowo zabarwiona na czerwono. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu

lub

zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. System w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotknięciem.

Odpowiedź na pytanie 51: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 52

Czy Zamawiający w Pakiecie 107 pozycja 1 dopuści:

Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa ) o wysokości 11 mm i ciężarze 10,5 g z odłączalnym cewnikiem silikonowym  8,4Fr (1,1x2,mm)/60 cm. Z zestawem do wprowadzania .W skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 28mm i objętości wypełnienia 0,35ml, membrana o średnicy 13 mm, cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, cieniujący w RTG, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS ( ograniczenie wypływu krwi) w celu zmniejszenia utraty krwi i zapobiegnięciu zatorowi płucnemu, nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika  Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Każdy zestaw zawiera paszport w języku polskim plus pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletkę

Lub

Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy lub poliuretanowy cewnik w rozmiarze 8Fr Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca, prowadnica typu J, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką 20Gx20mm lub 22Gx20 mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Odpowiedź na pytanie 52: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 53

Pakiet 107 pozycja 2 dopuści:

Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa ) o wysokości 10 mm i ciężarze 8 g z odłączalnym cewnikiem silikonowym  6,6 Fr (1,1x2,2mm) i 8,4Fr(1,1x2,8mm)/60 cm. Z zestawem do wprowadzania .W skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 24mm i objętości wypełnienia 0,27ml, membrana o średnicy 10 mm, cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, cieniujący w RTG, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS ( ograniczenie wypływu krwi) w celu zmniejszenia utraty krwi i zapobiegnięciu zatorowi płucnemu, nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika  Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Każdy zestaw zawiera paszport w języku polskim plus pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletkę

lub

wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 26x21x10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy  cewnik w rozmiarze (7  i 8 Fr)1,02x2,16mm o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający 7 Fr, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7  mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługo jedną ręką 20Gx20mm , sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona.W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka

Odpowiedź na pytanie 53: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 54

Pakiet 107 pozycja 3 dopuści:

Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa ) o wysokości 8 mm i ciężarze 3,5 g z odłączalnym cewnikiem silikonowym  6,6 Fr (1,1x2,2mm)/80 cm. Z zestawem do wprowadzania .W skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 19mm i objętości wypełnienia 0,17ml, membrana o średnicy 8 mm, cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, cieniujący w RTG, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS ( ograniczenie wypływu krwi) w celu zmniejszenia utraty krwi i zapobiegnięciu zatorowi płucnemu, nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika  Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Każdy zestaw zawiera paszport w języku polskim plus pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletkę

lub

wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 22x17x9mm i wadze 2,9g, objętość wypełnienia 0,2ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze  5 Fr Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca, prowadnica typu J, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI.Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką 20Gx20mm lub 22Gx20 mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka

Odpowiedź na pytanie 54: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 55

### Pakiet 107 pozycja 4 dopuści:

Port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 5g, wysokość portu 10,1 mm, średnica membrany 10,5mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze 8 Fr (1,2x2,4 mm) o długości 60 cm Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta 22 G, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką 8 Fr,  prowadnik (60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, echogeniczna igła wprowadzająca 18G (1,2mm) x 70mm, 2 łączniki do mocowania cewnika z portem, bańka Raulersona, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żelkarta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek., kompatybilny z MRI i TK.

Odpowiedź na pytanie 55: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 56

### Czy Zamawiający w Pakiecie 108 dopuści :

Bezpieczną igłę do portów z ostrzem Hubera zaopatrzoną w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem w postaci dźwigni z prostokątnym korpusem wykonanym z przeźroczystego materiału. Igła kodowana kolorami zgodnie z rozmiarem. Zgięta pod kątem 90º z linią przedłużającą z zaciskiem zakończoną złączem luer lock. Igła wyposażona w system samodzielnie wytwarzający ciśnienie dodatnie podczas usuwania umożliwiający wyjęcie jej z portu jedną ręką.

Igła w rozmiarach 22G,20G i 19G o długościach: 15mm, 17mm, 20mm, 25mm i 30mm, 35mm (do wyboru przez Zamawiającego)?

Odpowiedź na pytanie 56: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 57

Pakiet nr 50 pozycja 1:

Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr. Ostrza igły 0,5 mm dł. ostrza 5 mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wejścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem, op. a 10szt.

Odpowiedź na pytanie 57: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 58

Pakiet 50 poz. 2:

Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6 gumkowe. Z nitką gotową do wprowadzenia do kanału roboczego, sygnalizacja zrzucania pojedynczej gumki poprzez słyszalne kliknięcie, przedostatnia gumka w kolorze różniącym się od pozostałych, port Luer sztywno połączony z rękojeścią

Odpowiedź na pytanie 58: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 59

Pakiet 50 poz. 3

Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki typu owalne z kolcem oraz bez. Śr. cewnika 2,3 mm. Dł. narzędzia 230 cm. cewnik pokryty teflonem. Na opakowaniu min. 3 etykiety samoprzylepne z kodem.

Odpowiedź na pytanie 59: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 60

Pakiet 50 poz. 4

Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki typu owalne z kolcem oraz bez. Śr. cewnika 2,3 mm. Dł. narzędzia 180 cm. cewnik pokryty teflonem. Na opakowaniu min. 3 etykiety samoprzylepne z kodem.

Odpowiedź na pytanie 60: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 61

Pakiet 50 poz. 5

Kleszcze biopsyjne typu JUMBO, jednorazowego użytku. Łyżeczki typu owalne z kolcem oraz bez. Śr. Cewnika 3,0 mm. Dł. narzędzia 230 cm.  cewnik pokryty teflonem. Na opakowaniu min. 3 etykiety samoprzylepne z kodem.

Odpowiedź na pytanie 61: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 62

Pakiet 50 poz. 6

Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, plecionka, pętla owalna, śr. pętli 10, 15, 24 mm Śr. Osłonki 2,3 mm. Rękojeść skalowana co 5 mm. Dł. narzędzia 230 cm.

Odpowiedź na pytanie 62: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 63

Pakiet 50 poz. 8

Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych, w pojedynczym opakowaniu, składający się z szczotki do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł. 230 cm, śr. główek 5 mm oraz szczotki dwustronnej do czyszczenia gniazd zaworów o długości 15cm, śr. główki 5 mm i 11 mm

Odpowiedź na pytanie 63: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 64

Pakiet 50 poz. 9

Szczotka czyszcząca jednorazowego użytku, dwustronna, dł. 230 cm, średnica główek 5 mm, zakończone po obu stronach kulką chroniącą kanał

Odpowiedź na pytanie 64: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 65

Pakiet 50 poz. 11

Klipsownica jednorazowego użytku, obrotowa, z możliwością otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie klipsa 8,11 i 16 mm, kąt rozwarcie 135*, długość robocza narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,6 mm.

Odpowiedź na pytanie 65: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 66

Pakiet 50 poz. 13

Endoskopowa biopsyjna igła aspiracyjna pod kontrola USG, średnica 22 G, regulowany zakres wyciągnięcia igły 0-80 mm, regulowany zakres wyciągnięcia cewnika z aparatu 0-40 mm, średnica cewnika1,8 mm, regulacja wysunięcia cewnika oraz igły bez użycia śrubek, strzykawka podciśnieniowa 20 ml

Odpowiedź na pytanie 66: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 67

Pakiet 50 poz. 14

Chwytak endoskopowy jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o średnicy 30 mm, cewnik o średnicy 2,5 mm i długości 230 cm

Odpowiedź na pytanie 67: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 68

Prosimy o wyjaśnienie, czy w tabeli formularza cenowego w kolumnie ilość, Zamawiający ma namyśli sztuki czy opakowania? Producent sprzedaje te wyroby odpowiednio w opakowaniach po 10 i 20 sztuk.

Odpowiedź na pytanie 68: Zamawiający informuje, iż w zadaniu 116 poz.1 miał na myśli opakowania, a w poz. 2 sztuki. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 69

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni w zakresie Zadania nr 116? Oferowane pozycje nie są lekami ratującymi życie, a wyrobami, których zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Odpowiedź na pytanie 69: Zamawiający informuje, iż dopuszcza termin dostawy 3 dni robocze. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 70

Prosimy o odstąpienie od wymogu wykonywania dostawy dla Pakietu nr 116 w ciągu 1 dnia roboczego (§3 pkt. 2).

Odpowiedź na pytanie 70: Zamawiający informuje, iż dopuszcza 3 dni robocze. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 71

Dotyczy: SWZ, XVII, pkt.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy drogą korespondencyjną.

Odpowiedź na pytanie 71: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 72

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, § 5 ust. 1 oraz formularz oferty.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wskazania działu lub stanowiska osoby wyznaczonej za realizację przedmiotu umowy, a nie osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. Ze względu na częściową pracę zdalną, za realizację zamówień odpowiedzialnych jest kilka osób.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy o wyrażenie zgody na podanie Menedżera działu i dopisanie zwrotu: „lub osoba przez niego upoważniona”.

Odpowiedź na pytanie 72: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę  na dodanie zapisu: „za realizacje umowy ze strony Wykonawcy odpowiada Menedżer działu lub osoba przez niego upoważniona”.

Pytanie 73

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Projekt postanowienia umowy, § 3 ust.5

„Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia bieżącego wolnego od wad i innych niezgodności z warunkami Umowy, Zamawiający dokona (na dokumencie dostarczonym przez Wykonawcę) potwierdzenia terminu i faktu odbioru przedmiotu zamówienia bieżącego.”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna powyższy zapis za spełniony jeśli Wykonawca  dostarczy fakturę wraz z towarem.

Odpowiedź na pytanie 73: Zamawiający informuje, iż powyższe miał na myśli.

Pytanie 74

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Projekt postanowienia umowy § 3 ust. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego.

Odpowiedź na pytanie 74: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 75

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, § 9 ust. 7

Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości  netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 75: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 76

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ  Projektowane postanowienia umowy § 3 ust.4 pkt 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

Odpowiedź na pytanie 76: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 77

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Prosimy o dodanie do umowy zapisu o sile wyższej:

1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają wykonanie jakichkolwiek ze zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.

2. Jako okoliczności siły wyższej rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne i niezależne od Stron umowy.

3. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” winna o tym poinformować drugą Stronę w formie pisemnej w terminie do 14 (czternastu) dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności „siły wyższej”.

4. Gdy okoliczności „siły wyższej”, uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się z zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania umowy z tej przyczyny, jej wykonanie i końcowe rozliczenie będzie być uzgodnione przez Strony umowy.

Odpowiedź na pytanie 77: Zamawiający informuje, iż SWZ bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że ogólnikowe powoływanie się na siłę wyższą m.in. stan epidemii nie może uzasadniać nienależytego wykonania umowy, w szczególności opóźnienia w realizacji umowy  W ewentualnych przypadkach opóźnienia w wykonaniu umowy to wszystkie okoliczności będą podlegać indywidualnemu zbadaniu i indywidualnej ocenione, w szczególności czy faktycznie siła wyższa był wyłączną i bezpośrednią przyczyną nienależytego wykonania umowy np. opóźnienia oraz czy wykonawca wykazał się należytą starannością (np. czy odpowiednio zabezpieczył wykonanie umowy itp.). Indywidualnie ocenione będzie również czy danych okoliczności na etapie zawierania umowy nie można było przewidzieć (mając na uwadze podwyższony poziom staranności wynikający z treść art. 355 § 2 k.c.)

Pytanie 78

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pak. 112

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (…) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem” (Instrukcja obsługi wersja: R13.2/2018-09 Rozdział 4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa).

Odpowiedź na pytanie 78: Zamawiający informuje, iż wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego.

Pytanie 79

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pak. 112

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion, a ponadto że nie spowodują usterek w urządzeniu, nie będą powodem jego uszkodzenia oraz że są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

Odpowiedź na pytanie 79: Zamawiający informuje, iż wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion.

Pytanie 80

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pak. 112

Mając na uwadze dobro pacjentów oraz szpitala, zwracamy się z pytaniem: czy Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP (ftalany dietyloheksylu), a ich brak był potwierdzony w oryginalnej instrukcji obsługi? Pragniemy zaznaczyć, że wymóg Zamawiającego, aby wyroby medyczne do podawania kontrastu były bez zawartości ftalanów (DEHP) jest istotny i uzasadniony dobrem pacjentów. Związki DEHP są dodatkiem stosowanym do polichlorku winylu (PCV) – termoplastycznego tworzywa sztucznego, stosowanego od wielu lat w wielu wyrobach różnego przeznaczenia. W związku z przeprowadzoną w ostatnich latach serią badań m.in. tych związków, ustalono, że mogą one przedostawać się do organizmu ludzkiego. Ftalany (DEHP) uznawane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów.

Odpowiedź na pytanie 80: Zamawiający informuje, iż wymaga, aby materiały eksploatacyjne nie zawierały związków DEHP (ftalany dietyloheksylu), a ich brak był potwierdzony w oryginalnej instrukcji obsługi.

Pytanie 81

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pak. 112, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pacjenta posiadał dwa zawory zwrotne i aby było to potwierdzone przez producenta wyrobu medycznego (np. w oryginalnej instrukcji obsługi).

Odpowiedź na pytanie 81: Zamawiający informuje, iż Zamawiający wymaga, aby wężyk pacjenta posiadał dwa zawory zwrotne i aby było to potwierdzone przez producenta wyrobu medycznego.

Pytanie 82

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, pak. 112, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 250 cm wynosiła dokładnie 12,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 12,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznanej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

Odpowiedź na pytanie 82: Zamawiający informuje, iż wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 250 cm wynosiła dokładnie 12,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka.

Pytanie 83

Pakiet nr 50 poz. 1

Czy zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr. ostrza igły 0,6 mm dł. ostrza 4 mm lub 6mm., dł. Narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,4 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wejścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem, op. a 10 szt.?

Odpowiedź na pytanie 83: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 84

Pakiet 50 poz. 2

Czy zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6 gumkowe. Z nitką do wprowadzenia do kanału roboczego, sygnalizacja zrzucania pojedynczej gumki poprzez słyszalne kliknięcie, przedostatnia gumka w kolorze różniącym się od pozostałych, bez portu Luer ?

Odpowiedź na pytanie 84: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 85

Pakiet 50 poz. 4

Czy zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki typu owalne z kolcem oraz bez. Śr. cewnika 2,3 mm. Dł. narzędzia 180 cm. Cewnik pokryty teflonem? Na opakowaniu min. 3 etykiety samoprzylepne z kodem?

Odpowiedź na pytanie 85: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 86

Pakiet 50 poz. 7

Czy zamawiający dopuści pułapkę na polipy, zakładana na przewód ssaka, 5-komorowa, plastikowa, posiadająca 5 sitek obrotowe wieczko z dwiema rurkami; jedna rurka podłączona do zaworu ssącego endoskopu, druga do przewodu ssaka?

Odpowiedź na pytanie 86: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 87

Pakiet 50 poz. 8

Czy zamawiający dopuści zestaw szczoteczek, każda z nich pakowana oddzielnie o następujących parametrach: Szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów roboczych: dł. 230 cm, śr. główek 5/10 mm; Szczoteczka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów: dł. 15,5 cm, śr. główek 5/10 mm ?

Odpowiedź na pytanie 87: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 88

Pakiet 50 poz. 9

Czy zamawiający dopuści szczoteczki czyszczące o średnicy główek 5-10 mm, dł. 230 cm?

Odpowiedź na pytanie 88: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 89

Pakiet 50 poz. 11

Czy zamawiający dopuści klipsownice jednorazowego użytku, obrotową, z możliwością otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie klipsa 16 mm, kąt rozwarcie 135*, długość robocza narzędzia 235 cm, dedykowane do kanału roboczego o śr. 2,8 mm?

Odpowiedź na pytanie 89: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 90

Pakiet 50 poz. 13

Czy zamawiający wyłączy pozycję 13 do osobnego pakietu?

Odpowiedź na pytanie 90: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 91

Pakiet 50 poz. 14

Czy zamawiający dopuści chwytak endoskopowy jednorazowego użytku, w postaci siatki rozpostartej na pętli średnicy 30 mm, cewnik o średnicy 2,4 mm, długość 230 cm?

Odpowiedź na pytanie 91: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 92

Pakiet nr 111 poz. 2

Informujemy, iż z dniem 31.08.2022 r. producent zestawów miesięcznych i roztworu soli tj. CBC, zaprzestał produkcji zestawów akcesoriów do myjki Cleantop. W związku z powyższym prosimy o możliwość zaoferowania oddzielnie pakowanych akcesoriów, które wchodziły w skład zestawu tj.: 1x Filtr okrągły 4x Filtry płaskie 2x Roztwór soli op. 24 saszetki Finalne ilości byłby następujące: 24x Filtr okrągły 96x Filtr płaski 48x Roztwór soli op. 24 saszetki?

Odpowiedź na pytanie 92: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 93

Dot. zadania 73 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych z workiem o pojemności 1630 ml oraz rezerwuarem tlenowym o pojemności 2500 ml?

Odpowiedź na pytanie 93: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 94

Dot. zadania 73 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dzieci z workiem o pojemności 680 ml oraz rezerwuarem tlenowym o pojemności 2500 ml?

Odpowiedź na pytanie 94: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 95

Uprzejmie prosimy o rozdzielenie pakietu 112 na dwa osobne pakiety lub dopuszczenie do składania ofert częściowych dla w/w pakietu. Wydzielenie odrębnych pozycji/możliwość złożenia oferty częściowej zwiększy konkurencyjność́ asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź na pytanie 95: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 96

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wymaganego w SWZ zakresu średnic igieł od 14G do 25G?

Według naszej wiedzy igły do biopsji gruboigłowej występują w następujących średnicach: 14G; 16G; 18G; 20G.  Rozmiar 25G należy do grupy biopsji cienkoigłowej i nie ma zastosowania w zestawach półautomatycznych.

Domyślamy się, że Zamawiający oczekuje dostępności igieł do wyboru według bieżących potrzeb

w następujących rozmiarach: 14Gx16cm;  16Gx16cm;  18Gx16cm;  20Gx16cm

Odpowiedź na pytanie 96: Zamawiający informuje, iż zaistniała omyłka pisarska w opisie zamówienia. Zamawiający oczekuje dostępności igieł  do wyboru według potrzeb

w następujących rozmiarach: 14Gx16cm;  16Gx16cm;  18Gx16cm;  20Gx16cm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 97

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co należy rozumieć przez sformułowanie „z regulowaną głębokością penetracji" ?

Czy należy przez to rozumieć, że chodzi o techniczną możliwość nastawienia głębokości penetracji na 15 mm i 22mm?

Odpowiedź na pytanie 97: Zamawiający informuje, iż miał na myśli techniczną możliwość nastawienia głębokości penetracji na 15 mm i 22mm.

Pytanie 98

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wymaganej w SWZ średnicy igły Veressa 18G?

Według naszej wiedzy igły Veressa występują w następujących średnicach: 14G; 15G; 16G.

Rozmiar najbardziej rozpowszechniony to 14G x 120 mm i 150 mm

Odpowiedź na pytanie 98: Zamawiający informuje, iż oczekuje igły w rozmiarach 14G x 120mm i 150 mm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 99

Dotyczy pakietu nr 11 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wymaganego zakresu dla średnicy wewnętrznej drenu 5,6 - 8,0 mm.

Czy należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania drenu o średnicy w przedziale od 5,6mm do 8,0mm? Budzi to pewną wątpliwość, ponieważ dren o długości miń. 300 cm i średnicy 5,6 mm podczas odsysania intensywnego krwawienia może powodować spadek siły ssania lub zatykanie.

Odpowiedź na pytanie 99: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 100

Dotyczy pakietu nr 81 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wymaganej w SWZ igły Chiba o średnicy 14G?

Według naszej wiedzy igły Chiba należą do grupy biopsji cienkoigłowej i występują w następujących średnicach: 18G; 20G; 21G; 22G; 23G;  25G. i nie występują w rozmiarze 14G.

Odpowiedź na pytanie 100: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający miał na myśli jednorazowe igły Chiba do nakłuć diagnostycznych 14G x 200 mm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 101

Dotyczy pakietu nr 117 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania staplerów skórnych bez powłoki teflonowej.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź na pytanie 101: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 102

Pytanie o waloryzację  do umowy:

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.
W świetle powyższego rosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odpowiedź na pytanie 102: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 103

Pakiet 50

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź na pytanie 103: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 104

Pakiet 50

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm, długość ostrza igły 6 mm.

Odpowiedź na pytanie 104: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 105

Pakiet 50

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy cewnika 2,8 mm.

- Odpowiedź na pytanie 105: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 106

Pakiet 50

Czy Zamawiający w pozycji 5  dopuści zaoferowanie kleszczy z cewnikiem pokrytym polietylenem.

Odpowiedź na pytanie 106: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 107

Pakiet 50

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,4 mm, długość narzędzia 240 cm, uchwyt skalowany co 10 mm.

Odpowiedź na pytanie 107: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 108

Pakiet 50

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie kompletu szczotek ze szczotką do kanałów endoskopów o długości 250 cm oraz szczotki do gniazd zaworów o średnicy główek 5 mm i 10 mm, pozostałe parametry według opisu.

Odpowiedź na pytanie 108: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 109

Pakiet 50

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie klipsownicy o średnicy cewnika 2,6 mm.

Odpowiedź na pytanie 109: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 110

Pakiet 50

Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie chwytaków o średnicy 2,4 mm.

Odpowiedź na pytanie 110: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 111

Pakiet 50

Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie endoskopowej  biopsyjnej  igły aspiracyjnej pod kontrolą USG o średnicy igły 22G, regulowany zakres wyciągnięcia igły 0-80mm, regulowany zakres wyciągnięcia cewnika z aparatu 0-50 mm, średnica cewnika 1,75mm, regulacja wysunięcia igły za pomocą gwintowanych pokręteł, strzykawka podciśnieniowa 20ml.

Odpowiedź na pytanie 111: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 112

Pakiet 77

Czy Zamawiający w pozycji 2 i 4 dopuści zaoferowanie zestawów od 4,7 Fr do 7 Fr.

Odpowiedź na pytanie 112: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 113

Pakiet 77

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów ze stentem silikonowym o konstrukcji innej niż stent nitkowaty.

Odpowiedź na pytanie 113: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 114

Pakiet 78

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadników o długości 150 cm.

Odpowiedź na pytanie 114: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 115

Pakiet 14, poz. 3-4, 12, 13, 18

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-4, 12, 13, 18 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie 115: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 116

Pakiet 15

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie 116: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 117

Czy zamawiający dopuści jeden kolor?

Odpowiedź na pytanie 117: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 118

Pakiet 20 poz. 5

Czy zamawiający wydzieli poz. 5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź na pytanie 118: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 119

Pakiet 23 poz. 8

Czy zamawiający wydzieli poz. 8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź na pytanie 119: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 120

Czy zamawiający wymaga koreczki, których konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, bez wskazania nazwy handlowej , gdyż taka praktyka jest sprzeczna z zasadami PZP i uczciwej konkurencji, a wymaga jedynie produktu o zbliżonych parametrach, natomiast odstąpi od wymogu badań potwierdzających ten fakt, a dopuści oświadczenia producenta lub importera/dystrybutora?

Odpowiedź na pytanie 120: Zamawiający informuje, iż odstąpi od wymogu badań potwierdzających ten fakt, a dopuści oświadczenia producenta lub importera/dystrybutora. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 121

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie 121: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 122

Pakiet 24 poz.1

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź na pytanie 122: Zamawiający informuje, iż odstąpi od wymogu badań potwierdzających ten fakt, a dopuści oświadczenia producenta lub importera/dystrybutora. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 123

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm?

Odpowiedź na pytanie 123: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 124

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź na pytanie 124: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 125

Pakiet 24 poz.2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź na pytanie 125: Zamawiający informuje, iż odstąpi od wymogu badań potwierdzających ten fakt, a dopuści oświadczenia producenta lub importera/dystrybutora. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 126

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm?

Odpowiedź na pytanie 126: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 127

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź na pytanie 127: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 128

Pakiet 24 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź na pytanie 128: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 129

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

Odpowiedź na pytanie 129: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 130

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź na pytanie 130: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 131

Czy Zamawiający dopuści przyrząd TS z komorą o dł. około 7,5 mm  (+/- 5 mm) w części przezroczystej?

Odpowiedź na pytanie 131: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 132

Pakiet 29 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie 132: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 133

Pakiet 36 poz. 6-7

Czy zamawiający wydzieli poz. 6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie 133: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 134

Pakiet 36 poz. 6

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie 134: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 135

Pakiet 89 poz. 1-4,8

Czy zamawiający dopuści dren o przekroju standardowym wzmocniony wzdłużenie 6-cioma pasami?

Odpowiedź na pytanie 135: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 136

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz. 1 igły do punkcji mostka z regulacją w zakresie 10-30 mm. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź na pytanie 136: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 137

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz. 3 igły półautomatycznej w rozmiarze 14, 16, 18, 20G i dł. 16 cm. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź na pytanie 137: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 138

Dotyczy pakietu nr 66 - Obwody

W celu dobrania właściwego asortymentu prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jednorazowego czy wielorazowego układu oddechowego?

Odpowiedź na pytanie 138: Zamawiający informuje, iż oczekuje jednorazowego układu oddechowego. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 139

Dotyczy pakietu nr 66 - Obwody

W celu dobrania właściwego asortymentu prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jednorazowego układu oddechowego z zastawką wydechową do respiratora Osiris 2, jednoramiennego, długość min. 180 cm, min. 3 punkty mocowania linii sterującej zastawką, niezawierającego lateksu, posiadającego datę przydatności oraz oznakowanie CE na opakowaniu, opakowanie  przezroczyste, umożliwiające wizualną inspekcję układu przed otwarciem?

Odpowiedź na pytanie 139: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 140

Dotyczy pakietu nr 66 - Obwody

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu tj. układów oddechowych 
w zbiorczych opakowaniach producenta zawierających 20 sztuk układów oddechowych? Rozpakowywanie  i przepakowywanie zbiorczych opakowań producenta znacząco zawyży cenę oferty.

Odpowiedź na pytanie 140: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 141

Dot. Pakietu nr 72

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą sterylizowaną radiacyjnie do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia (poświadczone zapisem na opakowaniu i oświadczeniem Producenta ). W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno). Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku.

Odpowiedź na pytanie 141: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 142

Czy w Pakiecie 29 w poz. 3  powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odpowiedź na pytanie 142: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 143

Uprzejmie prosimy, ze względu na niestabilną cenę dostawców na wzierniki, o zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 29 poz. 1 do odrębnego pakietu. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź na pytanie 143: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 144

Pakiet 46 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do gastrostomii endoskopowej ze złączem ENFit bez stożkowego łącznika. W związku z wprowadzeniem przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną standardu dla złączy do podaży żywienia dojelitowego ISO (80369-3), obecnie do żywienia enteralnego stosuje się złącza o nazwie ENFit, mające zapobiegać niewłaściwej podaży płynów. Ponadto w związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane adaptery przejściowe (stożkowate łączniki). Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z adapterami przejściowymi nie są już produkowane.

Odpowiedź na pytanie 144: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 145

Czy Zamawiający w Pak 117 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:

Zszywacz do skóry umożliwiający szybkie zamknięcie rany po wszystkich zabiegach chirurgicznych.  Zapewniający trwałe i bezpieczne wykonanie procedury zamykania rany. Ergonomia i kąt wygięcia instrumentu muszą zagwarantować precyzyjną widoczność i możliwość wykonania zespolenia staplerowego skóry o różnej grubości.  Narzędzie wyposażone w ładunek załadowany 35 sztukami zszywek pokrytych teflonem. Parametry zszywki: grubość 0,58-0,60 mm, długość 6,5 mm, wysokość 4,7 mm?

Odpowiedź na pytanie 145: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 146

Pakiet 61 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki kompozytowej nieprzylegającej wykonanej z przędzy wielowłóknowej z politereftalanu etylenu (PET - poliester), pokrytej z jednej strony niebieską powłoką antyadhezyjną z poliuretanu (PUR). , która zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki i gwarantuje przepuszczalność, dzięki której można uniknąć zagnieżdżenia się bakterii chorobotwórczych, siatka w postaci trójwymiarowej nadająca się do leczenia przepuklin i ubytków ścian brzucha zarówno metodą tradycyjną jak i laparoskopową. Grubość siatki: 1,38mm, gramatura średnia: 184g/m2, porowatość strona trzewna 1,4%, porowatość strona ścienna 55%, wielkość porów 2,58 x 1,63 mm, z oznaczeniem strony implantacji (szwy kierunkowe), z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu w rozmiarze 15 x 10 cm?

Odpowiedź na pytanie 146: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 147

Pakiet 61 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki kompozytowej nieprzylegającej wykonanej z przędzy wielowłóknowej z politereftalanu etylenu (PET - poliester), pokrytej z jednej strony niebieską powłoką antyadhezyjną z poliuretanu (PUR). , która zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki i gwarantuje przepuszczalność, dzięki której można uniknąć zagnieżdżenia się bakterii chorobotwórczych, siatka w postaci trójwymiarowej nadająca się do leczenia przepuklin i ubytków ścian brzucha zarówno metodą tradycyjną jak i laparoskopową. Grubość siatki: 1,38mm, gramatura średnia: 184g/m2, porowatość strona trzewna 1,4%, porowatość strona ścienna 55%, wielkość porów 2,58 x 1,63 mm, z oznaczeniem strony implantacji (szwy kierunkowe), z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu w rozmiarze 20 x 15 cm?

Odpowiedź na pytanie 147: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 148

Pakiet 61 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki kompozytowej nieprzylegającej wykonanej z przędzy wielowłóknowej z politereftalanu etylenu (PET - poliester), pokrytej z jednej strony niebieską powłoką antyadhezyjną z poliuretanu (PUR). , która zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki i gwarantuje przepuszczalność, dzięki której można uniknąć zagnieżdżenia się bakterii chorobotwórczych, siatka w postaci trójwymiarowej nadająca się do leczenia przepuklin i ubytków ścian brzucha zarówno metodą tradycyjną jak i laparoskopową. Grubość siatki: 1,38mm, gramatura średnia: 184g/m2, porowatość strona trzewna 1,4%, porowatość strona ścienna 55%, wielkość porów 2,58 x 1,63 mm, z oznaczeniem strony implantacji (szwy kierunkowe), z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu w rozmiarze 30 x 20 cm?

Odpowiedź na pytanie 148: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 149

Dotyczy pakietu 9 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Dufour 100% silikon

Odpowiedź na pytanie 149: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 150

Dotyczy pakietu 19

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną  skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

Odpowiedź na pytanie 150: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 151

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części , nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji ,  gwarantującym płynną podaż leku

Odpowiedź na pytanie 151: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 152

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z oznaczeniem kolorystycznym na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, zróżnicowanym w zależności od pojemności , w celu łatwej identyfikacji rodzaju strzykawki

Odpowiedź na pytanie 152: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 153

Dotyczy pakietu 20 poz. 3 i 4

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy przedłużacz do pomp ma nie zawierać ftlananów (w tym DEHP)  i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym).

Odpowiedź na pytanie 153: Zamawiający informuje, iż przedłużacz do pomp ma nie zawierać ftlananów (w tym DEHP)  i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym

Pytanie 154

Dotyczy pakietu 20 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje drenu o długości 185 cm

Odpowiedź na pytanie 154: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 155

Dotyczy pakietu 20 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem.

Odpowiedź na pytanie 155: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 156

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z logo producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji.

Odpowiedź na pytanie 156: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 157

Dotyczy pakietu 22 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Strzykawki insulinówki 0,5 ml U- z wtopioną igłą 29G: 0,33 x 12,5 mm

Odpowiedź na pytanie 157: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 158

Dotyczy pakietu 22 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberulinowe 1 ml z wbudowaną igła 0,4mm x 12,5 mm /27G x 51/2'', op. a 100 szt.

Odpowiedź na pytanie 158: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 159

Dotyczy pakietu 24 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy - do leków światłoczułych z komorą kroplową o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , bez zawartości Bisfenolu A (BPA), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150

Odpowiedź na pytanie 159: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 160

Dotyczy pakietu 25 poz. 1-9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga Igły do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci zintegrowanej   plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem, zapewniającej szczelne połączenie ze strzykawką, gdzie nasadka igły integralnie połączona z osłoną  bez możliwości odłączenia, ostrze zorientowane w kierunku osłony zabezpieczającej, ramię  osłony zabezpieczającej jednoelementowe, w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym , ramię ruchome w zakresie 180˚ , które nie zasłania miejsca iniekcji.

Odpowiedź na pytanie 160: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 161

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga   aby opakowanie jednostkowe  posiadało wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (optyczne i wyczuwalne)?

Odpowiedź na pytanie 161: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 162

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy bezpieczne igły do iniekcji mają być sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź na pytanie 162: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 163

Dotyczy pakietu 25 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły  0,8 - op.100 szt., 25mm -2 do +2 mm

Odpowiedź na pytanie 163: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 164

Dotyczy pakietu 25 poz. 10-11

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły do pena mają posiadać  igłą trójpłaszczyznowa, pokrytą powłoką silikonową dla większego komfortu wkłucia, minimalizując uczucie bólu, kompatybilne ze wstrzykiwaczami do insuliny dostępnymi na rynku zgodnie z normą 11608-2?

Odpowiedź na pytanie 164: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 165

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły do pena mają posiadać  kodowanie kolorystyczne rozmiaru dla łatwej identyfikacji,

Odpowiedź na pytanie 165: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 166

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły do pena mają być   sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź na pytanie 166: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 167

Dotyczy pakietu 25 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej bez filtra 18G x1" 1,2 x 25 mm z otworem centralnym. ostrzem ściętym pod kątem 45°, z nasadką w kolorze czerwonym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań.

Odpowiedź na pytanie 167: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 168

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły tępe bez filtra mają posiadać sterylizację tlenkiem etylenu?

Odpowiedź na pytanie 168: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 169

Dotyczy pakietu 25 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły dożylna typu motylek, z drenem długości 305mm,  wersja produktu luer adapter z igłą bezpieczną do pobierania krwi,  miękkie i elastyczne skrzydełka kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO, rozm.  5-8, op. 50 szt.

Odpowiedź na pytanie 169: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 170

Dotyczy pakietu 26 poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii infuzyjnej bursztynowej, do podawania cytostatyków z 4 portami dostepowymi ułożonymi naprzemiennie nad komorą kroplową, o długości maksymalnie 190 cm. W dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku w górę  drenu. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. w linii regulator przepływu w kształcie beczułki z wypustkami przy krawędzi umożliwiający pewny uchwyt. Regulator z podwójną skalą dla roztworów o różnych gęstościach od 0 do 250ml/h (dla 10%) i od 0 do 200ml/h (dla 40%).  Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu,  Koniec dystalny zakończony zatyczką z filtrem hydrofobowym. Dren z poliuretanu. Objętość wypełnienia 12,3ml.  Przyrząd nie zawiera DEHP.

Odpowiedź na pytanie 170: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 171

Dotyczy pakiet 28 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowej  zastawki dostępu żylnego zbudowanej z polkarbonatu i silikonu, redukująca przypadkowe zakażenie przez dotyk, nie wymaga stosowania koreczka, bez zawartości PVC lateksu i DEHP, czas stosowania do 7 dni lub  min 200 aspriacji, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, wymagany minimalny przepływ 360 ml/min, wyposażonego w zdejmowalny uchwyt umożliwiający bezpieczne podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia

Odpowiedź na pytanie 171: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 172

Dotyczy pakietu 30 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek do laryngoskopu światłowodowego, jednorazowych, metalowych typu Macintosh nr 2, 3, 4, światłowód z akrylu, nieosłonięty  oraz plastikowa podstawa łyżki, wykonane ze stali nierdzewnej, zgodne z normą ISO 7376:2009 - zielony standard, wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki,  naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 172: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 173

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy łyżki mają być wykonane z nieodkształcającego się materiału oraz wyposażone w wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści a także charakteryzować się następującymi wymiarami:  odpowiednio dł. całkowita/ dł. robocza/szerokość dla rozmiarów 2 (110mm/90mm/10mm); 3 (130mm/110mm/13mm), 4 (155mm/135mm/13mm)?

Odpowiedź na pytanie 173: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 174

Dotyczy Pakietu 34 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Pezzera mają posiadać 3 lub 4 otwory?

Odpowiedź na pytanie 174: Zamawiający informuje, iż cewniki Pezzera mają posiadać 4 otwory. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 175

Dotyczy pakietu 34 poz. 6

Prosimy Zamawiającego czy cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą ssania mają posiadać numeryczne oznaczenie rozmiaru na łączniku?

Odpowiedź na pytanie 175: Zamawiający informuje, iż cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą ssania mają posiadać numeryczne oznaczenie rozmiaru na łączniku. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 176

Dotyczy pakietu 34 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki powinny posiadać barwne i numeryczne oznaczenia rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu ?

Odpowiedź na pytanie 176: Zamawiający informuje, iż cewniki powinny posiadać barwne i numeryczne oznaczenia rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 177

Czy Zamawiający oczekuje cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych zakończonego atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od otworu centralnego?

Odpowiedź na pytanie 177: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 178

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby końcówka cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania?

Odpowiedź na pytanie 178: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 179

Dotyczy pakietu 35 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach 12-22, sterylizowanych EtO. Opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania.

Odpowiedź na pytanie 179: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 180

Dotyczy pakietu 35 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożne typu Foley CH 18-24, poj. balonu 30-50ml, wykonane z lateksu silikonowanego, sztywna zastawka kanału do napełniania balonu. Na zakończeniu portu do napełniania balonu ze sztywną zastawką w kodzie barwnym rozmiaru CH następujące oznaczenie: logo marki, nazwa materiału cewnika, kod numeryczny rozmiaru CH,  śr. zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml. Linia RTG na całej długości cewnika. Opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania.  Sterylizacja EtO.

Odpowiedź na pytanie 180: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 181

Dotyczy pakietu 35 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Cewnik dwudrożny typu Foley 100 % silikon, biokompatybilny do 90 dni z potwierdzeniem na etykiecie produktu, z liniowym markerem RTG. Port do uszczelniania balonu ze sztywną zastawką , z kodem barwnym rozmiaru CH, schodkowy port żeński dla worka DZM z logiem producenta oraz kodem numerycznym CH i podaną poj. balonu. CH12-24 co 2. Pakowany podwójnie w rozrywalny rękaw, oraz opakowanie folia/papier. Sterylizowany EtO. Długość 400 mm.

Odpowiedź na pytanie 181: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 182

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga cewnika z balonem 10 ml.

Odpowiedź na pytanie 182: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 183

Czy Zamawiający wymaga cewnika 100% silikon biokompatybilnego do 90 dni z potwierdzeniem na etykiecie produktu?

Odpowiedź na pytanie 183: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 184

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby cewniki były dostarczane ze strzykawką z 10% roztworem gliceryny poj. 10 ml do uszczelnienia balonu oraz druga pusta strzykawka do opróżniania balonu.

Odpowiedź na pytanie 184: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 185

Dotyczy Pakietu 36 poz. 1, 2, 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje worka/zestawu z portem do pobierania próbek wyposażonego w okienko podglądu, służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

Odpowiedź na pytanie 185: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 186

Dotyczy Pakietu 36 poz. 5

Prosimy  Zamawiającego o wyjaśnienie czy system podwieszania ma umożliwiać mocowanie worka na min. 3 niezależne sposoby dostosowując się do każdego typu łóżka?

Odpowiedź na pytanie 186: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 187

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dren do godzinowej zbiórki moczu ma być dwuświatłowy wyposażony w port bezigłowy do pobierania próbek moczu zabezpieczony spiralą przeciwzgięciową na wejściu do komory pomiarowej ma posiadać długość min 150 cm?

Odpowiedź na pytanie 187: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 188

Dotyczy pakietu 41 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje przyrządu z filtrem wbudowanym na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystającym poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem

Odpowiedź na pytanie 188: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 189

Dotyczy pakietu 63

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm, z portem do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta, w zestawie z 3 workami korekcyjnymi o pojemności 1000 ml?

Odpowiedź na pytanie 189: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 190

Czy Zamawiający wymaga, aby system posiadał opublikowane  badania kliniczne  potwierdzające bezpieczeństwo stosowania systemu do 29 dni, dołączone do oferty?

Odpowiedź na pytanie 190: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 191

Dotyczy pakietu 67 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje układu oddechowego jednorurowego dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną?

Odpowiedź na pytanie 191: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 192

Dotyczy pakietu 72 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy sterylna woda do nawilżania tlenu, 500ml,  ma wynosić w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml), z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni?

Odpowiedź na pytanie 192: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 193

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy  dostarczany tlen  ma przepływać przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego.?

Odpowiedź na pytanie 193: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 194

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie  czy  dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową  ma wynosić o czułości minimum  282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu?

Odpowiedź na pytanie 194: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 195

Dotyczy pakietu 77 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 4,8 Fr.

Odpowiedź na pytanie 195: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 196

Dotyczy pakietu 77 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników od 4.8Fr do 7 Fr.

Odpowiedź na pytanie 196: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 197

Dotyczy pakietu 77 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego cewnika oczekuje otwarty/otwarty czy otwarty/zamknięty czy też zamknięty/ zamknięty.

Odpowiedź na pytanie 197: Zamawiający informuje, iż oczekuje cewnika otwarty/otwarty i otwarty/zamknięty. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 198

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika silikonowego bez nitki

Odpowiedź na pytanie 198: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 199

Prosimy Zamawiającego o dopuszczanie cewnika z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, sztywny w środku, miękki na zewnątrz, z pamięcią kształtu, bez nitki.

Odpowiedź na pytanie 199: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 200

Dotyczy pakietu 77 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o opuszczenie cewników od rozmiaru 4.8Fr z prowadnicą 0.035.

Odpowiedź na pytanie 200: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 201

Czy Zamawiający o wyjaśnienie czy oczekuje cewnika na 12 miesięcy z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, sztywnego w środku, miękkiego na zewnątrz, z pamięcią kształtu.

Odpowiedź na pytanie 201: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 202

Dotyczy pakietu 78 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy czarna z rdzeniem nitoinolowym i powłoką hydrofilową na całej długości, odporna na zgięcia i złamania, ułatwiająca przejście przez trudne odcinki moczowodu. Zakończenie proste, giętka bezpieczna końcówka o dł. 3cm. Długość 150cm, średnica 0.035.

Odpowiedź na pytanie 202: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 203

Dotyczy pakietu 80 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w opakowaniu zbiorczym 5 szt.

Odpowiedź na pytanie 203: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 204

Dotyczy pakietu 80 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy pokrytej powłoką teflonową (PTFE) typu Seldinger, z ruchomym rdzeniem wykonanym ze stali nierdzewnej. Zakończenie bezpieczne proste. Długość 150cm, średnica 0.035". Sztywność standardowa.

Odpowiedź na pytanie 204: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 205

Dotyczy pakietu 80 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy pokrytej powłoką teflonową (PTFE) typu Seldinger, z nieruchomym rdzeniem wykonanym ze stali nierdzewnej. Zakończenie proste, bezpieczne na dł. 5cm. Długość 110cm, średnica 0.035". Sztywna, opakowanie 5 szt.

Odpowiedź na pytanie 205: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 206

Dotyczy pakietu 80 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokociśnieniowego cewnika  z balonem, In-Ka, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan. Wyposażony w balon PET umożliwiający napełnienie do 17 ATM dla równomiernego i efektywnego rozszerzenia na całej długości. Kompatybilny z prowadnicą 0.038”. Dostarczany w zestawie z koszulką Amplatz bez urządzenia do napełnienia. Cewnik rozmiar 7Ch/Fr długość 55cm, balon: średnica 30Ch/Fr, długość 12cm, Koszulka Amplatz: średnica wewnętrzna 30Ch/Fr, długość 17cm.

Odpowiedź na pytanie 206: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 207

Dotyczy pakietu 80 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu rozszerzadeł prostych z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle, wykorzystywany do wytworzenia przetoki nerkowej. Rozmiar CH6, CH8, CH11 + rozrywalna koszulka. Produkt sterylny. Opakowanie 5 szt.

Odpowiedź na pytanie 207: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 208

Dotyczy pakietu 83 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik typu pigtail wykonany z 100% silikonu CH10/13,  z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, dł. całkowita 42cm, osiem oczek drenażowych wewnątrz pętli; rozrywalny trokar dł. 12cm o średnicy wewnętrznej CH2 dla cewnika CH10 oraz CH15 dla cewnika CH13,  silikonowa tulejka mocująca, zacisk, skalpel. Zestaw sterylny. Opakowanie 5 szt.

Odpowiedź na pytanie 208: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 209

Dotyczy pakietu 83 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy moczowodowej otwarty/zamknięty. Pozostałe parametru SWZ bez zmian.

Odpowiedź na pytanie 209: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 210

Dotyczy pakietu 83 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowe zagięte, otwarte z dwoma bocznymi otworami, wykonane z materiału PEBA , możliwość zastosowania z prowadnicą  0.021” dla rozmiaru CH3,  0.035" dla rozmiaru CH4, 0.038" dla rozmiaru CH4.8/6/7, skalowane co 1 cm. Dostarczany w zestawie z metalowym mandrynem i strzykawka z łącznikiem typu Luer-Lock. Długość 74cm. Cewniki pakowane pojedynczo. Opakowanie 5 sztuk. Sterylne. Rozmiar CH3/4/4.8/6/7.

Odpowiedź na pytanie 210: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 211

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy moczowodowej z zakończeniem Tiemann (zakrzywiona typu oliwka), wykonana z poliamidu, z jednym otworem drenażowym, dostarczany z zestawie z mandrynem poliestrowym oraz łącznikiem. Długość 74cm, skalowany co 1cm. Rozmiar: CH3/4/5/6/7/8. Produkt pakowany pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym 10 sztuk. Produkt sterylny.

Odpowiedź na pytanie 211: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 212

Dotyczy pakietu 83 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii wielostopniowej. Zestaw umożliwiający założenie przezskórnej przetoki nerkowej pod kontrola USG techniką wielostopniową. Skład zestawu: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G (1.3mm) oraz 22G (0.7mm), długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik  typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29cm (dla CH14 dł. 32cm), z silikonową szpulką mocującą, prowadnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038” (0.97mm) o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika; kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Zestaw sterylny jednorazowego użytku.

Odpowiedź na pytanie 212: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 213

Dotyczy pakietu 89 poz. 1,2, 3,4,8

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuszcza produkty do aerozolo - i tlenoterapii zawierające DEHP?

Odpowiedź na pytanie 213: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 214

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu podłączenia drenów do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, mają być one zakończone łącznikiem uniwersalnym?

Odpowiedź na pytanie 214: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 215

Dotyczy pakietu 89 poz. 5 i 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu tlenowego jednorazowego użytku do połączenia źródła tlenu z urządzeniem do podaży tlenu, przekrój gwiazdkowy, długość. 2.1m,  łącznik do podłączenia źródła tlenu uniwersalny  odpowiedni dla  aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, czysty mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP,  bisfenolu (BPA), pakowany pojedynczo.

Odpowiedź na pytanie 215: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 216

Dotyczy pakietu 92 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  od zębów pacjenta w rozmiarach od 1- 5 :w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla rozm. 1 (<5kg); dla rozm. 1,5 (5-10kg); dla rozm. 2 (10- 20kg); dla rozm. 2,5 (20-30kg); dla rozm. 3 (30-50kg); dla rozm. 4 (50-70kg) i dla rozm. 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym.

Odpowiedź na pytanie 216: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 217

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maska krtaniowa jednorazowego użytku silikonowa powinna być bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym.

Odpowiedź na pytanie 217: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 218

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy na rurce maski krtaniowej znaczniki głębokości powinny być zaznaczone w cm oraz poziomą linią?

Odpowiedź na pytanie 218: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 219

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje na opakowaniu pojedynczym  maski graficznej instrukcji obsługi?

Odpowiedź na pytanie 219: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 220

Dotyczy pakietu 92 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Maska bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia, rozmiary 3, 4, 5.

Odpowiedź na pytanie 220: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 221

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, maski krtaniowe powinny być wolne od  składników chemicznych/substancji chemicznych uznanych za przyczynę rozwoju nowotworów, wad wrodzonych, uszkodzenia płodu lub innych chorób dziedzicznych.

Odpowiedź na pytanie 221: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 222

Dotyczy pakietu 94 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź na pytanie 222: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 223

Dotyczy pakietu 94 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm,  skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń  martwa 16 ml, opór przepływu  0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty.

Odpowiedź na pytanie 223: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 224

Pakiet 59

Czy Zamawiający dopuści siatki, które stosowane są w chirurgicznym leczeniu przepuklin brzusznych – pierwotnych i nawrotowych, pachwinowych, udowych, około pępkowych, w kresie białej, w bliźnie pooperacyjnej; podczas zabiegów rekonstrukcyjnych w celu wzmocnienia tkanek miękkich. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną,  dobrą układalnością i niską masą powierzchniową:

poz 1. Czy Zamawiający dopuści siatkę  polipropylenowa, niewchłanianą, z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę o: wadze min. 60 g/m2, wielkości porów 2,7 mm, grubości 0,65  mm  oraz  o grubości nici w splocie siatki 0,16 mm,  rozm. 10 cm x 16 cm?

Odpowiedź na pytanie 224: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 225

Pakiet 59 poz 2.

Czy Zamawiający dopuści siatkę  polipropylenowa, niewchłanianą, z niebieskimi   z pasami wzmacniającymi siatkę o: wadze min. 60 g/m2, wielkości porów 2,7 mm, grubości 0,65  mm  oraz  o grubości nici w splocie siatki 0,16 mm,  rozm. 15 cm x 15 cm?

Odpowiedź na pytanie 225: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 226

Pakiet 59 poz 3.

Czy Zamawiający dopuści siatkę  polipropylenowa, niewchłanianą, z niebieskimi   z pasami wzmacniającymi siatkę o: wadze min. 60 g/m2, wielkości porów 2,7 mm, grubości 0,65  mm  oraz  o grubości nici w splocie siatki 0,16 mm,  rozm. 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie 226: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 227

Pakiet 60

Czy Zamawiający dopuści siatki o następujących parametrach: siatka z przędzy polipropylenowej, niewchłanialną, o wadze 37 g/m2, średnica porów ok 2 mm2, grubość 0,36 mm oraz grubości nici 0,08 mm?

Odpowiedź na pytanie 227: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 228

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 5 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „oraz potwierdzenie zamówień bieżących, o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego”? Wymaganie od wykonawcy złożenia wraz z fakturą zamówienia podpisanego przez Zamawiającego niepotrzebnie skomplikuje rozliczenia. Zamawiający wie przecież jakie zamówienia podpisał i złożył wykonawcy; w tym zakresie Zamawiający nie potrzebuje więc żadnych informacji ani dokumentów od wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 228: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 229

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt a) wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości  zamówienia bieżącego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości dostawy zrealizowanej ze zwłoką”?

Odpowiedź na pytanie 229: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 230

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt d) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty wskazanej w § 7 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź na pytanie 230: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 231

Czy Zamawiający zgadza się aby § 13 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedawcę do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź na pytanie 231: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 232

Zważywszy, że § 16 ust. 2 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego? Proszę o krótki opis. Czy Zamawiający zalega z płaceniem swoich zobowiązań? Jeżeli tak, to jakich zobowiązań i ile aktualnie wynosi wymagalne zadłużenie Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie 232: Zamawiający informuje, iż prześle BZiS na adres email Wykonawcy.

Pytanie 233

Dotyczy pakietu 70

Prosimy o dopuszczenie: Filtr oddechowy harmonijkowy mechaniczny o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapno, parametry: skuteczność filtracji >99,999%, opór 2,8cm, przestrzeń martwa 63ml, waga 30g, skuteczność nawilżania 23mg H2O/L przy VT 500ml, sterylny.

Odpowiedź na pytanie 233: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 234

Dotyczy pakietu 70

Prosimy o dopuszczenie filtra mikrobiologicznie czystego.

Odpowiedź na pytanie 234: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 235

Dotyczy pakietu 70

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystej przestrzeni martwej rozciągliwej w zakresie 70 do 150 mm i obrotowym kolankiem.

Odpowiedź na pytanie 235: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 236

Dotyczy pakietu 70

Prosimy o dopuszczenie układu z Ykiem bez portów.

Odpowiedź na pytanie 236: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 237

Dotyczy pakietu 89

Prosimy o dopuszczenie masek dla dorosłych z podwójnym podbródkiem bez wyspecyfikowanych rozmiarów, dostosowanych do pacjentów o różnych wymiarach twarzy.

Odpowiedź na pytanie 237: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 238

Dotyczy pakietu 89

Prosimy o dopuszczenie guedeli z jednego odlewu, w których rozmiar 1ma 6,5 cm, zaś rozmiar 5 ma 12 cm.

Odpowiedź na pytanie 238: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 239

Dotyczy pakietu 92

Prosimy o dopuszczenie masek nadkrtaniowych igel wykonanych z termoplastycznego tworzywa, zapewniających idealną szczelność bez konieczności dopompowywania, kompatybilnych ze środowiskiem MRI, rozmiar 1-6, bez ryzyka wklinowania nagłośni.

Odpowiedź na pytanie 239: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 240

Dotyczy pakietu 92

Prosimy o dopuszczenie masek z przewodem łączącym balonik częściowo wtopionych w korpus.

Odpowiedź na pytanie 240: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 241

Dotyczy pakietu 93 poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego z rurą dzieloną membraną poprzecznie, w zestawie bez filtra, bez wyspecyfikowanych parametrów ogrzania i oporu, spełniających pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź na pytanie 241: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 242

Dotyczy pakietu 94 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie masek z elastomerowym nienapompowywanym mankietem spełniającym pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź na pytanie 242: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 243

Dotyczy pakietu 94 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie sztucznego nosa z wkładem piankowym, przestrzeni martwej 17 ml i zwrocie wilgoci 26 mg H2O przy VT 500 spełniającym pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź na pytanie 243: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 244

Pakiet nr 48, poz. 1-2

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania ustników jednorazowego użytku, nie zawierających lateksu oraz DEHP, pakowanych indywidualnie, data produkcji i data ważności na każdym opakowaniu jednostkowym. Opakowanie jednostkowe zawiera etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej. Opakowanie zbiorcze kartonowe z otworem typu podajnik.

Odpowiedź na pytanie 244: Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania ustników jednorazowego użytku, pakowanych indywidualnie, data produkcji i data ważności na każdym opakowaniu jednostkowym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmiany.

Pytanie 245

Pakiet nr 50 poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie igieł o średnicy  osłonki 2,4mm, op.=10szt., pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 245: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 246

Pakiet nr 50, poz. 3, 4, 5

Prosimy o dopuszczenie równoważnych kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku, powlekanych PE, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 246: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 247

Pakiet nr 50, poz. 3, 4, 5

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga kleszczyków z łyżkami szlifowanymi 
(z dwustopniowym szlifem), które są mniej traumatyczne dla tkanek, ponieważ pozwalają na odcięcie, a nie na  oderwanie pobieranej tkanki.

Odpowiedź na pytanie 247: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 248

Pakiet nr 50, poz. 5

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga kleszczyków typu Jumbo o pojemności łyżek min. 18mm³?

Odpowiedź na pytanie 248: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 249

Pakiet nr 50, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych standardowych pętli do polipektomii, 
o śr. osłonki 2,4mm, wykonanej z drutu plecionego, śr. otwarcia 10,15,25mm, dł. 230cm, rękojeść skalowana co 5mm.

Odpowiedź na pytanie 249: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 250

Pakiet nr 50, poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 5-komorowych pułapek na polipy, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 250: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 251

Pakiet nr 50, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie szczotek dwustronnych do kanału roboczego, o średnicy główek 6/10mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 251: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 252

Pakiet nr 50, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie szczotek dwustronnych do kanału roboczego, o średnicy główek 6/6mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 252: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 253

Pakiet nr 50, poz. 12

Prosimy o dopuszczenie równoważnych kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku, powlekanych PE, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 253: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 254

Pakiet nr 50, poz. 13

Prosimy o dopuszczenie endoskopowej biopsyjnej igły aspiracyjnej pod kontrolą USG, średnica igły 22G, regulowany zakres wyciągnięcia igły 0-80mm, regulowany zakres wyciągnięcia cewnika z aparatu 0-50mm, średnica cewnika 1,75mm, regulacja wysunięcia igły za pomocą gwintowanych pokręteł, strzykawka podciśnieniowa 20ml.

Odpowiedź na pytanie 254: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 255

Pakiet nr 50, poz.  13

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie igieł biopsyjnych do oddzielnego zadania, co zwiększy konkurencyjność i pozwoli nam na złożenie Państwu korzystnej oferty.

Odpowiedź na pytanie 255: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 256

Pakiet nr 50, poz. 11

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych sterylnych klipsownic hemostatycznych, obrotowych 360st., wielokrotne otwieranie i zamykanie klipsa, śr. 2,5mm, do kanału min. 2,8mm, dł. robocza 230cm, dł. klipsa 12, 16mm, jeden stopień zagięcia ramion klipsa 135st. Kodowane kolorystycznie w zależności od dł. klipsa,  3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji  z nr katalogowym, nr LOT oraz datą ważności, dane producenta na każdym opakowaniu jednostkowym. Klips zapakowany w dodatkową osłonkę transportową. Możliwość wykonania badań MRI. Op.=5

Odpowiedź na pytanie 256: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 257

Pakiet nr 50, poz. 11

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych sterylnych klipsownic hemostatycznych, obrotowych - 360st., wielokrotne otwieranie i zamykanie klipsa, śr. 2,6mm, do kanału min. 2,8mm, dł. robocza 230cm, dł. klipsa 11, 16mm, jeden stopień zagięcia ramion klipsa 135st. Kodowane kolorystycznie w zależności od dł. klipsa,  min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji  z nr katalogowym, nr LOT oraz datą ważności. Możliwość wykonania badań MRI. Op.=10.

Odpowiedź na pytanie 257: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 258

Pakiet nr 50, poz. 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych chwytaków z siatką, o śr. osłonki 2,5mm, dł. 230cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 258: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 259

Pakiet nr 50

Prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku wątpliwości odnośnie zaoferowanego asortymentu, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferentów do złożenia próbek, potwierdzających wymagania SWZ.

Odpowiedź na pytanie 259: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 260

Pakiet 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu ran z mieszkiem o pojemności 25ml z drenem Redona z otworami o jednej średnicy?

Odpowiedź na pytanie 260: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 261

Pakiet 9 pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści cewnik do embolektomii z balonem z lateksu o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej?

Odpowiedź na pytanie 261: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 262

Pakiet 9 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z 100% silikonu w rozmiarach:

Odpowiedź na pytanie 262: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 263

Pakiet 9 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tkehra 100% silikon z długością ramion 450mmx 180mm?

Odpowiedź na pytanie 263: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 264

Pakiet 9 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści dren z otworem centralnym i 6 tworami bocznymi o długości 50cm w rozmiarach ch8-ch33?

Odpowiedź na pytanie 264: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 265

Pakiet 9 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści dren z 6 otworami bocznymi w rozmiarach CH:8, 10, 12, 14, 15, 18, 20?

Odpowiedź na pytanie 265: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 266

Pakiet 14 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’90szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie 266: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 267

Pakiet 14 pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści osłonki lateksowe?

Odpowiedź na pytanie 267: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 268

Pakiet 14 pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek za opakowanie a’144szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie 268: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 269

Pakiet 14 pozycja 7

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Odpowiedź na pytanie 269: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 270

Pakiet 14 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści nerkę z pulpy o długości 28cm?

Odpowiedź na pytanie 270: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 271

Pakiet 15 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną e jednym kolorze białym?

Odpowiedź na pytanie 271: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 272

Pakiet 15 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę opaski za opakowanie a’100szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie 272: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 273

Pakiet 18 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 57 x 10m?

Odpowiedź na pytanie 273: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 274

Pakiet 18 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50 x 30m?

Odpowiedź na pytanie 274: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 275

Pakiet 18 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 109 x 25m z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie 275: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 276

Pakiet 18 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108x23m?

Odpowiedź na pytanie 276: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 277

Pakiet 18 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106x25m?

Odpowiedź na pytanie 277: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 278

Pakiet 19 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2 ml z rozszerzeniem skali do 2,2 ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź na pytanie 278: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 279

Pakiet 19 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 5 ml z rozszerzeniem skali do 5,5 ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź na pytanie 279: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 280

Pakiet 19 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 10 ml z rozszerzeniem skali do 11 ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 280: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 281

Pakiet 19 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20 ml z rozszerzeniem skali do 22 ml pakowane a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź na pytanie 281: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 282

Pakiet 20 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 282: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 283

Pakiet 21, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 283: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 284

Pakiet 21 pozycja 3

Czy Zamawiający może określić do jakiej pojemności mają być rozszerzone strzykawki 20ml czy może powinny być bez rozszerzenia? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 284: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 285

Pakiet 22 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny 1ml w komplecie z niezintegrowaną igłą (0,4x13mm), Dostępna w wersji U-40j. oraz U-100j.?

Odpowiedź na pytanie 285: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 286

Pakiet 22 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny w komplecie z dopakowaną igłą 0,45 x 13 mm?

Odpowiedź na pytanie 286: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 287

Pakiet 22 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a’100szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie 287: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 288

Pakiet 23 pozycja 1-2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia badań laboratoryjnych?

Odpowiedź na pytanie 288: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 289

Pakiet 23 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczna w rozmiarach:

Odpowiedź na pytanie 289: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 290

Pakiet 24 pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wzmocnienia igły biorczej włóknem szklanym?

Odpowiedź na pytanie 290: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 291

Pakiet 24 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści bursztynowy przyrząd do infuzji z regulatorem przepływu bez nadruku?

Odpowiedź na pytanie 291: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 292

Pakiet 24 pozycja 1-2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Odpowiedź na pytanie 292: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 293

Pakiet 24 pozycja 1-2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?

Odpowiedź na pytanie 293: Zamawiający informuje, iż oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 294

Pakiet 24 pozycja 1-2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź na pytanie 294: Zamawiający informuje, iż oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 295

Pakiet 24 pozycja 1-2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

Odpowiedź na pytanie 295: Zamawiający informuje, iż oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 296

Pakiet 24 pozycja 1-2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwą producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź na pytanie 296: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 297

Pakiet 25 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,8 x 25mm i 0,8 x 40mm?

Odpowiedź na pytanie 297: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 298

Pakiet 25 pozycja 9

Czy Zamawiający ma na myśli igły do penów w rozmiarze 0,30 mm x 8 mm?

Odpowiedź na pytanie 298: Zamawiający informuje, iż oczkuje igły do penów w rozmiarze 0,30 mm x 8 mm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 299

Pakiet 25 pozycja 10

Czy Zamawiający ma na myśli igły do penów w rozmiarze 0,25 mm x 6 mm?

Odpowiedź na pytanie 299: Zamawiający informuje, iż oczekuje igły do penów w rozmiarze 0,25 mm x 6 mm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 300

Pakiet 28 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zastawki bezigłowe o przepływie max. 350ml/min?

Odpowiedź na pytanie 300: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 301

Pakiet 28 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o opisie: Obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu • Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu • Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję • Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI • Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania • Nie zawiera lateksu • Nie zawiera ftalanów • Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji • Okres ważności: 3 lata • Objętość wypełnienia 0,09ml • Wysoki przepływ 350ml/min • Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI) • Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI) • Sterylizowany tlenkiem etylenu • Opakowanie jednostkowe: papier-folia • Ilość w opakowaniu : 100 szt.

Odpowiedź na pytanie 301: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 302

Pakiet 31 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wziernik uszny rozm 4 w wersji bez światełka?

Odpowiedź na pytanie 302: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 303

Pakiet 34 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH8-CH24? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 303: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 304

Pakiet 34 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH14-CH22 z balonem 5- 10ml lub CH14-CH20 z balonem 30ml?

Odpowiedź na pytanie 304: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 305

Pakiet 34 pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarach ch8-10 długość 400mm oraz CH12-18 długość 500-600mm?

Odpowiedź na pytanie 305: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 306

Pakiet 34 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy z nieprzezroczystym konektorem?

Odpowiedź na pytanie 306: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 307

Pakiet 35 pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu pakowane podwójnie folia + folia/papier?

Odpowiedź na pytanie 307: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 308

Pakiet 35 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 30ml?

Odpowiedź na pytanie 308: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 309

Pakiet 36 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź na pytanie 309: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 310

Pakiet 41 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków jednorazowy z filtrem powietrza 0,1um i filtrem płynu 5um?

Odpowiedź na pytanie 310: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 311

Pakiet 63 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź na pytanie 311: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 312

Pakiet 63 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź na pytanie 312: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 313

Pakiet 88 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stabilizator rurki intubacyjnej o opisie:

Wykonany z wysokiej jakości materiałów. Uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy. Regulowany uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej. Specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu rurki). Dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, śliny i krwi z jamy ustnej jednorazowego użytku. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo w opakowaniu typu papier/folia.

Odpowiedź na pytanie 313: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 314

Pakiet 94 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne wykonane z PCV?

Odpowiedź na pytanie 314: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 315

Pakiet 94 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy jak na zdjęciu

Odpowiedź na pytanie 315: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 316

Pakiet 117 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stapler ze zszywkami nie pokrytymi teflonem?

Odpowiedź na pytanie 316: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 317

Pakiet 117 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stapler ze zszywkami w rozmiarze: grubość 0,6mm, szerokość 7,2mm, wysokość 4,9mm?

Odpowiedź na pytanie 317: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 318

Pakiet 117 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stapler ze zszywkami w rozmiarze: grubość 0,5mm, szerokość 5,9mm, wysokość 3,9mm?

Odpowiedź na pytanie 318: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 319

Pakiet 19 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawek w klasie IIa?

Odpowiedź na pytanie 319: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 320

Pakiet 19 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga w/w strzykawek z kontrastującym tłokiem innym niż biały/mleczny?

Odpowiedź na pytanie 320: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 321

Pakiet 19 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga w/w strzykawek z kontrastującym niebieskim tłokiem?

Odpowiedź na pytanie 321: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 322

Pakiet nr 19 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej w opakowaniu 80szt z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź na pytanie 322: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 323

Pakiet nr 20 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek LL 50 ml do pomp BBraun z pojedynczą niezmywalną czarną skalą na cylindrze z rozszerzeniem do 60 ml. Informujemy, że strzykawki BBraun Omnifix przeznaczone do pomp BBraun posiadają pojedynczą skalę.

Odpowiedź na pytanie 323: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 324

Pakiet 20 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia wykonawcy, że zaoferowane strzykawki są kompatybilne z pompami.

Odpowiedź na pytanie 324: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 325

Pakiet 20 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia producenta, że zaoferowane strzykawki są kompatybilne z pompami.

Odpowiedź na pytanie 325: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 326

Pakiet 20 poz. 3-4

Czy Zamawiający wymaga aby średnica wewnętrzna drenu wynosiła 1,2mm?

Odpowiedź na pytanie 326: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 327

Pakiet 20 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była skalowana co 2ml.

Odpowiedź na pytanie 327: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 328

Pakiet 20 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki skalowanej co 0,01ml.

Odpowiedź na pytanie 328: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 329

Pakiet 21 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek LL 50 ml do pomp BBraun z pojedynczą niezmywalną czarną skalą na cylindrze z rozszerzeniem do 60 ml. Informujemy, że strzykawki BBraun Omnifix przeznaczone do pomp BBraun posiadają pojedynczą skalę.

Odpowiedź na pytanie 329: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 330

Pakiet 21 poz. 1, 2, 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia wykonawcy, że zaoferowane strzykawki są kompatybilne z pompami.

Odpowiedź na pytanie 330: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 331

Pakiet 21 poz. 1, 2, 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia producenta, że zaoferowane strzykawki są kompatybilne z pompami.

Odpowiedź na pytanie 331: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 332

Pakiet 21 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek bez rozszerzenia.

Odpowiedź na pytanie 332: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 333

Pakiet 22 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny U100 z zgrzaną igłą o rozmiarze 0,33 x 12 mm

Odpowiedź na pytanie 333: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 334

Pakiet 23 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej zaopatrzonej plastikowy automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 334: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 335

Pakiet 23 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej zaopatrzonej plastikowy automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem z zastawka antyzwrotna pełniąca role filtra hydrofobowego. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 335: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 336

Pakiet 23 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej w rozmiarze CH 0,9 zamiast CH 0,8.

Odpowiedź na pytanie 336: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 337

Pakiet 23 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej w rozmiarze 14 G/45 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 337: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 338

Pakiet nr 23 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej w rozmiarze 16 G/45 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 338: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 339

Pakiet nr 23 poz. 1-8

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia badań na biokompatybilność.

Odpowiedź na pytanie 339: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 340

Pakiet nr 23 poz. 1, poz. 9, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach kaniul od różnych producentów. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 340: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 341

Pakiet nr 24 poz. 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową długości 62 mm z igłą dwukanałową, ściętą trójpłaszczyznowo, wykonana z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym.

Odpowiedź na pytanie 341: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 342

Pakiet 24 poz. 1, 2, 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządów z logiem umożliwiającym identyfikację wyrobu.

Odpowiedź na pytanie 342: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 343

Pakiet nr 24 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów w opakowaniu typu folia. Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż papier – folia.

Odpowiedź na pytanie 343: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 344

Pakiet nr 25 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł standardowych bez  zintegrowanej osłonki zabezpieczającej.

Odpowiedź na pytanie 344: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 345

Pakiet nr 25 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozm. Od 0,6 do 0,9

Odpowiedź na pytanie 345: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 346

Pakiet 26 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź na pytanie 346: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 347

Pakiet 26 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu ze skala przepływu 5-250ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40% od 5-200ml/h.

Odpowiedź na pytanie 347: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 348

Pakiet nr 28 poz. 2-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie karnika z przedłużaczem bez portu do dodatkowej iniekcji.

Odpowiedź na pytanie 348: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 349

Pakiet nr 28 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji bezigłowej zastawki dostępu żylnego zbudowanego z kopoliestru, o przepływie 320 ml/min , przepływ uzyskany w mankiecie ciśnieniowym : 650ml/min , w opakowaniu folia- papier.

Odpowiedź na pytanie 349: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 350

Pakiet nr 89 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do tlenu o dł. 2 m

Odpowiedź na pytanie 350: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 351

Pakiet nr 52

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 52 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, prowadników do dróg żółciowych/trzustkowych z hydrofilną końcówką na długości 5.8c m. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 351: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 352

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 52 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł do dróg żółciowych temperowanych od 5.1, 6, 6.9, 8.4, 9.0, 9.6, 11.4 Fr do odpowiednio 4, 5, 6, 7 Fr.

Odpowiedź na pytanie 352: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 353

Pakiet 55

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 52 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, papilotomów igłowych o średnicy 7.5-6Fr. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 353: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 354

Pakiet nr 11 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści średnicę 5 lub 7 mm?

Odpowiedź na pytanie 354: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 355

Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści z przeciwzagięciowymi uniwersalnymi zakończeniami typu lejek, bez możliwości docięcia?

Odpowiedź na pytanie 355: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 356

Pakiet nr 11 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści średnicę ok. 4 mm?

Odpowiedź na pytanie 356: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 357

Pakiet nr 11 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści średnicę ok. 4 mm?

Odpowiedź na pytanie 357: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 358

Pakiet nr 11 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści dren o długości min. 210 cm?

Odpowiedź na pytanie 358: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 359

Pakiet nr 11 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści z przeciwzagięciowymi uniwersalnymi zakończeniami typu lejek, bez możliwości docięcia?

Odpowiedź na pytanie 359: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 360

Pakiet nr 11 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści średnicę ok. 4 mm?

Odpowiedź na pytanie 360: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 361

Pakiet nr 11 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści z przeciwzagięciowymi uniwersalnymi zakończeniami typu lejek, bez możliwości docięcia?

Odpowiedź na pytanie 361: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 362

Pakiet nr 11 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren pakowany na zewnątrz w opakowanie papier-folia i wewnętrznie owinięty w foliową opaskę?

Odpowiedź na pytanie 362: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 363

Pakiet nr 11 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści tylko rozmiar 12CH?

Odpowiedź na pytanie 363: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 364

Pakiet nr 14 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści marker z dwoma końcówkami z cienką 0,5 mm oraz grubą 1,0 mm?

Odpowiedź na pytanie 364: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 365

Pakiet nr 26 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści regulator ze skalą 5-250 ml?

Odpowiedź na pytanie 365: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 366

Pakiet nr 26 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści regulator ze skalą 5-250 ml?

Odpowiedź na pytanie 366: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 367

Pakiet nr 48 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści w obu pozycjach ustnik wyposażony w gumkę, którą trzeba założyć na ustnik, wobec czego użytkownik ma możliwość wyboru, czy ustnik ma być z opaską czy bez?

Odpowiedź na pytanie 367: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 368

Pakiet nr 63 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 120cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw

- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową

- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach

- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka

- zestaw wprowadzający

- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odpowiedź na pytanie 368: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 369

Pakiet nr 63 poz. 2

Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy, mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź na pytanie 369: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 370

Pakiet nr 70 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź na pytanie 370: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 371

Pakiet nr 70 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %,  wirusowej 99,9999 % waga 36,5 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź na pytanie 371: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 372

Pakiet nr 70 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści regulowaną przestrzeń martwą do długości 15 cm?

Odpowiedź na pytanie 372: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 373

Pakiet nr 70 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy: 2 rury o długości do 160 cm, trzecia dodatkowa rura o długości do 100 cm?

Odpowiedź na pytanie 373: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 374

Pakiet nr 73 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 1650 ml?

Odpowiedź na pytanie 374: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 375

Pakiet nr 73 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rezerwuar o pojemności 2000 ml?

Odpowiedź na pytanie 375: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 376

Pakiet nr 73 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez paska? Struktura worka zapewnia odpowiednio pewny i wygodny chwyt.

Odpowiedź na pytanie 376: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 377

Pakiet nr 73 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylizacji do 20 razy?

Odpowiedź na pytanie 377: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 378

Pakiet nr 73 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy PCV o długości 2,1 m?

Odpowiedź na pytanie 378: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 379

Pakiet nr 73 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rezerwuar o pojemności 1600 ml?

Odpowiedź na pytanie 379: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 380

Pakiet nr 73 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 2 w zestawie?

Odpowiedź na pytanie 380: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 381

Pakiet nr 73 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylizacji do 20 razy?

Odpowiedź na pytanie 381: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 382

Pakiet nr 73 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy PCV o długości 2,1 m?

Odpowiedź na pytanie 382: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 383

Pakiet nr 90 poz. 1, 2, 3
Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

Odpowiedź na pytanie 383: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 384

Pakiet nr 90 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach 3,3 mm oraz 4,7 mm i długości 340 mm?

Odpowiedź na pytanie 384: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 385

Pakiet nr 90 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę tylko w rozmiarze 2,0 mm i długości 255 mm?

Odpowiedź na pytanie 385: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 386

Pakiet nr 90 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnej intubacji wykonaną z medycznego PE?

Odpowiedź na pytanie 386: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 387

Pakiet nr 92 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną w całości z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszony na rurce; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

Odpowiedź na pytanie 387: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 388

Pakiet nr 92 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści przewód łączący balonik kontrolny łączący się bezpośrednio z mankietem?

Odpowiedź na pytanie 388: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 389

Pakiet nr 93 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy z pionową membraną o długości 183 cm wraz z dodatkową rurą o długości 120 cm?

Odpowiedź na pytanie 389: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 390

Pakiet nr 93 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści filtry dołączone osobno do układu?

Odpowiedź na pytanie 390: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 391

Pakiet nr 93 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy z pionową membraną o długości 183 cm wraz z dodatkową rurą o długości 120 cm?

Odpowiedź na pytanie 391: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 392

Pakiet nr 93 poz. 1-2

Czy Zamawiający odstąpi od zapisów „Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min”? Określenie właśnie takich parametrów umożliwia złożenie oferty tylko jednemu, konkretnemu wykonawcy, co jest sprzeczne z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź na pytanie 392: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 393

Pakiet nr 94 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści anestezjologiczną maskę twarzową wykonaną z PCV?

Odpowiedź na pytanie 393: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 394

Pakiet nr 94 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści skuteczność nawilżania 24mg/l H2O przy Vt 500ml?

Odpowiedź na pytanie 394: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 395

Pakiet nr 94 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą 16 ml?

Odpowiedź na pytanie 395: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 396

Dotyczy zał. 4 (formularz asortymentowo – cenowy), parametry techniczne, Zadanie 58 poz. 2: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaokrąglenia oferowanej liczby igieł w depozycie do pełnych opakowań handlowych producenta (5 sztuk)?

Odpowiedź na pytanie 396: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 397

Dotyczy zał. 4 (formularz asortymentowo – cenowy), parametry techniczne, Zadanie 58 poz. 3: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaokrąglenia oferowanej liczby nasadek w depozycie do pełnych opakowań handlowych producenta (8 sztuk)?

Odpowiedź na pytanie 397: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 398

Dotyczy zał. 4 (formularz asortymentowo – cenowy), parametry techniczne, Zadanie 58, poz. 14: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonu do poszerzania dróg żółciowych o średnicy 8mm i długość 30mm? Parametry pozostałych balonów zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 398: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 399

Dotyczy zał. 4 (formularz asortymentowo – cenowy), parametry techniczne, Zadanie 58, poz. 20: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaokrąglenia oferowanej liczby igieł w depozycie do pełnych opakowań handlowych producenta (5 sztuk)?

Odpowiedź na pytanie 399: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 400

Dotyczy zał. 1 – umowa, paragraf 3, pkt 2: Mając na uwadze fakt, że skład produktów firmy znajduje się poza granicami kraju, a produkty opisane w pakiecie nie są produktami ratującymi życie, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na to, by w Pakiecie 58 realizacja zamówień pilnych wynosiła 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź na pytanie 400: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 401

Dotyczy zał. 1 – umowa, paragraf 4, pkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin określony w ustępie 2 był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź na pytanie 401: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 402

Dotyczy zał. 1 – umowa, paragraf 6, pkt 1 dotyczy pakietu 58 poz. 19, 20: W związku z zakończeniem z dniem 30.09.2024 r europejskiej umowy dystrybucyjnej, uprawniającej firmę Olympus do sprzedaży metalowych samorozprężalnych protez Hanaro firmy M.I.Tech na terenie Polski, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrealizowanie dostaw dotyczących pakietów obejmujących ww. protezy samorozprężalne do dnia 30.09.2024?

Odpowiedź na pytanie 402: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 403

Dotyczy zał. 1 – umowa, paragraf 9, ustęp 1, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź na pytanie 403: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 404

Dotyczy Pakiet nr 70 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr z piankowym wymiennikiem HME?

Odpowiedź na pytanie 404: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 405

Dotyczy Pakiet nr 70 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 180 cm?

Odpowiedź na pytanie 405: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 406

Dotyczy Pakiet nr 70 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści obwód z workiem 3l?

Odpowiedź na pytanie 406: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 407

Dotyczy Pakiet nr 73 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem 2000 ml?

Odpowiedź na pytanie 407: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 408

Dotyczy Pakiet nr 73 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem 2000 ml?

Odpowiedź na pytanie 408: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 409

Dotyczy Pakiet nr 92 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układy w zestawie z filtrami pakowanymi osobno?

Odpowiedź na pytanie 409: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 410

Dotyczy Pakiet nr 92 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści  układ jednorurowy, typu „rura w rurze”?

Odpowiedź na pytanie 410: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 411

Dotyczy Pakiet nr 94 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maski ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obowiązującymi w naszym kraju normami?

Odpowiedź na pytanie 411: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 412

Dotyczy Pakiet nr 94 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z  portem do dosysania, jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H2O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, przestrzeń martwa 8 ml?

Odpowiedź na pytanie 412: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 413

Dotyczy: Projekt umowy. § 2 ust. 5 Wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu wskazanego w paragrafie 2, ustęp 5 projektu umowy, w zakresie pozycji 4, pakietu 39 (asortyment do mammotomii) formularza asortymentowo-cenowego, na 12 miesięcy od daty produkcji, i nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy. Zgodnie z projektem umowy dostawy będą realizowane sukcesywnie, a produkt będzie dostarczany z okresem przydatności nie krótszym niż 6 miesięcy, co w pełni zabezpiecza Państwa przed utratą ważności produktu. Powodem skróconego terminu ważności jest zmiana miejsca produkcji wyrobu medycznego.

Oferowany przez nas produkt ma długotrwałą bardzo dobrą widoczność w obrazowaniu USG do 12 miesięcy i doskonale sprawdza się w chemioterapii nowotworu piersi. Zależy nam aby mieli Państwo dostęp do produktów najwyższej jakości, a brak przychylności uniemożliwi nam złożenie oferty.

Odpowiedź na pytanie 413: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 414

Dotyczy: Projekt umowy. § 3 ust. 1 Wykonawca wnosi, wydłużenie maksymalnego terminu na dostarczanie przedmiotu umowy w zakresie pakietu nr 39, z 3 do 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po złożeniu zamówienia bieżącego przez Zamawiającego. Wskazany 3-dniowy termin realizacji zamówienia jest zbyt krótki, niemożliwy do dotrzymania, szczególnie obecnie w okresie zagrożenia epidemią powodującym utrudnienia w dostawach na rynkach globalnych oraz czasową niedostępność poszczególnych komponentów niezbędnych do wytwarzania przedmiotu dostawy.

Odpowiedź na pytanie 414: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 415

Dotyczy: Projekt umowy. § 3 ust. 2 Wnosimy o wydłużenie terminu dostawy w przypadkach pilnych, wskazanego w par. 3 ust. 2 z 1 do 2 dni roboczych Wskazany 1-dniowy termin realizacji zamówienia jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie prze Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź na pytanie 415: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 416

Dotyczy: Projekt umowy § 3 ust. 5 Czy Zamawiający uzna za wystarczające dostarczenie dokumentu - dowodu dostawy na którym dokona potwierdzenia terminu i faktu odbioru przedmiotu zamówienia bieżącego ?

Odpowiedź na pytanie 416: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 417

Dotyczy: Projekt umowy § 4 ust. 2 Wnosimy o dopisanie wyrazu „roboczych” do par 4 ust. 2 tak by otrzymał on brzmienie: W razie stwierdzenia wad lub braków w dostarczonej partii przedmiotu zamówienia bieżącego Zamawiający wezwie Wykonawcę, do usunięcia wady (w szczególności przez wymianę wadliwego towaru) lub uzupełnienia towaru – w terminie 5 dni roboczych od dania otrzymania wezwania. Wezwanie będzie kierowane na adres Wykonawcy lub na numer faksu albo adres e – mail, wskazane w § 5 Umowy

Odpowiedź na pytanie 417: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 418

Dotyczy: Projekt umowy § 8 ust. 5 Wnosimy o odstąpienie od wymogu załączenia do faktury, zestawienia dostarczonego asortymentu oraz potwierdzenie zamówień bieżących, o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy, w wypadku, gdy wraz z towarem zostanie dostarczony dowód dostawy, a faktura zostanie dostarczona po dostawie zamówienia bieżącego

Odpowiedź na pytanie 418: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 419

Dotyczy: Projekt umowy. § 8 ust. 5 Czy Zamawiający zgodzi się na wystawienie więcej niż jednej faktury do zamówienia bieżącego, w wypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będzie możliwe dostarczenie tylko części zamówienia bieżącego? Umożliwi to przynajmniej w części zabezpieczyć bieżące zapotrzebowanie Zamawiającego, w wypadku zaistnienia braków magazynowych spowodowanych opóźnieniami dostaw od producenta.

Odpowiedź na pytanie 419: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 420

Dotyczy: Projekt umowy. § 9 ust. 1, punkt a Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnioskujemy o zmniejszenie kary umownej zawartej w par. 9 ust. 1 punkt a, do 0,2% wartości netto zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź na pytanie 420: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 421

Dotyczy: Projekt umowy. § 9 ust. 1, punkt b Wnosimy o odstąpienie od wymierzania zawartych w § 9 ust. 1, punkt b, kar umownych w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego w wysokości 5% wartości niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki Par 9 ust. 1 punkt a, reguluje już sankcje w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego. W naszym przekonaniu częściowe niezrealizowanie zamówienia jest równoznaczne ze zwłoką w wykonaniu zamówienia bieżącego.

Odpowiedź na pytanie 421: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 422

Dotyczy: Projekt umowy. § 9 ust. 1, punkt c Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnioskujemy o zmniejszenie kary umownej zawartej w par. 9 ust. 1 punkt c, do 0,2% wartości netto wadliwej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź na pytanie 422: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 423

Dotyczy: Projekt umowy. § 9 ust. 1, punkt c Wnioskujemy o zmniejszenie kary umownej zawartej w par. 9, ust. 1, punkt d, do wysokości 5% kwoty netto wskazanej § 7 ust. 1 projektu umowy.

Odpowiedź na pytanie 423: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 424

Dotyczy: Projekt umowy. § 9 ust. 2 Kierując się zasadą równego traktowania stron umowy wnosimy o wzdłużenie terminu zapłaty kar umownych, o których mowa w ust. 1 (pkt. 1, 2, 3 lub 4) lub w ust. 7 do 30 dni liczonych od dnia doręczenia pisemnego wezwania na adres Wykonawcy wskazany w Umowie.

Odpowiedź na pytanie 424: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 425

Dotyczy: Projekt umowy. § 9 ust. 7 Wnosimy o odstąpienie od wymierzania kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 ust. 1 lub 2. Samo prawo do zakupu interwencyjnego i ewentualnego pokrycia różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów, jest dostatecznym środkiem dyscyplinującym Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie 425: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 426

Dotyczy: Projekt umowy. § 9 ust. 8 Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnioskujemy o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 10%. łącznego wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź na pytanie 426: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 427

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego załącznika nr 4 do SWZ Parametry techniczne – wymagania minimalne?

Odpowiedź na pytanie 427: Zamawiający informuje, iż potwierdza, że Wykonawca ma obowiązek złożenia załącznika nr 4 do oferty.

Pytanie 428

Dotyczy pakiet nr 42:

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 428: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 429

Dotyczy pakiet nr 42:

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w  Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji".

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia".

Odpowiedź na pytanie 429: Zamawiający informuje, iż nie może zagwarantować realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80%. Spowoduje to możliwe straty finansowe.

Pytanie 430

Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 42:

Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 430: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 431

Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 42:

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo  zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odpowiedź na pytanie 431: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 432

Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 42:

W związku z tym iż  zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji  zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 9, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz  współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź na pytanie 432: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 433

Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 42:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto"?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odpowiedź na pytanie 433: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 434

Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 42:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy."

Odpowiedź na pytanie 434: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią nr 77.

Pytanie 435

Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 42:

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę postanowień § 9 ust. 1 „wzoru umowy", w taki sposób, aby uzyskał on brzmienie:

1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a.    w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 0,2% wartości zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki;

b.    w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 3% wartości niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki;

c.    w przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 0,2% wartości wadliwej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki;

W ocenie wykonawcy procentowo określone kary mają charakter wygórowany i poprzez ich wysokość nie mają charakteru prewencyjnego ale charakter represyjny, a w razie ich naliczenia prowadziłby do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego, który w przypadku uchybienia w obowiązkach wykonawcy nie ponosi szkody.

W zakresie niedopuszczalności zastrzeżenia kary umownej jako rażąco wygórowanej odwołać należy się poglądu zaprezentowanego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 listopada 2017 r. sprawie KIO 2219/17, gdzie wskazano, że:

„Nie jest przy tym dozwolone zastrzeganie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej (tak też: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt: I CSK 484/06). O tym, czy w danym wypadku można mówić o karze umownej rażąco wygórowanej, nie może sama przez się decydować jej wysokość przyjęta procentowo w określonym akcie prawnym, lecz przede wszystkim stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną. Kara umowna może być „rażąco wygórowana" już w chwili jej zastrzegania lub stać się taką w następstwie późniejszych okoliczności, do których można przykładowo zaliczyć to, że szkoda wierzyciela jest znikoma, skutkiem czego zachodzi rażąca dysproporcja pomiędzy jej wysokością a wysokością należnej kary (tak też: Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, 2013). Izba zważyła, że Zamawiający konstruując postanowienia dotyczące kar umownych wypaczył w istocie ich rzeczywisty cel jakim jest naprawienie szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, czym naruszył przepisy kodeksu cywilnego. Uprawnienie Zamawiającego do konstruowania zapisów umownych w sprawie zamówienia publicznego nie może być nadużywane i prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego poprzez ustalenie rażąco wygórowanych kar umownych.

Odpowiedź na pytanie 435: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 436

Dotyczy wzoru umowy pakiet nr 42:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:

„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%

Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces.

Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy."

Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową (24 miesięcy z możliwością przedłużenia), i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.

Dodatkowo z uwagi na ogólnoświatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi w ostatnich dniach na terenie Ukrainy przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.

Odpowiedź na pytanie 436: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 437

Dotyczy wzoru umowy:

W związku z tym, iż cytowane § 2 ust.3 wzoru umowy przepisy w odnoszą się do nie obowiązującej już ustawy o wyrobach medycznych z 2010r., prosimy o jego zmodyfikowanie aby zapisy SWZ były zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7.04.2022r.

Odpowiedź na pytanie 437: Zamawiający informuje, iż dokona zmiany w umowie. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 438

Dotyczy Pakiet 42, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 200 ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 438: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 439

Dotyczy Pakiet 42, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 366 ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 439: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 440

Dotyczy Pakiet 42, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 520 ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 440: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 441

Dotyczy Pakiet 42, poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 5600 ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 441: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 442

Pakiet nr 30

Czy zamawiający dopuści łyżki wykonane z tworzywa sztucznego wysokiej jakości odpornego na odkształcanie i uszkodzenia, spełniające wszystkie pozostałe wymogi SWZ ?

Odpowiedź na pytanie 442: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 443

Pakiet nr 66

Prosimy o doprecyzowania dokładnego modelu respiratora, który posiada zamawiający.

Odpowiedź na pytanie 443: Zamawiający informuje, iż posiada respirator EVE IN + Masimo rainbow SET.

Pytanie 444

Pakiet nr 70 poz. 1

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy p/bakteryjny i p/wirusowy do pacjenta o przestrzeni martwej 55ml, elektrostatyczny hydrofobowy wydzielony(dodatkowa warstwa) wymiennik ciepła i wilgoci z celulozy. Skuteczność p/bakteryjna >99,9999%, skuteczność p/wirusowa >99,999% skuteczności nawilżenia 37mg/l wody (przy TV-500ml), zakres objętości oddechowej 150-1500ml, opór przepływu przy 60 l/min 2,14 cm H2O ?

Odpowiedź na pytanie 444: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 445

Pakiet nr 70 poz. 4

Czy zamawiający dopuści przedłużacz obwodu o regulowanej przestrzeni martwej 25-40ml spełniający pozostałem wymogi SWZ?

Odpowiedź na pytanie 445: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 446

Pakiet nr 70 poz. 5

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 160cm z możliwością stosowania przez 7 dni u jednego pacjenta (zapis w instrukcji) i możliwością stosowania przez 7 dni u wielu pacjentów pod warunkiem zastosowania filtrów oddechowych potwierdzoną oświadczeniem producenta, spełniający pozostałe wymogi SWZ?

Odpowiedź na pytanie 446: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 447

Pakiet nr 73 poz. 2

Czy zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator dla dorosłych wielorazowego użytku worek o pojemności 1475 ml wykonany z silikonu, maska nr 5 wykonana z silikonu, zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O,możliwość podłączenia zastawki PEEP bez dodatkowych złączek, obrotowe złącze zaworu pacjenta, rezerwuar tlenowy o poj. 1500 ml, dren tlenowy PCV o dł. 2m, pasek gwarantujący pewny i wygodny uchwyt, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st. C ?

Odpowiedź na pytanie 447: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 448

Pakiet nr 73 poz. 3

Czy zamawiający dopuści resuscytator dla dzieci wielorazowego użytku worek o pojemności 635 ml wykonany z silikonu, maska nr 2 wykonana z silikonu, zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O,możliwość podłączenia zastawki PEEP bez dodatkowej złączki, obrotowe złącze zaworu pacjenta, rezerwuar tlenowy o poj. 1500 ml, dren tlenowy PCV o dł. 2m, pasek gwarantujący pewny i wygodny uchwyt, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st. C ?

Odpowiedź na pytanie 448: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 449

Pakiet nr 73 poz. 2 i 3

Czy zamawiający wymaga aby wszystkie elementy resuscytatora w tym rezerwuar tlenowy nadawały się do sterylizacji ?

Odpowiedź na pytanie 449: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 450

Pakiet nr 73 poz. 2 i 3

Czy zamawiający wymaga aby pasek na dłoń był trwale zintegrowany z workiem, dzięki czemu resuscytator zawsze jest gotowy do użycia i minimalizuje ryzyko zagubienia paska podczas sterylizacji ?

Odpowiedź na pytanie 450: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 451

Pakiet 92 poz. 1

Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe renomowanej firmy w całości wykonane z medycznego PVC ze wzmacnianym koniuszkiem mankietu co zapobiega podwijaniu i dużym otworem zapobiegającym wklinowaniu nagłośni, spełniające pozostałe wymogi SWZ ?

Odpowiedź na pytanie 451: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 452

Pakiet 92 poz. 1 i 2

Czy zamawiający wymaga potwierdzenia o bezwarunkowej możliwości stosowania masek krtaniowych w środowisku MRI ?

Odpowiedź na pytanie 452: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 453

Pakiet 93 poz. 1 i 2

Czy zamawiający odstąpi od wymogu „Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu min. 180 cm.” Parametry te zostały potwierdzone w warunkach czysto laboratoryjnych i nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistych warunkach użytkowania obwodu. Wydajność ogrzewania i opory oddechowe uzależnione są od temperatury otoczenia i innych parametrów środowiskowych. Dodatkowo zapis ten znacząco ogranicza konkurencję i naraża zamawiającego na poniesienie dodatkowych nieuzasadnionych kosztów ?

Odpowiedź na pytanie 453: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 454

Pakiet 94 poz. 1

Czy zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności odstąpi od wymogu aby maski nie zawierały PCV i ftalanów ?

Odpowiedź na pytanie 454: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 455

Pakiet 94 poz. 2

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy pediatryczny dł. 150 cm, spełniający pozostałe wymogi SWZ ?

Odpowiedź na pytanie 455: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 456

Pakiet 94 poz. 2

Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy pediatryczny dł. 180 cm, spełniający pozostałe wymogi SWZ ?

Odpowiedź na pytanie 456: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 457

Pakiet 94 poz. 3

Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wyjściowej skuteczności nawilżania 27,5mg/l H2O przy Vt=500ml, spełniający pozostałe wymogi SWZ ?

Odpowiedź na pytanie 457: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 458

Dotyczy Pakiet 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w p. 19 strzykawek o pojemności 2, 5, 10 i 20 ml bez rozszerzenia?

Odpowiedź na pytanie 458: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 459

Dotyczy Pakiet 19 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w p. 19, pozycja 4 strzykawkę 20 ml bez rozszerzenia pakowanej po 80szt.

Odpowiedź na pytanie 459: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 460

Dotyczy Pakiet 21

Prosimy o dopuszczenie w p. 21 strzykawek z jednostronna czarną skalą. Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź na pytanie 460: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 461

Dotyczy Pakiet 21 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w p. 21, pozycja 3 strzykawki 20 ml bez rozszerzenia z jednostronna skalą czarną. Reszta parametrów zgodna z SWZ

Odpowiedź na pytanie 461: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 462

Dotyczy Pakiet 23 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 23, pozycja 1 wymaga: Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone min 3 badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty).Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią.  Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, opakowanie blister pack. Rozmiary 0,9mm, 1,1mm, 1,3mm.

Odpowiedź na pytanie 462: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 463

Dotyczy Pakiet 23 poz. 2 - 7

Czy Zamawiający w pakiecie 23, pozycje 2-7 wymaga kaniuli dożylnej -posiadająca dodatkowy samozamykający się port do wstrzyknięć. Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty), posiadająca 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniul. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływaniu krwi oraz samozamykający się korek górnego portu. Pakowane w opakowanie typu Blister, uniemożliwiające przypadkowe otwarcie-zabezpieczające przed wilgocią. Na opakowaniu podana nazwa materiału. Kolor wg norm ISO dotyczących kaniul. Zakończenie końcówką Luer-Lock z koreczkiem. Jałowa z widoczną datą wazności na opakowaniu. Rozmiary 22G/25mm, 20G/32mm, 18G/32mm, 17G/45mm, 14 G/45mm, 16G45mm.

Odpowiedź na pytanie 463: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 464

Dotyczy Pakiet 23 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w p. 23 pozycja 8: Koreczek Luer Lock z trzpieniem wystającym w opakowaniach typu blister na pasku po 4 sztuki, opakowanie 200 szt.

Odpowiedź na pytanie 464: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 465

Dotyczy Pakiet 23 poz. 9

Czy w p. 23 pozycja 9 Zamawiający wymaga, aby kaniula dotętnicza posiadała czas stosowania do 30 dni oraz potwierdzenie przez producenta w instrukcji użycia znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym?

Odpowiedź na pytanie 465: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 466

Dotyczy Pakiet 23 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy badania biokompatybilności materiału, z którego zostały wykonane kaniule, mają dotyczyć również koreczków z poz. 8?

Odpowiedź na pytanie 466: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 467

Pakiet 28 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w p. 28, pozycja 3 kranik z przedłużeniem 25 cm. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź na pytanie 467: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 468

Dotyczy Pakiet 28 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w p. 28, pozycja 6: Zamknięty system dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, zabezpieczony protektorem męskim w kolorze różnym niż zawór, pakowany pojedynczo, rozmiar ok 0,20 mm; waga 1g. Kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie w sposób trwały na poliwęglanowym przezroczystym  konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 533ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml. Informacja o objętości wypełnienia na opakowaniu jednostkowy. Ilość aktywacji 100. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Ten sam producent co kaniule lub rekomendowany i sprzedawany przez producenta kaniul, umieszczony w katalogu producenta kaniul pod nadanym przez niego numerem katalogowym dla zachowania szczelności dla kaniul obwodowych, koreczków i portów

Odpowiedź na pytanie 468: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 469

Dotyczy Pakiet 109

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 109 pozycja 3: alternatywnego produktu o następujących cechach: nietkany, nieprzezroczysty, sterylny opatrunek z przezroczystym okienkiem, opatrunek do wkłuć dożylnych z materiału półprzepuszczalnego (bez pianki) w rozmiarze 7,5 x 6,0 cm, włóknina, materiał poliestrowy powlekany klejem. Podkładka- 6 warstw włókniny bawełnianej pokrytej cienką warstwą folii aluminiowej, okno -folia PUR (poliuretan). Pozbawiony DEHP, latexu, Bisphenool A, PCV. Opakowanie – papier silikonowany. Pakowany po 50 sztuk.

Odpowiedź na pytanie 469: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 470

Dotyczy Pakiet 63 poz. 1

Mając na uwadze zaoferowanie zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o szerszych parametrach niż oczekiwał Zamawiający czy zamawiający dopuści system zgodnie z parametrami jak poniżej:

Zestaw do odprowadzania stolca płynnego i półpłynnego:

|  | Zestaw składający się z przewodu cewnika, worka odbiorczego, strzykawki 50 ml, strzykawki z żelem smarującym oraz biologicznego eliminatora zapachów. |
| --- | --- |
|  | System bez elementów wykonanych z naturalnego lateksu |
|  | Skład opakowania zestawu: • Worek odbiorczy 1 l. • Strzykawka 50 ml • Strzykawka z żelem smarującym (10 ml) • Instrukcja użycia • 1 buteleczka (30 ml) preparatu Medi-aire™ Biologiczny eliminator zapachów • Zacisk na przewody |
|  | Zestaw przewodu cewnika składa się z : trzon cewnika i worek odbiorczy wykonane w większości z kopolimeru Permalene, połączonych z niskociśnieniowym mankietem mocującym i strefą przechodzącą przez zwieracz, wykonanych głównie z silikonu. |
|  | Otwór przewodu cewnika w obrębie mankietu ma kształt lejka w celu ułatwienia kierowania stolca do przewodu odprowadzającego, o średnicy wewnętrznej min 1.34 in², max 1,4 in² |
|  | Przewód odprowadzający wyposażony w cztery porty, każdy z oddzielnym dostępem. Zielony port do napełniania („INF(45ML)/INFLATE TO 45ML”) jest przeznaczony do napełniania/opróżniania mankietu. Przezroczysty port irygacji („IRRIG”) służy do wprowadzania wody na końcu mankietu mocującego i umożliwia dostęp do podawania leków. Fioletowy port do przepłukiwania („FLUSH”) jest stosowany do wlewu wody przez szczeliny na całej długości przewodu odprowadzającego w celu ułatwienia odprowadzania stolca. Port do pobierania próbek na przewodzie odprowadzającym umożliwia pobieranie próbek stolca przy użyciu strzykawki z wsuwaną końcówką |
|  | Mocowanie zestawu przewodu cewnika z workiem odbiorczym za pomocą złącza i zaworu tłoczkowego |
|  | System zarządzania stolcem wyposażony w mechanizm samozamykania aby zminimalizować kontakt na działanie szkodliwych mikroorganizmów podczas zmiany worków. |
|  | Przewód odprowadzający wyposażony w zintegrowany, łatwy w użyciu port do pobierania próbek kału zmniejszający możliwość zanieczyszczenia podczas pobierania próbek |
|  | Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczająca wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów. |
|  | System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni) |
| 12. | Opakowanie handlowe systemu do zbiórki stolca - 2 szt. |

Odpowiedź na pytanie 470: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 471

Dotyczy Pakiet 63 poz. 2

Czy zamawiający dopuści worki kompatybilne z proponowanym systemem do zbiórki stolca zgodnie z parametrami jak poniżej:

Worek odbiorczy:

- Wymienny worek odbiorczy pojemność 1000 ml., skalowany od 50 ml co 100 ml,   kompatybilny z proponowanym systemem do zbiorki stolca.

- Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczająca wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.

Opakowanie zbiorcze 10 szt.

Odpowiedź na pytanie 471: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 472

Dotyczy Pakiet 16

Czy Zamawiający w zadaniu 16 wyrazi zgodę na cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr. Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min. Cewnik 16 Fr o długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ do 500 ml/min nawet przy 15% okluzji. Rozdwojona końcówka cewnika. Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylnej poniżej 2%. Dookoła cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przyssania końcówki do ściany naczynia. Introduktor z zastawką. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr. Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera”

Odpowiedź na pytanie 472: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 473

Dotyczy Pakiet 41

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie w Pakiecie 41 od utworzenia komisu i podpisania przyszłej umowy na dostawę oferowanego asortymentu.

Odpowiedź na pytanie 473: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 474

Dotyczy Pakiet 44

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a' 200 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź na pytanie 474: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 475

Dotyczy Pakiet 47

Czy Zamawiający dopuści test posiadający bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem, wyposażonym w specjalny ogranicznik zabezpieczający przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem?

Odpowiedź na pytanie 475: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Arkadiusz Dębicki

Kierownik Zamówień Publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Arkadiusz Dębicki

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 11.10.2022 r.

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk