## Unicorn CS
WYMAGANIA OGÓLNE
Producent / Firma |  | Podać
Nazwa / typ urządzenia |  | Podać
Kraj pochodzenia |  | Podać
lp. | Nazwa asortymentu | Opis | Warunek graniczny TAK
Implanty międzytrzonowe niewchłanialne typu ACIF wykonane z PEEK
1. | Klatka | Implant wykonany z PEEK i ze stopu tytanu o ryflowanej powierzchni zabezpieczającej przed przemiszczaniem. Implatn posiadający dwa markery tantalowe umożliwiające dokładną wizualizację położenia implantu. Implant mocowany w trzech miejscach za pomocą dedykowanych śrub pod kątem 45 stopni względem linii poprzecznej oraz pod kątem 5 stopni względem linii wzdłużnej. Typ implementacji: ACIF od C3 do C7
2. | Śruby | Śruba samogwintująca blokująca dedykowana do klatki. Rozmiar: śr. od 2.5 mm do 3 mm, dł. od 12 mm do 16 mm
3. | Instrumentarium | Kompletny zestaw instrumentarium do zakładania implantów na czas trwania umowy
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

## arkusz1
Załącznik nr 4 do340/2023/TP
Minimalne warunki techniczne
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO W 18 PAKIETACH
PAKIET I Lampy czołowe, akumulatorowe - 2 sztuki
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Pozostałe
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, niepowystawowy, rok produkcji 2023 | tak
Lampa czołowa LED - 1 sztuka
6. | Lampa czołowa do zabiegów chirurgicznych bezprzewodowa | tak
7. | Lampa podlegająca dezynfekcji | tak
8. | Lampa wykonana z materiałów antybakteryjnych | tak
9. | Natężenie światła: 100 000 lux ( +- 10 % ) | tak
10. | Regulacja ściemniania - płynna, cyfrowa | tak
11. | Temperatura barwowa: 5000 – 6500 K | tak
12. | Czas pracy akumulatora min. 7 godzin | tak
13. | Czas ładowania baterii max do 6-7 godzin | tak
14. | Zmiana baterii z szybkością, łatwością i bez wyłączania lampy | tak
15. | Szybkie złącze USB do ładowania z komputera bądź gniazda sieciowego | tak
16. | Zintegrowane wskaźniki stanu baterii | tak
17. | Jakość plamki: ostry, okrągły promień jednorodnego światła | tak
18. | Pełna regulacja kąta wiązki, obrót od lewej do prawej, regulowany zakres rozmiaru plamki max. 100 mm z dustansu 460 mm | tak
19. | Waga (z akumulatorami) - max. 350 g | tak
20. | Dodatkowe 2 akumulatory do lampy | tak
21. | Ładowarka na 4 sztuki akumulatorów | tak
Lampa czołowa LED - 1 sztuka
22. | Lampa czołowa do zabiegów chirurgicznych bezprzewodowa | tak
23. | Lampa podlegająca dezynfekcji | tak
24. | Lampa wykonana z materiałów antybakteryjnych | tak
25. | Natężenie światła: 200 000 lux ( +- 10% ) | tak
26. | Regulacja ściemniania- płynna, cyfrowa | tak
27. | Temperatura barwowa: 5000 – 6500 K | tak
28. | Czas pracy akumulatora min. 6 godzin | tak
29. | Czas ładowania baterii max do 6-7 godzin | tak
30. | Zmiana baterii z szybkością, łatwością i bez wyłączania lampy | tak
31. | Szybkie złącze USB do ładowania z komputera bądź gniazda sieciowego | tak
32. | Zintegrowane wskaźniki stanu baterii | tak
33. | Jakość plamki: ostry, okrągły promień jednorodnego światła | tak
34. | Pełna regulacja kąta wiązki, obrót od lewej do prawej, regulowany zakres rozmiaru plamki od 70 do 90 mm z dustansu 460 mm | tak
35. | Waga (z akumulatorami) - max. 350 g | tak
36. | Dodatkowe 2 akumulatory do lampy | tak
Gwarancja i serwis
37. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
38. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
39. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, na terenie Polski | tak
40. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | tak
41. | W okresie gwarancji i pogwarancyjnym czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu ) - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – wymagany czas ≤ 24h | tak
42. | Czas skutecznej naprawy nie więcej niż 2 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu przyjazdu serwisu, chyba że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych od producenta, wówczas maksymalny czas skutecznej naprawy wyniesie nie więcej niż 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | tak
43. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | tak, podać
44. | Zagwarantowana dostępność części wymiennych i serwisu min. 8 lat | tak
45. | Bezpłatne przeglądy okresowe ( w ilości zgodnie z zaleceniem producenta) w okresie gwarancji - ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
46. | Koszt przeglądu pogwarancyjnego z uwzględnieniem koniecznej wymiany ew. części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta | tak, podać
47. | Koszt dojazdu do zgłoszonej awarii/ przeglądu (koszt brutto za km + ew. inne koszty np. zakwaterowania itp.) | tak, podać
Pozostałe
48. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
49. | Instrukcja obsługi w języku polskim dla użytkownika - 1 szt. oraz w wersji elektronicznej dla Działu Logistyki - 1 szt. (na płycie CD lub Pendrive) | tak
50. | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, dane techniczne itp.) w języku polskim | tak
51. | Do oferty dołączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające parametry oferownych urządzeń | tak
52. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak
53. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z wydaniem odpowiedniego świadectwa | tak
54. | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | tak
55. | Dostawca zobowiązuje się do transportu we własnym zakresie oraz instalacji urządzenia we wskazanym miejscu przez zamawiającego | tak
PAKIET II Napędy do zabiegów ortopedycznych dużych i małych
Lp. | Opis/Parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametr oferowany | Punktacja
1. | Nazwa | podać
2. | Typ | podać
3. | Producent | podać
4. | Kraj pochodzenia | podać
5. | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | tak
Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich - 1 szt
6. | Napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich | tak
7. | Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | tak
8. | Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W | tak
9. | Oboroty max. silnika 26000 obr./min. | tak
10. | Obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich | tak
11. | Obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich | tak
12. | Zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu | tak
13. | Kaniulacja Ø 4 mm | tak
14. | Dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie | tak
15. | Akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie | tak
16. | Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora) | tak
17. | Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | tak
18. | Adapter do oliwienia napędu, w zestawie | tak
19. | Możliwość zasilania z sieci elektrycznej | tak
20. | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | tak
21. | Na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu | tak
Nasadka wiertarska Jacobs - 1 szt
22. | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs | tak
23. | Nasadka wraz z kluczykiem | tak
24. | Zakres min. 0,6 - 6,5 mm | tak
25. | Kaniulacja Ø 4 mm | tak
26. | Maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. | tak
27. | Moment obrotowy 5 Nm | tak
Nasadka wiertrska małe AO - 1 szt
28. | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu małe AO | tak
29. | Kaniulacja Ø 2,8 mm | tak
30. | Maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min. | tak
31. | Moment obrotowy 4 Nm | tak
Nasadka do drutów Kirschnera - 1 szt.
32. | Nasadka do drutów Kirschnera | tak
33. | Trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm) | tak
34. | Kaniulacja Ø 4 mm | tak
35. | Moment obrotowy 5 Nm | tak
Nasadka frezerska Zimmer/Hudson - 1 szt.
36. | Nasadka frezerska Zimmer/Hudson | tak
37. | Kaniulacja Ø 4 mm | tak
38. | Maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. | tak
39. | Moment obrotowy 19 Nm | tak
Nasadka frezerska AO - 1 szt.
40. | Nasadka frezerska duże AO | tak
41. | Kaniulacja Ø 4 mm | tak
42. | Maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. | tak
43. | Moment obrotowy 19 Nm | tak
Piła oscylacyjna - 1 szt.
44. | Piła oscylacyjna | tak
45. | Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | tak
46. | Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W | tak
47. | Oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 13000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści | tak
48. | Głowica obrotowa 360° | tak
49. | Co najmniej 8 pozycji blokady głowicy | tak
50. | Brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą | tak
51. | Akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora | tak
52. | Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie | tak
53. | Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | tak
54. | Możliwość zasilania z sieci elektrycznej | tak
55. | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | tak
56. | Wychylenie ostrza 4°1' | tak
57. | Na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu | tak
Kosz stalowy dla dwóch urządzeń- 1 szt.
58. | Kosz stalowy, perforowany | tak
59. | Uchwyt napędów/pił 2 szt. | tak
60. | Uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt. | tak
61. | Uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt. | tak
62. | Uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich | tak
63. | Uchwyt na brzeszczoty | tak
64. | Uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. | tak
Wanna kontenera - 1 szt.
65. | Wanna kontenera 1/1 | tak
66. | Wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm | tak
67. | Wykonana z aluminium | tak
68. | Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni) | tak
69. | Uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera | tak
Pokrywa kontenera - 1 szt.
70. | Pokrywa kontenera | tak
71. | Srebrna | tak
72. | Podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe | tak
73. | Filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt. | tak
Tabliczka identyfikacyjna - 4 szt.
74. | Tabliczka identyfikacyjna, kolor czerowny/niebieski, opis do 13 miejsc | tak
Olej - 6 opak.
75. | Olej do smarowania systemu | tak
76. | Olej w aerozolu | tak
77. | Butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu | tak
78. | Objętość 300 ml | tak
Brzeszczoty do piły oscylacyjnej
79. | Brzeszczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyobru przez Zamawiającego) - 20 sztuk | tak
80. | Brzeszczoty o długości 65 mm (do wyobru przez Zamawiającegoi) - 10 sztuk | tak
81. | Brzeszczoty o długości 75-100 mm (do wyobru przez Zamawiającegoi) - 20 sztuk | tak
Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich
82. | Napęd do nasadek wiertarskich | tak
83. | Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych | tak
84. | Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 85W | tak
85. | Obroty regulowane w zakresie od 0 do 1250 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich | tak
86. | Obroty regulowane w zakresie od 0 do 320 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich | tak
87. | Zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu | tak
88. | Możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji | tak
89. | Kaniulacja Ø 3,2 mm | tak
90. | Dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie | tak
91. | Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora - lejek, w zestawie | tak
92. | Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator | tak
93. | Adapter do oliwienia napędu, w zestawie | tak
94. | Możliwość zasilania z sieci elektrycznej | tak
95. | Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | tak
96. | Na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu | tak
Bateria - 2 szt.
97. | Akumulator | tak
98. | Akumulator litowo-jonowy ze zintegrowaną elektroniką sterującą | tak
99. | Napięcie 9,9V | tak
100. | Energia 10,89Wh | tak
101. | Możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora | tak
102. | Pokrywa komory akumulatora- 1 szt | tak
Nasadka wiertarska małe AO - 1 szt.
103. | Nasadka wiertarska małe AO | tak
104. | Kaniulacja Ø 2,8 mm | tak
105. | Maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min. | tak
106. | Moment obrotowy 1,5 Nm | tak
Nasadka wiertarska Jacobs- 1 szt.
107. | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs | tak
108. | Nasadka wraz z kluczykiem | tak
109. | Zakres 0,5 - 4 mm | tak
110. | Kaniulacja Ø 3,2 mm | tak
111. | Maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min. | tak
112. | Moment obrotowy 1,5 Nm | tak
Nasadka do drutów Kirschnera - 1 szt.
113. | Nasadka do drutów Kirschnera | tak
114. | Zakres pracy 0,6 - 3,2 mm | tak
115. | Kaniulacja Ø 3,2 mm | tak
116. | Maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min. | tak
Nasadka piły oscylacyjnej - 1 szt
117. | Nasadka piły oscylacyjnej | tak
118. | Oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 15750 osc./min. | tak
Kosz stalowy dla jednego urządzenia - 1 szt.
119. | Kosz stalowy, perforowany | tak
120. | Uchwyt napędu/piły 1 szt. | tak
121. | Uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt. | tak
122. | Uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt. | tak
123. | Uchwyt do 5 nasadek wiertarskich/frezerskich | tak
124. | Uchwyt na brzeszczoty | tak
125. | Uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. | tak
Wanna kontenera - 1 szt.
126. | Wanna kontenera 1/1 | tak
127. | Wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm | tak
128. | Wykonana z aluminium | tak
129. | Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni) | tak
130. | Uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera | tak
Pokrywa kontenera - 1 szt.
131. | Pokrywa kontenera | tak
132. | Srebrna | tak
133. | Podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe | tak
134. | Filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 1 szt. | tak
Tabliczka identyfikacyjna - 4 szt.
135. | Tabliczka identyfikacyjna, kolor czerowny/niebieski, opis do 13 miejsc | tak
Brzeszczoty - 30 sztuk
136. | Brzeszczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyobru przez Zamawiającegoi) - 30 sztuk | tak
Ładowarka - 1 szt
137. | Ładowarka elektroniczna, uniwersalna | tak
138. | Cztery gniazda | tak
139. | Wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe | tak
140. | System diagnozowania stanu zużycia akumulatorów | tak
141. | Wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowcyh | tak
142. | Proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów | tak
143. | Możliwość ładowania co najmniej 3 różnych baterii, do 6 różnych użądzeń | tak
144. | Przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro | tak
Wymagania bezwzględne dotyczące narzędzi |  | Wymogi | Parametr oferowany | Punktacja
Wymogi i normy
145. | Wyprodukowane w 2023 roku, fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieregenerowane, nie będące uprzednio przedmiotem wystaw i ekspozycji | tak
146. | Kompletne i gotowe do użycia | tak
147. | Hartowane próżniowo | tak
148. | Odporne na korozję | tak
149. | Poddane przez producenta wstępnej pasywacji | tak
150. | W trakcie eksploatacji narzędzia nie mogą ulegać uszkodzeniu: | tak
150a | podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134° C | tak
150b | dezynfekcji maszynowej w myjniach - dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
150c | w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE | tak
151. | Zamawiający wymaga aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium - przy dostawie. Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez ich uszkadzania | tak
152. | Zamawiający wymaga aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową - w formie papierowej 1 kpl i elektronicznej - 1 kpl - przy dostawie narzędzi. Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
153. | Wymaga się dostarczenia instrukcji producenta dotyczącej dekontaminacji narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej 3 egzemplarzy - przy dostawie | tak
154. | Wymaga się dostarczenia katalogu narzędziowego producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim - dołączyć do oferty | tak
155. | Wymaga się dostarczenia instrukcji używania w języku polskim w wersji papierowej (1 kpl) i wersji elektronicznej (1kpl) | tak
156. | Przed pierwszym użyciem przedmiotu zamówienia wykonawca przeprowadzi w 2 terminach szkolenie dla całego personelu działu sterylizacji z zakresu dekontaminacji, diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych i przeglądowych oraz testów funkcyjnych, w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy narzędzi (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) - potwierdzone certyfikatem | tak
157. | Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych (1kpl w wersji papierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) | tak
158. | Zamawiający w przeciągu 7 dni roboczych od daty dostawy, przed pierwszym użyciem, oceni jakość wykonania narzędzi w obecność wykonawcy, a w przypadku jakości nie spełniającej wymogów zamawiającego nastąpi ich zwrot z koniecznością wymiany na nowe | tak
Gwarancja
159. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | tak
160. | Okres gwarancji min. 36 m-cy | tak/nie |  | tak - 10 pkt, nie - 0 pkt
161. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i ppogwarancyjny na terenie Polski | tak
162. | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego wraz z oceną zużycia narzędzi i opisem ewentualnych uszkodzeń co 6 msc, przy czym ostatni przegląd nastąpi w ostatnim miesiącu gwarancji | tak
163. | Wszystkie prace związane z naprawą narzędzi wykonawca zobowiązuje się wykonać w ciągu 2 dni roboczych od dnia odbioru narzędzi od Zamawiającego | tak
164. | W przypadku napraw trwających dłużej niż 7 dni wykonawca dostarczy zamawiającemu wyroby o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w SWZ | tak
165. | Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy narzędzi | tak
166. | W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego narzędzia wykonawca zobowiązany jest do wymianu tego wyrobu na nowe | tak
167. | Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne przedmiotu zamówienia uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy a okres gwarancji ulega wydłużeniu stosownie do nowej dostawy | tak
168. | Gwarancja biegnie od daty dostawy narzędzi i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | tak
169. | Jeżeli naprawy nie można wykonać w siedzibie zamawiającego wykonawca na swój koszt odbierze wyroby z działu zaopatrzenia medycznego a po wykonaniu usługi dostarczy w miejsce odbioru serwisowany wyrób | tak
170. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022r. | tak
171. | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać odpowiednie Deklaracje Zgodności | tak