**Załącznik nr 5** do SWZ w postępowaniu 77/2021/TP

**WARUNKI PRZEDMIOTOWE**

WIELORAZOWA ODZIEŻ MEDYCZNA W KOMPLETACH - BLUZA I SPODNIE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis/Parametry wymagane** | **Wartość graniczna** | Wartość oferowana |
| 1. | Nazwa/rodzaj  | PODAĆ |   |
| 2. | Producent | PODAĆ |   |
| 3. | Kraj pochodzenia | PODAĆ |   |
| 4. | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | PODAĆ |   |
| **I.** | **Wielorazowa odzież medyczna [bluza i spodnie] - 1 727 kompletów** |
| 1. | Tkanina :* paroprzepuszczalna (min. 4000 g/m²/24h)
* poliestrowa
* nie wybarwiająca się i nie kurcząca nawet podczas wielokrotnego prania
* nie gromadzi ładunków elektrycznych
* posiada aktywny czynnik bakteriostatyczny w postaci jonów srebra, które hamują wzrost bakterii, eliminują nieprzyjemne zapachy i posiadają właściwości antyalergiczne
* gramatura tkaniny min. 150 g/m2 (99% PES 1% Carbon)
* odporność na rozciąganie po osnowie i wątku powyżej 1100 N
 | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Pylenie na poziomie nie wyższym niż 3,7 log10 | TAK |  |
| 3. | Odzież posiada w widocznym i łatwo dostępnym miejscu kolorowe oznaczenia identyfikujące rozmiar (umożliwiające łatwą identyfikację rozmiaru nawet przy wyrobie złożonym) | TAK |  |
| 4. | Odzież [bluza oraz spodnie] posiada wyhaftowaną nazwę szpitala oraz oddziału, haft wysokości 1 cm w kolorze granatowym. | TAK |  |
| 5. | Rozmiary odzieży: od XS do XXL. - każdy rozmiar i kolor posiada odrębny indeks | TAK |  |
| 6. | Bluza - krótki rękaw, z przodu wycięcie w szpic, 3 kieszenie. Podkrój szyi wykończony plisą. | TAK |  |
| 7. | Spodnie długie, proste wykończone paskiem, w którym znajduje się kolorowy trok identyfikujący rozmiar spodni. | TAK |  |
| 8. | Odzież medyczna [bluza + spodnie] w kolorze: zielonym, niebieskim, szarym. | TAK |  |
| 9. | Oznaczone znakiem CE i spełniające wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC oraz zgodne z wymaganiami normy PN EN 13795 | TAK |  |
| 10. | Karta danych technicznych wystawiona przez producenta tkaniny potwierdzająca spełnianie wymogów dotyczących parametrów, certyfikat PN EN ISO 20743 „Tekstylia. Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej wyrobów włókienniczych” oraz raport z badań w laboratorium dot. działania apretury po 100 i 220 cyklach prania – **dołączyć do oferty** | TAK |  |
| 11. | Gwarancja 12 m-cy | TAK |  |
| 12. | Dostawa do końca kwietnia 2021. Szczegóły dotyczące rozmiarów i kolorów ubrań będą ustalone przy podpisaniu umowy | TAK |  |