Informacja o zagrożeniach występujących na terenie 
7 Szpitala Marynarki Wojennej

– dla firm współpracujących

Załącznik nr 3 do umowy  nr ………….z dnia …………….

- Rodzaje zagrożeń, które mogą występować na terenie 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

| Obszar | Rodzaj zagrożenia | Źródło zagrożenia |
| --- | --- | --- |
| Wszystkie obiekty Szpitala Wszystkie obiekty Szpitala | pożar, wybuch | przechowywanie substancji chemicznych o właściwościach łatwopalnych, wybuchowych lub utleniających |
|  |  | nagromadzenie materiałów palnych (papier, materiały opatrunkowe, tekstylia, itp.) |
|  |  | wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych |
|  |  | awaria instalacji lub urządzenia elektrycznego |
|  | poślizgnięcie podczas poruszania się po powierzchni znajdującej się na tym samym poziomie | mokre posadzki (mycie na mokro posadzek, rozlanie cieczy na drogach komunikacyjnych) |
|  |  | mokre, pokryte błotem lub oblodzone podłoże na terenach zewnętrznych Szpitala |
|  | potknięcie podczas poruszania się po powierzchni znajdującej się na tym samym poziomie | nierówność posadzki wewnątrz obiektów Szpitala |
|  |  | nierówność podłoża (chodnika, placu, parkingu) na terenach zewnętrznych Szpitala |
|  | potknięcie o przeszkodę na drodze komunikacyjnej | nieprawidłowo składowane materiały, zastawione lub źle oświetlone drogi komunikacyjne |
|  |  | sprzęt, narzędzia, materiały lub rozciągnięte na drodze komunikacyjnej przewody elektryczne – w wyniku prowadzonych prac remontowych |
|  | kontakt z prądem elektrycznym do 1 kV | nieuwaga, bądź nieprzestrzeganie zasad BHP podczas użytkowania urządzeń lub instalacji elektrycznej, |
|  |  | użytkowanie niesprawnych technicznie urządzeń elektrycznych, |
|  |  | dokonywanie samowolnych napraw instalacji lub urządzeń elektrycznych przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji |
|  | uderzenie o nieruchome elementy konstrukcyjne, elementy wyposażenia, maszyny, urządzenia techniczne | niskosklepione przejścia / wejścia do pomieszczeń |
|  |  | zastawione drogi komunikacyjne |
|  |  | nieuwaga i pośpiech |
|  | uderzenie przez przedmioty spadające z wysokości | poruszanie się w pobliżu źle zabezpieczonych rusztowań lub niewłaściwie zabezpieczonych innych prac prowadzonych na wysokości |
|  |  | upadek pojemników / kontenerów przewożonych na wózkach transportowych |
|  | uderzenie przez obiekty będące w ruchu | uderzenie przez wózki transportowe przemieszczane na drogach komunikacyjnych Szpitala (transport wewnątrzzakładowy) |
|  |  | poruszanie się po drogach przeznaczonych wyłącznie do ruchu kołowego (w tunelu komunikacyjnym) |
|  |  | nieuwaga, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po placach / parkingach na terenach zewnętrznych Szpitala |
|  | upadek z wysokości | poruszanie się po schodach: rozlane ciecze, mokre powierzchnie schodów, nieuwaga i pośpiech |
|  |  | wykonywanie prac na wysokości przez pracowników nie posiadających odpowiednich zaświadczeń lekarskich lub bez wymaganych atestowanych środków ochrony indywidualnej (szelki z linką asekuracyjną i aparatem samohamującym) |
|  |  | nie zabezpieczone otwory w powierzchniach, po których mogą przemieszczać się ludzie |
|  |  | niesprawne lub wykonane niezgodnie z przepisami rusztowania |
|  |  | stosowanie uszkodzonych, nie atestowanych drabin, używanie innego sprzętu (zamiast drabiny) |
|  | kontakt ze szkodliwymi dla zdrowia czynnikami biologicznymi | przebywanie w dużych skupiskach ludzkich (choroby zakaźne przenoszone drogą powietrzno-kropelkową) |

| Oddziały szpitalne | kontakt ze szkodliwymi dla zdrowia czynnikami biologicznymi | pacjent - choroby przenoszone drogą powietrzno-kropelkową, choroby przenoszone bezpośrednio przez krew, ślinę, wysięk z rany odpady medyczne |
| --- | --- | --- |
|  | kontakt z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi | transportowane lub przechowywane na oddziale środki do dezynfekcji (najczęściej o działaniu drażniącym, rzadziej żrącym) |
|  | kontakt z promieniowaniem ultrafioletowym | lampy bakteriobójcze gabinetach zabiegowych, niektórych salach chorych |
| Laboratorium Analityki Medycznej i Zakład Patomorfologii | kontakt ze szkodliwymi dla zdrowia czynnikami biologicznymi | materiał biologiczny pobrany od pacjentów (tkanki, płyny ustrojowe) |
|  | kontakt z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi | przechowywane lub stosowane niebezpieczne substancje chemiczne o działaniu toksycznym, szkodliwym, żrącym lub drażniącym |
| Dział Centralnej Sterylizacji | kontakt z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi (w tym o działaniu rakotwórczym) | stosowanie tlenku etylenu oraz pary wodnej jako środka sterylizującego |
| Magazyn Materiałów Żrących i Łatwopalnych – apteka , zakład patomorfologii | kontakt z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi | przechowywanie substancji chemicznych o działaniu żrącym (np. formaldehyd, ksylen, aceton, kwas octowy ), drażniącym, toksycznym i szkodliwym |
|  | pożar, wybuch | przechowywanie substancji chemicznych łatwopalnych lub utleniających |
|  |  | wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych lub stosowanie otwartego ognia w pobliżu magazynu |
| Tlenownia | Pożar, wybuch | przechowywanie dużych ilości substancji o właściwościach utleniających (tlen) oraz butli ze sprężonym gazem |
| Hydrofornia | kontakt z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi | przechowywanie / stosowanie substancji chemicznych o właściwościach żrących (oparzenia chemiczne, zatrucie oparami) |
| Rozdzielnie WN | kontakt z prądem elektrycznym powyżej 1 kV | przypadkowe pozostawienie otwartego pomieszczenia rozdzielni, wejście do rozdzielni osób nieupoważnionych |

| Zakład Diagnostyki Obrazowej , Sale Zabiegowe Szpitala, sala zabiegowa magnetoterapii w Zakładzie Fizjoterapii | promieniowanie jonizujące | stosowanie promieniowania jonizującego w celach diagnostycznych i leczniczych |
| --- | --- | --- |
|  | pole elektromagnetyczne w.cz. | urządzenia służące do celów diagnostyczno-leczniczych wykorzystujące pole elektromagnetyczne |
| Apteka szpitalna, | kontakt z lekami | przechowywanie, przygotowywanie, podawanie leków |
| Teren zewnętrzny Szpitala | wypadek komunikacyjny | potrącenie przez samochód podczas poruszania się po placach, parkingach, przechodzeniu przez jezdnię przy ul. Polanki |

- Pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach oraz w sytuacjach zagrożenia:

- pierwsza pomoc przedlekarska:

- w sytuacjach zatrzymania funkcji życiowych należy wezwać Zespół Reanimacyjny (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) dzwoniąc na numer wewnętrzny 21 6596;

- w pozostałych przypadkach pierwsza pomoc przedlekarska udzielana jest w Izbie Przyjęć Szpitala 21 6267.

- postępowanie w przypadku pożaru

- w przypadku pożaru lub innych poważnych zagrożeń i awarii należy powiadomić Lekarza Dyżurnego, Pracowników Ochrony Szpitala dzwoniąc na numer wewnętrzny 21 6594 lub 112.

___________________________________

/Data i podpis Komendanta Szpitala/

Oświadczam, że zapoznałem się z wyżej wymienionymi zagrożeniami, a także z zasadami postępowania w nieszczęśliwych wypadkach oraz w sytuacjach zagrożenia 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku – zobowiązuję się do zapoznania z nimi wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę realizujących na terenie Szpitala prace wymienione w Umowie.

___________________________

/data i podpis Wykonawcy/