Gdańsk, dnia 13.11.2023 r.

Dotyczy: postępowania w trybie do 130 tyś zł na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp. – 587/2023/R

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści opisu zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020).

Pytanie 1

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy Parametry Techniczne:

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, 2 Prosimy o wykreślenie normy EN 867 gdyż została ona wycofana i zastąpiona norma 11140-1

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuje, iż nastąpiła oczywista omyłka pisarska.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do sterylizacji plazmowej w postaci 250szt. x 2?folią polipropylenową (100μm) o strukturze płótna wewnątrz biała wyklejka papierowa 2-pierścieniowy mechanizm w kształcie litery O średnica pierścieni: 20mm szerokość grzbietu: 35mm wymiary: 35x320x265mm 2 lata gwarancji na mechanizm.

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 7-12: Czy Zamawiający miał na myśli zgodność z normą MDR 2017/745, gdyż Dyrektywa 93/42/EEC została zniesiona

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, iż miał na myśli normę MDR 2017/745 jednakże, co do dyrektywy 93/42 sami Państwo posługujecie się wspomnianą dyrektywą w ofercie produktu.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1 Prosimy o wykreślenie normy EN 867-3 gdyż została ona wycofana i zastąpiona norma 11140- 3. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w/w normy 11140-3 w pozycji nr 1

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuje, iż uwzględnia w/w normy pozycji nr 1.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 2 Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej odnośnie normy en 3867-3 I miała być wpisana norma 867-3, jednakże została ona wycofana i zastąpiona norma 11140-3. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w/w normy 11140-3 w pozycji nr 2

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający informuje, iż popełnił oczywistą omyłkę pisarską.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźnika do kontroli sterylizacji nadtlenkiem wodoru VH2O2 , który zmienia barwę po procesie sterylizacji z różowego na niebieski kolor ?

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający informuje, iż zgodnie z OPZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści test w rozmiarze min.1,5 x 10 cm?

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający informuje, iż zgodnie z OPZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyrób niemedyczny ?

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający informuje, iż zgodnie z OPZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowania po 250 szt. Z odpowiednim przeliczeniem wg zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający informuje, iż zgodnie z OPZ.

Arkadiusz Dębicki

kierownik Działu Zamówień Publicznych

Sporządził: Arkadiusz Dębicki

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 13.11.2023

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk