Gdańsk, dnia 29.05.2023 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – 218/2023/PN

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020).

Pytanie 192

Dotyczy Pakiet VI Laparoskop z zielenią indocyjaninową do zabiegów chirurgicznych, Retraktor - 1 sztuka

| Retraktor - 1 sztuka |
| --- |
| 110. | Długość robocza 330 – 340 mm | tak |  |  |
| 111. | Średnica 5 mm | tak |  |  |
| 112. | Retraktor wątrobowy giętki o długości 365 mm, średnicy 5 mm , typ triangularny lub circle | tak |  |  |

Ze względu, na powyższy opis narzędzia laparoskopowego, w którym w różnych miejscach pojawiają się różne długości narzędzia prosimy o informację, czy w punktach 110-112 zamawiający dopuści retraktor wątrobowy o długości 340 mm, średnicy 5 mm oraz typu circle?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż potwierdza długość roboczą retraktora  330- 340 cm, pozostałe warunki zgodnie z zapisami SWZ.

Edyta Brzywca Kozłowska

specjalista ds. sprzedaży i zamówień publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Edyta Brzywca Kozłowska

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 29.05.2023 r.

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk