7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

80-305 Gdańsk, ul. Polanki 117

+48 58 552 63 26   fax. +48 58 552 64 57

NIP 584-23-34-017 nr KRS 0000011955

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

VII Wydzial Gospodarczy KRS

www.7szmw.pl     e-mail: sekretariat@7szmw.pl

Gdańsk, dnia 23.05.2019 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych (postępowanie nr 14/2019)

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 3 poz. 5 i 6 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (są min.2) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (są min.2) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (są min.2) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź na pyt. 1: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu 3

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji 1 opakowań z nakrętką, gdzie do każdego opakowania dodawany jest spryskiwacz? Jeżeli tak, prosimy o zgodę na niewycenianie pozycji 3 (spryskiwacz do butelki z pozycji 1)?

Odpowiedź na pyt. 2: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy w przypadku zaoferowania w pozycji 2 opakowań o pojemności 5 l, należy przeliczyć ilość opakowań, tj. wycenić 600 op. o pojemności 5 l?

Odpowiedź na pyt. 3: Zamawiający informuje, iż wycenić 600 op. o pojemności 5 l.

Pytanie 4

Prosimy o wydzielenie z pakietu 3 pozycji 1 i 2 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Odpowiedź na pyt. 4: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet Nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby preparat posiadał potwierdzone działanie sporobójcze na: Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes, Clostridium difficile

Odpowiedź na pyt. 5: Zamawiający informuje, iż wymaga. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 6

Pakiet Nr 4 poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu opartego na kwasie nadoctowym uzyskanego za pomocą opatentowanej syntezy PHERA system?

Odpowiedź na pyt. 6: Zamawiający informuje, iż wymaga. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 7

Pakiet Nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści preparat o stężeniu aldehydu glutarowego 2,5%?

Odpowiedź na pyt. 7: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 8

Pakiet Nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści preparat o działaniu sporobójczym: Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes

Odpowiedź na pyt. 8: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 9

Pakiet Nr 4 poz. 7

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga preparatu o spektrum działania wobec B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, A H1N1, Vaccinia) w wymaganym czasie działania?

Odpowiedź na pyt. 9: Zamawiający informuje, iż wymaga. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 10

Pakiet 4 Poz. 3. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego z dodatkiem nadtlenku wodoru. Produkt w postaci płynu z aktywatorem, gotowy do wielokrotnego użycia przez okres 7 dni od daty aktywacji, walidowany za pomocą pasków testowych, skuteczny wobec B (przebadany zgodnie z EN 14561), Tbc (M. terrae i M. Avium (EN 14563), F (EN 14562), V (Polio i Adeno EN 14476), S (EN 13704).  W czasie do  5min. Opakowania handlowe stanowi dwa kanistry z substancją bazową (każda po 4940g), dwie buteleczki z aktywatorem (każda po 60g) oraz jedno opakowanie pasków kontrolnych (15 szt. pasków).

Odpowiedź na pyt. 10: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie mieszaniny alkoholi ( min. 75 g na 100 g preparatu), wykazującego szerokie spektrum mikrobójcze wobec B,F,Tbc,V (wirusy osłonione, Vaccina, Adeno, Noro) - 30 sekund,  Polio - 1 minuta, Posiadającego w swoim składzie substancje pielęgnujące w postaci bisabolu, pantenolu, witaminy E, gliceryny. Spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 11: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Pakiet 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SIWZ wykazującego działanie w stężeniu 0,25% wobec min. B ( EN 13727 warunki brudne), F (C. albicans - EN 13624 warunki brudne), Tbc (EN 14348 Avium i Terrae), V (HIV, HBV, BVDV, Rota) - 15 min.

Odpowiedź na pyt. 12: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat o właściwościach lepszych od opisanych w SIWZ, o stężeniu 0,03 – 0,1%?

Odpowiedź na pyt. 13: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Dotyczy części 4

Pytanie 14

Czy Zamawiający w części 4 pozycji 1 pozwoli na zaoferowanie preparatu w formie koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu medycznego, m.in. endoskopów (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich) o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV) w czasie 5 minut i stężeniu roztworu roboczego 0,5% zawierający kompleks trójenzymatyczny (lipazy, proteazy i amylazy), QAV, substancje powierzchniowoczynne i alkilotriaminę? Bez zawartości aldehydów, chloru oraz substancji uwalniających aktywny tlen. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Wyrób medyczny klasy II b. Opakowanie handlowe: 5L. Zgoda na powyższe umożliwi złożenie większej liczby ofert w postępowaniu przetargowym, co przedłoży się na większą konkurencyjność i wybór przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Odpowiedź na pyt. 14: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 4 pozycji 1 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu? Zgoda na powyższe pozwoli na udział w nowo utworzonym pakiecie większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź na pyt. 15: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający w części 4 pozycji 7 pozwoli na zaoferowanie preparatu w formie koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu medycznego, o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV) w czasie 5 minut i stężeniu roztworu roboczego 0,5% zawierający m.in. kompleks trójenzymatyczny (lipazy, proteazy i amylazy), N,N-didecylo-N-metylo poli(oksyetylo)propionian amonowy (DMPAP) o lekko zasadowym pH? Bez zawartości aldehydów, chloru, fenoli oraz substancji uwalniających aktywny tlen. Możliwość stosowania w myjkach
ultradźwiękowych.. Posiada wysoką kompatybilność materiałową potwierdzoną przeprowadzonymi badaniami zgodnie z międzynarodowymi standardami ASTM, które potwierdzają, że preparat nie jest korozyjny. Wyrób medyczny klasy II b. Opakowanie handlowe: 5L. Zgoda na powyższe umożliwi złożenie większej liczby ofert w postępowaniu przetargowym, co przedłoży się na większą
konkurencyjność i wybór przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Odpowiedź na pyt. 16: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 4 pozycji 7 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu? Zgoda na powyższe pozwoli na udział w nowo utworzonym pakiecie większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź na pyt. 17: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający w części 4 pozycji 7 wymaga, aby preparat posiadał działanie prątkobójcze wobec M. avium, M. terrae zgodnie z normą EN14563?

Odpowiedź na pyt. 18: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Arkadiusz Dębicki

Sporządził: Arkadiusz Dębicki

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania 23.05.2019

T – 13/19; B5