## oszacowanie
Załącznik nr 3 do SWZ
Postępowanie nr 92/2023/PN
MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE
Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych
Pakiet nr 1 - Serwety dwuwarstwowe dla celów ogólno-szpitalnych
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1 | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), nieprzemakalnej o gramaturze od 50 do 60 g/m2 z przylepnym otworem przylepcem Ø 6 cm +/- 1cm), jałowa - 50 x 60 cm, bez zawartości celulozy. | 1000 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), bez przylepca o gramaturze od 50 do 60 g/m2 , jałowa - 90 x 75 cm. | 3000 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), bez przylepca o gramaturze od 50 do 60 g/m2 , jałowa - 45 x 35-36 cm. | 3600 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), o gramaturze od 50 do 60 g/m2 z przylepcem, jałowa - 45 x 75 cm. | 1000 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), z warstwą folii z przylepcem, o gramaturze od 50 do 60 g/m2, jałowa - 90 x 75 cm. | 4000 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), z warstwą folii z przylepcem, o gramaturze od 50 do 60 g/m2, jałowa - 150 x 240 cm. | 400 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), z warstwą folii bez przylepca, o gramaturze od 50 do 60 g/m2, jałowa - 100 x 180 cm. | 400 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Serweta z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + warstwa poliolefiniczna), bez przylepca, o gramaturze od 50 do 60 g/m2, jałowa - 145-150 x 180-185 cm. | 1100 | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), z centralnym otworem 8 na 6 cm z przylepcem, jałowa - 75 x 90 cm | 1300 | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE) z padem chłonnym i wycięciem U o rozm. 10 x 90 cm, przylepnym, serweta o gramaturze od 50 do 60 g/m2 , jałowa - 200 x 220 cm. | 200 | 0 | 0 | 8 | 0
RAZEM : |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 2 - Obłożenia z laminatu do procedur standardowych
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1 | Zestaw uniwersalny wzmocniony z serwetą na stół Mayo 1 szt. taśma operacyjna 9 x 50 cm 1 szt. serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), 4 szt. ręczniki do rąk – 100% celuloza 2 szt. przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm 1 szt przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, 1 szt. przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm) 1 szt serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych powinien posiadać. 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o min. gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej- min. 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 290 kPa /314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie - wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Opakowanie typu TYVEC/Folia. | 400 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Sterylny zestaw do operacji na kończynie (stopa-dłoń), skład zestawu: 1 szt serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) 1 szt serweta ręka/noga 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), z warstwą chłonną 50x100cm i z organizatorami przewodów 1 szt serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych powinien posiadać min. 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o min. gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej min. 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu TYVEC/Folia. | 1200 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Sterylny zestaw obłożeń podstawowych o rozmiarach: 1 szt taśma operacyjna 9 x 50 cm 1 szt serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), 2 szt ręczniki do rąk – 100% celuloza 2 szt przyklejane serwety 75 x 90 cm 2 szt przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm 1 szt przyklejana serweta duża 150 x 240 cm 1 szt serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm , wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych musi posiadać min. 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 168 kPa./168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych.W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).Zestaw w kolorze niebieskim.Opakowanie typu TYVEC/Folia. | 3500 | 32.5 | 0 | 8 | 0
| RAZEM: |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 3 - Obłożenia z laminatu do kolana i zespoleń śródszpikowych
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1 | Zestaw do operacji kolana wykonany z materiału o minimalnej gramaturze 64 g/m2, wzmocnionego dodatkowo w obszarze krytycznym. Odporność na przenikanie cieczy – min. 150 cm H2O.Skład zestawu: 1 szt serweta do operacji kończyny min. 220 x 315 cm, z elastycznym samouszczelniającym otworem o średnicy min. 6 - 7 cm, otoczony wzmocnieniem z możliwością zamocowania przewodów 1 szt. serweta stołu Mayo, wzmocniona 80 x 145 cm 2 szt taśmy samoprzylepnej 9 x 50 cm 1 szt serweta składana 140 x 190 cm 1 szt elastyczna osłona na nogę, antypoślizgowa, z laminatu o gramaturze min. 60g/cm2 rozm. min. 23x90cm 1 szt serweta na stół do instrumentarium 140 x 190 cm ze wzmocnieniem części centralnej Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 oraz cechować się I klasą palności. Sterylnie pakowany zestaw z min. 2 samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji medycznej. | 1200 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Osłona kończyny dolnej wykonana z laminatu o gramaturze min. 60 g/m2 o rozm. 23 x 90 cm z dwoma taśmami przylepnymi, sterylna. | 100 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Sterylny zestaw przeznaczony do zespoleń śródszpikowych DHS, Skład: a) Serweta główna o wymiarach 240x290 cm, zintegrowana z nogawicami, wyposażona w 2 symetrycznie usytuowane otwory wypełnione folią chirurgiczną o wymiarach: 15x45 cm, znajdujące sie w części udowej. Dookoła otworów dodatkowa warstwa wysoko chłonna o wymiarze min 75x 200cm. Konstrukcja i złożenie serwety umożliwiające aseptyczną aplikację i całkowite zabezpieczenie w trakcie zabiegu z użyciem wyciągu; b) osłona na stolik Mayo 79cm x 145cm-1 szt, c) jednokomorowa kieszeń przylepna na materiał opatrunkowy 30x50cm- 1 szt, d) ściereczki chłonne celulozowe- 2 szt, e) dwuwarstwowa taśma lepna włóknikowa 9 x 49cm - 1szt, f) serweta owinięcie 150 x 200cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. | 50 | 0 | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx
Pakiet nr 4 - Akcesoria pomocnicze
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1 | Osłona kończyn dolnych wykonana z PE o roz. 75x120 cm ±5cm , pakowana parami jako 1 szt., sterylna. | 200 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Prześcieradło medyczne (papier + folia PE) jednorazowego użytku, niejałowe, odporne na urazy mechaniczne, wzmocnione 48 nitkami, wymiary 80 x 210 cm. gram.40 g /m2. Wchłanialność min. 140 ml. | 3000 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary min. 100 cm x 220 cm . Wchłanialność na całej powierzchni min. 3600 ml. | 8000 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Przezroczysta osłona na przewody z folii o średnicy 15 cm ±2cm. I dł. 250 cm.±15cm , sterylna. | 6000 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Ręczniczek do wycierania rąk, pakowane pojedynczo, wysokochłonny, sterylny. | 30000 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Zabezpieczenie stolika narzędziowego typu Mayo z dodatkową warstwą ochronną dla instrumentarium, wykonaną z włókniny polipropylenowej SMS bez zawartości lateksu i celulozy. Roz. 90 x145 cm ± 10cm pakowana w zew. opakowanie typu folia – papier, wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania. | 1000 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Sterylna kieszeń samoprzylepna na narzędzia z folii PE, wyposażona w taśmę umożliwiającą umocowanie, dwukomorowa, o wymiarach 30 cm x 40 cm. | 400 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Spódniczka ginekologiczna, jednorazowa, z włókniny, nieprześwitująca. Szerokość w pasie po rozciągnięciu min. 140 cm. | 3000 | 0 | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 5 - Obłożenia z laminatu do procedur specjalistycznych ortopedycznych
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1 | Zestaw do operacji biodra: Sterylny zestaw do operacji biodra. Skład: a)osłona na stolik Mayo wzmocniona 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm - 1szt b)ręczniki chłonne celulozowe 19x25cm - 4szt. c)serweta na stolik 150x190cm z warstwą chłonna 75x190cm - 1szt d)serwety z taśma lepna 75x75cm - 2szt. e)duża osłona na kończynę 32x120cm z wewnętrzną warstwą chłonną z włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze min 30g/m2 -1szt f)tasmy lepne dwuwarstwowe 9x49cm, elastyczne, nieprzepuszczalne - 2szt g)serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy stawu biodrowego o wymiarach 230/300x330 cm, posiadająca samouszczelniający otwór o wymiarach 18x22 cm i dwie symetrycznie rozmieszczone torby dyslokacyjne z możliwością podłączenia drenu. Serweta wyposażona jest w dwie zintegrowane dwukomorowe kieszenie na ssak i koagulację i dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, - 1 szt. h)wzmocniona serweta na stolik 150x190cm z warstwą chłonną 65x190cm - 1szt Wymagania: -wykonany z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min 60g/m2, Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. -wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 360/330 kPa w strefie krytycznej -wytrzymałość na penetrację płynów min 140 cm H2O w strefie krytycznej. | 600 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Sterylny zestaw przeznaczony do endoprotezoplastyki stawu kolanowego, Skład: a) serweta ortopedyczna o wymiarach nie mniejszych niż 250 cm x 315 cm z elastyczym, samouszczelniającym otworem o średnicy 6 - 7 cm i wzmocnieniem chłonnym wokół otworu - 1 szt. b) serweta na stolik Mayo, nie mniejsza niż 79 cm x 145 cm - 1 szt. c) serweta na stolik instrumentariuszki nie mniejsza niż 140 cm x190 cm - 2 szt. d) serweta operacyjna 152 cm x 178 cm z wycięciem U, nieprzepuszczalna - 1 szt. e) serweta z przylepcem 75 cm x 90 cm - 2 szt. f) elastyczna osłona na kończynę 20 cm x 95 cm -1 szt. g) serweta owinięcie 150 cm x 200cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. h) końcówka do odsysania Yankauer z filtrem - 1 szt. i) dren ssący CH21, dł. 300 cm - 1 szt. j) kompres gazowy z nitką RTG 17N 12W, 10 cm x 20 cm - 30 szt. k) tupfer kula z nitką RTG 30 mm x 30 mm - 10 szt. l) przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 9 cm - 2 szt. m) folia z jodoforem o powierzchni ogólnej 60 cm x 45 cm - 1 szt. n) fartuch chirurgiczny z włókniny wzmocniony XL, zgodny z opisem z pakietu nr 18 - 2 szt. o) fartuch chirurgiczny L, zgodny z opisem z pakietu nr 18 - 2 szt. p) taśma przylepna dł.50 cm - 2 szt. r) strzykawka 100 ml - 1 szt. s) ostrze chirurgiczne nr 20, stal nierdzewna - 2 szt. t) ostrze chirurgiczne nr 10, stal nierdzewna - 4 szt. u) opaska elastyczna 15cm x 4 - 5 m - 1 szt. w) opaska elastyczna 10 cm x 4 m - 1 szt. v) podkład gipsowy 15 cm x 3 m - 1 szt. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 oraz cechować się I klasą palności. Sterynie pakowany zestaw z min. 2 samoprzylepnymi etykietkami do dokumentacji medycznej. | 300 | 0 | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx
Pakiet nr 6 – Czepki, maski
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, z włókniny wiskozowej, 25g/m2, niejałowy, z tyłu ściągnięty gumką. | 7500 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, z włókniny wiskozowej, 25g/m2, niejałowy, z tyłu wiązany na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. | 12000 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Czepek pielęgniarski niejałowy, z włókniny (okrągły na gumkę), min 14g/m2 | 40000 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Czepek chirurgiczny z włókniny wiskozowej, z wstawką p/potną włókninową. | 5000 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Kołnierz ocieplający okrywający gardło, kark,ramiona i klatkę piersiową, wykonany z oddychającego materiału.Górna część zakończona dzianinowym golfem o średnicy. | 3000 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Maseczka niejałowa – spełniająca min. wymagania dla Typu I zgodnie z PN-EN 14683 ; Na opakowaniu zbiorczym wymagane jest oznaczenie zgodne z wymaganiami PN-EN 14683 – Punkt 7 ( Oznakowanie ... ) | 40000 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Maska chirurgiczna typu anti splash - odporna na przesiąkanie czterowarstwowa. Wiązana na troki. Spełniająca wymagania normy EN 14683 typ II R | 1000 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Maska chirurgiczna typu anti splash - odporna na przesiąkanie czterowarstwowa z osłoną na oczy. Maska typu anti fogging, chroniąca osłonę na oczy przed zaparowaniem. Wiązana na troki. Spełniająca wymagania normy EN 14683 typ II R | 500 | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Maska chirurgiczna, trójwarstwowa, wykonana z delikatnej, nieuczulającej włókniny, nie powodująca podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna, pakowana w kartoniki w formie podajnika + z gumką na uszy | 10000 | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Jalowy opatrunek do oczyszcania ran i akktywacji procesu gojenia, zawierający płyn Ringera i biguanid poliheksametylenowy, rozm. 10cm x 10 cm, op. a'10 szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
11 | Jalowy opatrunek do oczyszcania ran i akktywacji procesu gojenia, zawierający płyn Ringera i biguanid poliheksametylenowy, rozm. 7,5 cm x 7,5 cm, op. a'10 szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
12 | Antybakteryjny opatrunek ze srebrem do leczenia ran zakażonych i narażonych na infekcję, skuteczny wobec bakterii gram-ujemnych i gram-dodatnich, włącznie ze szczepami MRSA, rozm. 10cm x 10 cm, op. a'10 szt. | 80 | 0 | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx
Pakiet nr 7 – Fartuchy ochronne i ubrania operacyjne
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1 | Fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 23g/m2, wizytacyjny niejałowy, rękaw zakończony lekko ściągającą gumką lub mankietem dzianinowym. | 8000 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Fartuch niejałowy, nieprzemakalny do chirurgicznego mycia rąk, zakładany na szyje i wiązany z tyłu, wymagana dł. 125cm i 150 cm +/- 5cm. | 5000 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g/m2, niejałowy, rękaw zakończony mankietem dzianinowym, rozmiary L, XL. | 7000 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Ubranie operacyjne, chirurgiczne bluza+spodnie - wykonane z włókniny SMS, gram 40g/m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; kolor niebieski/ zielony; minimum 2 kieszenie w bluzie, rozmiary M, L, XL, XXL. | 4000 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Koszula operacyjna SMS, włókninowa, nieprześwitująca, niepyląca, odporna na urazy mechaniczne, krótki rękaw, zapięcie na plecach - rzep lub troki, długość przynajmniej do kolan, gram. 35 g/ m2, rozmiar XXL, XL, L, M (szerokość koszuli XXL nie mniejsza niż 140 cm). Kolor granatowy bądź ciemno niebieski. | 8000 | 0 | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx
Pakiet nr 8 – Folie chirurgiczne dla Bloku Operacyjnego
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1 | Folia operacyjna 30x28(z min. powierzchnią klejącą 30x20) cm wykonana z poliuretanu, grubość min 25 do 70 µm, bezrefleksyjna (nie powodująca odbijania się refleksów świetlnych podczas operacji) , antystatyczna i rozszerzalna umożliwiająca dopasowanie do kształtu ciała, odporna na rozciąganie. Paraprzepuszczalność min. 800 MVTR. Tolerancja rozmiaru +/- 10%. Opakowanie nie powodujące zabrudzenia przy otwarciu. | 200 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Folia operacyjna wykonana z poliuretanu, grubość min. 25 do 70 µm, bezrefleksyjna ( nie powodująca odbijania się refleksów świetlnych podczas operacji), antystatyczna i rozszerzalna umożliwiająca dopasowanie do kształtu ciała, odporna na rozciąganie, 45x27 (z min. powierzchnią klejąca 45x28 cm). Paroprzepuszczalność min. 800 MVTR. Tolerancja rozmiaru +/- 10%. Opakowanie nie powodujące zabrudzenia przy otwarciu. | 200 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Folia operacyjna wykonana z poliuretanu, grubość 25 do 65 µm, bezrefleksyjna ( nie powodująca odbijania się refleksów świetlnych podczas operacji), antystatyczna i rozszerzalna umożliwiająca dopasowanie do kształtu ciała , odporna na rozciąganie, (z min. powierzchnią klejąca 40x35 cm). Paroprzepuszczalność min. 800 MVTR. Tolerancja rozmiaru +/- 10%. Opakowanie nie powodujące zabrudzenia przy otwarciu. | 200 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza, wytrzymała mechanicznie, przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna, hypoalergiczna, antystatyczna. Rozmiar warstwy przylepnej 34-35x35-40cm, +/- 2cm | 200 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza, wytrzymała mechanicznie, przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna, hypoalergiczna, antystatyczna. Rozmiar warstwy przylepnej 56-60x45cm, +/- 2cm | 500 | 0 | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx
Pakiet nr 9 - Asortyment higieniczny
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1 | Majtki do kolonoskopii, wykonana z włókniny min. 30 g/m2, w rozmiarze XL.(szerokość w pasie po rozciągnięciu gumki min. 140 cm). | 3000 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Komplety pościeli typu SMS o gramaturze min.35g /m2, niejałowa powłoka 200 x 160 cm powłoczka 70 x 80 cm prześcieradło 210 x 160 cm . | 8000 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Ochraniacze na obuwie z włókniny, para. | 6000 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Prześcieradło włókninowe, niejałowe, odporne na urazy mechaniczne, w opakowaniu zbiorczym 5-10 szt., pojedyncze na wózek do transportu pacjentów 80 x 210 cm. gram. 35 g / m2. | 16000 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Serweta NIEPRZEZROCZYSTA wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 40g/m2, niejałowa, wymiary 160x100 cm. | 10000 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Serweta NIEPRZEZROCZYSTA wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 40g/m2, niejałowa, wymiary 90x220 cm. | 10000 | 0 | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx
Pakiet nr 10 - Mata chłonna na podłogę
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1 | Mata na podłogę o dużej wchłanialności płynów 1,5 l/m2 z możliwością przytwierdzenia do podłogi. Wymiary min. 70 x 100 cm. | 3000 | 0 | 0 | 23 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx
Pakiet nr 11 - Zestawy urologiczne i laryngologiczne
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1 | Zestaw do zabiegu PCNL wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2, w strefach wzmocnionych min. 110 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy min. 150 cm (H20), opakowanie zaopatrzone w 2 naklejki do archiwizacji. W skład zestawu wchodzi: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm, 1 serweta z otworem samoprzylepnym bez folii operacyjnej (wielkość otworu 15x20cm) rozm. serwety 170x 300 cm i workiem do zbiórki płynów. | 40 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Zestaw do zabiegów TUR wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2, w strefach wzmocnionych min. 110 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy min. 150 cm (H20), opakowanie zaopatrzone w 2 naklejki do archiwizacji. W skład zestawu wchodzi: 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140x190 cm (opakowanie zestawu), 1 serweta do zabiegów urologicznych z torbą na płyny ( z sitem ) 185x200 cm, z oknem 7x10 cm i na krocze śr 7 cm, wbudowaną osłoną na palec bezlateksową do badania per rectum, 4 ręczniki celulozowe 30x33 cm. | 1200 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Serweta z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + warstwa poliolefiniczna), bez przylepca, o gramaturze od 50 do 60 g/m2, jałowa - 145-150 x 180-185 cm. | 1100 | 0 | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx
Pakiet nr 12 - Fartuchy chirurgiczne
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1 | Fartuch chirurgiczny, NIEPRZEZROCZYSTY, barierowy, wykonany z włókniny typu SMMMS (bez zawartości lateksu i celulozy), przepuszczający powietrze na całej powierzchni, zapewniającej co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795-1,2,3 dla wymagań standartowych strefy krytycznej i mniej krytycznej zestawionych według Tablicy 1 Normy PN-EN 13795-3, sterylny, pakowany w opakowanie zew. folia-papier, wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania. Rękaw zakończony elastycznym mankietem, tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki umieszczone w specjalnym kartoniku co umożliwia zachowanie jałowości. Szew wykonany metodą ultradźwiękową. Gramatura min. 35g/m, odporność na przenikanie cieczy 40 cm H2O. Rozmiary: M-XXL | 40000 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Fartuch chirurgiczny, NIEPRZEZROCZYSTY, (CZYTELNE OZNAKOWANIE O WZMOCNIENIU), wzmocniony, barierowy, nieprzemakalny w części przedniej i w rękawach na przedramieniu, wykonany z włókniny polipropylenowejj SMMMS (bez zawartości lateksu i celulozy), oddychający na całej powierzchni, zapewniającej co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795-1,2,3 dla wymagań wysokich strefy krytycznej i mniej krytycznej zestawionych według Tablicy 1 Normy PN-EN 13795-3, sterylny , pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania. Rękaw zakończony elastycznym mankietem, tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki umieszczone w specjalnym kartoniku co umożliwia zachowanie jałowości, rękawy i przód z wstawkami z folii. Szew wykonany metodą ultradźwiękową. Gramatura min. 35g/m2 , dla strefy krytycznej min. 40glm2, odporność na przenikanie cieczy odpowiednio min. 40 cm H2O i min. 100 cm H2O. Rozmiary M-XXL / zaoferowano zgodnie z dopuszczeniem | 3000 | 0 | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx
Pakiet nr 13 - Akcesoria pomocnicze sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1 | Sterylne osłony na mikroskop Zeiss'a TIVATO 700, materiał-polietylen, bezlateksowe, sterylizowane EO, rozmiar pokrowca 132 x 340 cm. | 300 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Sterylne osłony na mikroskop Zeiss'a z ramionami na podgląd, z osłoną wypukłą lub kątową na soczewkę, z podwójnymi okularami: materiał-polietylen, soczewka 65mm polietylen, bezlateksowe, sterylizowane EO, rozmiar pokrowca 115 x 260 cm. | 70 | 0 | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 14 - Opaski i podkłady podgipsowe
Lp. | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena jedn.netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i kod produktu | kod EAN | producent
1 | Opaska dziana, wiskozowa | 4 m x 10 cm | szt | 8000 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Opaska dziana, wiskozowa, sterylna | 4 m x 15 cm | szt | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Opaska dziana, wiskozowa | 4 m x 15 cm | szt | 8000 | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Opaska elastyczna, tkana z zapinką, wewnątrz indywidualnego,opakowania,uniwersalna, wielokrotnego użytku. | 5 m x 10 cm | szt | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Opaska elastyczna, tkana z zapinką, wewnątrz indywidualnego,opakowania,uniwersalna, sterylna. | 5 m x 10 cm | szt | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Opaska elastyczna, tkana z zapinką, wewnątrz indywidualnego opakowania,uniwersalna, wielokrotnego użytku. | 5 m x 12 cm | szt | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Opaska elastyczna, tkana z zapinką, wewnątrz indywidualnego opakowania, uniwersalna, sterylna. | 5 m x 12 cm | szt | 1200 | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Opaska elastyczna, z 2 zapinkami wewnątrz indywidualnego opakowania,uniwersalna,wielokrotnego użytku. | 5 m x 15 cm | szt | 6000 | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Opaska elastyczna, z 2 zapinkami wewnątrz indywidualnego opakowania,uniwersalna, sterylna. | 5 m x 15 cm | szt | 2500 | 0 | 0 | 8% | 0
10 | Opaska gipsowa o czasie wiązania do 5 min, nośnik pokryty obustronnie masą gipsową, op., a 2 szt. | 15 cm x 3 m | op. | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0
11 | Opaska gipsowa o czasie wiązania do 5 min, nośnik pokryty obustronnie masą gipsową, op., a 2 szt. | 10 cm x 3 m | op. | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0
12 | Syntetyczny podkład podgipsowy, skład surowcowy: poliester | 12 cm x 3 m | szt | 2500 | 0 | 0 | 8% | 0
13 | Syntetyczny podkład podgipsowy, skład surowcowy: poliester | 15 cm x 3 m | szt | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0
14 | Syntetyczny podkład podgipsowy, skład surowcowy: poliester | 20 cm x 3 m | szt | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0
15 | Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa na dłoń, stopę /dorosłego/, a'25 m |  | szt | 80 | 0 | 0 | 8% | 0
16 | Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa na udo /dorosłego/, a'25 m |  | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0
17 | Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa na głowę /dorosłego/, a'25 m |  | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | xxxx | 0
Pakiet nr 15 - Materiały opatrunkowe jałowe i niejałowe
Lp. | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena jedn.netto za op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i kod produktu | kod EAN | producent
1 | Kompres z gazy 17 nitkowej 8 warstwowy jałowy, sterylizacja parą wodną, a'3 szt, klasy II a, reguła 7, gramatura 23 g/m2 z potwierdzeniem w karcie danych technicznych, dołączonej do oferty. | 7,5 cm x 7,5 cm | op. | 80000 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Kompres z gazy 17 nitkowej 8 warstwowy jałowy, sterylizacja parą wodną, a'3 szt, klasy II a, reguła 7, gramatura 23 g/m2 z potwierdzeniem w karcie danych technicznych, dołączonej do oferty. | 10 cm x 10 cm | op. | 120000 | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Kompres z gazy 17 nitkowej 8 warstwowy jałowy, sterylizacja parą wodną, a'3 szt, klasy II a, reguła 7, gramatura 23 g/m2 z potwierdzeniem w karcie danych technicznych, dołączonej do oferty. | 5 cm x 5 cm | op | 35000 | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Kompres z gazy 17 nitkowej 8 warstwowy, niejałowy a'100 szt, klasy II a, reguła 7, gramatura 23 g/m2 z potwierdzeniem w karcie danych technicznych, dołączonej do oferty. | 5 cm x 5 cm | op. | 8000 | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Kompres z gazy 17 nitkowej 8 warstwowy, niejałowy a'100 szt, klasy II a, reguła 7, gramatura 23 g/m2 z potwierdzeniem w karcie danych technicznych, dołączonej do oferty. | 7,5 cm x 7,5 cm | op. | 8000 | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Kompres z gazy 17 nitkowej 8 warstwowy, niejałowy a'100 szt, klasy II a, reguła 7, gramatura 23 g/m2 z potwierdzeniem w karcie danych technicznych, dołączonej do oferty. | 10 cm x 10 cm | op. | 8000 | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Kompres z gazy 17 nitkowej 12 warstwowy, z nitką RTG, jałowy, sterylizacja parą wodną, a'10 szt, klasy II a, reguła 7, gramatura 23 g/m2 z potwierdzeniem w karcie danych technicznych, dołączonej do oferty. | 10 cm x 10 cm | op. | 13000 | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Opatrunek do tamponady tylnej nosa, 3x3,5 x 1cm, sterylne, a'1 szt. | tolerancja (+/- 20%) | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Opatrunek do tamponady tylnej nosa, 4,5x4,5 x 1cm, sterylne, a'1 szt. |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0
10 | Kompres wysokochłonny AB włókninowo celulozowy wykonany z 2 warstw włókniny oraz wysokochłonnego wkładu celulozowego,(niejałowy),a'50 szt. | 20 cm x 20 cm | op | 50 | 0 | 0 | 8% | 0
11 | Gaza w zwojach, 17 nitkowa, gramatura 23 g/m2 z potwierdzeniem w karcie danych technicznych, dołączonej do oferty. | 100 m x 0,90 m | m | 30000 | 0 | 0 | 8% | 0
12 | Lignina płaty, a'5 kg | 40 cm x 60 cm | op. | 500 | 0 | 0 | 8% | 0
13 | Lignina w rolkach (zwojach), a'150 g | 150 g | op | 500 | 0 | 0 | 8% | 0
14 | Wata bawełniano - wiskozowa, a' 500 g | 500 g | op | 40 | 0 | 0 | 8% | 0
15 | Serweta operacyjna z gazy 17 nitkowej, z nitką RTG i tasiemką, 4 warstwowa, jałowa, sterylizacja parą wodną, a'2 szt, klasy II a, reguła 7 | 45 cm x 70 cm (+/- 2%) | op | 8000 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | xxxx | 0
Pakiet nr 16 - Gazy, tupfery, setony (w pozycjach 4-8, tolerancja +/- 10%)
Lp. | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość opakowań | cena jedn.netto za op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i kod produktu | kod EAN | producent
1 | Gaza opatrunkowa kopertowana, 17 nitkowa, jałowa, klasy II a, reguła 7, gramatura 23 g/m2 z potwierdzeniem w karcie danych technicznych, dołączonej do oferty. | 1 m² | szt | 12000 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Gaza opatrunkowa kopertowana, 17 nitkowa, jałowa, klasy II a, reguła 7, gramatura 23 g/m2 z potwierdzeniem w karcie danych technicznych, dołączonej do oferty. | 1/2 m² | szt | 7000 | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Gaza opatrunkowa kopertowana, 17 nitkowa, jałowa, klasy II a, reguła 7, gramatura 23 g/m2 z potwierdzeniem w karcie danych technicznych, dołączonej do oferty. | 1/4 m² | szt | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Tupfer z gazy 17 nitkowej, fasola(mocno zwinięty), służący do preparatyki tkanek, z nitką RTG, jalowy, a'10 szt, klasy II a, reguła 7, | 15 cm x 15 cm | op. | 5000 | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Tupfer z gazy 17 nitkowej, kula z nitką RTG, jałowy, a'10 szt, klasy II a, reguła 7 | 30 cm x 30 cm | op. | 6000 | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Tupfer z gazy 17 nitkowej, kula jałowy a'10 szt, klasy II a, reguła 7 | 20 cm x 20 cm | op. | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Chusta trójkątna wykonana z tkaniny bawełnianej, a'1 szt | 95 cm x 95 cm x 134 cm | szt | 800 | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Opatrunki na nos jałowe (wąsy) sterylizowane w parze wodnej pod ciśnieniem zawiązywane z tyłu głowy; Skład (kompres włókninowy 5x5cm 4W, a'5 szt. plus opaska dziana podtrzymująca) |  | szt. | 3000 | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Kompres z gazy 17 nitkowej 16 warstwowy, z nitką RTG, składany potrójnie, po rozłożeniu długość min. 60 cm, jałowy a'5 szt, klasy II a, reguła 7, gramatura 23 g/m2 z potwierdzeniem w karcie danych technicznych, dołączonej do oferty. | 10 cm x 20 cm | op. | 15000 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | xxxx | 0
Pakiet nr 17 - Przylepce (tolerancja +/- 10%)
Lp. | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena jedn.netto op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i kod produktu | kod EAN | producent
1 | Przylepiec na przezroczystej, perforowanej folii, na szpulce/rolce, struktura przylepca powinna pozwalać na przerwanie go w ręku zarówno wzdłuż, jak i wszerz. | 2,5 cm x 9,1-9,2 m | szt | 3000 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Przylepiec na białej włókninie | 2,5 cm x 9,1-9,2 m | szt | 8000 | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Elastyczna taśma chirurgiczna na włókninie | 5 cm x 10 m | szt | 150 | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Elastyczna taśma chirurgiczna na włókninie | 10 cm x 10 m | szt | 300 | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Elastyczna taśma chirurgiczna na włókninie | 15 cm x 10 m | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Elastyczna taśma chirurgiczna na włókninie | 20 cm x 10 m | szt | 200 | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Opatrunek sterylny foliowy z wkładem chłonnym w części środkowej, z zaokrąglonymi rogami, z trojstopniowym systemem aplikacji, a'50 szt. | 9 cm x 10 cm | op. | 200 | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Opatrunek sterylny foliowy z wkładem chłonnym w części środkowej, z zaokrąglonymi rogami, z trojstopniowym systemem aplikacji, a'50 szt. | 10 cm x 20 cm | op. | 200 | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Opatrunek sterylny na włókninie, z wkładem chłonnym, z przecięciem i otworem O z zaokrąglonymi rogami, z trojstopniowym systemem aplikacji, a'30 szt. | 9 cm x 10 cm | op. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0
10 | Przylepiec sterylny na włóknienie z opatrunkiem, zabezpieczony mikrosiatką z zaokrąglonymi rogami, papier zabezpieczający przecięty wzdłuż krótszego bądź dłuższego boku, a'30 szt. | 10 cm x 8 cm | op. | 800 | 0 | 0 | 8% | 0
11 | Przylepiec sterylny na włóknienie z opatrunkiem, zabezpieczony mikrosiatką z zaokrąglonymi rogami, papier zabezpieczający przecięty wzdłuż krótszego bądź dłuższego boku, a'25 | 10 cm x 20 cm | op. | 400 | 0 | 0 | 8% | 0
12 | Przylepiec sterylny na włóknienie z opatrunkiem, zabezpieczony mikrosiatką z zaokrąglonymi rogami, papier zabezpieczający przecięty wzdłuż krótszego bądź dłuższego boku, a'25 szt. | 10 cm x 25 cm | op. | 500 | 0 | 0 | 8% | 0
13 | Przylepiec sterylny na włóknienie z opatrunkiem, zabezpieczony mikrosiatką z zaokrąglonymi rogami, papier zabezpieczający przecięty wzdłuż krótszego bądż dłuższego boku, a'53 szt. | 10 cm x 35 cm | op. | 300 | 0 | 0 | 8% | 0
14 | Przylepiec na włókninie z opatrunkiem | 8 cm x 5 m | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0
15 | Plastry zastępujące nici chirurgiczne 0,3 x 7,5-7,6 cm., a' 250 szt. | 0,3 cm x 7,5-7,6 cm | op. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0
16 | Plastry zastępujące nici chirurgiczne 0,6 x 7,5-7,6 cm., a'150 szt. | 0,6 cm x 7,5-7,6 cm | op. | 60 | 0 | 0 | 8% | 0
17 | Przylepiec tkaninowy | 2,5 cm x 5 cm | szt | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0
18 | Przylepiec mocujący z włókniny z mikroperforacjami na całej długości i szerokości ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, na szpulce/rolce | 2,5 cm x 9,14 m | szt | 2000 | 0 | 0 | 8% | 0
19 | Przylepiec, jałowy, na włókninie do zabezpieczenia wkłuć obwodowych, z zaokrąglonymi rogami i nacięciem, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Posiada dodatkową luźną podkładkę włókninową pod skrzydełka kaniuli. | 6 cm x 8 cm | szt | 60000 | 0 | 0 | 8% | 0
20 | Przylepiec, jałowy, z folii pliuretanowej, do zabezpieczenia wkłuć obwodowych, przezroczysty, hipoalergiczny, samoprzylepny, posiada system trójstopniowej aplikacji, wodoodporny, przepuszczalny dla pary wodnej, nieprzepuszczalny dla drobnoustrojów, pokryty hipoalergicznym klejem, z wycięciem/przecięciem na kaniulę. | 7-6 cm x 8-9 cm | szt | 30000 | 0 | 0 | 8% | 0
21 | Przylepiec jałowy, z folii poliuretanowej, do zabezpieczenia wkłuć centralnych, z ramką do opisu, samoprzylepny | 8-9 cm x 11-12 cm | szt. | 5000 | 0 | 0 | 8% | 0
22 | Opatrunek gazowy, nasączony parafiną i roztworem chloroheksydyny, a'50 szt. | 5 cm x 5 cm | op. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0
23 | Opatrunek gazowy, nasączony parafiną i roztworem chloroheksydyny, a'10 szt. | 10 cm x 10 cm | op. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0
24 | Opatrunek gazowy, nasączony parafiną i roztworem chloroheksydyny, a'10 szt. | 15 cm x 20 cm | op. | 80 | 0 | 0 | 8% | 0
25 | Opatrunek gazowy, nasączony parafiną, a'10 szt | 10 cm x 10 cm | op. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0
26 | Opatrunek gazowy, nasączony parafiną, a'10 szt | 15 cm x 20 cm | op. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0
27 | Opatrunek siatkowy nasączony 10% jodyną, a'25 szt. | 5 cm x 5 cm | op. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0
28 | Opatrunek siatkowy nasączony 10% jodyną,. a'25 szt. | 9,5 cm x 9,5 cm | op. | 25 | 0 | 0 | 8% | 0
29 | Taśma z folii poliuretanowej, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, paraprzepuszczalna, zapewniająca prawidłową wymianę gazowąmiędzy opatrunkiem a skórą,stanowi barieręochronną dla bakterii i płynów, bardzo cienka i elastyczna, pakowana w kartonik umożliwiający wykorzystanie taśmy bez wyjmowania z kartonika, posiada system trójstopniowej aplikacji, ułatwiający precyzyjne założenie opatrunku, samoprzylepne, hipoalergiczna, niejałowa, stosowana w profilaktyce p/odleżynowej. | 10 cm x 10 m | szt | 30 | 0 | 0 | 8% | 0
30 | Taśma z folii poliuretanowej, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, paraprzepuszczalna, zapewniająca prawidłową wymianę gazowąmiędzy opatrunkiem a skórą,stanowi barieręochronną dla bakterii i płynów, bardzo cienka i elastyczna, pakowana w kartonik umożliwiający wykorzystanie taśmy bez wyjmowania z kartonika, posiada system trójstopniowej aplikacji, ułatwiający precyzyjne założenie opatrunku, samoprzylepne, hipoalergiczna, niejałowa, stosowana w profilaktyce p/odleżynowej. | 15 cm x 10 m | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | xxxx | 0
Pakiet nr 18 - Opatrunki hydrokoloidowe, hydrożelowe, alginianowe
Lp. | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość opakowań | cena jedn.netto za op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i kod produktu | kod EAN | producent
1 | Hydrokoloidowy,cienki (Thin),opatrunek przeznaczony do ran z małym wysiękiem lub w fazie naskórkowania, elastyczny, półprzezroczysty, zapewniający wilgotne środowisko gojenia rany, a'5 szt. | 15 cm x15 cm | op. | 200 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Hydrokoloidowy,cienki (Thin),opatrunek przeznaczony do ran z małym wysiękiem lub w fazie naskórkowania, elastyczny, półprzezroczysty, zapewniający wilgotne środowisko gojenia rany, a'5 szt. | 10 cm x10 cm | op. | 150 | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, pochłaniający nadmiar wysięku, zapewnia wilgotne środowisko, posiada dodatkowy pasek samoprzylepny wokół opatrunku dzięki czemu lepiej przylega do skóry wokół rany, a specjalnie wyprofilowane brzegi zapobiegają rolowaniu i odklejaniu się opatrunku, a'5 szt. | 10 cm x 10 cm | op. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, pochłaniający nadmiar wysięku, zapewnia wilgotne środowisko, posiada dodatkowy pasek samoprzylepny wokół opatrunku dzięki czemu lepiej przylega do skóry wokół rany, a specjalnie wyprofilowane brzegi zapobiegają rolowaniu i odklejaniu się opatrunku, a'5 szt. | 15 cm x 15 cm | op. | 80 | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Opatrunek hydrożelowy, przezroczysty, a'5 szt. | 10 cm x 10 cm | op. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Opatrunek hydrożelowy, przezroczysty, a'5 szt. | 15 cm x 15 cm | op. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Opatrunek z alginianem wapnia i srebrem, do ran z umiarkowanym lub obfitym wysiękiem, z możliwością łatwego usunięcia w całości, a'10 szt. | 10 cm x 10 cm | op | 40 | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Opatrunek z alginianem wapnia i srebrem do ran z umiarkowanym lub obfitym wysiękiem, z możliwością łatwego usunięcia w całości, a'10 szt. | 10-15 cm x 20 cm | op. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Opatrunek z alginianem wapnia dla ran z umiarkowanym lub obfitym wysiękiem, z możliwością łatwego usunięcia w całości, a'10 szt. | 10 cm x 10 cm | op | 20 | 0 | 0 | 8% | 0
10 | Opatrunek z alginianem wapnia dla ran z umiarkowanym lub obfitym wysiękiem, z możliwością łatwego usunięcia w całości, a'10 szt. | 10-15 cm x 20 cm | op | 20 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | xxxx | 0
Pakiet nr 19 - Opatrunki piankowe
Lp. | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena jedn.netto za op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i kod produktu | kod EAN | producent
1 | Nieprzylepny, piankowy opatrunek chłonny, regulujący poziom wilgoci w ranie, pozwalający na kilkudniowe utrzymanie na ranie, a'10 szt. | 10 cm x 10 cm | op | 80 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Nieprzylepny, piankowy opatrunek chłonny, regulujący poziom wilgoci w ranie, pozwalający na kilkudniowe utrzymanie na ranie z średnim wysiękiem, a' 5 szt. | 15 cm x 15 cm | op | 100 | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Samoprzylepny, piankowy opatrunek chłonny, regulujący poziom wilgoci w ranie, pozwalający na kilkudniowe utrzymanie na ranie, a'10 szt. | 10 cm x 10 cm w. chłonna 6 cm x 6 cm | op | 60 | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Samoprzylepny, piankowy opatrunek chłonny, regulujący poziom wilgoci w ranie, pozwalający na kilkudniowe utrzymanie na ranie z średnim wysiękiem, a'5 szt. | 15 cm x 15 cm w. chłonna 10 cm x 10 cm | op | 40 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | xxxx | 0
Pakiet nr 20 - Opatrunki piankowe ze srebrem
Lp. | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena jedn.netto za op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i kod produktu | kod EAN | producent
1 | Nieprzylepny, piankowy opatrunek chłonny ze srebrem, pozwalający na kilkudniowe utrzymanie na ranie, a'5 szt. | 10 cm x 10 cm | op | 50 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Nieprzylepny, piankowy opatrunek chłonny ze srebrem, pozwalający na kilkudniowe utrzymanie na ranie z średnim wysiękiem, a'5 szt. | 15 cm x 15 cm | op | 60 | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Samoprzylepny, piankowy opatrunek chłonny ze srebrem, regulujący poziom wilgoci w ranie, pozwalający na kilkudniowe utrzymanie na ranie z średnim wysiękiem, a'5 szt. | 15 cm x 15 cm w. chłonna 10 cm x 10 cm | op | 30 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | xxxx | 0
Pakiet nr 21 - Opatrunki piankowe z PHMB
Lp. | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena jedn.netto za op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i kod produktu | kod EAN | producent
1 | Antybakteryjne opatrunki piankowe impregnowane 0,5% Polyhexamethylene biguanidem. Opatrunki skuteczne wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów i drożdży, a'25 szt. | 5 cm x 5 cm | op. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Antybakteryjne opatrunki piankowe impregnowane 0,5% Polyhexamethylene biguanidem. Opatrunki skuteczne wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów i drożdżaków, a'10 szt. | 8,8 cm x 7,5 cm | op. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | xxxx | 0
Pakiet nr 22 - Opatrunki nosowe
Lp. | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena jedn.netto za op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i kod produktu | kod EAN | producent
1 | Jałowy opatrunek – tamponada typu Merocel zbudowany z oksycelulozowej, porowatej o mniejszej gęstości gąbki, nasączony substancją ułatwiającą agregację trombocytów, ze sznurkiem ułatwiającym usunięcie opatrunku z nosa. Rozmiar: dł. 8 cm x szer. 1,5 cm x wys. 2 cm, pakowane pojedynczo, a'10 szt. | 8 cm x 1,5 cm x 2 cm | op. | 80 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Jałowy opatrunek – tamponada typu Merocel zbudowany z oksycelulozowej, porowatej o mniejszej gęstości gąbki, nasączony substancją ułatwiającą agregację trombocytów, ze sznurkiem ułatwiającym usunięcie opatrunku z nosa. Rozmiar: dł. 4,5 cm x szer. 1,5 cm x wys. 2 cm, pakowane pojedynczo, a'10 szt. | 4,5 cm x 1,5 cm x 2 cm | op. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Jałowy opatrunek – tamponada typu Merocel zbudowany z oksycelulozowej, porowatej o mniejszej gęstości gąbki, nasączony substancją ułatwiającą agregację trombocytów, ze sznurkiem ułatwiającym usunięcie opatrunku z nosa. Rozmiar: dł, 10 cm x szer. 1,5 cm x wys. 2 cm, pakowane pojedynczo, a'10 szt. | 10 cm x 1,5 cm x 2 cm | op. | 80 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet nr 23 - Opatrunki specjalistyzcne
Lp. | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena jedn.netto za op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i kod produktu | kod EAN | producent
1 | Nowej generacji opatrunek z jonami srebra na rany przewlekłe, o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczych (także w stosunku do MRSA, VRE) , a'10 szt | 10 cm x 10 cm | op. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Nowej generacji opatrunek z jonami srebra na rany przewlekłe, o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczych (także w stosunku do MRSA, VRE) , a'10 szt | 15 cm x 15 -20 cm | op. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | xxxx | 0
Pakiet nr 24 - Opatrunki do terapii podciśnieniowej
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | ilość op. | cena jedn.netto za op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i kod produktu | kod EAN | producent
1 | Zestaw opatrunkowy z hydrofobową pianką poliuretanową, mały. Skład zestawu: 1 x opatrunek piankowy 10 x 7,5-8 x 3-3,3 cm, 1 x port (dren) umożliwiający przepływ wysięku z rany do kanistra, 3 x transparentny opatrunek z folii. Poszczególne elementy zestawu sterylne,kompatybilne z zaproponowanym urządzeniem, a'3 szt. |  | op. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw opatrunkowy z hydrofobową pianką poliuretanową, średni. Skład zestawu: 1 x opatrunek piankowy 18-20 x 12,5 x 3-3,3 cm, 1 x port (dren) umożliwiający przepływ wysięku z rany do kanistra, 2 x transparentny opatrunek z folii. Poszczególne elementy zestawu sterylne,kompatybilne z zaproponowanym urządzeniem, a'3 szt. |  | op. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Zestaw opatrunkowy z hydrofobową pianką poliuretanową, duży. Skład zestawu: 1 x opatrunek piankowy 25 x 15 x 3-3,3 cm, 1 x port (dren) umożliwiający przepływ wysięku z rany do kanistra, 3 x transparentny opatrunek z folii. Poszczególne elementy zestawu sterylne,kompatybilne z zaproponowanym urządzeniem, a'3 szt. |  | op. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Zestaw opatrunkowy z hydrofobową pianką poliuretanową, brzuszny. Skład zestawu: 2 x opatrunek piankowy 38-43 x 25-30 x 1,6 cm, 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów, 1 x port (dren) umożliwiający przepływ wysięku z rany do kanistra, 6 x transparentny opatrunek z folii. Poszczególne elementy zestawu sterylne,kompatybilne z zaproponowanym urządzeniem, a'1 szt. |  | op. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Łącznik Y, a'1 szt. |  | op. | 80 | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Port pakowany pojedynczo |  | op. | 150 | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Zbiornik na wydzielinę 750-800 ml, kompatybilny z zaproponowanym urządzeniem, a'1 szt. |  | op. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Zbiornik na wydzielinę 250-300 ml, kompatybilny z zaproponowanym urządzeniem, a'1 szt. |  | op. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0
[6 empty] | koszt dzierżawy netto | stawka VAT | koszt dzierżawy brutto
9 | Dzierżawa przenośnego urządzenia do podciśniniowej terapii ran. 1. Zamawiający wymaga dzierżawy 3 urządzeń na czas trwania umowy, w tym jedno dostępne u Użytkownika na czas trwania umowy, pozostałe 2 szt. dostarczane w miarę potrzeb w ciągu 24 godz. 2. Zasady i warunki dzierżawy znajdują się w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr …... do Specyfikacji Istoynych Warunków Zamówienia. 3. Urządzenia do podciśnieniowej terapii ran, oferowane opatrunki i zbiorniki na wydzielinę muszą pozostawać w pełnej kompatybilności. |  |  |  |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | xxxx | 0
Pakiet nr 25 - Pieluchomajtki
Lp. | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość opakowań | cena jedn.netto za op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i kod produktu | kod EAN | producent
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych posiadające - dwa ściągacze taliowo-biodrowe, dla obwodu w pasie 100-150 cm, chłonność min. 2600 ml - laminat przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni pieluchomajtki - przylepco-rzepy wielokrotnego użytku - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, a'30 szt, | rozmiar L | op | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych posiadające - dwa ściągacze taliowo-biodrowe, dla obwodu w pasie 130-170 cm, chłonność min. 2600 ml - laminat przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni pieluchomajtki - przylepco-rzepy wielokrotnego użytku - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, a'30 szt. | rozmiar XL | op | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Pieluchomajtki dla dorosłych posiadające - dwa ściągacze taliowo-biodrowe, dla obwodu w pasie 75-110 cm, chłonność min. 2300 ml - laminat przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni pieluchomajtki - przylepco-rzepy wielokrotnego użytku - podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, a'30 szt | rozmiar M | op | 200 | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, min. chłonność 1200 ml, podkład od spodu ma być zabezpieczony nieprzepuszczalną folią, a' 30 szt. | 60 cm x 60 cm | op | 1000 | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, min. chłonność 1500 ml, podkład od spodu ma być zabezpieczony nieprzepuszczalną folią, a'30 szt. | 60 cm x 90 cm | op | 3000 | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Podkład na rolce zakozetkowy, perforowany, pofoliowany. | 33 cm x 50 cm długość na rolce 25 m | rolka | 60 | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Śliniak z podfoliowanej bibuły celulozowej, z kieszonką, jednorazowy, zawiązywany wokół szyi, a'100 szt. | 40 cm x 60 cm | op. | 70 | 0 | 0 | 23% | 0
7 | Zestaw do cewnikowania, jałowy, kompresy 8W 17N 10 x 10cm - 5 szt., tupfery kule 17N 20 x 20cm - 5 szt., pęseta plastikowa - 1 szt., nerka j.u. - 1 szt., kubek plastikowy - 1 szt., klasy II a, reguła 7. |  | op | 500 | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Pakiet jałowy, kompres z gazy 17N, 8W 10 cm x10cm, tupfer rożek 18 cm x 18 cm- szt. Serweta z włókniny dwuwarstwowej polietylenowo wiskozowa 45 cm x 45cm - 1szt, klasy II a, reguła 7 |  | op | 5000 | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Pakiet jałowy: tupfery kule z gazy 17N, 20 cm x 20 cm - 2 szt., kompres na nos, sterylny - 1 szt., kompres z gazy 17N, 8W 10 cm x 10 cm - 10 szt setony z gazy 17N, 2 cm x 2 m - 2 szt. (operacji przegrody nosa) klasy II a, reguła 7. |  | op | 500 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | xxxx | 0
Pakiet nr 26 - Zestawy myjące
Lp. | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość | cena jedn.netto za op./szt | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i kod produktu | kod EAN | producent
1 | Gąbka do nawilżania jamy ustnej, aplikator, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo.. Rejestracja jako wyrób medyczny. |  | szt. | 1500 | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Szczotka do zębów, jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, z jednej strony pokryta miękkim włosiem z drugiej gąbką, z możliwością odsysania, bezpieczna , pakowna pojedynczo. Rejestracja jako wyrób medyczny. |  | szt. | 5000 | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Myjki jednorazowego użytku wykonane z miękkiej celulozowej. Pokryte jednostronnie od wewnątrz folią polietylenową, a'50 szt |  | op | 3000 | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Pianka myjąco-pielęgnująca do ciała zawierająca składnikI natłuszczające i nawilżające. Pianka musi skutecznie usuwać nieprzyjemne zapachy. | 500 ml | op | 400 | 0 | 0 | 8% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | xxxx | 0

## zbiorcze
OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
pakiety | wartość netto | wartość netto w euro | stawka VAT % | VAT | wartość brutto | zamierzamy przeznaczyć | polisa
1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30000
2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130000
3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30000
4 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 5000
5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60000
6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20000
7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30000
8 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 10000
9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5000
10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60000
11 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 10000
12 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 20000
13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40000
14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130000
15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5000
16 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 1000
RAZEM: | #REF! | #REF! | xxx | #REF! | #REF! | #REF! | 586000
Sprawdzono pod względem merytorycznym i cenowym
Podpis osoby odpowiedzialnej