Gdańsk, dnia 25.05.2021r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji - 156/2021/TP

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020).

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Części I Pozycja 1 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu = 70g alkoholu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie 500 ml pasujące do dozowników łokciowych Dermados?

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Części I Pozycja dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie 500 ml oraz kanister 5l?

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Części III Pozycja 1 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD lub równoważną. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w butelkach ze spryskiwaczem o pojemności 1l oraz kanistrach 5l, przeliczony wg ilości podanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Częsci III Pozycja 3 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego.  Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni.  Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Op. 5l?

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Części III Pozycja 4 dopuści gotową do użycia piankę do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Konfekcjonowany w butelkach  1l ze spryskiwaczem?

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SW

Pytanie 6

Czy Zamawiający w Częsci IX Pozycja 1 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV,  SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie 100 szt. pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów?

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Pytanie 7

Czy Zamawiający w Części IX Pozycja 2 dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych.  Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, SARS-Cov-2, Rota, Noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 19x15 cm, gramatura 50g/cm2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 100szt typu pojemnik z wymiennymi wkładami?

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Pytanie 8

Dotyczy zał. nr 5 do SIWZ – część IV, VII, X, XI

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie pod pojęciem „kod produktu”

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający informuje, iż jest to numer rejestracyjny danego produktu

Pytanie 9

Część X poz. 1 Prosimy o określenie jaką ilość pasków należy wycenić.

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający informuje, iż należy wycenić 3 opakowania po 100 sztuk

Pytanie 10

Część XI poz. 1 Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat sporobójczy na bazie 2,5% aldehydu glutarowego do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych o spektrum działania: bakteriobójczy - 10 minut, prątkobójczy - 10 minut, grzybobójczy - 10 minut, wirusobójczy ( pełne działanie Polio, Adeno, Noro ) - 10 minut, sporobójczy ( C.difficile - 30 minut / B.subtilis i B.cereus - 15 minut ), przebadany wobec spor C.difficile zgodnie z najnowszą normą PN EN 17126?

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Część IX

Pytanie 11

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 12

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. (z późniejszymi zmianami ) o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 13

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 14

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 15

Część VII, poz. 1,2,3,4,9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie jakiej wielkości opakowania oczekuje w w/w pozycjach.

Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający informuje, iż w pozycji 1,2,3,4 opakowanie kanister o pojemności 5 litrów. W pozycji 9 opakowanie o pojemności 400 ml

Pytanie 16

Część VII, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu Neodisher IR kwaśnego środka do gruntownego czyszczenia narzędzi chirurgicznych ze stali nierdzewnej w kąpieli zanurzeniowej i ultradźwiękowej. Usuwa przebarwienia, rdzę nalotową i rdzę obcą.  Doskonale usuwa nawet uporczywe zabrudzenia mineralne powstałe wskutek błędów w dekontaminacji, takich jak nieodpowiednia jakość wody lub pary sterylizującej. Skład: < 5% tenzydy niejonowe, > 30% fosforany, kwas fosforowy. Gruntowne czyszczenie w kąpieli zanurzeniowej: Dozowanie: 10–100 ml/l, Temperatura: maks. 50°C. Gruntowne czyszczenie w kąpieli ultradźwiękowej: Dozowanie: 15–35 ml/l. Temperatura: maks. 50°C. Opakowanie 12 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj.  2 op. lub opakowanie 1 L tj. 20 op. W przypadku zgody prosimy o wskazanie wymaganej wielkości opakowania.

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Pytanie 17

Część VII, poz. 5, 7, 11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.

Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Pytanie 18

Część VII, poz. 7, 11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.

Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Pytanie 19

Część VII, poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu PreGel bakteriostatycznego preparatu gotowego do użycia, w postaci przezroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie zawierający enzymów. PreGel jest idealny do stosowania na narzędziach chirurgicznych, laparoskopach, endoskopach, laryngoskopach, kleszczach biopsji, hemostazach itp. Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie 1 L z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 8 op.

Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Pytanie 20

Część VII, poz. 8

W związku z aktualizacją ulotki i dokumentacji preparatu opisanego w w/w pozycji przez producenta prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu typu Orange Solvent do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Niezawierający alkaliów i mydła.  Wyrób medyczny. Opakowanie 500 ml.

Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Pytanie 21

Część VII, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu AC NET. Roztwór wodno-alkoholowy niejonowych tenzydów, które są szczególnie łagodne w stosunku do metali i wszelkiego rodzaju powłok. Gotowy do użycia środek czyszczący w spray'u do sterylizacyjnych komór autoklawów. Opakowanie 500 ml.

Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Pytanie 22

Dot. wzoru umowy §3  ust. 2

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie realizacji dostaw w sytuacjach awaryjnych do 2 dni roboczych.

Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 23

Dot. wzoru umowy § 9 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy  w zakresie §9 ust. 7 w sposób następujący :

7.	W przypadku przekroczenia terminu dostawy towaru Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem lub pisemnie), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów.

Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający informuje, iż zgodne z SWZ

Pytanie 24

Dot. wzoru umowy §9 ust. 7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się prośbą o usunięcie z wzoru umowy postanowień dotyczących naliczania kar umownych w trybie §9 ust. 7 w przypadku dokonania wykonania zastępczego przez Zamawiającego, za które Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu u innego dostawcy – poprzez wykreślenie z §9 ust. 7  zapisu dotyczącego prawa do naliczenia kary umownej z tytułu zwłoki w dostawie. Naliczenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych towarów po dokonaniu nabycia zastępczego powoduje w istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo przewinienie

Odpowiedź na pytanie 24: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ

Pytanie 25

Dot. wzoru umowy § 9 ust. 1 lit. b)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie § 9 ust. 1 lit. b)  w sposób następujący:

- w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 3% wartości niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki;

Odpowiedź na pytanie 25: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 26

Dot. wzoru umowy § 9

Zwracamy się z prośbą o dodanie w § 9 umowy następującej treści.

„9.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań , za okres , w którym  umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 .

10.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.9.”

Odpowiedź na pytanie 26: Zamawiający informuje, iż Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że ogólnikowe powoływanie się na epidemię,  nie może uzasadniać niewykonania umowy czy niedotrzymania terminów. W ewentualnych przypadkach niewykonania umowy/części umowy lub nieprawidłowego wykonania umowy/części umowy to wszystkie okoliczności związane z siłą wyższą np. epidemią będą podlegać indywidualnemu zbadaniu i indywidualnej ocenie, w szczególności czy faktycznie np. epidemia była wyłączną i bezpośrednią przyczyną niewywiązania się wykonawcy z umowy oraz czy wykonawca wykazał się należytą starannością (np. starał się uzyskać towar z alternatywnego źródła, czy odpowiednio zabezpieczył wykonanie umowy itp.). Indywidualnie ocenione będzie również czy danych okoliczności na etapie zawierania umowy nie można było przewidzieć (mając na uwadze podwyższony poziom staranności wynikający z treść art. 355 § 2 k.c.).

Pytanie 27

Dot. wzoru umowy §9

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów  §9 umowy poprzez dodanie w § 9 ustępu 9 i 10  do umowy o następującej treści:

- Strony postanawiają, że zapisy §9 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający informuje, iż Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że ogólnikowe powoływanie się na epidemię,  nie może uzasadniać niewykonania umowy czy niedotrzymania terminów. W ewentualnych przypadkach niewykonania umowy/części umowy lub nieprawidłowego wykonania umowy/części umowy to wszystkie okoliczności związane z siłą wyższą np. epidemią będą podlegać indywidualnemu zbadaniu i indywidualnej ocenie, w szczególności czy faktycznie np. epidemia była wyłączną i bezpośrednią przyczyną niewywiązania się wykonawcy z umowy oraz czy wykonawca wykazał się należytą starannością (np. starał się uzyskać towar z alternatywnego źródła, czy odpowiednio zabezpieczył wykonanie umowy itp.). Indywidualnie ocenione będzie również czy danych okoliczności na etapie zawierania umowy nie można było przewidzieć (mając na uwadze podwyższony poziom staranności wynikający z treść art. 355 § 2 k.c.).

Pytanie 28

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1.            Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2.            Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3.            W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4.            Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5.            W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6.            Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź na pytanie 28: Zamawiający informuje, iż Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że ogólnikowe powoływanie się na epidemię,  nie może uzasadniać niewykonania umowy czy niedotrzymania terminów. W ewentualnych przypadkach niewykonania umowy/części umowy lub nieprawidłowego wykonania umowy/części umowy to wszystkie okoliczności związane z siłą wyższą np. epidemią będą podlegać indywidualnemu zbadaniu i indywidualnej ocenie, w szczególności czy faktycznie np. epidemia była wyłączną i bezpośrednią przyczyną niewywiązania się wykonawcy z umowy oraz czy wykonawca wykazał się należytą starannością (np. starał się uzyskać towar z alternatywnego źródła, czy odpowiednio zabezpieczył wykonanie umowy itp.). Indywidualnie ocenione będzie również czy danych okoliczności na etapie zawierania umowy nie można było przewidzieć (mając na uwadze podwyższony poziom staranności wynikający z treść art. 355 § 2 k.c.).

Pytanie 29

Dot. wzoru umowy §11, ust. 3 lit. g)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §13, ust. 3 w sposób następujący:

- wydłużenia terminu obowiązywania umowy do 3 miesięcy w przypadku nie zrealizowania całego asortymentu będącego przedmiotem umowy w okresie o którym mowa w § 6 ust. 1  po wcześniejszej akceptacji każdej ze stron

Odpowiedź na pytanie 29: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 30

Dot. projektowanych postanowień umowy  zał. nr 1 do SWZ - § 7 ust.5

W związku z możliwością wystąpienia znacznych ograniczeń dostępności przedmiotu postępowania na rynkach światowych ze względu na ogólnoświatową pandemię, brak jednoznacznego określenia szacowanych ilości w zakresie każdej pozycji będącej przedmiotem postępowania uniemożliwia prawidłowe i rzetelne przedstawienie oferty. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 5 § 7 umowy lub o jego modyfikacje w sposób następujący:

- Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości asortymentu (do 10% w zakresie każdej pozycji) wyszczególnionego w załączniku nr 2 do Umowy przy zachowaniu wartości, o których mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź na pytanie 30: Zamawiający informuje, iż Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że ogólnikowe powoływanie się na epidemię,  nie może uzasadniać niewykonania umowy czy niedotrzymania terminów. W ewentualnych przypadkach niewykonania umowy/części umowy lub nieprawidłowego wykonania umowy/części umowy to wszystkie okoliczności związane z siłą wyższą np. epidemią będą podlegać indywidualnemu zbadaniu i indywidualnej ocenie, w szczególności czy faktycznie np. epidemia była wyłączną i bezpośrednią przyczyną niewywiązania się wykonawcy z umowy oraz czy wykonawca wykazał się należytą starannością (np. starał się uzyskać towar z alternatywnego źródła, czy odpowiednio zabezpieczył wykonanie umowy itp.). Indywidualnie ocenione będzie również czy danych okoliczności na etapie zawierania umowy nie można było przewidzieć (mając na uwadze podwyższony poziom staranności wynikający z treść art. 355 § 2 k.c.).

Pytanie 31

do Formularza Minimalnych warunków technicznych – Załącznik nr 5 (Część VII, poz. 1, 2, 3, 4, 9)

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakie wielkości opakowań są wymagane, ponieważ opis przedmiotu zamówienia w pozycjach 1, 2, 3, 4 oraz 9 nie zawiera tych informacji.

Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający informuje, iż w pozycji 1,2,3,4 opakowanie kanister o pojemności 5 litrów. W pozycji 9 opakowanie o pojemności 400 ml

Pytanie 32

Część IX, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych, gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (pleksiglas), czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, nasyconych płynem dezynfekcyjnym, bez substancji zapachowych, o wymiarach 20 cm x 20 cm. Nasączone mieszaniną na bazie 3 rożnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Skuteczny wobec: B, MRSA, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40) – 1 min., Tbc (M. Terrae), V (Noro) – 15 min. Opakowanie – tuba, 200 szt. chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Pytanie 33

Część IX, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający z uwagi na zastosowanie produktu wymaga aby preparat osiągał spektrum bójcze do 1 min.

Odpowiedź na pytanie 33: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Pytanie 34

Część IX, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi, wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, nasączone mieszaniną alkoholi (etanol, propanol). Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych, posiadający przyjemny zapach oraz dobrą tolerancję materiałową. Skuteczny w bardzo krótkim czasie: B, MRSA, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, HSV, Rota, Noro) do 1 min, A. brasiliensis, Adeno w 2 min. z możliwością rozszerzenia o V (Polyoma SV 40, Polio) wraz z wydłużeniem czasu działania. Opakowanie 150 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.

Odpowiedź na pytanie 34: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Pytanie 35

Część IX, poz. 2

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o określenie czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający informuje, iż zaokrąglić do pełnego opakowania w górę

Pytanie 36

Część IX, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek na bazie kwasu nadoctowego, zawierających nadtlenek wodoru i kwas octowy, do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym inkubatorów i głowic USG, wszelkiego rodzaju powierzchni, o wysokiej kompatybilności materiałowej. Posiadają opinię producentów urządzeń USG. Bez zawartości alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Spektrum działania: B EN 13727, F EN 13624, EN 16615 do 1 min., B EN 16615, V (Adeno, Noro) EN 14476, S (C.difficile) EN 13704 , EN 17126 w czasie do 5 min, Tbc (M. terrae) EN 14348, Polio EN 14476, S (B. subtilis) EN 13704 w czasie do 15 min., o wymiarach 20cm x 30 cm, o gramaturze 50 gm/2, w opakowaniach – pojemnik a 50 szt. chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź na pytanie 36: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ

Arkadiusz Dębicki

Kierownik działu zamówień publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Arkadiusz Dębicki

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 25.05.2021r.

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk