Gdańsk, dnia 05.02.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń, fartuchów i serwet operacyjnych
Znak sprawy nr 17/2020/PN

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Pytanie 1

Pakiet 11 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga aby folia operacyjna bakteriobójcza była wyrobem medycznym klasy III, posiadała certyfikat CE, jednostki notyfikowanej, była niepalna (I klasy palności), co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjenta?

Odpowiedź na pyt. 1: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Pakiet 12 poz. 1 i 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu poz.1 i 6 i utworzenie dla tych pozycji odrębnego pakietu?

Odpowiedź na pyt. 2: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek do kolonoskopii nieprzeziernych, wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze 28g/m2 ?

Odpowiedź na pyt. 3: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet 7, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź na pyt. 4: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet 7, poz.2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź na pyt. 5: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet 7, poz. 4

Czy zamawiający dopuści czepek z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź na pyt. 6: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet 7, poz. 5

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową wysokobarierową, spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź na pyt. 7: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 8

Pakiet 9, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze  min. 20 g/m2?

Odpowiedź na pyt. 8: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet 9, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym,  jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź na pyt. 9: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Pakiet 9, poz. 1-2

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-2 do osobnego pakietu ze uwagi na produkty zawarte w niniejszym pakiecie, Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen?

Odpowiedź na pyt. 10: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 1 serwety z otworem o wymiarach 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 11: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 3 serwety o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 12: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 4 serwety o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 13: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 14

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 4 serwety o wymiarach 75x90cm, wykonanej z laminatu trzywarstwowego (polipropylen+polietylen+polipropylen) o gramaturze 75g/m2, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 14: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 5 serwety wykonanej z laminatu trzywarstwowego (polipropylen+polietylen+polipropylen) o gramaturze 75g/m2, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 15: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 16

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 5 serwety o wymiarach 75x100cm, wykonanej z laminatu trzywarstwowego (polipropylen+polietylen+polipropylen) o gramaturze 75g/m2, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 16: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 17

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 7 serwety o wymiarach 100x150cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 17: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 18

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 7 serwety o wymiarach 150x180cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 18: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 zestawów obłożeń z serwetą Mayo o szerokości 79cm (zamiast 78cm)?

Odpowiedź na pyt. 19: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 20

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 1 i 2 zastawów obłożeń, w których serwety główne wykonane są z laminatu trzywarstwowego na całej powierzchni (zamiast w części dedykowanej dla pacjenta)

Odpowiedź na pyt. 20: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 21

dotyczy Pakietu nr 2 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny wzmocniony z serwetą na stół Mayo

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm

i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm

i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm

i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o gramaturze 60g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić 80 g/m2. Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Odpowiedź na pyt. 21: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 22

dotyczy Pakietu nr 2 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Sterylny zestaw do operacji na kończynie (stopa-dłoń)

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o gramaturze 60g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić 80 g/m2. Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Odpowiedź na pyt. 22: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 23

dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz.1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji kolana wykonany. Skład zestawu:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 osłona na kończynę 36 x 65 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o gramaturze 60g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić 80 g/m2. Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Odpowiedź na pyt. 23: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz.1 niżej opisanego asortymentu?

Osłona kończyny dolnej wykonana z elastycznego, nieprzemakalnego materiału z wewnętrzną warstwą gazy o rozm. 22x75  cm  z dwoma taśmami przylepnymi, sterylna

Odpowiedź na pyt. 24: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz.1 rękawa o długości 50cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 25: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 26

dotyczy Pakietu nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz.5 niżej opisanego asortymentu?

Zabezpieczenie stolika narzędziowego typu Mayo z dodatkową warstwą ochronną dla instrumentarium wykonaną laminatu dwuwarstwowego PE+PP, bez zawartości lateksu i celulozy.

Roz. 79 x145 cm pakowana w zew. opakowanie typu folia – papier.

Odpowiedź na pyt. 26: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 27

dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zespoleń DHS na stole wyciągowym w składzie, dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?

- Serweta DHS z laminatu PP+PE dwuwarstwowego min 60 g/m2, rozmiar 236/210 cm x 410 cm z osłoną na ekran anestezjologiczny z zakładkami i 2 przylepcami w części górnej, z częścią chłonną centralną 210 cm x 80 cm z polem chłonnym 210 cm x 80 cm, z dwoma otworami 10 cm x 42,5 cm wypełnionymi folią operacyjną, rozmiar 237 cm x 180 cm z zakładkami i przylepcami stanowiącymi osłony kończyn dolnych pacjenta – 1 szt

- Serweta na stolik instrumentacyjny 150 cm x 190 cm

- Serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm

- Ręczniki chłonne – 2 szt.

- Taśma przylepna 10 cm x 50 cm – 1 szt.

- Kieszeń na płyny przylepna jednokomorowa 30 x 40 cm – 1 szt.

Odpowiedź na pyt. 27: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 28

dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 poz.5 niżej opisanego asortymentu?

FOLIA CHIRURGICZNA STERYLNA: Jałowa folia operacyjna z klejem akrylowym hipoalergicznym, do krótko- i długotrwałych zabiegów operacyjnych. Folia z dwoma aplikatorami papierowymi, nie odrywalnymi, nieprzylepnymi, o szerokości po 3,5cm każdy.

Folia operacyjna antystatyczna, matowa, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Poliuretan + klej hipoalergiczny akrylowy + nośnik zewnętrzny kratkowany PE. Grubość 15-25μm, MVRT: 1000g/m2/24h/37ºC.

Rozmiar całkowity / rozmiar powierzchni przylepnej. Nie zawiera lateksu. Opakowanie transportowe karton+folia.

poz. 1 – 45x20cm ( powierzchnia  38x20cm)

poz. 2 – 40x35cm ( powierzchnia  33x35cm)

poz. 3 – 45x50cm ( powierzchnia  38x50cm)

Odpowiedź na pyt. 28: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 29

dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie fartuchów z dwoma dodatkowymi ręcznikami i wewnętrznym owinięciem wykonanym z papieru krepowego ?

Odpowiedź na pyt. 29: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 30

dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie fartuchów bez dodatkowego owinięcia?

Odpowiedź na pyt. 30: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

dotyczy Pakietu nr 17

Czy dla ułatwienia doboru odpowiedniego rozmiaru, Zamawiający wymaga zaoferowanie fartuchów oznaczonych podwójnie: literowo i dodatkowo w centymetrach (M-min.125cm, L-min.135cm, XL-min.145cm, XXL-155cm)?

Odpowiedź na pyt. 31: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 32

dotyczy sposobu dostarczania asortymentu jałowego

W związku z wejściem 26.05.2020 zapisów nowego rozporządzenia UE 217/745 , a co za tym idzie wymagań dla dystrybutorów odnośnie dostaw w odpowiednich opakowaniach (dyspenser kartonowy + opakowanie kartonowe transportowe) zapewniających sterylność dostarczanych produktów w warunkach transportu, aż do otwarcia opakowania w miejscu zastosowania, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w niniejszym postępowaniu asortyment był w ten sposób pakowany. Nie spełnienie bowiem zapisów nowego rozporządzenia na etapie składania ofert uniemożliwi z dniem wejścia nowych przepisów dostarczanie wyrobów sterylnych pakowanych inaczej aniżeli nakazuje rozporządzenie.

Odpowiedź na pyt. 32: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 33

Pakiet 15, pozycja 2

Czy zamawiający może wyjaśnić:

Jakie ma mieć cechy w przypadku serwety, folia poliolefiniczna, lub jakie są parametry- wymagania   techniczne  folii poliolefinicznej których  Zamawiający wymaga w odniesieniu do tej serwety.

Odpowiedź na pyt. 33: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zgodnie z odp. 34. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 34

Pakiet 15, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści :

Serwetę dwuwarstwową z warstwą chłonną polipropylenową podfoliowaną folią polietylenową. Gramatura serwety 60g m2 , wymiary serwety 150x180cm. Serweta spełnia normy PN EN 13795 tabela II wymagania standardowe i wymagania wysokie

Odpowiedź na pyt. 34: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 35

Dotyczy pakiet nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni dostępny o długości 120cm i 140cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 35: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 36

Dotyczy pakiet nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne tylko w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 36: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 37

Dotyczy pakiet nr 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną, nieprzezroczystą, wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 37: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Dotyczy pakiet nr 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną o obwodzie 140cm i długości 110cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 38: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 39

Dotyczy pakiet nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający spodenki do kolonoskopii o obwodzie ok. 130cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Odpowiedź na pyt. 39: Zamawiający informuje, iż pytanie nie do tego pakietu.

Pytanie 40

Dotyczy pakiet nr 17, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny, nieprzezroczysty, jałowy wykonany z włókniny typu SMMS, spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 40: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Dotyczy pakiet nr 17, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny, nieprzezroczysty, jałowy spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 w zakresie odporności na przenikanie cieczy? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 41: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

Dotyczy treści SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź na pyt. 42: Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą PZP.

Pytanie 43

Pakiet nr 3 poz. 1

Całkowite wyeliminowanie braku zdolności do spalania przy tego typu produktach nie jest możliwe. Prosimy o zastąpienie zapisu o wymaganej I klasie niepalności  zapisem: możliwość użycia elektrokoagulatora bezpośrednio na folii.

Certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m. in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków, natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny.

Odpowiedź na pyt. 43: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

PAKIET NR 1

Pytanie 44

Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 37,5cm x 45cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedź na pyt. 44: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 45

Poz. nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150cm x 175cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian

Odpowiedź na pyt. 45: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 46

Poz. nr 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 90 x 150 cm?   Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedź na pyt. 46: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 47

Poz. nr 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75cm x 90cm                           z centralnym otworem Ø 7cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian

Odpowiedź na pyt. 47: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PAKIET NR 2

Pytanie 48

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego                        z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarach krytycznych o gram. 110 g/m2 i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm   +/-10 cm., ( wzmocnienie min. 75 x 190 cm)

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm ( wzmocnienie min. 60 x 145 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad min. 50 x 75 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad min.50 x 75 cm) bez organizatora przewodów

2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad min. 36 x 90 cm) bez organizatora przewodów

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe

Zestaw w kolorze aqua

Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm, kolor aqua, wzmocnienie chłonne - laminat                            2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen), nieprzemakalny. Gramatura w części foliowej 57g/m2, całkowita gramatura w części chłonnej 90g/m2.

Materiał serwet głównych: Grubość folii serwet min. 33 µm;

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 361/384 kPa.;

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 200 cm H2O

Opakowanie papierowo- foliowe typu blister z 2 repozycjonowalnymi etykietami . Pozostałe wymagania dotyczące oznakowania opakowania oraz serwet zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 48: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 49

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji na kończynie wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarach krytycznych o gram. 110 g/m2 i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm +/-10 cm ( wzmocnienie min. 75 x 190 cm)

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm zielona ( wzmocnienie min. 60 x 145 cm)

1 serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym, z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245 x 320 cm (pad min. 150 x 150 cm) bez organizatora przewodów

1 serweta nieprzylepna 100 x 175 cm

2 ręczniki celulozowe

Zestaw w kolorze aqua

Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm, kolor aqua, wzmocnienie chłonne - laminat                             2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen), nieprzemakalny. Gramatura w części foliowej 57g/m2, całkowita gramatura w części chłonnej 90g/m2.

Materiał serwet głównych: Grubość folii serwet min. 33 µm;

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 361/384 kPa.;

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 200 cm H2O

Opakowanie papierowo- foliowe typu blister z 2 repozycjonowalnymi etykietami. Pozostałe wymagania dotyczące oznakowania opakowania oraz serwet zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 49: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 50

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu obłożeń podstawowych wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2 i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm   +/-10 cm ( wzmocnienie min. 75 x 190 cm)

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm zielona ( wzmocnienie min. 60 x 145 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe

Zestaw w kolorze aqua

Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm, kolor aqua, wzmocnienie chłonne - laminat                             2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 57g/m2, całkowita gramatura w części chłonnej 90g/m2.

Materiał serwet głównych: Grubość folii serwet min. 33 µm;

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 161/161 kPa.;

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 200 cm H2O

Opakowanie papierowo- foliowe typu blister z 2 repozycjonowalnymi etykietami. Pozostałe wymagania dotyczące oznakowania opakowania oraz serwet zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 50: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PAKIET NR 4

Pytanie 51

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa o długości 50 cm?

Odpowiedź na pyt. 51: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 52

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony kończyn dolnych zgodną z SIWZ, jednakże wykonaną z dwuwarstwowego laminatu (włóknina / folia)

Odpowiedź na pyt. 52: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 53

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczniczków pakowanych a’ 2 szt.                               z podaniem ceny za 1 sztukę?

Odpowiedź na pyt. 53: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo wykonanej z laminatu 2- warstwowego (PP- PE), pakowanej w opakowanie papierowo- foliowe bez dodatkowego opakowania wewnętrznego.

Odpowiedź na pyt. 54: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55

Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej kieszeni spełniającej wymagania SIWZ, jednakże w rozmiarze 43x38cm?

Odpowiedź na pyt. 55: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PAKIET NR 6

Pytanie 56

Poz. nr 1 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodra wykonanego                     z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarach krytycznych o gram. 110 g/m2 i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  +/-10 cm ( wzmocnienie min. 75 x 190 cm)

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm ( wzmocnienie min. 60 x 145 cm)

1 serweta do zabiegów w chirurgii biodra z padem chłonnym i z workami 80 x 117 cm (typu all–in-one). Otwór przylepny 18x21 cm, 335 x 280 cm (pad min. 60 x 135 cm)

1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 75 cm

1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm nieelastyczne

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odporność serwet na rozerwanie na mokro/sucho 361/384 kPa

Wytrzymałość na penetrację płynów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 56: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

PAKIET NR 7

Pytanie 57

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka z częścią przednią wydłużoną                        z możliwością wywinięcia, co daje dodatkową warstwę chłonną. Pozostałe parametry czepka bez zmian.

Odpowiedź na pyt. 57: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 58

Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maseczek niejałowych spełniających wymagania dla Typu II, a więc wyższych niż wymagane w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 58: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PAKIET NR 15

Pytanie 59

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 160 cm

1 samoprzylepnym serweta operacyjna z otworem (ø10 cm) umieszczonym w 1/3 długości. Rozmiar serwety 170 x 250 cm

1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Odpowiedź na pyt. 59: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 60

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 175 cm lub 150 x 200 cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedź na pyt. 60: Zamawiający informuje, iż dopuszcza 150 x 200 cm. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PAKIET NR 16

Pytanie 61

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do PCNL wykonanego z laminatu                           2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2. Pozostałe parametry zestawu zgodne z SIWZ

Odpowiedź na pyt. 61: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 62

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów TUR wykonanego                         z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2. Pozostałe parametry zestawu zgodne z SIWZ

Odpowiedź na pyt. 62: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

PAKIET NR 17

Pytanie 63

Poz. nr 1- 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny typu SMS? Pozostałe parametry fartuchów bez zmian.

Odpowiedź na pyt. 63: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64

WZÓR UMOWY

# § 9 ust. 4 – wnosimy o zmianę zapisów umowy na:

# Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

4) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt.1 lub 2 – w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź na pyt. 64: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65

Pakiet nr 1 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 38 x 45 cm o gramaturze 40,2 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 65: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66

Pakiet nr 1 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 66: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 67

Pakiet nr 1 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 180 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 67: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 68

Pakiet nr 1 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100 x 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 68: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 69

Pakiet nr 1 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem samoprzylepnym okrągłym 
o średnicy 8 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 69: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 70

Pakiet nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o długości 50 cm?

Odpowiedź na pyt. 70: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 71

Pakiet nr 4 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników do wycierania rąk pakowanych po 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 71: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72

Pakiet nr 4 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na stolik Mayo ze wzmocnieniem z włókniny polipropylenowej, bez lateksu i celulozy, serweta bez wewnętrznego opakowania, zewnętrznie pakowana folia- papier?

Odpowiedź na pyt. 72: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73

Pakiet nr 4 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni w rozmiarze 38 x 40cm?

Odpowiedź na pyt. 73: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 74

Pakiet nr 7 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek typu II zgodnie z normą 14683?

Odpowiedź na pyt. 74: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 75

Pakiet nr 15 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 150 cm x 250 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 cm x 80 cm

1 serweta operacyjna samoprzylepna 75 cm x 90 cm?

Odpowiedź na pyt. 75: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 76

Pakiet nr 17 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych 
z włókniny typu SMMS, bez opakowania wewnętrznego, sposób złożenia fartucha zapewnia aseptyczna aplikację, odporność na przenikanie cieczy wynosi min. 36 cm H2O?

Lub

Pakiet nr 17 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych 
z włókniny typu SMMS, pakowane z 2 ręcznikami, odporność na przenikanie cieczy wynosi min. 36 cm H2O?

Odpowiedź na pyt. 76: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77

Pakiet nr 17 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych 
z włókniny typu SMMS, bez opakowania wewnętrznego, sposób złożenia fartucha zapewnia aseptyczna aplikację, gramatura wzmocnień 28 g/m2, odporność na przenikanie cieczy dla strefy mniej krytycznej wynosi min. 36 cm H2O, dla strefy krytycznej min. 157 cm H2O?

Lub

Pakiet nr 17 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych 
z włókniny typu SMMS, pakowane z 2 ręcznikami, gramatura wzmocnień 28 g/m2, odporność na przenikanie cieczy dla strefy mniej krytycznej wynosi min. 36 cm H2O, dla strefy krytycznej min. 157 cm H2O?

Odpowiedź na pyt. 77: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 78

Pakiet 1, poz. 1-7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwet o wyższej gramaturze 62g/m2?

Wyższa gramatura zapewnia lepszą wytrzymałość serwety.

Odpowiedź na pyt. 78: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 79

Pakiet 1, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 50cm  x 60cm?

Odpowiedź na pyt. 79: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 80

Pakiet 1, poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 100cm x 150cm?

Odpowiedź na pyt. 80: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 81

Pakiet 1, poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 180cm x 150cm?

Odpowiedź na pyt. 81: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 82

Pakiet 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnego zestawu obłożeń uniwersalnych, o składzie:

•	1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm,

•	1 serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm, wzmocnienie 76x190cm,

•	1 serweta  przylepna  150x240cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm

•	1 serweta przylepna 175x200cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm

•	2 serwety przylepne 75x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm

•	1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,

•	4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Serwety posiadają lepiące brzegi, zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE czerwona o grubości min. 0,060 mm, wzmocnienie chłonne – gramatura 40 g/m². Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy: laminat folii PE i włókniny PP o gramaturze 62 g/m2 + dodatkowa trzecia warstwa wzmocnienia w strefie krytycznej - min. 70 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 170/180 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 200 cm H2O.  Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o dystrybutorze służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie - wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek).  Opakowanie typu folia- papier.

Odpowiedź na pyt. 82: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 83

Pakiet 2, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnego zestawu do operacji na kończynie (stopa-dłoń), skład zestawu:

- Serweta na stolik instrumentariuszki -	1 szt. – rozm. 140x190 cm

- Czerwona osłona na stolik Mayo	- 1 szt. – rozm.	80x145 cm

- Serweta do obłożenia dłoni/stopy z elastycznym otworem - 1 szt. – rozm.220x320 cm

- Ręcznik - 2 szt. – rozm.30x40 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 62g/m2, w strefach wzmocnionych gramatura 132g/m2. Serweta na stolik MAYO, folia- PE min. 0,060 mm czerwona. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 170kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 180 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 200 cm H2O. Na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o dystrybutorze służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek). Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu papier - folia.

Odpowiedź na pyt. 83: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 84

Pakiet 2, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnego zestawu obłożeń podstawowych, o składzie:

•	1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm o gram. 40 g/m².

•	1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,

•	1 serweta  przylepna  150x240cm

•	1 serweta przylepna 170x175cm

•	2 serwety przylepne 75x90cm

•	1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,

•	4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 62g/m2. Serweta na stolik MAYO, folia- PE min. 0,060 mm czerwona. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 170kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 180 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 200 cm H2O. Na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o dystrybutorze służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek). Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu papier - folia.

Odpowiedź na pyt. 84: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 85

Pakiet 3, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji kolana, wykonanego z serwet o graaturze 62g/m2, posiadający 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji, o składzie:

•	1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, wzmocniona

•	1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocniona w części centralnej,

•	1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”)do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm

•	1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,

•	1 osłona na kończynę 35x80cm,

•	2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,

•	2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Odpowiedź na pyt. 85: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 86

Pakiet 3, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony na kończynę w rozmiarze 35x80cm, z dwoma taśmami lepnymi – każda z nich pakowana oddzielnie

Odpowiedź na pyt. 86: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 87

Pakiet 6, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnego zestawu do operacji biodra, o składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki- 1 szt. – rozm. 140x190 cm

- Czerwona osłona na stolik Mayo- 1 szt. – rozm. 80x145 cm

- Serweta samoprzylepna z wycięciem "U" do zabiegów w chirurgii biodra -1 szt. – rozm.200x260cm

- Serweta - 1 szt. – rozm. 75x90 cm

- Serweta - 1 szt. – rozm. 150x150 cm

- Serweta samoprzylepna- 1 szt. – rozm. 170x300 cm

- Osłona na kończynę- 1 szt. – rozm. 35x120 cm

- Kieszeń dwukomorowa na narzędzia chirurgiczne - 1 szt. – rozm. 30x40 cm

- Taśma samoprzylepna- 2 szt. – rozm. 9x50 cm

- Ręcznik- 4 szt. – rozm. 30x40 cm

Zestaw serwet wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min 62g/m2, posiadający dodatkowe wzmocnienia w strefach krytycznych o gramaturze 70g/m2. Serwety o wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro: 180/170 kPa w strefie krytycznej oraz o wytrzymałości na penetrację płynów min 200 cm H2O w strefie krytycznej.

Odpowiedź na pyt. 87: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 88

Pakiet 9, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha foliowego, o długości 130 cm oraz szerokości 80cm, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź na pyt. 88: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 89

Pakiet 9, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ubrania operacyjnego wykonanego z włókniny SMMS o lepszej, wyższej gramaturze - 45 g/m2?

Odpowiedź na pyt. 89: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 90

Pakiet 9, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie koszuli w rozmiarze uniwersalnym, której długość sięga przynajmniej do kolan, a szerokość jest nie mniejsza niż 140cm.

Odpowiedź na pyt. 90: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 91

Pakiet 16, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do zabiegów PCNL, dwuwarstwowego o gramaturze min 55g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 150cm H2O, z dwoma naklejkami do archiwizacji, o składzie:

•	1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,

•	1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x300cm, posiadająca samoprzylepny otwór oraz długi worek do zbierania płynów.

Odpowiedź na pyt. 91: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 92

Pakiet 16, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do zabiegów urologicznych, wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 62g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 200 cm H2O, z dwoma naklejkami do archiwizacji, o składzie:

•	1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocniona

•	1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x200/260cm  posiadająca : zintegrowane nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i  kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna : okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o  wymiarach 7x10cm, a także bezlateksową osłonę na palec o średnicy 3cm.

•	1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,

•	2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Odpowiedź na pyt. 92: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 93

Pakiet 17, poz. 1

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści fartuchy posiadające wyższą odporność na przenikanie cieczy – tj. min. 49 cm H2O.

Odpowiedź na pyt. 93: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 94

Pakiet 17, poz. 1 i 2

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający będzie wymagał, aby fartuchy w opakowaniu dodatkowo posiadały dwa ręczniki wiskozowe do wytarcia rąk?

Odpowiedź na pyt. 94: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 95

Pakiet 17, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby fartuchy posiadały rękawy typu reglan, które zapewniają największą swobodę ruchów operatora?

Odpowiedź na pyt. 95: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 96

Pakiet 17, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby w celu zapewnienia najwyższej wytrzymałości na rozerwanie ultradźwiękowe szwy były czterościeżkowe?

Odpowiedź na pyt. 96: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 97

Pakiet 17, poz. 2

Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby fartuchy posiadały paroprzepuszczalne wzmocnienia, zapewniające przepływ powietrza podczas pracy operatora.

Odpowiedź na pyt. 97: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 98

Zadanie 13

Czy Zamawiający dla potwierdzenia chłonności oczekuje badania niezależnego akredytowane laboratorium według metodologii badania PN-72/P-04734.

Odpowiedź na pyt. 98: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 99

Zadanie 13

Prosimy o wyjaśnienie czy w trosce o ochronę środowiska naturalnego Zamawiający oczekuje aby zaoferowane zestawy pochodziły od producentów spełniających wymogi normy ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty), która odnosi się do zarządzania programami ochrony środowiska danego producenta. Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie i zasoby służące rozwojowi, wdrażaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony środowiska. Celem systemu zarządzania środowiskowego jest zwiększenie przestrzegania zasad środowiskowych i zmniejszenie ilości odpadów.

Odpowiedź na pyt. 99: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 100

Zadanie 13

Czy w związku z wdrożeniem przez Zamawiającego systemu zarządzania jakością ISO zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane podkłądy produkowane były przez wytwórcę posiadającego wdrożone i certyfikowany system zarządzania jakością dla producentów wyrobów medycznych ISO 13485?

Odpowiedź na pyt. 100: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 101

Zadanie 18

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 117 * 267 cm.

Odpowiedź na pyt. 101: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 102 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz.1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji kolana wykonany. Skład zestawu:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 osłona na kończynę 22x75cm, wykonana z nieprzemakalnego, elastycznego materiału z wewnętrzną warstwą gazy

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 50x100 cm i organizatorami przewodów

1 nieprzylepna serweta dwuwarstwowa na całej powierzchni 150x190cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwety głównej posiada 3 warstwy PP+PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o gramaturze 75g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić 80 g/m2. Całkowita gramatura w części chłonnej 155g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167cm H2O. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Odpowiedź na pyt. 102: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 103

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 2 pozycji 1 i 3 i utworzenie odrębnego pakietu, co pozwoli innym wykonawcą złożyć ważną i konkurencyjną cenowo ofertę cenową.

Odpowiedź na pyt. 103: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 104

Pakiet 2, pozycja 2

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy  140x190cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta nieprzylepna 91x150 cm  z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2

-1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13cm

-1 x serweta do operacji kończyn 242x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Φ 5cm wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 , pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy dobrze układającego się na pacjencie, odporność na przenikanie płynów znacznie wyższa niż wymagano ( > 200 cm H2O). Materiał  odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa), odporny na   rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho ( min.88 N) .Obszar krytyczny wzmocniony ( gramatura łączna 140g/m2),odporny na przenikanie płynów ( > 200 cm H2O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho ( >570kPa).Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min. numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź na pyt. 104: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 105

Pakiet 2, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo min. 80x145 cm

-  1  x  taśma lepna 10x50 cm

- 1 x serweta do operacji kończyny 221x328 cm, z elastycznym,  samouszczelniającym się otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 67x140 wokół otworu, 4 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep . Serweta  wykonana z  wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 43 g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2, odporność na przenikanie płynów znacznie wyższa niż wymagano (min. 200 cm H2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa), wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro MD i CD powyżej 90N. Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3. Posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.  numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź na pyt. 105: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 106

Pakiet 3 poz.1

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety dodatkowej w wymiarach 135x196cm

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika instrumentarium w wymiarach 152x190cm.

3.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśm samoprzylepnej w wymiarach 10x50cm.

Odpowiedź na pyt. 106: Zamawiający informuje, iż tak x3. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 107

Pakiet 3 poz.2

Czy Zamawiający wymaga aby osłona była wykonana z elastycznego materiału?

Odpowiedź na pyt. 107: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 108

Pakiet 4 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawa wykonanego z włókniny SMMS (polipropylen).

Odpowiedź na pyt. 108: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 109

Pakiet 4 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończyny wykonanej z włókniny SMMMS (polipropylen)

Odpowiedź na pyt. 109: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 110

Pakiet 4 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręczniczków do wycierania rąk pakowanych 2 sztuki.

Odpowiedź na pyt. 110: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 111

Pakiet 4 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o następujących właściwościach:

Sterylna serweta na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE, ze wzmocnieniem chłonnym - włóknina polipropylenowa zespolona z folią na całej powierzchni. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pyt. 111: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 112

Pakiet 4 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej kieszeni samoprzylepnej w rozmiarze 33x41cm.

Odpowiedź na pyt. 112: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 113

Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy sterylnego zestawu do operacji biodra z torbami . Skład zestawu:

-1x serweta na stolik narzędziowy  152x190 cm z folii PE, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej

-1x serweta  na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE cm ze wzmocnieniem chłonnym 100x75 cm

- 1x serweta z włókniny typu SMS 135x196 cm

- 1x osłona na kończynę antypoślizgowa, dwuwarstwowa, elastyczna 30 x122 cm,

- 4x ręcznik chłonny 35x35 cm +/-1 cm

- 2x taśma lepna 10x50 cm

- 1x serweta 152x213 cm z niebieskiej folii PE, z przylepnym wycięciem U 20x75 cm

-1x serweta do zabiegów na biodrze w kształcie litery T 221x285x352cm +/- 3 cm ze zintegrowanymi dwoma torbami na płyny, z elastycznym otworem w kształcie gruszki 16x20 cm, wyposażona w 6 uchwytów na przewody typu rzep wykonana z dobrze układającej się  paroprzepuszczalnej wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 43 g/m², z obszernym wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 55x140cm +/- 2 cm o łącznej gramaturze min.115 g/m² i odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, odpornym na rozerwanie na sucho/mokro (341/252 kPa).

Odpowiedź na pyt. 113: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 114

Pakiet 7 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego typu „furażerka” wiązany na troki, wykonany w części bocznej z włókniny typu Scrim wzmocnionej, chłonącej pot – 47 g/m2, w części górnej z cienkiego polipropylenu – 10 g/m2.

Odpowiedź na pyt. 114: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 115

Pakiet 7 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka pielęgniarskiego o gramaturze 12 g/m2.

Odpowiedź na pyt. 115: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 116

Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do endoprotezoplastyki stawu kolanowego o poniższym składzie:

1x 	Serweta na stolik narzędziowy 145x190 cm ± 5cm, (owinięcie zestawu)

2x	Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ± 5cm

2x	Fartuch chirurgiczny wzmocniony folią,  rozmiar XL

2x	Fartuch chirurgiczny niewzmocniony, rozmiar L,

1x	Serweta na stolik Mayo 80x142 cm ± 3cm

2x	Opatrunek do mocowania kaniul 6x9 cm

2x	Ostrze chirurgiczne, stal węglowa nr 20, sterylne

4x	Ostrze chirurgiczne nr 10

1x	Strzykawka do irygacji 100 ml z podziałką co 2 ml, z zatyczką, trzyczęściowa

1x	Bandaż elastyczny o długości 500 cm i szerokości 15 cm

1x	Bandaż elastyczny 10x400cm

1x	Końcówka Yankauer ortopedyczna z filtrem CH24, 3 wymienne końcówki

1x	Dren ssący, CH21,D-07cm, 300cm

1x	Tupfer gazowy 30x30 cm, kula z nitką RTG, pakowane po 10

3x	Kompres gazowy z nitką RTG 10x20 cm, 12W 17N, wiązana po 10

2x	Taśma przylepna, włókninowa, 9x50 cm

1x	Stokineta 20x97 cm ± 5cm

1x	Serweta w kształcie litery T 295/221x335 cm ± 5cm z  samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem

2x	Serweta 75x90 cm ± 5cm, przylepna,

1x 	Serweta 152x213 cm z foli PE 75µ, z wycięciem U

1x	Folia chirurgiczna, bakteriobójcza, powierzchnia całkowita 70x45 cm, powierzchnia lepna 60x45 cm

Zestaw  pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pyt. 116: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 117

Pakiet 10 poz.1

1.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy zaoferować folię operacyjną konfekcjonowaną po 10 sztuk, co znacznie ułatwia logistykę.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej o rozmiarach powierzchni lepnej 30x28 cm i powierzchni całkowitej 28x38,5 cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 117: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 118

Pakiet 10 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej o rozmiarach powierzchni lepnej 45x28 cm i powierzchni całkowitej 28x53,5 cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 118: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 119

Pakiet 10 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej o rozmiarach powierzchni lepnej 40x42 cm i powierzchni całkowitej 40x50,5 cm Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 119: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 120

Pakiet 11 poz.1-2

1.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy zaoferować folię bakteriobójczą o minimalnej przepuszczalności dla pary wodnej 620 g/m2/24h.

2.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy zaoferować folię bakteriobójczą w podwójnym opakowaniu jednostkowym – papierze silikonowanym i folii aluminiowej.

Odpowiedź na pyt. 120: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 121

Pakiet 11 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania folii bakteriobójczej konfekcjonowanej po 15 sztuk.

Odpowiedź na pyt. 121: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 122

Pakiet 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty na podłogę o wchłanialności 3000g/m2, bez możliwości przytwierdzenia do podłogi, ale posiadająca nieprzepuszczalny antypoślizgowy spód.

Odpowiedź na pyt. 122: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 123

Pakiet 15 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu otolaryngologicznego:

Osłona na stolik narzędziowy 140x190 cm:

- 1 serweta trilaminatu 221x240 cm, przylepne okno o średnicy 12 cm

- 1 przezroczysta taśma lepna 8x40 cm

- 1 ręcznik chłonny 30x20 cm rozłożony

Odpowiedź na pyt. 123: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 124

Pakiet 15 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 145x193cm.

Odpowiedź na pyt. 124: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 125

Pakiet 16 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE, ze wzmocnieniem chłonnym

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z mocnej folii PE ze wzmocnieniem chłonnym

- 1 x serweta  do kraniotomii 265x255cm +/- 5cm  z otworem 28x20cm całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem  do ssaka  oraz czterema  uchwytami na przewody typu rzep .

Serweta w części okrywającej pacjenta wykonana z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo- celulozowej o gramaturze 70g/m², miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej”, ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 30x50cm +/-3cm o łącznej gramaturze min.140 g/m2, odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H2O), posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 z kodem kreskowym.

Odpowiedź na pyt. 125: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 126

Pakiet 16 poz.2

Czy Zamawiający oczekuje aby worek na płyny był wyposażony w troki i taśmę lepną do fiksacji serwety z fartuchem operatora?

Odpowiedź na pyt. 126: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 127

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z teksturowanej folii PE ze wzmocnieniem .

1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrosiecią zapobiegjącą rozrywaniu

1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm , ze zintegrowanymi długimi nogawicami  min.130cm z przylepnym otworem brzusznym Ø 8 cm, z otworem na prącie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny o długości 100 +/- 2cm. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu , o gramaturze max.58g/m2. Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H2O. posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 z kodem kreskowym..

Odpowiedź na pyt. 127: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 128

Pakiet 17 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego fartucha:

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi, z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź na pyt. 128: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 129

Pakiet 17 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego fartucha:

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu i etykiecie wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach.

Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8

– obszar krytyczny: penetracja wody – min. 175 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź na pyt. 129: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 130

Pakiet nr 1 poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści gramaturę od 50 – 62g/m2?

Odpowiedź na pyt. 130: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 131

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 60cm z otworem przylepnym 6cm x 8cm?

Odpowiedź na pyt. 131: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 132

Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę 45cm x 45cm?

Odpowiedź na pyt. 132: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 133

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę 75cm x 75cm?

Odpowiedź na pyt. 133: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 134

Pakiet nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę 150cm x 200cm?

Odpowiedź na pyt. 134: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 135

Pakiet nr 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu do operacji kolana wykonany z chłonnego laminatu 2-warstwowego  o minimalnej gramaturze 62 g/m2, wzmocnionego dodatkowo w obszarze krytycznym. Odporność na przenikanie cieczy – min. 150 cm H2O.

Skład zestawu:

-1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; (warstwa chłonna 76cm x 85cm)

- 2 OP taśmy 10 x 50cm,

- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 90cm

- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm

- 1 serweta główna 230cm x 320cm z samouszczelniającym otworem ( ø 7cm ), dodatkowe wzmocnienie chłonne wokół otworu 50 x 50cm (część krytyczna pola operacyjnego ), dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.

Odpowiedź na pyt. 135: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 136

Pakiet nr 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie osłony kończyny dolnej wykonanej z laminatu o gramaturze min. 60 g/m2 o rozm. min. 35 x 120 cm  z dwoma taśmami przylepnymi, sterylna.

Odpowiedź na pyt. 136: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 137

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania sterylnej osłony na rękaw o długości około 45 cm (bez mankietu)?

Odpowiedź na pyt. 137: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 138

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania sterylnej osłony na rękaw o długości około 53 cm (z mankietu)?

Odpowiedź na pyt. 138: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 139

Pakiet nr 4 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie osłony kończyny dolnej wykonanej z laminatu o gramaturze min. 60 g/m2 o rozm. min. 35 x 120 cm  z dwoma taśmami przylepnymi, sterylna, pakowana a’1 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości z 200 par na 400 szt.

Odpowiedź na pyt. 139: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 140

Pakiet nr 4 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania ręczników pakowanych a’2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości z 21 000 szt. pakowanych a’1 szt., na 10 500 szt. pakowanych a’2 szt.

Odpowiedź na pyt. 140: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 141

Pakiet nr 4 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania zabezpieczenie stolika narzędziowego typu Mayo zgodnie z poniższym opisem:

„Zabezpieczenie stolika narzędziowego typu Mayo z dodatkową warstwą ochronną dla instrumentarium, wykonaną z włókniny dwuwarstwowej PP + PE niezawierającej lateksu i celulozy.

Roz. 90 x145 cm ± 10cm pakowana w zew. opakowanie typu folia – papier.”

Odpowiedź na pyt. 141: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 142

Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20g/m2?

Odpowiedź na pyt. 142: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 143

Pakiet nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch wykonany z nieprzemakalnego laminatu (podfoliowanego polipropylenu), czy folii? Jeśli z folii to prosimy o dopuszczenie długości 116 cm – 120 cm.

Odpowiedź na pyt. 143: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 144

Pakiet nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMMS ?

Odpowiedź na pyt. 144: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 145

Pakiet nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 38g/m2?

Odpowiedź na pyt. 145: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 146

Pakiet nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 40g/2.

Odpowiedź na pyt. 146: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 147

Pakiet nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pyt. 147: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 148

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli majtki typu figi, czy bokserki?

Odpowiedź na pyt. 148: Zamawiający informuje, iż miał na myśli bokserki.

Pytanie 149

Pakiet nr 12 poz. 2

Czy dopuści komplet o gramaturze 20 g/m2?

Odpowiedź na pyt. 149: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 150

Pakiet nr 12 poz. 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści włókninę PP?

Odpowiedź na pyt. 150: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 151

Pakiet nr 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wymiar 80cm x 220cm?

Odpowiedź na pyt. 151: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 152

Pakiet nr 12 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania obuwia ochronnego w opakowaniu a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 20opakowań a’100 sztuki, tj.2 000 szt.

Odpowiedź na pyt. 152: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 153

Pakiet nr 13 poz. 1

Czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający ma na myśli jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny, zbudowany z mocnego i nieprzemakalnego antypoślizgowego laminatu i chłonnego pikowanego rdzenia (pikowanie zapobiega odwarstwianiu się poszczególnych warstw, a co za tym idzie – warstwa zewnętrzna nie przykleja się do skóry pacjenta) .

Rdzeń zamknięty w powłoce celulozowej w rozmiarze 50cm x 202 cm (+/-2cm) otoczony z każdej strony zakładką zapobiegającą wyciekowi płynów. Chłonność rdzenia min. 8 litrów potwierdzona badaniami z akredytowanego laboratorium.

Odpowiedź na pyt. 153: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 154

Pak nr 13 poz 1

Czy Zamawiający oczekuje zewnętrznej warstwy z laminatu antypoślizgowego zapobiegającego przesuwaniu się podkładu ?

Odpowiedź na pyt. 154: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 155

Pakiet nr 15 poz. 1

TEGO NIE PISZEMY TYLKO SKŁAD !!

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania zestawu do operacji laryngologicznych zgodnie z poniższym składem:

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki      	150 x 190cm;

- 1 włókninowa  OP taśma                           	10 x 50cm;

- 2 ręczniki 					30 x 40cm;

- 1 serweta o wymiarach  200cm x 280cm  z otworem  o średnicy 10cm, chłonne wzmocnienie wokół otworu w rozmiarze 50cm x 50cm.”

Odpowiedź na pyt. 155: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 156

Pakiet nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodne na możliwe zaoferowania serwety z włókniny PP + PE o gramaturze 62 g/m2 bez przylepca o rozmiarze 150 cm x 200 cm.

Odpowiedź na pyt. 156: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 157

Pakiet nr 16 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegu PCNL wykonany z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 83g/m2 na całej powierzchni, o odporności na przenikanie cieczy min. 150 cm (H20), opakowanie zaopatrzone w min. 2 naklejki do archiwizacji. W skład zestawu wchodzi: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 190 cm, 1 serweta w rozmiarze 180 cm x 300 cm , z otworem 15x20cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany zbiornik w kształcie trójkąta do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnik) oraz zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka, dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Zestaw był przez Zamawiającego używany i nie zgłaszano negatywnych uwag.

Odpowiedź na pyt. 157: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 158

Pakiet 16 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów TUR zgodnie z poniższym opisem:

„- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni

- Gramatura 83 g/m2 Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

- 4 ręczniki 30 x 40cm

- 1 włókninowe OP taśmy 10 x 50cm

- 1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x200cm z otworem z osłoną na palec do badania per rectum; otwór o średnicy 6 cm, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; otwór samoprzylepny w rozmiarze 6 x 8cm

- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Zestaw był przez Zamawiającego używany i nie zgłaszano negatywnych uwag.

Odpowiedź na pyt. 158: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 159

Pakiet nr 17 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartuchów odporność na przenikanie cieczy min. 40 cm H2O.

Odpowiedź na pyt. 159: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 160, dotyczy pakietu 2, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego wzmocnionego, w składzie:

1 serweta posiada łatę chłonną 55cm x 20cm

2 serweta posiada łatę chłonną 50cm x 20cm

3 serweta posiada łatę chłonną 20cm x 55 cm

Serwety główne posiadają grubość folii 40 µm, oraz gramaturę 72,6 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej 50 g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 195/186 kPa. Odporność na penetrację płynów 197 cm H2O.

Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 160: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 161, dotyczy pakietu 2, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji na kończynie, w składzie:

1 serweta posiada łatę chłonną 70cm x 70cm

Serwety główne posiadają grubość folii 40 µm. Gramatura łaty chłonnej wynosi 50 g/m2. Odporność na rozerwanie sucho/mokro w obszarze krytycznym: 190/102 kPa. Odporność na penetrację płynów >150 cm H2O.

Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 161: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 162, dotyczy pakietu 2, pozycji 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu obłożeń podstawowych, w którym:

- taśma operacyjna ma wymiary 9cm x 49cm

- są 4 sztuki ręczników do rąk

- przyklejana serweta średnia ma wymiary 175cm x 175cm, zamiast 180cm x 180cm

Serwety główne posiadają grubość folii 40 µm. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 91/74 kPa. Odporność na penetrację płynów 203 cm H2O.

Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 162: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 163, dotyczy pakietu 3, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji kolana, w którym:

- Serweta na stolik Mayo ma rozmiar 79cm x 145cm

- Taśmy samoprzylepne są w rozmiarze 9cm x 49cm

- Serweta składana ma wymiar 150cm x 190cm

- Osłona na nogę jest w rozmiarze 22cm x 75cm

- Serweta na stół instrumentarium ma wymiar 150cm x 190cm

Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 163: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 164, dotyczy pakietu 3, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony kończyny dolnej w rozmiarze 32cm x 120cm? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 164: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 165, dotyczy pakietu 5, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści do postepowania w pozycji „f)” serwetę/owinięcie o rozmiarach 150 x 190 cm? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 165: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 166, dotyczy pakietu 8, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w którym:

- serweta operacyjna z wycięciem U ma wymiar 150x193cm;

- osłona na kończynę ma wymiar 32 x 120cm;

- przylepiec z opatrunkiem ma wymiar 7x8cm;

- taśma przylepna ma długość 49cm;

- podkład gipsowy ma wymiary 15cm x 2,7m;

- fartuchy wykonane są z w włókniny SMS, z rękawami szytymi techniką ultradźwiękową.

Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 166: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 167, dotyczy pakietu 15, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu otolaryngologicznego, w składzie:

Odpowiedź na pyt. 167: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 168, dotyczy pakietu 15, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety chirurgicznej trójwarstwowej, która posiada warstwy z włókniny polipropylenowej, folii polietylenowej i włókniny wiskozowej o gramaturze 72,6 g/m2. Jałowa, o wymiarach 150cm x 175cm.

Odpowiedź na pyt. 168: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 169, dotyczy pakietu 16, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegu PCNL, w składzie:

Wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55 g/m2. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 169: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 170, pakiet 16, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów TUR, w składzie:

Gramatura serwety głównej w części podstawowej wynosi 50 g/m2. Opakowanie zaopatrzone w min. 2 naklejki do archiwizacji. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 170: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 171, pakiet 17, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego niewzmocnionego, wykonany z włókniny SMS, z rękawami szytymi techniką ultradźwiękową. Owinięty w papier krepowy stanowiący zabezpieczenie fartucha i zapewniający sterylność po wyjęciu z opakowania zewnętrznego. Pakowany z dwoma ręcznikami chłonnymi,  Rozmiary L – XLL, przy czym rozmiar L odpowiada rozmiarowi M, a rozmiar LL – rozmiarowi L. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 171: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 172, pakiet 17, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wzmocnionego, wykonany z włókniny SMS, z rękawami szytymi techniką ultradźwiękową. Owinięty w papier krepowy stanowiący zabezpieczenie fartucha i zapewniający sterylność po wyjęciu z opakowania zewnętrznego. Pakowany z dwoma ręcznikami chłonnymi. Rozmiary L – XLL, przy czym rozmiar L odpowiada rozmiarowi M, a rozmiar LL – rozmiarowi L. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 172: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 173, Dotyczy projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru umowy - [załącznika nr 6 do SIWZ], poprzez nadanie [par. 9 ust. 1.2] następującego brzmienia: „w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki”.

Naliczanie kary umownej jako 5% wartości niezrealizowanej dostawy bieżącej jest właściwe dla umów wykonywanych jednorazowo. W przypadku umów realizowanych częściami niezasadne jest obciążanie wykonawcy dokładnie taką samą karą za zwłokę w dostawie zamówienia o dużej wartości, jak przy zamówieniu o bardzo niewielkiej wartości. Ponadto opóźnienie w realizacji części zamówienia skutkować może naliczeniem kary przewyższającej wynagrodzenie wykonawcy z tytułu takiej dostawy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego [IV CSK 644/12] kara umowna równa bądź zbliżona do wartości wynagrodzenia wykonawcy może być uznana za rażąco wygórowaną i podlega miarkowaniu. W celu uniknięcia podpisywania umowy z postanowieniami, których treść może zostać w przyszłości zakwestionowana przez sąd, prosimy o zmianę projektu umowy zgodnie z przesłaną propozycją.

Odpowiedź na pyt. 173: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Dotyczy produktów zamówienia:

Pytanie 174

Pakiet 1, poz. 3: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź na pyt. 174: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 175

Pakiet 1, poz. 6: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x90cm?

Odpowiedź na pyt. 175: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 176

Pakiet 1, poz. 7: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x120cm?

Odpowiedź na pyt. 176: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 177

Pakiet 9, poz. 1: czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17g/m2?

Odpowiedź na pyt. 177: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 178

Pakiet 9, poz. 1: czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze min. 20 g/m2?

Odpowiedź na pyt. 178: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 179

Pakiet 9, poz. 3: czy należy zaoferować ubrania w dwóch kolorach: niebieskim i zielonym? Czy wybór koloru należy do wykonawcy?

Odpowiedź na pyt. 179: Zamawiający informuje, iż wybór należy do Wykonawcy.

Pytanie 180

Pakiet 9, poz. 4: czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym o długości min. 110cm, szerokość 140 cm?

Odpowiedź na pyt. 180: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 181

Pakiet 15, poz. 1: czy Zamawiający. dopuści zestaw otolaryngologiczny, kupowany przez większość szpitali o składzie:

  - 1x serweta na stolik w rozmiarze 180x150 cm

  - 1x Serweta o wymiarach 180x280 cm z otworem lepnym o śr. 10 cm umieszczony  w 1/3 długości

  - 1x taśma przylepna o wymiarach 9x50 cm

  - 2x ręczniczki do rąk w rozm. 20x40 cm

Odpowiedź na pyt. 181: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 182

Pakiet 15, poz. 2: czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + warstwa polietylenowa ),  bez przylepca, o gramaturze od 50 do 60 g/m2, jałowa 150 x 180 cm?

Odpowiedź na pyt. 182: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 183

Pakiet 17, poz. 1,2: czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMS? Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie  przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest  "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli.  Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS.  Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach można uzyskać włókniny mniej lub bardziej barierowe, jednak zależy to jedynie od gramatury włókniny, a nie od przebiegu samego procesu

Odpowiedź na pyt. 183: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 184

Pakiet 17, poz. 1,2: czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane wewnętrznie w papier krepowany? Papier jako dodatkowe wewnętrzne opakowanie pełni taką samą funkcję, jak włóknina tj. stanowi dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego.

Odpowiedź na pyt. 184: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Dotyczy zapisów umowy:

Pytanie 185

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź na pyt. 185: Zamawiający informuje, iż tak.

Pytanie 186

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie dostaw na cito do 48 godzin (§3 ust. 2.)?

Odpowiedź na pyt. 186: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ. Bardzo rzadko Zamawiający korzysta z tej opcji.

Pytanie 187

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie godzin dostaw do 15.00 (§3 ust. 3)?

Odpowiedź na pyt. 187: Zamawiający informuje, iż nie.

Pytanie 188

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź na pyt. 188: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 189

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź na pyt. 189: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 190

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź na pyt. 190: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 191

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź na pyt. 191: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 192

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, odporność na rozerwanie na mokro/sucho 172/180kPa, odporności na penetrację płynów 197cm H2O

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, odporność na rozerwanie na mokro/sucho 172/180kPa, odporności na penetrację płynów 197cm H2O

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, odporność na rozerwanie na mokro/sucho 172/180kPa, odporności na penetrację płynów 197cm H2O

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2 ?

Odpowiedź na pyt. 192: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 193

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, odporność na rozerwanie na mokro/sucho 199,4/205,6kpa, odporności na penetrację płynów 110cmH2O

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?

Odpowiedź na pyt. 193: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 194

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2, odporności na rozerwanie na mokro/sucho 120/125kPa, odporność na penetrację płynów 130cm H2O

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2, odporności na rozerwanie na mokro/sucho 120/125kPa, odporność na penetrację płynów 130cm H2O

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2, odporności na rozerwanie na mokro/sucho 120/125kPa, odporność na penetrację płynów 130cm H2O

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2 ?

Odpowiedź na pyt. 194: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 195

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm,  wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2?

Odpowiedź na pyt. 195: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 196

Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłony na kończynę wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2, w rozmiarze 30x80cm z 1 taśmą przylepną w komplecie?

Odpowiedź na pyt. 196: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 197

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękaw o dł. 54cm?

Odpowiedź na pyt. 197: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 198

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, pakowana w pojedyncze op. papier-folia.

Odpowiedź na pyt. 198: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 199

Pakiet 7, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pyt. 199: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 200

Pakiet 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź na pyt. 200: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 201

Pakiet 7, pozycja 5, 8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pyt. 201: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 202

Pakiet 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści maskę typu II?

Odpowiedź na pyt. 202: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 203

Pakiet 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści maski 3 warstwowe?

Odpowiedź na pyt. 203: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 204

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź na pyt. 204: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 205

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie nieznacznie różniącym się od opisanego w SIWZ, z drobnymi różnicami opisanymi w nawiasach j.n.?

Sterylny zestaw przeznaczony do endoprotezoplastyki stawu kolanowego, Skład:

a) serweta ortopedyczna o wymiarach nie mniejszych niż 250 cm x 315 cm (230cm x 300cm) z elastyczym, samouszczelniającym otworem o średnicy 6 - 7 cm i wzmocnieniem chłonnym wokół otworu - 1 szt. 
b) serweta na stolik Mayo, nie mniejsza niż  79 cm x 145 cm - 1 szt. (80cm x 140cm)

c) serweta na stolik instrumentariuszki nie mniejsza niż 140 cm x190 cm - 2 szt.

d) serweta operacyjna 152 cm x 178 cm (150cm x 200cm) z wycięciem U, nieprzepuszczalna (wykonana z hydrofobowej włókniny typu SMS) - 1 szt.

e) serweta z przylepcem 75 cm  x  90 cm - 2 szt.

f) elastyczna osłona na kończynę 20 cm x 95 cm -1 szt. (30cm x 80cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu 56 g/m2)

g) serweta owinięcie 150 cm x 200cm (150cm x 190cm)- przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.

h) końcówka do odsysania Yankauer z filtrem - 1 szt. (bez filtra)

i) dren ssący CH21 (CH24), dł. 300 cm - 1 szt.

j) kompres gazowy z nitką RTG 17N 12W, 10 cm x 20 cm - 30 szt.

k) tupfer kula z nitką RTG 30 mm  x 30 mm - 10 szt. (tupfer z gazy 30cm x 30cm)

l) przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 9 cm - 2 szt. (6cm x 10cm)

m) folia z jodoforem o powierzchni ogólnej 60 cm x 45 cm - 1 szt. (folia niejodowana o rozmiarze całkowitym 55cm x 45cm (rozmiar powierzchni klejącej 49cm x 45cm)

n) fartuch chirurgiczny z włókniny wzmocniony XL, zgodny z opisem z pakietu nr 18 - 2 szt. (Wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66 cm H2O)

o) fartuch chirurgiczny L, zgodny z opisem z pakietu nr 18 - 2 szt.

p) taśma przylepna dł.50 cm - 2 szt.

r) strzykawka 100 ml - 1 szt. (50ml)

s) ostrze chirurgiczne nr 20, stal nierdzewna - 2 szt. (stal węglowa)

t) ostrze chirurgiczne nr 10, stal nierdzewna - 4 szt. (stal węglowa)

u) opaska elastyczna 15cm  x 4 - 5 m - 1 szt.

w) opaska elastyczna 10 cm x 4 m - 1 szt.

v) podkład gipsowy 15 cm x 3 m - 1 szt.

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 oraz cechować się I klasą palności.
Sterynie pakowany zestaw z min. 2 samoprzylepnymi etykietkami do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź na pyt. 205: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 206

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2?

Odpowiedź na pyt. 206: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 207

Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy dostępny o długości 116cm i 180cm?

Odpowiedź na pyt. 207: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 208

Pakiet 9 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie o gramaturze 35g/m2  spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 208: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 209

Pakiet 9 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną o gramaturze 33g/m2 w rozmiarze uniwersalnym (obwód 140cm), w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pyt. 209: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 210

Pakiet 12 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 210: Zamawiający informuje, iż dopuszcza z obwodem około 130 cm. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 211

Pakiet 12  pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź na pyt. 211: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 212

Pakiet 12  pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź na pyt. 212: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 213

Pakiet 12  pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z poszwą o wym. 160x210 cm i prześcieradłem 150 cm x 210 cm spełniający pozostałe wymagania w siwz?

Odpowiedź na pyt. 213: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 214

Pakiet 12  pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2?

Odpowiedź na pyt. 214: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 215

Pakiet 12  pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m2?

Odpowiedź na pyt. 215: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 216

Pakiet 12  pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź na pyt. 216: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 217

Pakiet 12  pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź na pyt. 217: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 218

Pakiet 12  pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło pakowane a’20 szt?

Odpowiedź na pyt. 218: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 219

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 50x208cm?

Odpowiedź na pyt. 219: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 220

Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm

- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Odpowiedź na pyt. 220: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 221

Pakiet 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego polipropylen + folia PE?

Odpowiedź na pyt. 221: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 222

Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Zestaw spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź na pyt. 222: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 223

Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część serwety wykonana z folii PE, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź na pyt. 223: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 224

Pakiet 17, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Odpowiedź na pyt. 224: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 225

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 50,47cm H2O?

Odpowiedź na pyt. 225: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 226

Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66cm H2O?

Odpowiedź na pyt. 226: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Arkadiusz Dębicki

Sporządził: Arkadiusz Dębicki

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania 05.02.2020

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ

Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

im. kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk