Gdańsk, dnia 26.05.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego w 4 pakietach:

Pakiet 1 - aparaty do hemodializy - 2 szt., Pakiet 2 - stół operacyjny z materacem grzewczym, Pakiet 3 - videobronchofiberoskop z torem wizyjnym, Pakiet 4 - zestaw do zabiegów laparoskopowych:

Znak sprawy nr 127/2020/PN

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Pytanie 1

Pakiet 1 Sprzęt do dializ: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie foteli do dializ o parametrach odpowiednio (wg tabeli i numerów SIWZ):

| L.p. | FOTEL DO HEMODIALIZY |
| --- | --- |
| 1. | Fotel wielofunkcyjny przeznaczony do hemodializy, z elektryczną regulacją pozycji za pomocą pilota (pozycja siedząca, horyzontalna, Trendelenburga), z odrębną regulacją dla pleców, środkowej części siedziska i dolnej części siedziska |
| 2. | Kąt nachylenia oparcia fotela do 72° |
| 3. | Kąt nachylenia dolnej części siedziska fotela do 25° |
| 4. | Długość siedziska fotela 201 – 230 cm |
| 5. | Szerokość fotela 87 cm, Szerokość siedziska 59 – 62 cm |
| 6. | Fotel przejezdny z centralną blokadą kół |
| 7. | Odchylane, składane podłokietniki fotela z możliwością regulacji ich pozycji |
| 8. | Dolna część siedziska fotela z oparciem dla stóp o regulowanym położeniu |
| 9. | Tapicerka fotela wykonana z materiału odpornego na UV, materiał biologiczny (krew, pot, mocz, ślinę, kał), wodoodporna, ognioodporna, łatwo zmywalna |
| 10. | Maksymalne obciążenie fotela ≥ 200 kg |
| 11. | Zasilanie 230 V / 50 Hz; ręczny wyłącznik |

Odpowiedź na pyt. 1: Zamawiający informuje, iż dopuszcza fotel o w/w parametrach.

Pytanie 2

Pakiet 3 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści jako równoważny videobronchofiberoskop z torem wizyjnym, którego zestaw składa się z:

- adapter bronchofiberoskopu, jednorazowy, jednopacjentowy, sterylny – 40 szt. (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego:

- giętki bronchoskop o średnicy zewnętrznej 3,8 mm, kanale roboczym 1,2mm

- giętki bronchoskop o średnicy zewnętrznej 5,0 mm, kanele roboczym 2,2 mm

- giętki bronchoskop o średnicy zewnętrznej 5,8 mm, kanale roboczym 2,8 mm)

- monitor o przekątnej 8,5 cala

- adapter pakowany indywidualnie, z możliwością zawieszenia przy łóżku pacjenta

Parametry monitora medycznego:

- monitor LCD, kolorowy, dotykowy

- przekątna wyświetlacza  8,5 cali

- rozdzielczość wyświetlacza 800 x 480 pikseli

- akumulator litowo - jonowy 10,8 v 4300 mAh min. 3 godziny, odliczanie pozostałego czasu na ekranie

- zasilanie sieciowe oraz z wewnętrznego akumulatora

- złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci.

- brak wózka endoskopowego, zestaw zawiera uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie, stojaku (np. do kroplówek)

- możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć.

- monitor kompatybilny z bronchoskopami jednorazowego użytku, rurkami intubacyjnymi jedno i dwuświatłowymi z kamerą, endoskopami laryngologicznymi

- analogowe wyjście wideo typu Jack 3,5mm adapter RCA w zestawie

- regulacja jasności oraz kontrastu

- wbudowana pamięć 8 GB

- system klasyfikacji ochrony ip30

Parametry videobronchofiberoskopu:

- endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny

- technologia video (kamera, źródło światła)

- pole widzenia 85°

- głębia ostrości 6-50  mm

- oświetlenie LED

- długość części roboczej  600 mm

- występuje w 3 rozmiarach/wersjach: Slim, Regular, Large

- możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej, zakres  regulacji: do góry 180°, do dołu 160° dla wersji Large, do góry 180°, do dołu 180° dla wersji Slim oraz Regular

- kanał roboczy o średnicy: 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm dla wersji Large

- średnica zewnętrzna części roboczej: 3.8 mm wersja Slim, 5.0 mm wersja Regular, 5.8 mm dla wersji Large

- możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy

Videobronchofiberoskopy jednorazowego użytku ograniczają możliwość szerzenia się infekcji poprzez skażony bronchoskop takich jak np. COVID-19.

Odpowiedź na pyt. 2: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet 2 pkt 1 - Stół operacyjny z materacem grzewczym: prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania :

Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym lub elektromechanicznym do zabiegów ogólnochirurgicznych i specjalistycznych z funkcja jazdy w obrębie bloku operacyjnego ?

Odpowiedź na pyt. 3: Zamawiający informuję, iż wymaga funkcji jazdy w obrębie bloku operacyjnego

Pytanie 4

Pakiet 2 pkt 13 -  Stół operacyjny z materacem grzewczym: prosimy od dopuszczenie do postępowania stołu  z  funkcje regulowane manualnie:  Regulacja podgłówka w zakresie: (+90˚ / -45 ˚)  za pomocą sprężyny gazowej.  Podgłówek z tzw. podwójną artykulacją ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie pacjenta w ułożeniach bocznych oraz ułatwiający intubację. Odwodzenie na boki podnóżków  min. 90˚

Odpowiedź na pyt. 4: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 5

SIWZ  rozdział II pkt 4 -  Złożenie oferty/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenie do oferty/wniosku Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci  elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy nie zaszła pomyłka?

Odpowiedź na pyt. 5: Zamawiający informuje, iż jest to oczywista omyłka pisarska. Zamawiający wymaga oświadczenia określonego w pkt 5 SIWZ tj. załącznik 2a i 2b, Zamawiający nie wymaga dołączenia formularza JEDZ.

Pytanie 6

Umowa - § 8. ust 1 ppkt 5: Zamawiający może naliczyć kary umowne „w wysokości 0,3% wartości brutto sprzętu medycznego (który wymaga naprawy, przeglądu lub wymiany) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 6, 8, 10 Umowy - z zastrzeżeniem, iż w każdym wypadku kara umowna za dzień zwłoki nie może być niższa niż 50 zł.”

Zwracamy się z prośba o zaniechania naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego § 7 ust, 10.  W przypadku dostarczenia takiego sprzętu Zamawiający będzie mógł realizować zadania z wykorzystaniem zastępczej aparatury i nie będzie ponosił z tego tytuły żadnej szkody.

Odpowiedź na pyt. 6: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Umowa -  § 13 ust. 2: Zamawiający w § 13 ust. 2 Umowy wskazał, że: „Jeżeli z winy Sprzedawcy (np. nieterminowa: dostawa, instalacja, uruchomienie zakupionego sprzętu) wartość dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej ulegnie zmniejszeniu, Wykonawca pokryje w 100% wartości strat poniesionych przez Kupującego.”

Spółka wskazuje, że Zamawiający w § 8 ust. 1 pkt 2) Umowy przewidział kary umowne za nieterminową dostawę przedmiotu Umowy. Dodatkowo Zamawiający w § 9 ust. 1 pkt 1) Umowy przewidział odstąpienie od umowy w wyniku nieterminowej dostawy, z kolei za odstąpienie od Umowy zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2) Umowy, Zamawiający naliczy wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiający ustalając w ten sposób zakres odpowiedzialności w pełni zabezpieczył negatywne skutki niewykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę. Wskazanie w umowie dodatkowej odpowiedzialności wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji umowy w postaci pokrycia 100% strat jakie poniesie Zamawiający w wyniku działań wykonawcy jest nieuprawnione.

Wskazać należy, że wykonawca nawet nie ma świadomości w jakim procencie dofinansowywany jest zakup przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie nr 2, jeżeli jest to np. 80% wartości zamówienia w pakiecie nr II, to odpowiedzialność wykonawcy jest niewspółmiernie duża do wartości przedmiotu zamówienia i znacznie wykracza poza ryzyko kontraktowe. Ponadto Wykonawca nie wie w jakim przypadku instytucja udzielająca dofinansowania może go nie przyznać Zamawiającemu. Zatem Spółka podpisując umowę nie ma świadomości czy np. 3 dniowe opóźnienie w dostawie nie spowoduje nieuzyskania przez Zamawiającego dofinansowania, co rodziło będzie obowiązek pokrycia strat wynikłych z tej sytuacji.

Spółka wskazuje, że to na Zamawiającym ciąży obowiązek przygotowania Postępowania w ten sposób, aby zminimalizować ryzyko nieprzyznania dofinansowania, w tym ustalenie odpowiednich terminów dostawy, w tej sytuacji ewentualne ich wydłużenie. Natomiast przerzucenie całej odpowiedzialności na Wykonawcę jest naruszeniem równość stron umowy, zasady współżycia społecznego i słuszności kontraktowej. Postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest odpowiedzialność umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie, które jak podkreślał Wykonawca zostało ustalone w postaci kar umownych.

Ponadto zastrzeganie podwójnej odpowiedzialności wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy, również stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa kontraktowego.

Podkreślić trzeba, że przygotowane przez Zamawiającego postanowienia Umowy w zakresie pokrycia strat za nieprzyznanie dofinansowania przy jednoczesnym zachowaniu postanowień dotyczących kar umownych naruszają zasadę równości stron umowy i przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie zasad współżycia społecznego i słuszności kontraktowej Biorąc pod uwagę powyższe GETINGE zwraca się z następującymi pytaniami:

- Czy Zamawiający usunie z treści Umowy § 13 ust. 2?

ewentualnie:

- Czy Zamawiający zmniejszy procentowy zakres odpowiedzialności wykonawcy określony w § 13 ust. 2 Umowy do nie więcej niż 30 %?

Odpowiedź na pyt. 7: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Pakiet 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu trwania naprawy do 5 dni roboczych a w momencie konieczności sprowadzenia części zamiennych z magazynu poza granicami kraju do 10 dni roboczych?

Odpowiedź na pyt. 8: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet 4: Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w umowie załącznik 6 §13 ust. 2? Wykonawca dopełni wszelkich starań by uniknąć nieterminowej dostawy czy instalacji wraz z uruchomieniem.

Odpowiedź na pyt. 9: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Pakiet 4: Czy Zamawiający dopuści niektóre produkty z oferty typu  stelaż wraz z koszem poz. 18 zał. 3 oraz kontener z poz. 19 zał. 3.   które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.),  nie są oznakowane  znakiem CE i nie są objęte deklaracją zgodności, i posiadają stawkę VAT 23% ?

Odpowiedź na pyt. 10: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytania 11 a-d

W trosce o jak najlepsze, odpowiadające również interesom Zamawiającego, przygotowanie ważnej i możliwej do realizacji oferty przetargowej oraz korzystając z uprawnień przysługujących nam jako wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia, niniejszym zwracamy się do Państwa jako Zamawiającego, w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwanej dalej – p.z.p., o udzielenie nam jednoznacznych i wyczerpujących odpowiedzi/wyjaśnień w zakresie treści SIWZ (oraz jej załączników) w/w postępowania, a dotyczących treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 6 do SIWZ:

Pytanie 11a: Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemiologicznego oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 6 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?

Pytanie 11b: Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 1 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiologiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Pytanie 11c: Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 8 ust. 1.2) wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiologiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ?

Pytanie 11d: Czy w związku obecnym stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 9  ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź na pyt. 11a-d: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że ogólnikowe powoływanie się na epidemię,  nie może uzasadniać niewykonania umowy czy niedotrzymania terminów. W ewentualnych przypadkach niewykonania umowy/części umowy lub nieprawidłowego wykonania umowy/części umowy to wszystkie okoliczności związane z siłą wyższą np. epidemią będą podlegać indywidualnemu zbadaniu i indywidualnej ocenione, w szczególności czy faktycznie np. epidemia był wyłączną i bezpośrednią przyczyną niewywiązania się wykonawcy z umowy oraz czy wykonawca wykazał się należytą starannością (np. starał się uzyskać towar z alternatywnego źródła, czy odpowiednio zabezpieczył wykonanie umowy itp.). Indywidualnie ocenione będzie również czy danych okoliczności na etapie zawierania umowy nie można było przewidzieć (mając na uwadze podwyższony poziom staranności wynikający z treść art. 355 § 2 k.c.).

Pytanie 12

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 14 ust. 3 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź na pyt. 12: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami w umowie.

Pytanie 13

Wnosimy o przekazanie  informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r oraz oświadczenie jeśli  stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Odpowiedź na pyt. 13: Zamawiający informuje, iż bilans i rachunek wyników za rok 2019 zostanie przesłany drogą mailową w dniu dzisiejszym tj. 26.05.2020 r.

Pytania 14 a - e

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części Umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, wskazanych w § 9 ust. 1 pkt.1, 2, 3, 4 lub 5 Umowy;

- w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto (sprzętu którego dotyczy nieterminowa dostawa), określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy w terminie, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt. 1 Umowy, jednak nie więcej niż 10%wartości brutto nieterminowej części dostawy,

- w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto (sprzętu którego dotyczy instalacja niewykonana w terminie), określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu instalacji w terminie, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt. 2 Umowy, jednak nie więcej niż 10%wartości brutto sprzętu którego dotyczy niewykonana w terminie instalacja,

- w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto (sprzętu którego dotyczy uruchomienie niewykonane w terminie), określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu uruchomienia w terminie, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt. 1 Umowy, jednak nie więcej niż 10%wartości brutto sprzętu którego dotyczy uruchomienie niewykonane w terminie,

- w wysokości 0,3% wartości brutto sprzętu medycznego (który wymaga naprawy, przeglądu lub wymiany) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 6, 8, 10 Umowy, - z zastrzeżeniem, iż w każdym wypadku kara umowna za dzień zwłoki nie może być niższa niż 50 zł oraz nie większa niż 10% wartości brutto sprzętu medycznego, który wymaga naprawy, przeglądu lub wymiany.

Odpowiedź na pyt. 14 a – e: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami w umowie.

Pytanie 15

Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w tworzywową osłonę górnej części kolumny, w miejscu łączenia z blatem?

Odpowiedź na pyt. 15: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z kołami umieszczonymi w narożnikach podstawy stołu, nieznacznie wystającymi poza obrys w zależności od ustawienia? Rozwiązanie umożliwia zdezynfekowanie kół.

Odpowiedź na pyt. 16: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z systemem blokowania stołu do podłoża w postaci elektrycznie wysuwanych stopek w czterech narożnikach za pomocą pilota? Stopki wysuwają się wewnątrz podwójnych kół, dzięki czemu nie ma ryzyka uderzenia lub potknięcia się o stopki przez operatora.

Odpowiedź na pyt. 17: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści stół z płytą plecową górną (segment plecowy przedłużający) z możliwością instalacji po stronie podgłówka i podnóżków, jednakże bez wycięcia urologicznego?

Odpowiedź na pyt. 18: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytane 19

Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości blatu z szynami bocznymi 610mm?

Odpowiedź na pyt. 19: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podgłówka w zakresie od -45 do +45 stopni?

Odpowiedź na pyt. 20: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją pozycji antyTrendelenburga w zakresie do 30 stopni?

Odpowiedź na pyt. 21: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści stół z pozycją Flex 210 stopni oraz reflex 120 stopni?

Odpowiedź na pyt. 22: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści stół z pilotem sterującym w szybki i intuicyjny sposób wszystkimi funkcjami elektrycznymi, bez możliwości zapamiętania 10 pozycji stołu?

Odpowiedź na pyt. 23: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści stół z konstrukcją kolumny umożliwiającą bardzo dobry dostęp aparatu RTG z wykorzystaniem przesuwu wzdłużnego w zakresie 1130mm od strony głowy oraz 1270mm od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź na pyt. 24: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści stół z materacami, których łączenia zespalane są szwem wewnętrznym, niewidocznym od zewnętrznej strony?

Odpowiedź na pyt. 25: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści przystawkę do artroskopii kolana z materacykiem z pianki?

Odpowiedź na pyt. 26: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytania 27 a – dd

Pakiet 4: Niniejszym, mając na względzie zachowanie konkurencyjności i podniesienie jakości składanych ofert – z niekwestionowaną korzyścią dla Zamawiającego - zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sprzętu o zbliżonych do wstępnie wyspecyfikowanych w SIWZ parametrach, a funkcjonalności tej samej – a w niektórych aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną, z zachowaniem odpowiednich ilości.

- nożyczki monopolarne typ METZENBAUM, obrotowe, 3 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę, śr. 5 mm , dł. 300 mm

- kleszczyki preparacyjne typu MARYLAND, monopolarne, obrotowe, 3 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 300 mm

- kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 10 mm, dł. 360 mm

- kleszczyki atraumatyczne uniwersalne z przewężeniem monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 10 mm, dł. 300 mm

- kleszczyki chwytające typ GRASPER, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 300 mm

- elektroda monopolarna haczykowa, nierozbieralna, jednoczęściowa, ergonomiczna, rękojeść z przyłączem do hf, śr. 5 mm dł. 360 mm

- trokar wielorazowy z zastawką, płaszcz trokaru gwintowany; autoklawowalny; śr. 6 mm

- obturator metalowy kompatybilny z oferowanym w poz. 8 trokarem

- trokar do endoskopii, płaszcz trokaru gwintowany, z zaworem insuflacji, wyposażony w zawór multifunkcyjny, śr. 11 mm, bez obturatora

- obturator metalowy, trójgraniasty, ostry

- optyka laparoskopowa typu HOPKINS autoklawowalna, zgodna ze standardem full hd, adaptery do podłączenia światłowodów innych firm

- stelaż wraz z koszem kompatybilny z kontenerem poniżej, na narzędzia laparoskopowe oraz optykę w celu bezpiecznego transportu

- kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium, na wannie miejsce na plomby tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa z filtrem

- nożyczki monopolarne typ METZENBAUM, obrotowe, 3 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę, śr. 5 mm , dł. 300 mm

- kleszczyki chwytające do tkanek TYPU BABCOCK, proste, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 300 mm

- kleszczyki jelitowe typ DORSEY, monopolarne, obrotowe,rozbieralne-3 częściowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 300 mm

- igła injekcyjna śr.5mm dł. 360 mm zakończona igłą o śr. 0,8 mm

- rozpieracz wątrobowy, pięciopalczasty śr. 12 mm dł. 360mm, autoklawowalny

- kleszczyki preparacyjne typu MARYLAND, monopolarne, obrotowe, 3 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 300 mm

- kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 10 mm, dł. 360 mm

- kleszczyki atraumatyczne uniwersalne z przewężeniem monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 10 mm, dł. 360 mm

- kleszczyki chwytające typ GRASPER, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 300 mm

- elektroda monopolarna haczykowa, nierozbieralna, jednoczęściowa, ergonomiczna, rękojeść z przyłączem do hf, część robocza w kształcie litery l wielorazowego użytku, śr. 5 mm

- trokar wielorazowy z zastawką, płaszcz trokaru gwintowany; autoklawowalny; śr. 6 mm

- obturator metalowy, trójgraniasty, ostry

- trokar do endoskopii, płaszcz trokaru gwintowany, z zaworem insuflacji, wyposażony w multifunkcyjny zawór, śr.11 mm

- obturator metalowy, trójgraniasty, ostry;

- optyka laparoskopowa typu HOPKINS, autoklawowalna , zgodna ze standardem full hd, adaptery do podłączenia światłowodów innych firm,

- stelaż wraz z koszem kompatybilny z kontenerem poniżej, na narzędzia laparoskopowe oraz optykę w celu bezpiecznego transportu

- kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium na wannie miejsce na tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa z filtrem

Odpowiedź do pytań 27 a – dd: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Arkadiusz Dębicki

Sporządził: Arkadiusz Dębicki

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania 26.05.2020

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ

Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

im. kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk