## Szacunek ilości
Załącznik nr 5 do SWZ
Postepowanie 32/2024/TP
DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ DZIERŻAWA ZBIORNIKÓW I BUTLI
Minimalne warunki techniczne
Lp. | GAZY MEDYCZNE | j.m. | ilość / ilość butli | Ilość kg / l / m3 na 12 m-cy | Cena za 1 kg/m3 / miesiąc / netto | Stawka VAT w % | Wartość 12 m-cy netto | Wartość 12 m-cy brutto
Pakiet nr 1
1 | Tlen medyczny ciekły (nie mniej niż 99% obj.) - zbiornik min. 3000-3500 kg | kg | x | 72000 |  | 8% | 0 | 0
2 | Koszt dzierżawy zbiornika o pojemności min. 3000 kg | miesiąc | 1 | x |  | 8% | 0 | 0
3 | Koszt dzierżawy zbiornika o pojemności min. 3500 kg | miesiąc | 1 | x |  | 8% | 0 | 0
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 2
Lp. | GAZY MEDYCZNE | j.m. | ilość / ilość butli | Ilość kg / l / m3 na 12 m-cy | Cena za 1 kg/m3 / doba / netto | Stawka VAT w % | Wartość 12 m-cy netto | Wartość 12 m-cy brutto
1 | Tlen medyczny (nie mniej niż 99% obj.) butle 40l/6,4m3 | m3 | x | 128 |  | 8% | 0 | 0
2 | Tlen medyczny (nie mniej niż 99% obj.) butle 10l/1,6m3 | m3 | x | 100 |  | 8% | 0 | 0
3 | Tlen medyczny (nie mniej niż 99% obj.) butle 2l/0,3m3 | m3 | x | 100 |  | 8% | 0 | 0
4 | Koszt dzierżawy butle 2l/0,3m3 | doba | 30 | x |  | 8% | 0 | 0
5 | Koszt dzierżawy butle 40l/6,4m3 | doba | 20 | x |  | 8% | 0 | 0
6 | Koszt dzierżawy butle 10l/1,6m3 | doba | 30 | x |  | 8% | 0 | 0
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 3
Lp. | GAZY MEDYCZNE | j.m. | ilość / ilość butli | Ilość kg / l / m3 na 12 m-cy | Cena za 1 kg/m3 / doba / netto | Stawka VAT w % | Wartość 12 m-cy netto | Wartość 12 m-cy brutto
1 | Podtlenek azotu 7 kg | kg | x | 140 |  | 8% | 0 | 0
2 | Podtlenek azotu 28 kg | kg | x | 112 |  | 8% | 0 | 0
3 | Koszt dzierżawy butli - podtlenek azotu 7 kg | doba | 10 | x |  | 8% | 0 | 0
4 | Koszt dzierżawy butli - podtlenek azotu 28 kg | doba | 2 | x |  | 8% | 0 | 0
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 4
Lp. | GAZY MEDYCZNE | j.m. | ilość / ilość butli | Ilość kg / l / m3 na 12 m-cy | Cena za 1 kg/m3 / doba / netto | Stawka VAT w % | Wartość 12 m-cy netto | Wartość 12 m-cy brutto
1 | Dwutlenek węgla med. 7,5 kg laparox C | kg | x | 75 |  | 8% | 0 | 0
2 | Dwutlenek węgla med. 26 kg laparox C | kg | x | 52 |  | 8% | 0 | 0
3 | Argon opak 10l 5,0 (nasze 2 butle) | m3 | x | 20 |  | 23% | 0 | 0
4 | Koszt dzierżawy butli - dwutlenek węgla med. 7,5 kg laparox C | doba | 6 | x |  | 8% | 0 | 0
5 | Koszt dzierżawy butli - dwutlenek węgla med. 26 kg laparox C | doba | 2 | x |  | 8% | 0 | 0
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
Pakiet nr 5
Lp. | GAZY MEDYCZNE | j.m. | ilość / ilość butli | Ilość kg / l / m3 na 12 m-cy | Cena za 1 kg/m3 / doba / netto | Stawka VAT w % | Wartość 12 m-cy netto | Wartość 12 m-cy brutto
1 | Azot ciekły 3x 26 l (nasze 3 butle) * | kg | x | 2000 |  | 23% | 0 | 0
Razem: | [6 empty] | 0 | 0
DOTYCZY WSZYSTKICH PAKIETÓW: WARTOŚĆ BRUTTO ZAWIERA RÓWNIEŻ KOSZT TRANSPORTU BUTLI, ROZŁADUNKU, ZAŁADUNKU, UBEZPIECZENIA, LEGALIZACJI A TAKŻE WSZYSTKIE KONIECZNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ I DOPUSZCZENIEM DO UŻYWANIA WSZYSTKICH NAPEŁNIANYCH POJEMNIKÓW W TYM ZAPŁATĘ ZA DOKONANY ODBIÓR UDT