## oszacowanie
Załacznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Postępowanie - 282/2021/TP
Pakiet nr 1 - SERWETY DWUWARSTWOWE DLA CELÓW OGÓLNO - SZPITLANYCH
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), nieprzemakalnej o gramaturze od 50 do 60 g/m2 z przylepnym otworem przylepcem Ø 6 cm +/- 1cm), jałowa - 50 x 60 cm, bez zawartości celulozy | 800 |  | 0 | 8 | 0
2. | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), bez przylepca o gramaturze od 50 do 60 g/m2 , jałowa - 90 x 75 cm | 1800 |  | 0 | 8 | 0
3. | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), bez przylepca o gramaturze od 50 do 60 g/m2 , jałowa - 45 x 35-36 cm | 3600 |  | 0 | 8 | 0
4. | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), o gramaturze od 50 do 60 g/m2 z przylepcem, jałowa - 45 x 75 cm | 650 |  | 0 | 8 | 0
5. | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), z warstwą folii z przylepcem, o gramaturze od 50 do 60 g/m2, jałowa - 90 x 75 cm | 3800 |  | 0 | 8 | 0
6. | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), z warstwą folii z przylepcem, o gramaturze od 50 do 60 g/m2, jałowa - 100 x 150 cm | 300 |  | 0 | 8 | 0
7. | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), z warstwą folii bez przylepca, o gramaturze od 50 do 60 g/m2, jałowa - 100 x 180 cm | 250 |  | 0 | 8 | 0
8. | Serweta z włókniny dwuwarstwowej (polipropylenowej lub innej + folia PE), z centralnym otworem 8 na 6 cm z przylepcem, jałowa - 75 x 90 cm | 600 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM : |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 2 - OBŁOŻENIA Z LAMINATU DO PROCEDUR STANDARDOWYCH
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Zestaw uniwersalny wzmocniony z serwetą na stół Mayo 1 szt. taśma operacyjna 9 x 50 cm 1 szt. serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), 4 szt. ręczniki do rąk – 100% celuloza 2 szt. przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm 1 szt przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, 1 szt. przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm) 1 szt serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych powinien posiadać. 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o min. gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej- min. 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 290 kPa /314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie - wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Opakowanie typu TYVEC/Folia. | 70 |  | 0 | 8 | 0
2. | Sterylny zestaw do operacji na kończynie (stopa-dłoń), skład zestawu: 1 szt serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) 1 szt serweta ręka/noga 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), z warstwą chłonną 50x100cm i z organizatorami przewodów 1 szt serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych musi posiadać min. 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o min. gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić min. 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu TYVEC/Folia. | 900 |  | 0 | 8 | 0
3. | Sterylny zestaw obłożeń podstawowych o rozmiarach: 1 szt taśma operacyjna 9 x 50 cm 1 szt serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), 2 szt ręczniki do rąk – 100% celuloza 2 szt przyklejane serwety 75 x 90 cm 2 szt przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm 1 szt przyklejana serweta duża 150 x 240 cm 1 szt serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm , wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych musi posiadać min. 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 168 kPa./168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych.W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).Zestaw w kolorze niebieskim.Opakowanie typu TYVEC/Folia. | 2400 |  | 0 | 8 | 0
| RAZEM: |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 3 - Obłożenia z laminatu do kolana
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1 | Zestaw do operacji kolana wykonany z materiału o minimalnej gramaturze 64 g/m2, wzmocnionego dodatkowo w obszarze krytycznym. Odporność na przenikanie cieczy – min. 150 cm H2O.Skład zestawu: 1 szt serweta do operacji kończyny min. 220 x 315 cm, z elastycznym samouszczelniającym otworem o średnicy min. 6 - 7 cm, otoczony wzmocnieniem z możliwością zamocowania przewodów 1 szt. serweta stołu Mayo, wzmocniona 80 x 145 cm 2 szt taśmy samoprzylepnej 9 x 50 cm 1 szt serweta składana 140 x 190 cm 1 szt elastyczna osłona na nogę, antypoślizgowa, z laminatu o gramaturze min. 60g/cm2 rozm. min. 23x90cm 1 szt serweta na stół do instrumentarium 140 x 190 cm ze wzmocnieniem części centralnej Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 oraz cechować się I klasą palności. Sterylnie pakowany zestaw z min. 2 samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji medycznej. | 750 |  | 0 | 8 | 0
2 | Osłona kończyny dolnej wykonana z laminatu o gramaturze min. 60 g/m2 o rozm. 23 x 90 cm z dwoma taśmami przylepnymi, sterylna | 50 |  | 0 | 8 | 0
| RAZEM: |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 4 - AKCESORIA POMOCNICZE STERYLNE
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Rękaw wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego z elastycznym mankietem , dł. 40 cm. ± 5cm., sterylny | 100 |  | 0 | 8 | 0
2. | Osłona kończyn dolnych wykonana z PE o roz. 75x120 cm ±5cm, pakowana parami jako 1 szt., sterylna | 160 |  | 0 | 8 | 0
3. | Przezroczysta osłona na przewody z folii o średnicy 15 cm ±2cm. I dł. 250 cm.±15cm, sterylna | 4000 |  | 0 | 8 | 0
4. | Ręczniczek do wycierania rąk, pakowane pojedynczo, wysokochłonny, sterylny | 20000 |  | 0 | 8 | 0
5. | Zabezpieczenie stolika narzędziowego typu Mayo z dodatkową warstwą ochronną dla instrumentarium, wykonaną z włókniny polipropylenowej SMS bez zawartości lateksu i celulozy. Roz. 90 x145 cm ± 10cm pakowana w zew. opakowanie typu folia – papier, wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania | 400 |  | 0 | 8 | 0
6. | Sterylna kieszeń samoprzylepna na narzędzia z folii PE, wyposażona w taśmę umożliwiającą umocowanie, dwukomorowa, o wymiarach 30 cm x 40 cm | 200 |  | 0 | 8 | 0
|  | RAZEM: |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 5 - OBŁOZENIA DO ZESPOLEŃ ŚRÓDSZPIKOWYCH
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Sterylny zestaw przeznaczony do zespoleń śródszpikowych DHS, Skład: a) Serweta główna o wymiarach 240x290 cm, zintegrowana z nogawicami, wyposażona w 2 symetrycznie usytuowane otwory wypełnione folią chirurgiczną o wymiarach: 15x45 cm, znajdujące sie w części udowej. Dookoła otworów dodatkowa warstwa wysoko chłonna o wymiarze min 75x 200cm. Konstrukcja i złożenie serwety umożliwiające aseptyczną aplikację i całkowite zabezpieczenie w trakcie zabiegu z użyciem wyciągu; b) osłona na stolik Mayo 79cm x 145cm-1 szt, c) jednokomorowa kieszeń przylepna na materiał opatrunkowy 30x50cm- 1 szt, d) ściereczki chłonne celulozowe- 2 szt, e) dwuwarstwowa taśma lepna włóknikowa 9 x 49cm - 1szt, f) serweta owinięcie 150 x 200cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. | 30 |  | 0 | 8 | 0
| RAZEM: |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx
Pakiet nr 6 - OBŁOŻENIA Z LAMINATU DO PROCEDUR SPECJALISTYCZNYCH ORTOPEDYCZNYCH
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Zestaw do operacji biodra: Sterylny zestaw do operacji biodra. Skład: a)osłona na stolik Mayo wzmocniona 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm - 1szt b)ręczniki chłonne celulozowe 19x25cm - 4szt. c)serweta na stolik 150x190cm z warstwą chłonna 75x190cm - 1szt d)serwety z taśma lepna 75x75cm - 2szt. e)duża osłona na kończynę 32x120cm z wewnętrzną warstwą chłonną z włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze min 30g/m2 -1szt f)tasmy lepne dwuwarstwowe 9x49cm, elastyczne, nieprzepuszczalne - 2szt g)serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy stawu biodrowego o wymiarach 230/300x330 cm, posiadająca samouszczelniający otwór o wymiarach 18x22 cm i dwie symetrycznie rozmieszczone torby dyslokacyjne z możliwością podłączenia drenu. Serweta wyposażona jest w dwie zintegrowane dwukomorowe kieszenie na ssak i koagulację i dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, - 1 szt. h)wzmocniona serweta na stolik 150x190cm z warstwą chłonną 65x190cm - 1szt Wymagania: -wykonany z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min 60g/m2, Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. -wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 360/330 kPa w strefie krytycznej -wytrzymałość na penetrację płynów min 140 cm H2O w strefie krytycznej | 340 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 7 – CZEPKI I MASKI
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, z włókniny wiskozowej, 25g/m2, niejałowy, z tyłu ściągnięty gumką | 9000 |  | 0 | 8 | 0
2. | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, z włókniny wiskozowej, 25g/m2, niejałowy, z tyłu wiązany na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia | 9000 |  | 0 | 8 | 0
3. | Czepek pielęgniarski niejałowy, z włókniny (okrągły na gumkę), min 14g/m2 | 18000 |  | 0 | 8 | 0
4. | Czepek chirurgiczny z włókniny wiskozowej, z wstawką p/potną włókninową | 2000 |  | 0 | 8 | 0
5. | Maseczka niejałowa – spełniająca min. wymagania dla Typu I zgodnie z PN-EN 14683 ; Na opakowaniu zbiorczym wymagane jest oznaczenie zgodne z wymaganiami PN-EN 14683 – Punkt 7 ( Oznakowanie ... ) | 40000 |  | 0 | 8 | 0
6. | Maska chirurgiczna typu anti splash - odporna na przesiąkanie czterowarstwowa. Wiązana na troki. Spełniająca wymagania normy EN 14683 typ II R | 1000 |  | 0 | 8 | 0
7. | Maska chirurgiczna typu anti splash - odporna na przesiąkanie czterowarstwowa z osłoną na oczy. Maska typu anti fogging, chroniąca osłonę na oczy przed zaparowaniem. Wiązana na troki. Spełniająca wymagania normy EN 14683 typ II R | 250 |  | 0 | 8 | 0
8. | Maska chirurgiczna, trójwarstwowa, wykonana z delikatnej, nieuczulającej włókniny, nie powodująca podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna, pakowana w kartoniki w formie podajnika + z gumką na uszy | 10000 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 8 - ZESTAW DO ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU KOLANOWEGO
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Sterylny zestaw przeznaczony do endoprotezoplastyki stawu kolanowego, Skład: a) serweta ortopedyczna o wymiarach nie mniejszych niż 250 cm x 315 cm z elastyczym, samouszczelniającym otworem o średnicy 6 - 7 cm i wzmocnieniem chłonnym wokół otworu - 1 szt. b) serweta na stolik Mayo, nie mniejsza niż 79 cm x 145 cm - 1 szt. c) serweta na stolik instrumentariuszki nie mniejsza niż 140 cm x190 cm - 2 szt. d) serweta operacyjna 152 cm x 178 cm z wycięciem U, nieprzepuszczalna - 1 szt. e) serweta z przylepcem 75 cm x 90 cm - 2 szt. f) elastyczna osłona na kończynę 20 cm x 95 cm -1 szt. g) serweta owinięcie 150 cm x 200cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. h) końcówka do odsysania Yankauer z filtrem - 1 szt. i) dren ssący CH21, dł. 300 cm - 1 szt. j) kompres gazowy z nitką RTG 17N 12W, 10 cm x 20 cm - 30 szt. k) tupfer kula z nitką RTG 30 mm x 30 mm - 10 szt. l) przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 9 cm - 2 szt. m) folia z jodoforem o powierzchni ogólnej 60 cm x 45 cm - 1 szt. n) fartuch chirurgiczny z włókniny wzmocniony XL, zgodny z opisem z pakietu nr 18 - 2 szt. o) fartuch chirurgiczny L, zgodny z opisem z pakietu nr 18 - 2 szt. p) taśma przylepna dł.50 cm - 2 szt. r) strzykawka 100 ml - 1 szt. s) ostrze chirurgiczne nr 20, stal nierdzewna - 2 szt. t) ostrze chirurgiczne nr 10, stal nierdzewna - 4 szt. u) opaska elastyczna 15cm x 4 - 5 m - 1 szt. w) opaska elastyczna 10 cm x 4 m - 1 szt. v) podkład gipsowy 15 cm x 3 m - 1 szt. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 oraz cechować się I klasą palności. Sterynie pakowany zestaw z min. 2 samoprzylepnymi etykietkami do dokumentacji medycznej. | 120 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 9 – FARTUCHY OCHRONNE I UBRANIA OPERACYJNE
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 23g/m2, wizytacyjny niejałowy, rękaw zakończony lekko ściągającą gumką lub mankietem dzianinowym | 8000 |  | 0 | 8 | 0
2. | Fartuch niejałowy, nieprzemakalny do chirurgicznego mycia rąk, zakładany na szyje i wiązany z tyłu, wymagana dł. 125cm i 150 cm +/- 5cm | 7000 |  | 0 | 8 | 0
3. | Ubranie operacyjne, chirurgiczne bluza+spodnie - wykonane z włókniny SMS, gram 40g/m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; kolor niebieski/ zielony; minimum 2 kieszenie w bluzie, rozmiary M, L, XL, XXL | 5000 |  | 0 | 8 | 0
4. | Koszula operacyjna SMS, włókninowa, nieprześwitująca, niepyląca, odporna na urazy mechaniczne, krótki rękaw, zapięcie na plecach - rzep lub troki, długość przynajmniej do kolan, gram. 35 g/ m2, rozmiar XXL, XL, L, M (szerokość koszuli XXL nie mniejsza niż 140 cm). Kolor granatowy | 10000 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 10 – FOLIE CHIRURGICZNE DLA BLOKU OPERACYJNEGO
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Folia operacyjna 30x28(z min. powierzchnią klejącą 30x20) cm wykonana z poliuretanu, grubość min 25 do 70 µm, bezrefleksyjna (nie powodująca odbijania się refleksów świetlnych podczas operacji) , antystatyczna i rozszerzalna umożliwiająca dopasowanie do kształtu ciała, odporna na rozciąganie. Paraprzepuszczalność min. 800 MVTR. Tolerancja rozmiaru +/- 10%. Opakowanie nie powodujące zabrudzenia przy otwarciu | 250 |  | 0 | 8 | 0
2. | Folia operacyjna wykonana z poliuretanu, grubość min. 25 do 70 µm, bezrefleksyjna ( nie powodująca odbijania się refleksów świetlnych podczas operacji), antystatyczna i rozszerzalna umożliwiająca dopasowanie do kształtu ciała, odporna na rozciąganie, 45x27 (z min. powierzchnią klejąca 45x28 cm). Paroprzepuszczalność min. 800 MVTR. Tolerancja rozmiaru +/- 10%. Opakowanie nie powodujące zabrudzenia przy otwarciu | 200 |  | 0 | 8 | 0
3. | Folia operacyjna wykonana z poliuretanu, grubość 25 do 65 µm, bezrefleksyjna ( nie powodująca odbijania się refleksów świetlnych podczas operacji), antystatyczna i rozszerzalna umożliwiająca dopasowanie do kształtu ciała , odporna na rozciąganie, (z min. powierzchnią klejąca 40x35 cm). Paroprzepuszczalność min. 800 MVTR. Tolerancja rozmiaru +/- 10%. Opakowanie nie powodujące zabrudzenia przy otwarciu | 200 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 11 – FOLIE CHIRURGICZNE BAKTERIBÓJCZE
L.p. | Rodzaj | Ilość op./j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Folia chirurgiczna bakteriobójcza, wytrzymała mechanicznie, przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna, hypoalergiczna, antystatyczna. Rozmiar warstwy przylepnej 34-35x35-40cm, +/- 2cm, op. a 10 szt | 35 |  | 0 | 8 | 0
2. | Folia chirurgiczna bakteriobójcza, wytrzymała mechanicznie, przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna, hypoalergiczna, antystatyczna. Rozmiar warstwy przylepnej 56-60x45cm, +/- 2cm, op. a 10 szt | 30 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 12 - ASORTYMENT CHIRURGICZNY
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Majtki do kolonoskopii, wykonana z włókniny min. 30 g/m2, w rozmiarze XL | 1500 |  | 0 | 8 | 0
2. | Komplety pościeli typu SMS o gramaturze min.35g /m2, niejałowa powłoka 200 x 160 cm powłoczka 70 x 80 cm prześcieradło 210 x 160 cm | 3400 |  | 0 | 8 | 0
3. | Serweta NIEPRZEZROCZYSTA wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 40g/m2, niejałowa, wymiary 160x100 cm | 7000 |  | 0 | 8 | 0
4. | Serweta NIEPRZEZROCZYSTA wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 40g/m2, niejałowa, wymiary 90x220 cm | 8000 |  | 0 | 8 | 0
5. | Prześcieradło włókninowe, niejałowe, odporne na urazy mechaniczne, w opakowaniu zbiorczym 5-10 szt., pojedyncze na wózek do transportu pacjentów 80 x 210 cm. gram. 35 g / m2 | 12000 |  | 0 | 8 | 0
6. | Ochraniacze na obuwie z włókniny, para | 2000 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 13 - PRZEŚCIERADŁA NA STÓŁ OPERACYJNY
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary min. 100 cm x 220 cm . Wchłanialność na całej powierzchni min. 3600 ml | 1000 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 14 - MATY
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Mata na podłogę o dużej wchłanialności płynów 1,5 l/m2 z możliwością przytwierdzenia do podłogi. Wymiary min. 70 x 100 cm | 2600 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 15 - ZESTAWY LARYNGOLOGICZNE
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Zestaw otolaryngologiczny, podstawowy, 1 x serweta na stolik o wym. 140x160cm, 1 x serweta o wym. 200x280cm, serweta z przylepnym otworem o śr. 10cm, umieszczonym w 1/3 długości, taśma przylepna o wym. 10x50cm, 2 x ręcznik do rąk o wym. 30x30cm | 900 |  | 0 | 8 | 0
2. | Serweta z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + warstwa poliolefiniczna), bez przylepca, o gramaturze od 50 do 60 g/m2, jałowa - 145-150 x 180-185 cm | 1200 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 16 - ZESTAWY UROLOGICZNE
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Zestaw do zabiegu PCNL wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2, w strefach wzmocnionych min. 110 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy min. 150 cm (H20), opakowanie zaopatrzone w 2 naklejki do archiwizacji. W skład zestawu wchodzi: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm, 1 serweta z otworem samoprzylepnym bez folii operacyjnej (wielkość otworu 15x20cm) rozm. serwety 170x 300 cm i workiem do zbiórki płynów | 30 |  | 0 | 8 | 0
2. | Zestaw do zabiegów TUR wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m2, w strefach wzmocnionych min. 110 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy min. 150 cm (H20), opakowanie zaopatrzone w 2 naklejki do archiwizacji. W skład zestawu wchodzi: 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140x190 cm (opakowanie zestawu), 1 serweta do zabiegów urologicznych z torbą na płyny ( z sitem ) 185x200 cm, z oknem 7x10 cm i na krocze śr 7 cm, wbudowaną osłoną na palec bezlateksową do badania per rectum, 4 ręczniki celulozowe 30x33 cm | 900 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 17 - FARTUCHY CHIRURGICZNE
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Fartuch chirurgiczny, NIEPRZEZROCZYSTY, barierowy, wykonany z włókniny typu SMMMS (bez zawartości lateksu i celulozy), przepuszczający powietrze na całej powierzchni, zapewniającej co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795-1,2,3 dla wymagań standartowych strefy krytycznej i mniej krytycznej zestawionych według Tablicy 1 Normy PN-EN 13795-3, sterylny, pakowany w opakowanie zew. folia-papier, wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania. Rękaw zakończony elastycznym mankietem, tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki umieszczone w specjalnym kartoniku co umożliwia zachowanie jałowości. Szew wykonany metodą ultradźwiękową. Gramatura min. 35g/m, odporność na przenikanie cieczy 40 cm H2O. Rozmiary: M-XXL | 17000 |  | 0 | 8 | 0
2. | Fartuch chirurgiczny, NIEPRZEZROCZYSTY, (CZYTELNE OZNAKOWANIE O WZMOCNIENIU), wzmocniony, barierowy, nieprzemakalny w części przedniej i w rękawach na przedramieniu, wykonany z włókniny polipropylenowejj SMMMS (bez zawartości lateksu i celulozy), oddychający na całej powierzchni, zapewniającej co najmniej minimalne parametry według Normy PN-EN 13795-1,2,3 dla wymagań wysokich strefy krytycznej i mniej krytycznej zestawionych według Tablicy 1 Normy PN-EN 13795-3, sterylny , pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania. Rękaw zakończony elastycznym mankietem, tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki umieszczone w specjalnym kartoniku co umożliwia zachowanie jałowości, rękawy i przód z wstawkami z folii. Szew wykonany metodą ultradźwiękową. Gramatura min. 35g/m2 , dla strefy krytycznej min. 40glm2, odporność na przenikanie cieczy odpowiednio min. 40 cm H2O i min. 100 cm H2O. Rozmiary M-XXL / zaoferowano zgodnie z dopuszczeniem | 900 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 18 - AKCESORIA POMOCNICZE STERYLNE
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Sterylne osłony na mikroskop Zeiss'a z ramionami na podgląd, z osłoną wypukłą lub kątową na soczewkę, z podwójnymi okularami: materiał-polietylen, soczewka 65mm polietylen, bezlateksowe, sterylizowane EO, rozmiar pokrowca 115 x 260 cm | 70 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
Pakiet nr 19 - AKCESORIA POMOCNICZE
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Kołnierz ocieplający okrywający gardło, kark,ramiona i klatkę piersiową, wykonany z oddychającego materiału.Górna część zakończona dzianinowym golfem o średnicy | 500 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
\
Pakiet nr 20 - SERWETA OKULISTYCZNA
L.p. | Rodzaj | Ilość sztuk/j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa/nr katal.
1. | Serweta okulistyczna 150 x 140 cm z torebką na płyny 500 ml, folią chirurgiczną 8 x 10 cm | 80 |  | 0 | 8 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 | xxx | 0 | xxx | xxx
\]