Gdańsk, dnia 28.06.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO W XVIII PAKIETACH

(postępowanie nr 218/2023/PN)

ZAMAWIAJĄCY: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, 80 – 305 Gdańsk, ul. Polanki 117, NIP: 584-23-34-017, REGON: 190594957, tel.: 58 552 64 07, e-mail: przetargi@7szmw.pl

RODZAJ I TRYB ZAMÓWIENIA: postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa sprzętu medycznego w XVIII pakietach

OFERTY ODRZUCONE: Zamawiający zawiadamia, że w wyniku dokonanej oceny ofert odrzucił dwie oferty.

W pakiecie nr 6 Wykonawca PEM MEDIC Grażyna Wachowicz, ul. Dźwiękowa 16, 02-857 Warszawa nie załączył do oferty wymaganych dokumentów tj. oryginalnych materiałów producenta potwierdzających parametry oferowanych urządzeń wymaganych w pkt. 129, załącznika nr 3 do SWZ pakiet 6 oraz odpowiedzi na pytanie nr 108, stąd oferta jest niezgodna z SWZ.

Oferta PEM MEDIC Grażyna Wachowicz, ul. Dźwiękowa 16, 02-857 Warszawa zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Pzp.

W pakiecie nr 9 Wykonawca Medtronic Poland Sp. z o.o., 00 – 633 Warszawa, ul. Polna 11 zaoferował napęd neurochirurgiczny do zabiegów interwencyjnych w skład której wchodzi wiertarka szybkoobrotowa z silnikiem o mocy 160W. Zamawiający wymagał w pkt. 33, załącznika nr 3 do SWZ pakiet 9 oraz odpowiedzi na pytanie nr 48, wiertarki szybkoobrotowej z silnikiem o mocy 350W stąd oferta jest niezgodna z SWZ.

Oferta Medtronic Poland Sp. z o.o., 00 – 633 Warszawa, ul. Polna 11 zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Pzp.

WYKONAWCY WYKLUCZENI: Zamawiający zawiadamia, że w wyniku dokonanej oceny ofert nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

UNIEWAŻNIENIE: Zamawiający unieważnił pakiet nr: 5 i 8 zamówienia na podstawie art. 255, pkt. 1 Pzp, z powodu braku złożonych ofert.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO WRAZ Z PUNKTACJĄ ORAZ NAZWA I ADRESY INNYCH WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z PUNKTACJĄ – zgodnie z poniższą tabelą

| Kryterium | Cena – 100 pkt |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy | data złożenia oferty | punkty |
| Pakiet 1 |
| GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., 02 – 583 Warszawa, ul. Wołoska 9 | 01.06.2023 08:01:26 | 90 |
| Pakiet 2 |
| Veromed Sp. z o.o., ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze | 01.06.2023 12:25:51 | 97,80 |
| Dräger Polska Sp. z o.o., ul. Posag 7 Panień 1, 02-495 Warszawa | 01.06.2023 14:39:35 | 90 |
| Pakiet 3 |
| Erbe Polska Sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 14, lok. 2.8, 02-972 Warszawa | 30.05.2023 12:13:53 | 90 |
| Pakiet 4 |
| Varimed Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław | 01.06.2023 16:07:19 | 90 |
| Pakiet 5 |
| Brak ofert | - | - |
| Pakiet 6 |
| YOMED Joanna Wawrzyniak, ul. Poleska 18/2, 40-733 Katowice | 01.06.2023 16:22:54 | 100 |
| Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, | 01.06.2023 14:05:20 | 99,15 |
| PEM MEDIC Grażyna Wachowicz, ul. Dźwiękowa 16, 02-857 Warszawa | 01.06.2023 15:54:46 | odrzucono |
| Pakiet 7 |
| Getinge Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa | 01.06.2023 16:39:19 | 90 |
| Pakiet 8 |
| Brak ofert | - | - |
| Pakiet 9 |
| Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02 – 822 Warszawa | 01.06.2023 11:33:05 | 90 |
| Medtronic Poland Sp. z o.o., 00 – 633 Warszawa, ul. Polna 11 | 01.06.2023 14:01:19 | odrzucono |
| Pakiet 10 |
| Inomed Polska Sp. z o.o., ul. Bursztynowa 4/d1, 83-021 Rokitnica | 01.06.2023 12:37:19 | 90 |
| Pakiet 11 |
| FUJIFILM Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa | 01.06.2023 20:00:36 | 90 |
| Pakiet 12 |
| MIRO Sp. z o.o., ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa | 01.06.2023 15:44:43 | 100 |
| Pakiet 13 |
| Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, | 01.06.2023 14:05:20 | 90 |
| Pakiet 14 |
| Endoelektronik.pl Sp. z o.o., Sp. K., ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów | 01.06.2023 11:29:55 | 90 |
| Pakiet 15 |
| Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, | 01.06.2023 14:05:20 | 90 |
| Pakiet 16 |
| Karl Storz Polska Sp. z o.o., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa | 01.06.2023 14:32:53 | 90 |
| Pakiet 17 |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl | 31.05.2023 15:57:59 | 90 |
| Pakiet 18 |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl | 31.05.2023 15:57:59 | 90 |

Arkadiusz Dębicki

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ

Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

im. kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego

80 – 305 Gdańsk, ul. Polanki 117