Gdańsk, dnia 29.03.2021r.

Dotyczy: postępowanie w trybie do 130.000,00 zł – 85/2021/R

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi

Pytanie 1

Pakiet 1, pozycja I

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej (nieodczuwalnej) różnicy w grubości na: palcu 0,22mm (±0,02), na dłoni 0,19mm (±0,01), na mankiecie 0,17mm (±0,01)?

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, iż dopuszcza; pozostałe zapisy bez zmian

Pytanie 2

Pakiet 1, pozycja II

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej (nieodczuwalnej) różnicy w grubości na: palcu 0,23mm (±0,02), na dłoni 0,19mm (±0,01), na mankiecie 0,17mm (±0,01), koperta wewnętrzna z zakładkami ok. 3 cm?

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuje, iż dopuszcza; pozostałe zapisy bez zmian

Pytanie 3

Pakiet 2, pozycja I

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej (nieodczuwalnej) różnicy w grubości na palcu: 0,17 mm +/-0,02?

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuje, iż dopuszcza; pozostałe zapisy bez zmian

Pytanie 4

Pakiet 2, pozycja I-III

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane w kopertę wewnętrzną z zakładkami ok. 3 cm?

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 5

dotyczy Pakietu nr 1

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu normy EN 388, norma ta dotyczy rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi i nie ma zastosowania do opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 6

dotyczy Pakietu nr 1

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od wymogu normy ASTM F1671 (norma amerykańskiej) i dopuszczenie rękawic zgodnych z równoważną normą EN 374-5 (będącej europejskim odpowiednikiem normy amerykańskiej)

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 7

dotyczy Pakietu nr 1 poz. I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania rękawic o grubości: na palcu 0,22mm (+/- 0,01); na dłoni 0,21mm (+/- 0,01); mankiet 0,17mm (+/- 0,01), spełniających pozostałe wymagania minimalne?

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający informuje, iż dopuszcza; pozostałe zapisy bez zmian

Pytanie nr 8

dotyczy Pakietu nr 1 poz. II

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie rękawic lekko pudrowanych o poziome pudrowania 7mg/sztukę i grubości: na palcu 0,20mm (+/- 0,01); na dłoni 0,18mm (+/- 0,01); mankiet 0,16mm (+/- 0,01), spełniających pozostałe wymagania minimalne?

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający informuje, iż dopuszcza; pozostałe zapisy bez zmian

Dotyczy Pakiet 1 poz. I

Pytanie nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, faktyczny poziom protein ≤ 10 ug/g rękawicy (w badaniach niezależnych, nie starszych niż 2013 r.), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 260-280 mm dopasowana proporcjonalnie do rozmiaru rękawicy, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374- 3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, faktyczny poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana proporcjonalnie  do rozmiaru rękawicy, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność min. 18 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań), badania na przenikalność min. 25 cytostatyków (raporty z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdronbnoustrojowym CPC, grubość: na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,16 mm . AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III.

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: lateksowe bezpudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz antypoślizgowe, grubość: na palcu 0,21 mm, na mankiecie 0,14 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein 13ug/g rękawicy, długość min. 280 mm, siła zrywania min. 15 N. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze.

Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdronbnoustrojowym CPC, grubość: na palcu 0,25 mm, na dłoni, 0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm; AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III.

Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: lateksowe, bezpudrowe, z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, jasnobrązowe, zewnątrz antypoślizgowe, grubość: palec 0,23 mm, dłoń 0,14 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 50 μg/g rękawicy, długość min. 290 mm, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze.

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: transparentne cieliste lateksowe bezpudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz teksturowane w części wewnętrznej i zewnętrznej dłoni, wyjątkowo chwytne, grubość na palcu 0,24 mm. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 μg/g rękawicy, długość min. 295 mm, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowym wycięciem w listku ułatwiającymi otwieranie, nie składane na pół. Nazwa i rozmiar nadrukowane kontrastowym tuszem na mankiecie. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze.
Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Dotyczy Pakiet 1 poz. II

Pytanie nr 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: lateksowe, lekko pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 0,65; sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 20 μg/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne papier-folia, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń, długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, Certyfikat CE Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1, odporne na poziomie 6 na co najmniej 3 substancje w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Opakowanie po 70 par z przeliczeniem oczekiwanych ilości.

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: lateksowe, lekko pudrowane, powierzchnia zewnętrzna, grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,19mm, na mankiecie 0, 15mm; AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein < 60 μg/g rękawicy , mankiet rolowany, długość min. 280 mm, siła zrywania przed starzeniem min. 16 N. Mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z systemami zarządzania jakością ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami o wysokości minimum 6 cm.

Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Dotyczy Pakiet 2 poz. I

Pytanie nr 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikrochirurgicznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: półsyntetyczne: lateksowo- nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdronbnoustrojowym CPC, przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii – grubość: na palcach. 0,17 mm, na dłoni >= 0,14 mm, na mankiecie >= 0,14 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <50 μg/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III.

Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikrochirurgicznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: jasnobrązowe (antyrefleksyjne), lateksowe bezpudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz antypoślizgowe, grubość max 0,18 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 33ug/g rękawicy, długość min. 290 mm, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze.

Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikrochirurgicznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: brązowe, grubość na palcu 0,17 ± 0,025 mm, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość min. 280 mm dla rozmiarów 6,0 – 9,0, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Zgodne z EN 420, EN 388, potwierdzone przez producenta. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.

Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikrochirurgicznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: poliizoprenowe, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość na palcu 0,20 mm, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, badania na przenikalność cytostatyków wg ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III.

Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikrochirurgicznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: poliizoprenowe, kolor kremowy, bezpudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz antypoślizgowe, grubość max. 0,20 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 290 mm, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze.
Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Dotyczy Pakiet 2 poz. II

Pytanie nr 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych- ortopedycznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: lateksowe bezpudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz antypoślizgowe, kolor brązowy (antyrefleksyjny), grubość 0,33 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 290 mm, siła zrywania min. 25 N mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze.

Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych- ortopedycznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową hydrożelową, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdronbnoustrojowym CPC, grubość: na palcu 0,34 mm, na dłoni, 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm; AQL po zapakowaniu 0,65, wytrzymałość na zrywanie przed i po starzeniu min, 34 N, po, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III.

Odpowiedź na pytanie 24: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych- ortopedycznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych:  syntetyczne- poliizoprenowe, bezpudrowe, wewnątrz polimeryzowane, mankiet rolowany, kolor kremowy, antyrefleksyjny, powierzchnia wyrównana, kształt anatomiczny, nie zawierające tiuramów i protein, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Grubość na palcu 0,31 mm, długość min. 290 mm, AQL 0,65, odporne przenikalność substancji chemicznych i leków cytostatycznych, sterylizowane radiacyjnie, siła zrywania przed starzeniem min. 23 N przed starzeniem, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III.

Odpowiedź na pytanie 25: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Dotyczy Pakiet 2 poz. III

Pytanie nr 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych- syntetycznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: neoprenowe, bezpudrowe z wielowarstwową strukturą syntetycznych powłok wewnętrznych z surfaktantem, zewnętrzna powierzchnia gładka, chwytna, jasnobrązowe, AQL. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość: na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, wytrzymałość po starzeniu min. 15 N, mankiet rolowany z wewnętrzną powierzchnią zapobiegającą zsuwaniu się. Odporne na przenikanie cytostatyków w tym Melphalan, Carmustine i Thiotepa z czasem ochrony powyżej 30 min. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, Typ A wg. EN ISO 374-1. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.

Odpowiedź na pytanie 26: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych- syntetycznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: poliizoprenowe, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, rozciągliwość przed i po starzeniu powyżej 845%, grubość na palcu 0,23 mm, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Badania na przenikalność cytostatyków wg ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań).

Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych- syntetycznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, Modulus 50% max.0,5N/mm2, grubość na palcu 0,27 mm, AQL. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność min. 28 cytostatyków (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane w zakłądach z wrożonymi sytemami zarzadzania jakością: ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 40 par.

Odpowiedź na pytanie 28: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych- syntetycznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: poliizoprenowe bezpudrowe, Modulus 50% max.0,5N/mm2, produkowane bez użycia akceleratorów z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność cytostatyków (raport z wynikami badań) Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane w zakłądach z wrożonymi sytemami zarzadzania jakością ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 40 par.

Odpowiedź na pytanie 29: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Pytanie nr 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych- syntetycznych o następujących parametrach techniczno -użytkowych: poliizoprenowe, kolor kremowy, bezpudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnątrz antypoślizgowe, grubość na palcu 0,23 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 290 mm, mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze.

Odpowiedź na pytanie 30: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia

Arkadiusz Dębicki

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Arkadiusz Dębicki

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania 29.03.2021r.

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk