Gdańsk, dnia 10.05.2021r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji – 101/2021/TP

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020).

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 1-4 dopuści: Dializatory z błoną polieterosulfonową (PES), sterylizowane radiacyjnie, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1 dopuści zaoferowanie dializatorów o powierzchni 2,1 m2 wysokoprzepływowych z membraną -----------™, wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu sterylizowanych parą wodną, charakteryzujących się wyjątkową wydajnością w usuwaniu małych i średnich cząstek w trakcie hemodializy wysokoprzepływowej oraz wysokim kliresem fosforanów i mocznika? Charakteryzujących się wysoką biokompatybilnością oraz zapewniających barierę chroniącą pacjentów przed przedostawaniem sie endotoksyn z dializatu do krwi. Sterylizacja parą wodną pozwala eliminować ryzyko potencjalnej ekspozycji na pozostałości EtO oraz pomaga zmniejszyć ryzyko występowania efektów cytotoksycznych związanych z promieniowaniem gamma. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuje, iż dopuszcza sterylizację parą wodną, ale nie dopuszcza innych błon niż w SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 2 dopuści zaoferowanie dializatorów o powierzchni 2,1 m2, niskoprzepływowych, z membraną -----------™, wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną? Unikalna trójwarstwowa błona zapewnia stabilne i wysokie tempo transportu oraz efektywny klirens mocznika i fosforanów. Specialnie zaprojektowana membrana ---------™ minimalizuje straty kluczowych białek podczas dializy. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuje, iż dopuszcza sterylizację parą wodną, ale nie dopuszcza innych błon niż w SWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 3 dopuści zaoferowanie dializatorów o powierzchni 1,7 m2, niskoprzepływowych, z membraną ------------™, wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną? Unikalna trójwarstwowa błona zapewnia stabilne i wysokie tempo transportu oraz efektywny klirens mocznika i fosforanów. Specialnie zaprojektowana membrana --------------™ minimalizuje straty kluczowych białek podczas dializy. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuje, iż dopuszcza sterylizację parą wodną, ale nie dopuszcza innych błon niż w SWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 4 dopuści zaoferowanie dializatorów o powierzchni 1,4 m2, niskoprzepływowych, z membraną -----------------™, wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną? Unikalna trójwarstwowa błona zapewnia stabilne i wysokie tempo transportu oraz efektywny klirens mocznika i fosforanów. Specialnie zaprojektowana membrana --------------™ minimalizuje straty kluczowych białek podczas dializy. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, iż dopuszcza sterylizację parą wodną, ale nie dopuszcza innych błon niż w SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu II poz. 4: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Pakietu II poz. 4 do odrębnego Pakietu. Pozwoli to na złożenie ofert większej ilości Wykonawców i zwiększy konkurencyjność cenową ofert.

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu II poz. 4: Czy Zamawiający w pakiecie II poz. 4 wymaga wyrobu medycznego ze stawką Vat 8%?

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami w zał. 5 do SWZ czyli stawką 23% Vat.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu II poz. 4: Czy w przypadku zaoferowania w pakiecie II poz. 4 preparatu w opakowaniach 5 l w kolumnie ilość do obliczeń Zamawiający wymaga 240 op.?

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający informuje, iż wymaga 120 opakować. Pozostała zapisy bez zmian.

Edyta Brzywca – Kozłowska

specjalista ds. sprzedaży i zamówień publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Edyta Brzywca - Kozłowska

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 10.05.2021r.

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk