05.04.2023 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 92/2023/PN

Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020).

Pytanie 1

Pakiet nr 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 2

Pakiet nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści koszule o następujących parametrach: wiązane w pasie i przy szyi, włóknina typu SMS mon. 35 g/m kw., rozmiar M/L – szerokość 140 cm, długość 110 cm, rozmiar XL/XXL – szerokość 160 cm, długość 125 cm?

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 3

Pakiet 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dla wszystkich pozycji pakietu nr 22 - jałowego opatrunku donosowego wykonanego z rozprężalnej gąbki poliwinylowej ze sznurkiem oraz pokryciem z gazy hemostatycznej z karbometylocelulozy? Żelowa struktura gazy zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia. Dostosowany do krwawień z nosa i pooperacyjnej hemostazy jamy nosowej oraz zatoki przynosowej.

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 4

Pakiet 22 po. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku donosowego w rozmiarze 5,5 x 1,5 x 2 cm?

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 Zestawu uniwersalnego wzmocnionego:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 200cm

- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm

- 1 x Serweta przylepna 150 x 240cm – zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 60cm. Przylepiec o wymiarze 120 x 5cm. Dwa otwory na przewody.

- 1 x Serweta przylepna 180 x 200cm – zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 60cm. Przylepiec o wymiarze 100 x 5cm. Dwa otwory na przewody.

- 2 x Serweta przylepna 75 x 90cm – zawiera wzmocnienie o wymiarze 25 x 40cm. Przylepiec o wymiarze 90 x 5cm. Dwa otwory na przewody.

- 4 x Ręcznik chłonny wykonany z celulozy

- 2 x Taśma o wymiarze 10 x 50cm.

- Materiał serwet głównych posiada 3 warstwy PP+PE+PP i wynosi 77g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej wynosi 110g/m2. Chłonność zgadza się z SWZ oraz odporność na rozerwanie sucho/mokro.

- Serweta Mayo jest czerwona o gramaturze 83g/m2. Wzmocnienie serwety 65x145 cm.

- W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta w języku polskim ze składem i rozmiarami serwet. Opakowanie TYVEK/folia.

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy: Pakiet nr 10 - Mata na podłogę o dużej wchłanialności płynów 1,5 l/m2 z możliwością przytwierdzenia do podłogi. Wymiary min. 70 x 100 cm.

Prosimy o dopuszczenie antypoślizgowych mat na podłogę o wchłanialności płynów 2,1 l/m2, w rozmiarze 60 x 90cm.

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 7

Prosimy o dopuszczenie antypoślizgowych mat na podłogę o wchłanialności płynów 4,20 l/m2 , w rozmiarze 90 x 100cm.

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Pakiet 19 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 15x20.

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 9

Pakiet 19 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 50 op. a`10 sztuk, tj. 500 sztuk opatrunków.

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 10

Pakiet 19 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 13x13.

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 11

Pakiet 19 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 20 op. a`10 sztuk, tj. 200 sztuk opatrunków.

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 12

Pakiet 23 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 80 op. a`5 sztuk, tj. 400 sztuk opatrunków.

Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 13

Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w powyższym pakiecie dopuści matę wysoko chłonną w rolce SURGIclean włoskiej firmy SURGIKA o następujących wymiarach:

- rozmiar 90 cm szerokości, 50 m długości do przycięcia wg potrzeb (długość rolki umożliwia po przycięciu 50 sztuk mat o rozmiarze 90 cm x 100 cm,

- wykonana z włókniny, absorpcja maty 4,3 l/m2,

- górna powierzchnia przepuszczalna dla płynów, dolna powierzchnia antypoślizgowa, nieprzepuszczalna dla płynów,

- brzegi niestrzępiące, łatwa do usunięcia po użyciu?

W przypadku zgody prosimy jednocześnie o możliwość przeliczenia odpowiedniej ilości metrów wg wskazań w SWZ.

Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający informuje, iż  zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ?

Zestaw uniwersalny wzmocniony z serwetą na stół Mayo 1 szt. taśma operacyjna 9 x 50 cm 1 szt. serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), 4 szt. ręczniki do rąk – 100% celuloza 2 szt. przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 25x60 cm 1 szt. przyklejana serweta średnia (3-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, 1 szt. przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 1 szt serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795-1:2019. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych powinien posiadać. 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o min. gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej- min. 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 290 kPa /314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie - wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 15

Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795-1:2019. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej- min. 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 168/168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie - wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ?

Sterylny zestaw do operacji na kończynie (stopa-dłoń), skład zestawu: 1 szt. serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) 1 szt. serweta ręka/noga 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5cm (3-warstwowa na całej powierzchni), z warstwą chłonną 50x100cm i z organizatorami przewodów 1 szt. serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795-1:2019. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych powinien posiadać min. 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o min. gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej min. 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy, służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim. Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 17

Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795-1:2019

Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej- min. 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 168/168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład

zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie - wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Pakiet nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w którym osłona na stolik Mayo posiada szerokość 79cm, a na opakowaniu znajdują się 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 19

Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji kolana wykonany z materiału o gramaturze 60 g/m2, wzmocnionego dodatkowo w obszarze krytycznym. Odporność na przenikanie cieczy – min. 150 cm H2O. Skład zestawu: 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 osłona na kończynę 36 x 65 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795-1:2019 oraz cechuje się I klasą palności. Sterylnie pakowany zestaw z min. 4 samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony kończyny dolnej, wykonanej elastycznego, nieprzemakalnego materiału podobnego do neopreny, z wewnętrzną warstwą gazy dzianej, rozmiar 22x75cm, z dwoma taśmami przylepnymi?

Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 21

Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony kończyny dolnej, wykonanej elastycznego, nieprzemakalnego materiału podobnego do neopreny, z wewnętrzną warstwą gazy dzianej, rozmiar 30x120cm, z dwoma taśmami przylepnymi?

Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

Pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?

Serweta DHS z laminatu PP+PE dwuwarstwowego min 60 g/m2, rozmiar 236/210 cm x 410 cm z osłoną na ekran anestezjologiczny z zakładkami i 2 przylepcami w części górnej, z częścią chłonną centralną 210 cm x 80 cm z polem chłonnym 210 cm x 80 cm, z dwoma otworami 10 cm x 42,5 cm wypełnionymi folią operacyjną, rozmiar 237 cm x 180 cm z zakładkami i przylepcami stanowiącymi osłony kończyn dolnych pacjenta – 1 szt

Serweta na stolik instrumentacyjny 150 cm x 190 cm

Serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm

Ręczniki chłonne – 2 szt.

Taśma przylepna 10 cm x 50 cm – 1 szt.

Kieszeń na płyny przylepna jednokomorowa 30 x 40 cm – 1 szt.

Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 23

Pakietu nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów pakowanych z 2 ręcznikami do rąk, spełniających obecnie obowiązującą normę EN 13795-1:2019?

Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 24

Pakiet 23 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 i 2 opatrunek włóknisty z gęsto splecionych włókien alkoholu poliwinylowego z siarczanem srebra. W kontakcie z wysiękiem żeluje zachowując trwałą strukturę, dzięki czemu może być usunięty z rany w jednym kawałku. Opatrunek o bardzo dużej absorbcji i retencji. Zastosowanie opatrunku do ran z cechami infekcji, płaskich i głębokich w tym tuneli, kieszeni, przetok. Opatrunek o działaniu bójczym wobec szerokiej gamy drobnoustrojów nawet w siódmej dobie. Potwierdzone badaniami in vivo działanie przeciw odbudowie struktur biofilmowych przy zachowaniu rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego. Możliwość docinania?

Odpowiedź na pytanie 24: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 25

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź na pytanie 25: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 26

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet z otworem 6x8cm?

Odpowiedź na pytanie 26: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 27

Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 28

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 50x60cm?

Odpowiedź na pytanie 28: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 29

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 50x70cm?

Odpowiedź na pytanie 29: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 30

Pakiet nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 150x200cm?

Odpowiedź na pytanie 30: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 31

Pakiet nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 32

Pakiet nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 200x150cm?

Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 33

Pakiet nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 150 x 200 cm?

Odpowiedź na pytanie 33: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 34

Pakiet nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 230x260 cm?

Odpowiedź na pytanie 34: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 35

Pakiet nr 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu do operacji kolana wykonany z chłonnego laminatu 2-warstwowego o minimalnej gramaturze 62 g/m2, wzmocnionego dodatkowo w obszarze krytycznym. Odporność na przenikanie cieczy – min. 150 cm H2O.

Skład zestawu:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; (warstwa chłonna 76cm x 85cm)

- 2 OP taśmy 10 x 50cm,

- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 90cm

- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm

- 1 serweta główna 230cm x 320cm z samouszczelniającym otworem ( ø 7cm ), dodatkowe wzmocnienie chłonne wokół otworu 50 x 50cm (część krytyczna pola operacyjnego ), dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.

Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 36

Pakiet nr 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie osłony kończyny dolnej wykonanej z laminatu o gramaturze min. 60 g/m2 o rozm. min. 35 x 120 cm  z dwoma taśmami przylepnymi, sterylna.

Odpowiedź na pytanie 36: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 37

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestaw osłona ( 2 sztuki + op Tasma )

Odpowiedź na pytanie 37: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 38

Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści min. 40 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 38: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 39

Pakiet nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rdzeń chłonny o wymiarach 200 cm x 50 cm ?

Odpowiedź na pytanie 39: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 40

Pakiet 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści:

Osłona wykonana z folii polietylenowej

- Wzmocnienie części roboczej warstwą materiału typu PP (rozmiar wzmocnienia 76 cm x 85 cm)

- Rozmiar 80 x 145 cm

- Składana teleskopowo, osłona z wywinięciem zewnętrznym przedniej części tworzącym mankiet.

- Zgodność z normą PN-EN 13795

Odpowiedź na pytanie 40: Zamawiający informuje, iż dopuszcza

- wzmocnienie części roboczej warstwą materiału typu PP (rozmiar wzmocnienia 76 cm x 85 cm),

- rozmiar 80 x 145 cm.

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 41

Pakiet 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia papier bez wewnętrznego owinięcia?

Odpowiedź na pytanie 41: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 42

Pakiet nr 4 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania ręczników pakowanych a’2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości

Odpowiedź na pytanie 42: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 43

Pakiet nr 4 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania zabezpieczenie stolika narzędziowego typu Mayo zgodnie z poniższym opisem:

„Zabezpieczenie stolika narzędziowego typu Mayo z dodatkową warstwą ochronną dla instrumentarium, wykonaną z włókniny dwuwarstwowej PP + PE niezawierającej lateksu i celulozy rozmiar 90 x145 cm ± 10cm pakowana w zew. opakowanie typu folia – papier.

Odpowiedź na pytanie 43: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 44

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20g/m2?

Odpowiedź na pytanie 44: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 45

Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch wykonany z nieprzemakalnego laminatu (podfoliowanego polipropylenu), czy folii? Jeśli z folii to prosimy o dopuszczenie długości 116 cm – 120 cm.

Odpowiedź na pytanie 45: Zamawiający informuje, iż oczekuje fartucha foliowego i dopuszcza długość 116-120 cm, ale tylko zamiennie dla długości 125 cm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 46

Pakiet nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMMS ?

Odpowiedź na pytanie 46: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 47

Pakiet nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ubranie tylko w kolorze niebieskim ?

Odpowiedź na pytanie 47: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 48

Pakiet nr 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie 48: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 49

Pakiet 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Koszula Tył rozcięty – wiązana z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju)

Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości)

Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.?

Odpowiedź na pytanie 49: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 50

Pakiet 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 35 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 50: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 51

Pakiet 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękaw wykończony elastyczna przylegającą do ciała gumką?

Odpowiedź na pytanie 51: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 52

Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli majtki typu figi, czy bokserki?

Odpowiedź na pytanie 52: Zamawiający informuje, iż ma na myśli bokserki. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 53

Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź na pytanie 53: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ, min. dotyczących szerokości w pasie.

Pytanie 54

Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- Serweta z materiału dwuwarstwowego , o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Serweta główna z materiału trzywarstwowego z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta

- Gramatura serwet 65g/m2  i 83g/m2

- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

- 1 serweta główna o wymiarach 180 x 300 cm, z otworem przylepnym 15 x 20 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym zbiornikiem do przechwytywania płynów w kształcie trójkąta. Zbiornik wyposażony w kształtkę (sztywnik) oraz zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

Odpowiedź na pytanie 54: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 55

Pakiet 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego , o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Serweta główna z materiału trzywarstwowego  z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta

- Gramatura serwet 65g/m2  i 83g/m2

- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;

- 1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x 200 cm, z otworem z osłoną na palec do badania per rectum i otworem przylepnym o średnicy 6 cm. Zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka. Otwór przylepny w rozmiarze 6,5 x 8cm. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź na pytanie 55: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 56

Pakiet nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodne na możliwe zaoferowania serwety bez przylepca w rozmiarze 150 cm x 200 cm.

Odpowiedź na pytanie 56: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 57

Pakiet nr 11 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegu PCNL wykonany z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 83g/m2 na całej powierzchni, o odporności na przenikanie cieczy min. 150 cm (H20), opakowanie zaopatrzone w min. 2 naklejki do archiwizacji. W skład zestawu wchodzi: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 190 cm, 1 serweta w rozmiarze 180 cm x 300 cm , z otworem 15x20cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany zbiornik w kształcie trójkąta do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnik) oraz zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka, dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Zestaw był przez Zamawiającego używany i nie zgłaszano negatywnych uwag.

Odpowiedź na pytanie 57: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 58

Pakiet 11 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów TUR zgodnie z poniższym opisem:

„- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni

- Gramatura 83 g/m2 Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

- 4 ręczniki 30 x 40cm

- 1 włókninowe OP taśmy 10 x 50cm

- 1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x200cm z otworem z osłoną na palec do badania per rectum; otwór o średnicy 6 cm, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; otwór samoprzylepny w rozmiarze 6 x 8cm

- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Zestaw był przez Zamawiającego używany i nie zgłaszano negatywnych uwag.

Odpowiedź na pytanie 58: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 59

Pakiet 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie z włókniny PP + PE ( Pe- folia)?

Odpowiedź na pytanie 59: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 60

Pakiet 6, poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepka o gramaturze 35 g/m2

Odpowiedź na pytanie 60: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 61

Pakiet 6, poz. 2

Proszę o dopuszczenie czepka o gramaturze 35 g/m2

Odpowiedź na pytanie 61: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 62

Pakiet 6, poz. 5, 7, 8, 10, 11, 12

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź na pytanie 62: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 63

Pakiet 7, poz. 1

Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze 20 g/m2.

Odpowiedź na pytanie 63: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 64

Pakiet 7, poz. 1

W związku z aktualnym stanowiskiem URPL, WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation),w którym URPL stwierdza, że fartuchy inne niż fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o określenie do czego i przez kogo mają być używane fartuchy opisane w pakiecie 7, poz. 1.

Odpowiedź na pytanie 64: Zamawiający informuje, iż oczekuje fartucha wizytacyjnego. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 65

Jeśli w pakiecie 7. poz. 1 Zamawiający oczekuje innych fartuchów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga fartuchów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I ?

Odpowiedź na pytanie 65: Zamawiający informuje, iż oczekuje fartucha wizytacyjnego. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 66

Przez kogo i do czego będą używane fartuchy  w pakiecie 7. Poz. 1?

Odpowiedź na pytanie 66: Zamawiający informuje, iż oczekuje fartucha wizytacyjnego. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 67

Pakiet 7, poz. 4

Proszę o dopuszczenie ubrań w rozmiarach S-XL

Odpowiedź na pytanie 67: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 68

Pakiet 7, poz. 5

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny SMMS.

Odpowiedź na pytanie 68: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 69

Pakiet 7, poz. 2

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź na pytanie 69: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 70

Pakiet 12, poz. 1

Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny SMS

Odpowiedź na pytanie 70: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytania do Pakietu 19:

Pytanie 71

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek piankowy chłonny pakowany a ‘10 szt. w opakowaniu? Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pytanie 71: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 72

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek piankowy chłonny o rozmiarze 10 x 10 cm warstwa chłonna 7,5 x 7,5 cm pakowany a ‘10 szt. w opakowaniu? Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pytanie 72: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 73

Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek piankowy chłonny o rozmiarze 15 x 15 cm warstwa chłonna 12,5 x 12,5 cm pakowany a ‘10 szt. w opakowaniu? Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pytanie 73: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 74

Pytania do Pakietu 20:

Poz. 1 i Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek piankowy chłonny ze srebrem pakowany a ‘10 szt. w opakowaniu? Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pytanie 74: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 75

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek piankowy chłonny ze srebrem o rozmiarze 12,5 x 12,5 cm warstwa chłonna 10 x 10 cm pakowany a ‘10 szt. Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pytanie 75: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 76

Pytania do Pakietu 24

Poz. 1 – Czy zamawiający dopuści Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a) opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach: 10 cm x 8 cm x 3 cm b) 1 dren typu Soft Port długość 69 cm c) 1 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm Zestaw pakowany a’1 sztuka, całość sterylna, z przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego, kompatybilny z użyczonym urządzeniem.

Odpowiedź na pytanie 76: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 77

Poz. 2 – Czy zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a) opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach: 20 cm x 12,5 cm x 3 cm b) 1 dren typu Soft Port długość 69 cm c) 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm Zestaw pakowany a’ 1 sztuka, całość sterylna, z przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego, kompatybilny z zaproponowanym urządzeniem.

Odpowiedź na pytanie 77: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 78

Poz. 3 – Czy zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a) opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach: 25 cm x 15 cm x 3 cm b) 1 dren typu Soft Port długość 69 cm c) 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm Zestaw pakowany a’1 sztuka, całość sterylna, z przeliczeniem zapotrzebowania zamawiającego, kompatybilny z zaproponowanym urządzeniem.

Odpowiedź na pytanie 78: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 79

Poz. 4 - Czy zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy brzuszny do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a) 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach: 40,5 cm x 27,5 cm x 2,5 cm b) 1 dren typu Soft Port długość 69 cm c) 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm d) 1 x warstwy zabezpieczającej narządy 80 x 66 cm Zestaw pakowany a’ 1 sztuka, całość sterylna, kompatybilny z zaproponowanym urządzeniem

Odpowiedź na pytanie 79: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 80

Pakiet 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw wzmocniony o parametrach:

- 1 osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm

- 2 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 90x75cm

- 4 ręcznik chłonny 18x25cm

- 1 taśma samoprzylepna 9x49cm

- 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175cm

- 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 240x150cm

- 1 serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Odpowiedź na pytanie 80: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 81

Pakiet 2 poz.2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw wzmocniony o parametrach:

- 1 wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm

- 1 serweta chirurgiczna o wym. 150/370x280cm z elastycznym otworem na dłoń (Ø 3,5 cm), otoczonym warstwą chłonną wyposażona w dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP

- 1 wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Odpowiedź na pytanie 81: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 82

Pakiet 2 poz.3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw wzmocniony o parametrach:

- 1 osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm

- 4 ręcznik chłonny 18x25cm

- 1 taśma samoprzylepna 9x49cm

- 2 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną 90x75cm

- 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną 175x175cm

- 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną 240x150cm

- 1 serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Odpowiedź na pytanie 82: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 83

Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw wzmocniony o parametrach:

- 1 wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm

- 4 ręcznik chłonny 18x25cm

- 1 serweta na stolik 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

- 1 osłona na kończynę 22x75cm

- 2 taśma samoprzylepna 9x49cm

- 1 serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wym. 230x315cm, posiadająca samouszczelniający otwór (Ø 7 cm), otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów

- 1 wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Odpowiedź na pytanie 83: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 84

Pakiet 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 22x75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie 84: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 1:

Pytanie 85

poz. 3: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45?

Odpowiedź na pytanie 85: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 86

poz. 6: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x240?

Odpowiedź na pytanie 86: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 87

Poz. 7: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x120cm?

Odpowiedź na pytanie 87: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 88

Poz.10. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 250x180 z wycięciem U przylepnym w rozmiarze 100x10 cm?

Odpowiedź na pytanie 88: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 89

Poz. 10. Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 280x240 z wycięciem U przylepnym w rozmiarze 95x10 cm ?

Odpowiedź na pytanie 89: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 2:

Pytanie 90

poz. 3: Czy Zamawiający wydzieli poz. 3, co umożliwi producentowi obłożeń złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź na pytanie 90: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 91

poz. 3: Czy zamawiający dopuści zestaw obłożeń podstawowych kupowany przez większość szpitali o składzie i parametrach:

serweta z laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 240x150 cm  przylepcem 1 szt.

serweta z laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 180x170 cm z przylepcem 1szt

serweta z laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 90x75 cm z przylepcem -  przylepiec na szerszym boku 2 szt.

taśma medyczna w rozmiarze 50x9 cm 1 szt.

serweta na stół instrum. W rozmiarze 190x150 cm 1 szt.

serweta na stolik Mayo w rozmiarze  145x80 cm 1 szt.

serwetki do rąk w rozmiarze 40x20 cm 2 szt.

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze min. 56 g/m2, kolor niebieski, chłonność min. 570%, nasiąkliwość min. 27,96%,  wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne min. 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min. 40,33N, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941). Całość zestawu zawinięta w serwetę na stół do instrumentarium o rozmiarze min. 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości min. 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina min. 35 g/m2, folia min. 47 g/m2, klej  min. 2 g/m2. Chłonność warstwy chłonnej  serwety na stół do instrumentarium wynosi min. 400%, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka, oznakowanie za pomocą naklejki z piktogramem ułatwia jego szybką aplikację o rozmiarze min. 145x80cm wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny min. 24 g/m2, grubość folii min. 45µm - folia piaskowana.

Odpowiedź na pytanie 91: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu nr 3:

Pytanie 92

Poz. 3 Czy Zamawiający wydzieli poz nr 3 do osobnego pakietu co umożliwi innym oferentom złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź na pytanie 92: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 93

poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kolana kupowany przez większość szpitali:

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej,  laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze min. 62 g/m2, z dodatkowymi łatami chłonnymi o gramaturze min. 63 gr/m2. Łączna gramatura serwety i wzmocnienia min. 125 gr/m2, odporność na przenikanie cieczy 300 CM /H2O.

Skład  zestawu :

serweta w rozmiarze 320x230 cm z otworem elastycznym 6 cm  i łatą chłonną dookoła otworu  w rozmiarze 120x80 cm 1szt

pokrowiec na nogę dwuwarstwowy, składany  barierowy w rozmiarze 75x37 cm 1 szt.

taśma medyczna w rozmiarze 50x9 cm 2 szt.

serweta na stół instrumentarium w rozmiarze 190x150cm 1 szt.

serweta na stolik Mayo w rozmiarze 145x80 cm składana teleskopowo 1 szt.

serwetki do rąk w rozmiarze 40x20 cm 2 szt.

Odpowiedź na pytanie 93: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 94

poz. 2: Czy Zamawiający dopuści osłonę kończyny dolnej wykonaną z laminatu o gramaturze min. 56 g/m2 o rozm. 37x120  cm  z dwoma taśmami przylepnymi, sterylną?

Odpowiedź na pytanie 94: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Dotyczy pakietu nr 7:

Pytanie 95

poz. 1: czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17g/m2?

Odpowiedź na pytanie 95: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 96

poz. 1: czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze min. 20 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 96: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 97

poz 3. Czy Zamawiający dopuści fartuch stosowany w większości szpitali tj. fartuch z włókniny o gramaturze 35 grm2? Pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź na pytanie 97: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

Pytanie 98

poz. 4: czy należy zaoferować ubrania w dwóch kolorach: niebieskim i zielonym? Czy wybór koloru należy do Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie 98: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 99

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne o gram 45g/m2?

Odpowiedź na pytanie 99: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 100

poz. 5 czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym o długości min. 110 cm, szerokość 140 cm?

Odpowiedź na pytanie 100: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 12:

Pytanie 101

poz. 1,2: czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMS? Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie  przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest  "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli.  Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS.  Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach można uzyskać włókniny mniej lub bardziej barierowe, jednak zależy to jedynie od gramatury włókniny, a nie od przebiegu samego procesu

Odpowiedź na pytanie 101: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 102

poz. 1,2: czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane wewnętrznie w papier krepowany? Papier jako dodatkowe wewnętrzne opakowanie pełni taką samą funkcję, jak włóknina tj. stanowi dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego.

Odpowiedź na pytanie 102: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 14:

Pytanie 103

poz 2,5,7,9. Opaki jałowe są wykorzystywane w warunkach bloku operacyjnego. Czy Zamawiający wymaga aby opaski posiadały etykiety typu tag tj. wklejki do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź na pytanie 103: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 15:

Pytanie 104

poz. 10:

Czy podobnie jak w poprzednim postepowaniu Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny AB włókninowo celulozowy wykonany z 2 warstw włókniny oraz wysokochłonnego wkładu celulozowego w rozmiarze 10cmx20cm? Rozmiar 20cmx20 cm jest typowy tylko dla jednego producenta na rynku.

Odpowiedź na pytanie 104: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 105

10:Czy Zamawiający  dopuści w ww. pozycji zaoferowanie kompresu wysokochłonnego w opakowaniu a`20 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie 105: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 106

poz. 12:

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty)?

Odpowiedź na pytanie 106: Zamawiający informuje, iż wymaga.

Pytanie 107

poz. 12:

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina, była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie potwierdzone próbką produktu wysłaną na wezwanie Zamawiającego)?

Odpowiedź na pytanie 107: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 108

poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty bawełnianej?

Odpowiedź na pytanie 108: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 16:

Pytanie 109

W farmakopei cz. VII tj. ostatniej, w której są wytyczne dotyczące gazy i opatrunków z gazy, jest wymóg dla gazy 17 nitkowej, której gramatura zgodnie z normą PN-EN 14 079 ma wynosić min. 23g/m2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania gazy której gramatura jest określona wg PN-EN 14 079?

Odpowiedź na pytanie 109: Zamawiający informuje, iż wymaga.

Pytanie 110

poz 8 Czy Zamawiający wymaga opatrunków o składzie :3 szt. kompres włókninowy , 30 gr/m2 w rozmiarze 5cmx5cm zawinięty w opasce podtrzymującej - 10 cm x ok.110 cm oraz dodatkowo 1 szt. kompresu włókninowego 30g/m2 5x5?

Odpowiedź na pytanie 110: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 111

poz 8 Czy Zamawiający podobnie jak w poprzednim postępowaniu  wymaga zaoferowania opatrunku pakowanego a 5 szt.?

Odpowiedź na pytanie 111: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 25:

Pytanie 112

poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki  które kupuje w ramach obecnie obowiązującej umowy przetargowej tj. pieluchomajtki  dla dorosłych posiadające  ściągacze taliowe lub biodrowe, dla obwodu w pasie 100-150 cm, chłonność min. 2500 ml  , części boczne wykonane z paroprzepuszczajnej włókniny wkład chłonny pokryty laminatem paroprzepuszczalnym.   pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź na pytanie 112: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 113

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki  które kupuje w ramach obecnie obowiązującej umowie  przetargowej tj. pieluchomajtki dla dorosłych posiadające  ściągacze taliowe lub biodrowe, dla obwodu w pasie 130-170 cm, chłonność min. 2500 ml  części boczne wykonane z paroprzepuszczajnej włókniny wkład chłonny pokryty laminatem paroprzepuszczalnym.     pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź na pytanie 113: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 114

poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki  które kupuje w ramach obecnie obowiązującej umowy   przetargowej tj. pieluchomajtki dla dorosłych posiadające  ściągacze taliowe lub biodrowe, dla obwodu w pasie 75-110 cm, chłonność min. 2200 ml części boczne wykonane z paroprzepuszczajnej włókniny wkład chłonny pokryty laminatem paroprzepuszczalnym pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź na pytanie 114: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 115

poz. 1-2:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania?  Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia , zawartym w SWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego

Odpowiedź na pytanie 115: Zamawiający informuje, iż wymaga.

Pytanie 116

Poz 4.Obecnie w ramach obowiązującej umowy przetargowej Zamawiający kupuje podkłady których chłonność wynosi 1200 gr. Chłonność dla wyrobów medycznych określana jest w jednostkach : gram  a norma wg której ta chłonność jest określana to ISO 11948-1.Czy Zamawiający wymaga zatem zaoferowania podkładów o chłonności 1200 g wg  ISO 11948-1?

Odpowiedź na pytanie 116: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 117

Poz 5.Obecnie w ramach obowiązującej umowy przetargowej Zamawiający kupuje podkłady których chłonność wynosi 1500 gr. Chłonność dla wyrobów medycznych określana jest w jednostkach : gram  a norma wg której ta chłonność jest określana to ISO 11948-1.Czy Zamawiający wymaga zatem zaoferowania podkładów o chłonności 1500 g wg  ISO 11948-1?

Odpowiedź na pytanie 117: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 118

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

Serweta podfoliowana w rozmiarze 50x60cm 1 szt.

Rękawice lateksowe z wywiniętym mankietem w rozm. M 2 szt.

Serweta podfoliowana w rozmiarze 50x60cm otworem 5 cm i przecięciem 1 szt.

Tupfer gazowy kula 17N w rozmiarze 20x20cm 6 szt.

Pęseta plastikowa 1 szt.

Odpowiedź na pytanie 118: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 119

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Pakiet jałowy, kompres z gazy 17N, 8W 10 cm x10cm -5 szt., tupfer rożek 18 cm x 18 cm- 4 szt. Serweta z włókniny dwuwarstwowej polietylenowo-polipropylenowa 45 cm x 45cm - 1szt, POJEMNIK PLAST TYP NERKA 700ML – 1 szt. Klasy II a, reguła 7

Odpowiedź na pytanie 119: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytania do projektu umowy:

Pytanie 120

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości  zamówienia bieżącego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości dostawy zrealizowanej ze zwłoką”? § 9 ust. 1 pkt a) wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania.

Odpowiedź na pytanie 120: Zamawiający informuje, iż  zgodnie z SWZ.

Pytanie 121

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt d) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty wskazanej w § 7 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź na pytanie 121: Zamawiający informuje, iż  zgodnie z SWZ.

Pytanie 122

Czy Zamawiający zgadza się aby § 13 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedawcę do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź na pytanie 122: Zamawiający informuje, iż  zgodnie z SWZ.

Pytanie 123

Zważywszy, że § 15 ust. 2 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego? Proszę o krótki opis. Czy Zamawiający zalega z płaceniem swoich zobowiązań? Jeżeli tak, to jakich zobowiązań i ile aktualnie wynosi wymagalne zadłużenie Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie 123: Zamawiający informuje, iż  po opublikowaniu odpowiedzi prześle do Oferenta BZiS.

Pytanie 124

Pakiet 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnego zestawu obłożeń uniwersalnych, o składzie:

•	1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm,

•	1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm,

•	1 serweta  przylepna  150x240cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm

•	1 serweta przylepna 175x200cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm

•	2 serwety przylepne 75x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm

•	1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,

•	4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795.

Serwety posiadają lepiące brzegi, zapewniają stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE niebieska, niepiaskowana o grubości min. 0,060 mm, wzmocnienie chłonne (PP) – gramatura 40 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 90 g/m2  Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy: laminat folii PE i włókniny PP o gramaturze 62 g/m2 + dodatkowa trzecia warstwa wzmocnienia w strefie krytycznej - min. 70 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym min. 206/344 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 240 cm H2O.  Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie/importerze służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie - wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek).  Opakowanie typu folia- papier.

Odpowiedź na pytanie 124: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 125

Pakiet 2, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnego zestawu do operacji na kończynie (stopa-dłoń), skład zestawu:

- Serweta na stolik instrumentariuszki -	1 szt. – rozm. 140x190 cm

- Czerwona osłona na stolik Mayo	- 1 szt. – rozm.	80x14, 5 ze wzmocnieniem 60x145cm

- Serweta do obłożenia dłoni/stopy z elastycznym otworem ø 3cm otoczone wzmocnieniem na powierzchni min. 150x150cm - 1 szt. – rozm.220x320 cm

- Ręcznik - 2 szt. – rozm.30x40 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 62g/m2, w strefach wzmocnionych gramatura 132g/m2. Serweta na stolik MAYO, folia- PE, niepiaskowana o grubości min. 0,060 mm, wzmocnienie chłonne (PP) – gramatura 40 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 90 g/m2  Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy: laminat folii PE i włókniny PP o gramaturze 62 g/m2 + dodatkowa trzecia warstwa wzmocnienia w strefie krytycznej - min. 70 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym min. 206/344 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 240 cm H2O.  Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie/importerze służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie - wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek).  Opakowanie typu folia- papier.

Odpowiedź na pytanie 125: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 126

Pakiet 2, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnego zestawu obłożeń podstawowych, o składzie:

•	1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm o gram. 40 g/m².

•	1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,

•	1 serweta  przylepna  150x240cm

•	1 serweta przylepna 170x175cm

•	2 serwety przylepne 75x90cm

•	1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,

•	4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 62g/m2. Serweta na stolik MAYO, folia- PE min. 0,060 mm czerwona, niepiaskowana o grubości min. 0,060 mm, wzmocnienie chłonne (PP) – gramatura 40 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 90 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym min. 206/344 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 240 cm H2O.  Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie/importerze służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie - wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek).  Opakowanie typu folia- papier.

Odpowiedź na pytanie 126: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 127

Pakiet 12, poz. 1

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 40 cm H2O.

Odpowiedź na pytanie 127: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 128

Pakiet 12, poz. 2

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 80 cm H2O, w strefie mniej krytycznej min.37 cm H2O.

Odpowiedź na pytanie 128: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 129

Pakiet 12, poz. 1 i 2

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający będzie wymagał, aby fartuchy w opakowaniu dodatkowo posiadały dwa ręczniki wiskozowe do wytarcia rąk?

Odpowiedź na pytanie 129: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 130

Pakiet 12, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby fartuchy posiadały rękawy typu reglan, które zapewniają największą swobodę ruchów operatora?

Odpowiedź na pytanie 130: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 131

Pakiet 6, poz.1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20  cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź na pytanie 131: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 132

Pakiet 6, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,bez wydłużenia, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20  cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź na pytanie 132: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 133

Pakiet 6, po. 1-4,6,9

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4,6-9  do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie 133: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 134

Pakiet 7, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 134: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 135

Pakiet 7, poz. 3

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 30 g/m2? Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź na pytanie 135: Zamawiający informuje, iż  zgodnie z SWZ.

Pytanie 136

Pakiet 7, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym,  jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107  cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź na pytanie 136: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 137

Pakiet 7, poz. 4

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 137: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 138

Pakiet 7, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3  do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie 138: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 139

Pakiet 9, poz. 2-3

Czy zamawiający wydzieli poz.2-3  do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie 139: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 140

Pakiet 9, poz. 2

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedź na pytanie 140: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 141

Pakiet 9, poz. 3

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie 141: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 142

Pakiet 14, poz. 1-9

Czy zamawiający wydzieli poz.1-9  do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie 142: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 143

Pakiet 14, poz. 4-7

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca  zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź na pytanie 143: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 144

Pakiet 15, poz. 1-6,11

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6,11  do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie 144: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 145

Pakiet 15, poz.1-3

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z  zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 145: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 146

Pakiet 15, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści w niniejszych pozycjach kompresy niejałowe sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty/kompresy niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7  zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4. Z dniem wejścia w życie ustawy MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji.

Odpowiedź na pytanie 146: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 147

Pakiet 15, poz.11

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie 147: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 148

Pakiet 16, poz. 1-3

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3  do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie 148: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 149

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź na pytanie 149: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 150

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź na pytanie 150: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 151

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź na pytanie 151: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 152

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź na pytanie 152: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 153

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź na pytanie 153: Zamawiający informuje, i  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 154

Pakiet 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wymiarach 230cm x 260cm, wzmocnioną 
z wycięciem "U" o wymiarach 20cm x 100 cm?

Odpowiedź na pytanie 154: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 155

Pakiet 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów?

Odpowiedź na pytanie 155: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 156

Pakiet 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm?

Odpowiedź na pytanie 156: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 157

Pakiet 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów?

Odpowiedź na pytanie 157: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 158

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, wykonane z włókniny spunlance

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60x145cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocniona 65x190cm?

Odpowiedź na pytanie 158: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 159

Pakiet 2, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonana z folii PE niepiaskowanej o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odpowiedź na pytanie 159: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 160

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O?

Odpowiedź na pytanie 160: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 161

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź na pytanie 161: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 162

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 155 g/m2, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 195/180 kPa, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 207 cm H2O?

Odpowiedź na pytanie 162: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 163

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu Header Bag?

Odpowiedź na pytanie 163: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 164

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wzmocnienie 60x145cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm?

Odpowiedź na pytanie 164: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 165

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O?

Odpowiedź na pytanie 165: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 166

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm, wykonane z włókniny typu spunlance

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm, wzmocnienie 60x145cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm?

Odpowiedź na pytanie 166: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 167

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 110/100 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H2O?

Odpowiedź na pytanie 167: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 168

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, otoczony wzmocnieniem z 2 organizerami przewodów

- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm, z kartonu 88µm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, ze wzmocnieniem w części centralnej?

Odpowiedź na pytanie 168: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 169

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów, o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O

Odpowiedź na pytanie 169: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 170

Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłony na kończynę wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2, w rozmiarze 30x80cm z 1 taśmą przylepną w komplecie?

Odpowiedź na pytanie 170: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 171

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1x serweta o wymiarach 250cm x 300cm zintegrowana z osłoną na ekran oraz dwoma osłonami na kończyny dolne, wyposażona w dwa otwory o wymiarach 14cm x 43cm wypełnione folią chirurgiczną oraz wzmocnienie wysokochłonne o wymiarach 85cm x 220cm,

- 1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 50cm x 60cm

- 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm, wykonane z wooniny typu spunlance

- 1 x taśma lepna 10cm x 50cm,

- 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm?

Odpowiedź na pytanie 171: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 172

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2, 
w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej 136 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 172: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 173

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 70x120cm wykonaną z włókniny typu SMS 
o gramaturze 50g/m2?

Odpowiedź na pytanie 173: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 174

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie 174: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 175

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie 175: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 176

Pakiet 4, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, pakowana w pojedyncze op. papier-folia?

Odpowiedź na pytanie 176: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 177

Pakiet 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie 177: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 178

Pakiet 7, pozycja 1 i 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie 178: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 179

Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy dostępny o długości 116cm i 180cm?

Odpowiedź na pytanie 179: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 180

Pakiet 7 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści do wyceny ubranie o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź na pytanie 180: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 181

Pakiet 7 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną o gramaturze 33g/m2 w rozmiarze uniwersalnym (obwód 140cm), w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie 181: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 182

Pakiet 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie 182: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 183

Pakiet 8 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28x45cm o powierzchni lepnej 22x45cm?

Odpowiedź na pytanie 183: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 184

Pakiet 8 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 42x36cm?

Odpowiedź na pytanie 184: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 185

Pakiet 8 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 60x46cm?

Odpowiedź na pytanie 185: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 186

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do wyceny majtki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź na pytanie 186: Zamawiający informuje, iż dopuści, jeśli rozmiar w pasie jest zgodny z SWZ.

Pytanie 187

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do wyceny majtki o szerokości w stanie rozciągniętym 130cm?

Odpowiedź na pytanie 187: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 188

Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z poszwą o wym. 160x210 cm i prześcieradłem 150 cm x 210 cm?

Odpowiedź na pytanie 188: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 189

Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do wyceny pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 189: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 190

Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do wyceny pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 190: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 191

Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 100szt (50par) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie 191: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 192

Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści do wyceny prześcieradło o gramaturze 25 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 192: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 193

Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło pakowane a’20 sztuk?

Odpowiedź na pytanie 193: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 194

Pakiet 9, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 194: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 195

Pakiet 9, pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m2?

Odpowiedź na pytanie 195: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 196

Pakiet 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x210cm?

Odpowiedź na pytanie 196: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 197

Pakiet 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 80x210cm?

Odpowiedź na pytanie 197: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 198

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią (bez możliwości przytwierdzenia), chłonność około 1 litr, rozmiar 116cm x 76cm. Op. 50 szt.

Odpowiedź na pytanie 198: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 199

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej -  70g/m2.

Zestaw spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 110/100 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H2O. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź na pytanie 199: Zamawiający informuje, iż  zgodnie z SWZ.

Pytanie 200

Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część serwety wykonana z folii PE, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej -  70g/m2.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź na pytanie 200: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 201

Pakiet 12, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Odpowiedź na pytanie 201: Zamawiający informuje, iż  zgodnie z SWZ

Pytanie 202

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 35cm H2O?

Odpowiedź na pytanie 202: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 203

Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 102cm H2O oraz 35cm H2O w strefie mniej krytycznej?

Odpowiedź na pytanie 203: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 204

Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony dwuwarstwowym laminatem z przodu oraz na rękawach?

Odpowiedź na pytanie 204: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 205

Pakiet 14, pozycja 10, 11

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź na pytanie 205: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 206

Pakiet 14, pozycja 10, 11

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową pakowaną a’1 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie 206: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 207

Pakiet 14, pozycja 12 – 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’6 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie 207: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 208

Pakiet 15, pozycja 8 i 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie w/w pozycji. Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców

Odpowiedź na pytanie 208: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 209

Pakiet 15, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w rozmiarze 10x20cm?

Odpowiedź na pytanie 209: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 210

Pakiet 15, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w rozmiarze 20x25cm?

Odpowiedź na pytanie 210: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 211

Pakiet 15, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie 211: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 212

Pakiet 16, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną bawełnianą w rozmiarze 96 cm x 96 cm x 130 cm?

Odpowiedź na pytanie 212: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 213

Pakiet 16, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kompres składany poczwórnie, po rozłożeniu długość ok 85 cm długości?

Odpowiedź na pytanie 213: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 214

Pakiet 17, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści do wyceny opakowanie a’25 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź na pytanie 214: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 215

Pakiet 17, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści do wyceny opakowanie a’100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie 215: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 216

Pakiet 17, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści do wyceny opakowanie a’50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie 216: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 217

Pakiet 17, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 cm x 12 cm?

Odpowiedź na pytanie 217: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 218

Pakiet 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cmx10cm, posiadający wkład chłonny o średnicy 5cm?

Odpowiedź na pytanie 218: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 219

Pakiet 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 12,5cmx12,5cm, posiadający wkład chłonny w rozmiarze 8cm x 8cm?

Odpowiedź na pytanie 219: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 220

Pakiet 19, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 12,5cmx12,5cm, posiadający wkład chłonny w rozmiarze 8cm x 8cm, pakowany a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie 220: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 221

Pakiet 19, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 18cmx18cm, posiadający wkład chłonny w rozmiarze 13cm x 13cm?

Odpowiedź na pytanie 221: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 222

Pakiet 23, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie 222: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 223

Pakiet 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do wyceny opakowanie a’50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie 223: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 224

Pakiet 26, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki o pojemności 400ml, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie 224: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 225

Pakiet 2, Poz.2

Pyt 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie całym opisem o poniższym składzie:

Sterylny zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x serweta 221 x 328 cm, z elastycznym otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem wokół otworu 67 x 140 cm (poliester + wiskoza), 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej, paroprzepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem o łącznej gramaturze min.115 g/m2 o odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O. 
I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie 225: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 226

Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie całym opisem o poniższym składzie:

Zestaw uniwersalny standardowy Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm, z warstwą chłonna na całej powierzchni

1x serweta na stolik Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 65x150 cm4x ręcznik chłonny 40x40 cm1x taśma lepną 10x50 cm

1x taśma lepną 10x25 cm

2x serweta boczna 75x90 cm

1x serweta górna 150x240 cm

1x serweta dolna 180x180 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55g/m2 ±1, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów >180 cm H2O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 170 kPa), niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,2 log10). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod EAN, następnie zbiorczo w karton. Sterylizacja EO.

Odpowiedź na pytanie 226: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 227

Pakiet 4, Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Sterylny, jednorazowy pokrowiec na przewody o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonany z mocnej folii PE (50µ, gramatura 46g/m²), z perforowaną  jedną końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania o długości min. 18 cm i szerokości 1,8 cm, odporną na przemakanie oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne  posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie 227: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 228

Poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylne ręczniczki chłonne z celulozy do rąk w rozmiarze 37 x 69 cm  o gramaturze 55g/m2, pakowane a’2 sztuki. 100 opakowań jednostkowych w dyspenserze. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

Odpowiedź na pytanie 228: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 229

Poz.6 (8339CEC) Prosimy zamawiającego o dopuszczenie:

Sterylna serweta na stolik Mayo 80x142 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości 70µ o gramaturze 65g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m2 zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pytanie 229: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 230

Poz.7

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie:

Sterylna torba na narzędzia 33x41 cm (długość x szerokość) z przylepcem 41x5cm, 2 komory - jedna komora o szerokości 14 cm, druga 27 cm, dodatkowe usztywnienie na końcu. Torba wykonana jest z mocnej, przezroczystej folii polietylenowej o grubości 60µm. Produkt bez zawartości lateksu. Opakowanie jednostkowe typu peel  pouch zaopatrzone 4 etykiety samoprzylepne posiadające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Produkt jednostkowy pakowany zbiorczo po 100 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie 230: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 231

Poz.8.

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 8 z pakietu nr 4.

Odpowiedź na pytanie 231: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 232

Pakiet 5, Poz.1

Pyt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie całym opisem o poniższym składzie:

Sterylny zestaw do operacji biodra z torbami. Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE z mikroteksturą ze wzmocnieniem 1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE cm ze wzmocnieniem 1x serweta z włókniny typu SMS 135x195 +/-3 cm 1x osłona na kończynę antypoślizgowa, dwuwarstwowa, elastyczna "pończocha" 30 x122 cm, 4x ręcznik chłonny 35x35 cm +/-1 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem 2x taśma lepna 10x50 cm 1x serweta 155x215+/-3cm cm z niebieskiej folii PE, z przylepnym wycięciem U 20x75 cm 1x serweta do zabiegów na biodrze w kształcie litery T 221x285x352cm +/- 3 cm ze zintegrowanymi dwoma torbami na płyny 81x142 cm, z elastycznym otworem w kształcie gruszki 16x20 cm, wyposażona w 6 uchwytów na przewody typu rzep wykonana z dobrze układającej się „ oddychającej” wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze max. 43 g/m², z obszernym wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 55x140cm +/- 2 cm o łącznej gramaturze min.115 g/m² i odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa). I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Opakowanie zbiorcze 6 szt. Odpowiedź na pytanie 232: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 233 Poz.2 Pyt.1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie całym opisem o poniższym składzie: WYMIANA STAWU KOLANOWEGO Skład zestawu: 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii 50µ, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej (owinięcie zestawu) 2x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii 50µ, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 2x Fartuch chirurgiczny włóknina SMMMS 35 g/m², wzm. folią PE, XL 140 cm 2x Fartuch chirurgiczny włóknina SMMMS 35 g/m², L 120 cm 1x Serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 2x Opatrunek do mocowania kaniul 6x9 cm 2x Ostrze chirurgiczne nr 20 ze stali węglowej 4x Ostrze chirurgiczne nr 10 ze stali nierdzewnej 1x Strzykawka do irygacji trzyczęściowa 100 ml z podziałką co 2 ml, z zatyczką, 1x Bandaż elastyczny 15x500 cm 1x Bandaż elastyczny 10x400 cm 1x Koncówka Yankauer ortopedyczna z filtrem CH24, 3 wymienne końcówki 1x Dren ssący, CH21,D-07cm, 300cm 1x Tupfer gazowy 30x30 cm w kształcie kuli, z nitką RTG a10 3x Kompres gazowy 10x20 cm 12W 17N, a10 2x Taśma przylepna włókninowa 9x50 cm 1x Folia chirurgiczna bakteriobójcza o powierzchni całkowitej 70x45 cm 1x Antypoślizgowa nieprzemakalna stokineta 23x91 cm 1x Serweta 152x213 cm z wycięciem w kształcie litery U 20x76 cm z foli PE 75 mikronów 1x Serweta 295/221x335 cm z elastycznym otworem o średnicy 6cm,ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 77x114cm, 2 uchwyty na przewody, bilaminat (PP+PE) max. 58 g/m² 2x Serweta nieprzylepna 75x90 cm bilaminat (PP+PE) max. 58g/m² Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton strunowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź na pytanie 233: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 234 Pyt. 2 Prosimy zamawiającego o możliwość dostarczenia produktu po 3 miesiacach od daty ogłoszenia wyników przetargu z uwagi na fakt iż zestaw jest produkowany na specjalne zamówienia. Odpowiedź na pytanie 234: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 235 Pakiet 8 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania folii operacyjnej konfekcjonowanej jednostkowo sterylnie i po 10 szt. w kartonie zbiorczym .(poz 1,2,3) Poz.1. Powierzchnia lepna 30x28cm powierzchnia całkowita 28x38,5cm Poz.2. Powierzchnia lepna 45x28cm powierzchnia całkowita 28x53,5cm Poz.3 Powierzchnia lepna 40x42cm powierzchnia całkowita 40x50,5cm Prosimy o potwierdzenie, że w celu zapewnienia skuteczności środka bójczego Zamawiający oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczych pakowanych w folię aluminiową, sterylizowanych radiacyjnie . Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczych klasyfikowanych jako klasa III (poz 4,5) Odpowiedź na pytanie 235: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 236 Pakiet 10, Pyt. 1 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie: Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x101 cm /±1. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy na całej powierzchni, zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 13 szt. Odpowiedź na pytanie 236: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 237 Pakiet 11, Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie całym opisem Serweta do nefroskopii 300x183 cm, ze wzmocnieniem chłonnym, z 4 klapkami 11x51 cm, owalnym otworem wypełnionym folia operacyjną 30x20 cm, z wycięciem o średnicy 5 cm, torbą na płyny 58x109 cm z filtrem i portem. Serweta wykonana z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo- celulozowej o gramaturze 70g/m², miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej”, ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 30x50cm +/-3cm o łącznej gramaturze min.140 g/m2, odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 407 kPa). I klasa palności. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2. pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja EO. Pakowana zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzone certyfikatem. Odpowiedź na pytanie 237: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Pytanie 238 Poz.2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie całym opisem Zestaw do zabiegów urologicznych. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem 1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm, z nieprzylepnymi końcami z obu stron 1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, dzięki której podczas rozpięcia nie spowodowuje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzylepna zaokrąglona 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5x 14cm 2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrosiecią zapobiegjącą rozrywaniu 1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm z przylepcami do fiksacji,z przylepnym otworem brzusznym Ø 8 cm, z przylepnym otworem na prącie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm i dodatkowo z taśmą lepną do fiksacji z fartuchem operatora. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max.58g/m2pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log10 i wysokiej odporności na przenikanie płynów > 175 cm H2O.I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź na pytanie 238: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 239 Czy Zamawiający oczekuje aby worek na płyny był wyposażony w troki i taśmę lepną do fiksacji serwety z fartuchem operatora? Odpowiedź na pytanie 239: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Pytanie 240 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby konstrukcja serwety głównej zapewniała osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta i aby osłony na kończyny wyposażone były w dodatkowe przylepce służące do ich dopasowania do pacjenta? Odpowiedź na pytanie 240: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 241 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje serwety głównej zintegrowanej z workiem na płyny. Odpowiedź na pytanie 241: Zamawiający informuje, iż wymaga. Pytanie 242 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga serwety z długimi osłonami na kończyny > 130cm? Odpowiedź na pytanie 242: Zamawiający informuje, iż wymaga. Pytanie 243 Prosimy o wyjaśnienie czy ze względu na dużą ilość płynów i rozbryzgi w trakcie zabiegów TUR, URS należy zaoferować obłożenie z torbą na min. 90 cm. Odpowiedź na pytanie 243: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 244 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje serwety z przylepnym otworem kroczowym. Odpowiedź na pytanie 244: Zamawiający informuje, iż oczekuje. Pytanie 245 Poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety spełniającej wymogi SWZ o wymiarze 145x193. Odpowiedź na pytanie 245: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 246 Pakiet 12, Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego standardowego z ręcznikami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN IO 811 ≥20cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥40kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥20N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 2,9IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 ≤4,0 log10, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1. Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 ręcznikami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym. Pozostałe zgodnie z SWZ. Odpowiedź na pytanie 246: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Pytanie 247 Poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego wzmocnionego z ręcznikami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2 z dodatkowym wzmocnieniem, o łącznej gramaturze 66g/m2 w części przedniej i na rękawach. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN ISO 811 ≥100cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥40kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥20N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 6,0IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 ≤4,0 log10, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1 ≤300. Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 ręcznikami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym. Pozostałe zgodnie z SWZ. Odpowiedź na pytanie 247: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Pytanie 248 PAKIET NR 1 Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45 x 37,5cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian. Odpowiedź na pytanie 248: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 249 Poz. nr 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 90x150 cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian. Odpowiedź na pytanie 249: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Pytanie 250 Poz. nr 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150x175cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian Odpowiedź na pytanie 250: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 251 Poz. nr 9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75cm x 90cm z centralnym otworem Ø 7cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian Odpowiedź na pytanie 251: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 252 Poz. nr 10 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 225cm x 280cm z otworem „U” 10 x 95cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian Odpowiedź na pytanie 252: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 253 PAKIET NR 2 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm ( wzmocnienie 60 x 145 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200x200cm (pad 50 x 75 cm) bez organizatora przewodów 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm) bez organizatora przewodów 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe Zestaw w kolorze aqua Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm, kolor aqua, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen), nieprzemakalny. Gramatura w części foliowej 57g/m2, całkowita gramatura w części chłonnej 90g/m2. Materiał serwet głównych: laminat 2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarach krytycznych o gram. 110 g/m2 Grubość folii serwet 60 µm; Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 353/339 kPa.; Odporność na penetrację płynów 150 cm H2O, w obszarze krytycznym 204 cm H2O Opakowanie papierowo- foliowe typu blister z 2 repozycjonowalnymi etykietami . Pozostałe wymagania dotyczące oznakowania opakowania oraz serwet zgodne z SIWZ. Odpowiedź na pytanie 253: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 254 Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji na kończynie o następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm ( wzmocnienie 60 x 145 cm) 1 serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym, z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245 x 320 cm (pad 100 x 150 cm) bez organizatora przewodów 1 serweta PE nieprzylepna 150 x 200 cm 2 ręczniki celulozowe 1 uchwyt Velcro Zestaw w kolorze aqua Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm, kolor aqua, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen), nieprzemakalny. Gramatura w części foliowej 57g/m2, całkowita gramatura w części chłonnej 90g/m2. Materiał serwet głównych: laminat 2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarach krytycznych o gram. 110 g/m2 Grubość folii serwet 60 µm; Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 353/339 kPa.; Odporność na penetrację płynów 150 cm H2O, w obszarze krytycznym 204 cm H2O Opakowanie papierowo- foliowe typu blister z 2 repozycjonowalnymi etykietami. Pozostałe wymagania dotyczące oznakowania opakowania oraz serwet zgodne z SIWZ. Odpowiedź na pytanie 254: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 255 Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu obłożeń podstawowych o następującym składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm ( wzmocnienie 60 x 145 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe Zestaw w kolorze aqua Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm, kolor aqua, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 57g/m2, całkowita gramatura w części chłonnej 90g/m2. Materiał serwet głównych: laminat 2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 134/145 kPa.; Odporność na penetrację płynów (chłonność) 158cm H2O Opakowanie papierowo- foliowe typu blister z 2 repozycjonowalnymi etykietami. Pozostałe wymagania dotyczące oznakowania opakowania oraz serwet zgodne z SIWZ. Odpowiedź na pytanie 255: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 256 PAKIET NR 6 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka z częścią przednią wydłużoną z możliwością wywinięcia, co daje dodatkową warstwę chłonną. Pozostałe parametry czepka bez zmian. Odpowiedź na pytanie 256: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 257 Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maseczek niejałowych spełniających wymagania dla Typu II, a więc wyższych niż wymagane w SWZ? Odpowiedź na pytanie 257: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 258 Poz. nr 8- prosimy Zamawiającego wykreślenie pozycji nr 8 z Pakietu nr 6. Odpowiedź na pytanie 258: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Pytanie 259 Poz. nr 10 i 11 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do ran wymagających aktywnego oczyszczenia zgodnego z SWZ, jednakże bez substancji antybakteryjnej biguanidu poliheksametylenowego. W konsekwencji działanie opatrunku obojętne dla zdrowych i nowopowstałych tkanek, pozwala na opanowanie infekcji bez ryzyka wywołania oporności bakteryjnej oraz niepożądanych skutków związanych z cytotoksycznością powstałą w wyniku agresywnego działania środków bakteriobójczych. Zmiana składu opatrunku nastąpiła w związku z wytycznymi WUWHS (Światowej Unii Towarzystw Leczenia Ran) stawianymi opatrunkom NMWD w opublikowanym w 2020 roku oficjalnym stanowisku pt: "Rola opatrunków niezawierających substancji czynnych w leczeniu zakażeń rany". Odpowiedź na pytanie 259: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 260 PAKIET NR 11 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do PCNL wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2, posiadającego serwetę na stół instrumentariuszki w rozmiarze 150x190cm (zamiast 150x200cm). Pozostałe parametry zestawu zgodne z SWZ. Odpowiedź na pytanie 260: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 261 Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów TUR wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2 i następującym składzie: - 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm - 1 serweta urologiczna 185x200/280cm z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200/280 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum - 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm Odpowiedź na pytanie 261: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 262 Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z laminatu 2 warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) w rozmiarze 150 x 175 cm lub 150 x 200 cm? Odpowiedź na pytanie 262: Zamawiający informuje, iż dopuszcza 150 x 200. Pytanie 263 PAKIET NR 12 Poz. nr 1 i 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów spełniających wymagania SWZ, jednakże wykonanych z włókniny typu SMS? Odpowiedź na pytanie 263: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Pytanie 264 PAKIET NR 19 Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków spełniających wymagania SWZ, jednakże pakowanych a’ 10 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Odpowiedź na pytanie 264: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 265 Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków piankowych z warstwą chłonną w rozmiarze 5cm x 5cm? Odpowiedź na pytanie 265: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 266 Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków spełniających wymagania SWZ, jednakże pakowanych a’ 10 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Odpowiedź na pytanie 266: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 267 WZÓR UMOWY § 9, ust. 1 pkt b) i d) - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie: - w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 1% wartości niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki; - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt a lub b - w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy. Odpowiedź na pytanie 267: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Zadanie 24 Pytanie 268 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie następującego asortymentu? Poz. 1 Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierający: - jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 10x7,5x3,3cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomagający tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach trudnogojących się i zakażonych - podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem z portem o wys. 6 mm odprowadzający wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 1 szt. Odpowiedź na pytanie 268: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 269 POZ. 2 Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: - jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 18x12,5x3,3 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomagający tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach trudnogojących się zakażonych - podkładka SENSA T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem z portem o wys. do 6 mm odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu, oraz złączem do połączenia za zbiornikiem na wydzielinę - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt. wymiarach 30,5x26 Odpowiedź na pytanie 269: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 270 POZ. 3 Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: - jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 26x15x3,3cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomagający tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach trudnogojących się zakażonych - podkładka SENSA T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem z portem o wys. do 6 mm odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu, oraz złączem do połączenia za zbiornikiem na wydzielinę - samoprzylepne folie do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt. o wymiarach 30,5x26 cm Odpowiedź na pytanie 270: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 271 POZ. 4 Zestaw opatrunkowy brzuszny - jałowy opatrunek wykonany z siatkowego poliuretanu o otwartych porach z dużą zdolnością odprowadzania płynów, stosowany w ranach zakażonych, wstępnie przycięty (2szt.), - warstwa nieprzywierająca składająca się z pianki poliuretanowej w kształcie „sieci pająka” zatopionej w perforowanej osłonie z folii; - samoprzylepna folia do mocowania uszczelniania opatrunku o wymiarach w zakresie 30-31cm x 25-26cm (4 sztuki); - podkładka z przezroczystym drenem o przekroju pięciootworowym odprowadzającym wydzielinę, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do zbiornika Odpowiedź na pytanie 271: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 272 POZ. 7 Jednorazowy zbiornik z żelem o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia drenu Odpowiedź na pytanie 272: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 273 Pakiet 3 poz.3 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw DHS o parametrach: - jednokomorowa kieszeń przylepna na materiał opatrunkowy 35x40cm- 1 szt., - serweta owinięcie 150 x 190cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź na pytanie 273: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Pytanie 274 Pakiet 5 poz.2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw o parametrach: d) nieprzepuszczalną serwetę operacyjną o wymiarach 150x200 z wycięciem U f) elastyczną osłonę na kończynę o wymiarach 22x75cm g) przykrycie na stolik instrumentalny 150x190cm l) przylepiec z opatrunkiem o wymiarach 7x8cm n) Fartuch chirurgiczny do długich procedur, wykonany z miękkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2, mankiety miękkie białe w 100% poliestrowe. Wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z : przód fartucha – folia PE; rękawy – folia PE i włóknina wiskozowo –poliestrowa. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch powinien charakteryzować się bardzo niskim poziomem pylenia 1,5 Log 10 (liczby cząstek). (Karta Techniczna Producenta) Rozmiar XL, spełniający pozostałe wymogi SWZ o) Fartuch chirurgiczny do długich procedur, wykonany z miękkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2, mankiety miękkie białe w 100% poliestrowe. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 1,5 Log 10 (liczby cząstek). (Karta Techniczna Producenta) Rozmiar L. p) taśmę lepną o wymiarach 9x49cm Pozostałe parametry bez zmian Odpowiedź na pytanie 274: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Pytanie 275 Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SWZ? Zestaw do operacji kolana wykonany z materiału o minimalnej gramaturze 64 g/m2, wzmocnionego dodatkowo w obszarze krytycznym. Odporność na przenikanie cieczy – min. 150 cm H2O.Skład zestawu: 1 szt. serweta do operacji kończyny 230x300 cm, z elastycznym samouszczelniającym otworem o średnicy min. 6 - 7 cm, otoczony wzmocnieniem z możliwością zamocowania przewodów 1 szt. serweta stołu Mayo, wzmocniona 79 x 145 cm 2 szt. taśmy samoprzylepnej 9 x 50 cm 1 szt. serweta składana 150 x 190 cm 1 szt. elastyczna osłona na nogę, antypoślizgowa, z laminatu o gramaturze min. 60g/cm2 rozm. min. 22x75cm 1 szt. serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm ze wzmocnieniem części centralnej Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795-1:2019 oraz cechować się I klasą palności. Sterylnie pakowany zestaw z min. 2 samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji medycznej. Odpowiedź na pytanie 275: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Arkadiusz Dębicki

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Arkadiusz Dębicki

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 05.04.2023

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk