7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

80-305 Gdańsk, ul. Polanki 117

+48 58 552 63 26   fax. +48 58 552 64 57

NIP 584-23-34-017 nr KRS 0000011955

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

VII Wydzial Gospodarczy KRS

www.7szmw.pl     e-mail: sekretariat@7szmw.pl

Gdańsk, dnia 01.10.2018 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego (25/2018)

Dostawa materiałów opatrunkowych

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)

Pytanie 1

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 1, 2, 4 i 5, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź na pyt. 1: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 2 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 11.?

Odpowiedź na pyt. 2: Zamawiający informuje, iż wydziela pozycje 1, 2, 3, 4, 5, 6, i tworzy z wymienionych pozycji pakiet nr 24. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 3

Dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 w pozycji 11 gazę pakowaną w składki po 100 mb, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź na pyt. 3: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 4

Dotyczy Zadania nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 5 pozycji 1, 2, 3 i 7, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź na pyt. 4: Zamawiający informuje, iż wydziela pozycje 1, 2, 3, i tworzy z wymienionych pozycji pakiet nr 25. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 5

Dotyczy pakiet 20 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o chłonności 1000 ml, pakowanych po 60 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pyt. 5: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 6

Dotyczy pakiet 20 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śliniaków w rozmiarze 38x60 cm?

Odpowiedź na pyt. 6: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 7

Dotyczy pakiet nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych  o następujących parametrach:

Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, rozprężalnej gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Ponadto po zżelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.

Cechy:

- wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie

- unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty

- miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk

- utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany

- nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego

- łatwość w posługiwaniu się

- bezbolesna aplikacja i usuwanie

- bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych

Struktura i skład

1—rozpuszczalna gaza hemostatyczna  2—gąbka  3—sznurek

| Rozpuszczalna gaza hemostatyczna | pochodna sodowa karboksymetylocelulozy |
| --- | --- |
| Gąbka | alkohol poliwinylowy |
| Sznurek | nić jedwabna |

Odpowiedź na pyt. 7: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 8

Dotyczy pakiet nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  w pakiecie nr 13 poz. 2 na zaoferowanie opatrunków – tamponów donosowych w jednym z poniższych rozmiarów:

- długość 5,5 cm x szerokość 2,5 cm x wysokość 1,5 cm,

- długość 5,5 cm x szerokość 2,0 cm x wysokość 1,5 cm?

Odpowiedź na pyt. 8: Zamawiający informuje, iż dopuszcza - długość 5,5 cm x szerokość 2,0 cm x wysokość 1,5 cm. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 9

Dotyczy pakiet 3, poz. 7-10

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu?

Odpowiedź na pyt. 9: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy pakiet 3, poz. 7-10

Czy Zamawiający dopuści opatrunki z papierem zabezpieczającym przeciętym wzdłuż dłuższego boku. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 10: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 11

Dotyczy pakiet 3, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 cm x 10 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 11: Zamawiający informuje, iż dopuszcza pod warunkiem stosownego przeliczenia. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 12

Dotyczy pakiet 3, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 cm x 30 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 12: Zamawiający informuje, iż dopuszcza pod warunkiem stosownego przeliczenia. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 13

Dotyczy pakiet 3, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 13: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 14

Dotyczy pakiet 3, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 14: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 15

Dotyczy pakiet 7, poz. 1-2

Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek przeźroczysty – poliuretanowy z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym?

Odpowiedź na pyt. 15: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Dotyczy pakiet 7, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 16: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 17

Dotyczy pakiet 14, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź na pyt. 17: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Dotyczy pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wycięciem U na port? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 18: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 19

Dotyczy pakiet 14, poz. 1, 2

Czy Zamawiający oczekuje opatrunku z „poduszeczką”- gazikiem na końcu rozcięcia, czyli w miejscu wkłucia oraz  ze sterylną, dodatkową podkładką luźno dołączoną do opatrunku?

Odpowiedź na pyt. 19: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 20

Dotyczy pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o paroprzepuszczalności 3500±500 g/m2 ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 20: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 21

Dotyczy pakiet 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy wzmocniony włókniną tylko na skrzydełkach, miejsce wkłucia w 100% przeźroczyste. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 21: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 22

Dotyczy pakiet 14, poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje, aby opatrunek był wyposażony w dodatkowe paski do mocowania i dodatkowy pasek do opisu?

Odpowiedź na pyt. 22: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 23

Dotyczy pakiet 1 poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%?

Odpowiedź na pyt. 23: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Dotyczy pakiet 1 POZ. 4-5

Czy zamawiający dopuści w poz. 4-5 opaski 4 m?

Odpowiedź na pyt. 24: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Dotyczy pakiet 1 Poz. 4-5

Czy zamawiający dopuści opaska dziana elastyczna z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I ?

Odpowiedź na pyt. 25: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Dotyczy pakiet 1 poz. 4-5

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych?

Odpowiedź na pyt. 26: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 27

Dotyczy pakiet 1 Poz. 4-5

czy zamawiający dopuści potwierdzenie możliwości sterylizacji opasek w formie oświadczenia producenta?

Odpowiedź na pyt. 27: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Dotyczy pakiet 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 6-11 i utworzenie osobnego jednolitego asortymentowo pakietu zawierającego opaski gipsowe i podkłady podgipsowe?

Odpowiedź na pyt. 28: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Dotyczy pakiet 1 Poz. 12-13

czy zamawiający dopuści siatkę opatrunkową elastyczną w opakowaniu 10 m w stanie swobodnym = 25 m w stanie rozciągniętym ?

Odpowiedź na pyt. 29: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 30

Dotyczy pakiet 2

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1-3 i utworzy jednolity asortymentowo nowy pakiet zawierający kompresy gazowe jałowe?

Odpowiedź na pyt. 30: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią z pytania nr 2.

Pytanie 31

Dotyczy pakiet 2

czy zamawiający w poz. 1-3 dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź na pyt. 31: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 32

Dotyczy pakiet 2 Poz. 1-3

czy zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie potwierdzenia gramatury kompresów w formie oświadczenia producenta?

Odpowiedź na pyt. 32: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Dotyczy pakiet 2

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 4-6 i utworzy jednolity asortymentowo nowy pakiet zawierający kompresy gazowe niejałowe?

Odpowiedź na pyt. 33: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią z pytania nr 2.

Pytanie 34

Dotyczy pakiet 2 Poz. 4-6

czy zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty potwierdzenia gramatury kompresów w formie oświadczenia producenta?

Odpowiedź na pyt. 34: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Dotyczy pakiet 2

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 11 i utworzy nowy pakiet zawierający gazę w zwojach?

Odpowiedź na pyt. 35: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36

Dotyczy pakiet 2

Czy zamawiający w poz. 11 dopuści gazę 17 nitkową w składce, w opak. 90 cm x 100 m, gram. 23g/m2?

Odpowiedź na pyt. 36: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 37

Dotyczy pakiet 2

Czy zamawiający w poz. 11 dopuści gazę 13 nitkową w roli, w opak. 90 cm x 100 m, gram. 17g/m2?

Odpowiedź na pyt. 37: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Dotyczy pakiet 2 Poz. 15

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 15 i utworzy nowy pakiet zawierający serwetę operacyjną?

Odpowiedź na pyt. 38: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Dotyczy pakiet 2 Poz. 15

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Odpowiedź na pyt. 39: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Dotyczy pakiet 2 Poz. 15

czy zamawiający dopuści serwetę pojedynczo pakowaną z przeliczeniem ilości sztuk?

Odpowiedź na pyt. 40: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Dotyczy pakiet 2 Poz. 15

czy zamawiający dopuści serwetę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź na pyt. 41: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 42

Dotyczy pakiet 5

czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1-3 i utworzy nowy jednolity asortymentowo pakiet zawierający GAZĘ OPATRUNKOWĄ KOPERTOWANĄ?

Odpowiedź na pyt. 42: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią z pytania nr 4.

Pytanie 43

Dotyczy pakiet 5 Poz. 1-2

czy zamawiający dopuści w poz. 1-2 gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź na pyt. 43: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 44

Dotyczy pakiet 5 Poz. 1-3

czy zamawiający dopuści dołączenie do oferty potwierdzenia gramatury gazy w formie oświadczenia producenta ?

Odpowiedź na pyt. 44: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

Dotyczy pakiet nr 1 poz. 4-5:

Czy Zamawiający oczekuje opaski wielokrotnego użytku, która zachowuje swoje właściwości w trakcie wielokrotnego użytkowania, tj. nie traci koloru (nie żółknie) i zachowuje elastyczność?

Odpowiedź na pyt. 45: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 46

Dotyczy pakiet nr 1 poz. 12-13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych w op. a`10m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź na pyt. 46: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 47

Dotyczy pakiet nr 2,poz. 1, 5:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów o gramaturze min. 1,242 g, potwierdzoną kartą danych technicznych załączoną do oferty?

Odpowiedź na pyt. 47: Zamawiający informuje, iż gramatura wynika z opisu treści zamówienia.

Pytanie 48

Dotyczy pakiet 2 poz.: 2,6

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów o gramaturze min. 2,116 g, potwierdzoną kartą danych technicznych załączoną do oferty?

Odpowiedź na pyt. 48: Zamawiający informuje, iż gramatura wynika z opisu treści zamówienia.

Pytanie 49

Dotyczy pakiet 2 poz.: 3,4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów o gramaturze min. 0,598 g, potwierdzoną kartą danych technicznych załączoną do oferty?

Odpowiedź na pyt. 49: Zamawiający informuje, iż gramatura wynika z opisu treści zamówienia.

Pytanie 50

Dotyczy pakiet 2 poz.: 7

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów o gramaturze min. 3,028 g, potwierdzoną kartą danych technicznych załączoną do oferty?

Odpowiedź na pyt. 50: Zamawiający informuje, iż gramatura wynika z opisu treści zamówienia.

Pytanie 51

Dotyczy pakiet 2 poz.: 8

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów o gramaturze min. 2,246 g, potwierdzoną kartą danych technicznych załączoną do oferty?

Odpowiedź na pyt. 51: Zamawiający informuje, iż gramatura wynika z opisu treści zamówienia.

Pytanie 52

Dotyczy pakiet 2 poz.: 9

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów o gramaturze min. 3,680 g, potwierdzoną kartą danych technicznych załączoną do oferty?

Odpowiedź na pyt. 52: Zamawiający informuje, iż gramatura wynika z opisu treści zamówienia.

Pytanie 53

Dotyczy pakiet nr 2 poz. 10:

Czy Zamawiający  dopuści w ww. pozycji zaoferowanie kompresu wysokochłonnego w rozmiarze  10x20cm w opakowaniu a`20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 53: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 54

Dotyczy pakiet nr 2 poz. 12:

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty) oraz była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie potwierdzone próbką produktu wysłaną na wezwanie Zamawiającego)?

Odpowiedź na pyt. 54: Zamawiający informuje, iż dopuszcza pod warunkiem iż zaoferowany produkt będzie wyrobem medycznym. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 55

Dotyczy pakiet nr 3 poz. 7-8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pakowanych w opakowanie a`50szt z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź na pyt. 55: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 56

Dotyczy pakiet nr 3 poz. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pakowanych w opakowanie a`50szt z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź na pyt. 56: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 57

Dotyczy pakiet nr 3 poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozmiarze 8cmx1m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź na pyt. 57: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 58

Dotyczy pakiet nr 3 poz. 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź na pyt. 58: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59

Dotyczy pakiet nr 4 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki wykonane były na całej powierzchni tj. przód, tył i boki laminatu paroprzepuszczalnego, co umożliwi skórze  wymianę gazową i jednocześnie zapewni zabezpieczenie przed wyciekami na całej powierzchni tj. z przodu z tyłu  oraz boków pieluchomajtek?

Odpowiedź na pyt. 59: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 60

Dotyczy pakiet nr 4 poz. 1-2:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania?  Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia , zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Odpowiedź na pyt. 60: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 61

Dotyczy pakiet nr 4 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu do falbanek skierowanych do wewnątrz.

Odpowiedź na pyt. 61: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 62

Dotyczy pakiet nr 5 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek na nos jałowe (wąsy) sterylizowane w parze wodnej pod ciśnieniem, zawiązywane z tyłu głowy; Skład (kompres włókninowy 5cmx5cm 4W, a`3 plus opaska dziana podtrzymująca)?

Odpowiedź na pyt. 62: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 63

Dotyczy pakiet nr 5 poz. 11-12:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów o gramaturze min. 7,490 g, potwierdzoną kartą danych technicznych załączoną do oferty?

Odpowiedź na pyt. 63: Zamawiający informuje, iż gramatura wynika z opisu treści zamówienia.

Pytanie 64

Dotyczy pakiet nr 18 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pianki myjąco-pielęgnującej w opak. a500 ml?

Odpowiedź na pyt. 64: Zamawiający informuje, iż dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 65

Dotyczy pakiet nr 19 poz. 2:

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie oferowanej pozycji? Czy Zamawiający wymaga zestawu z nerką tekturową?

Odpowiedź na pyt. 65: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 66

Dotyczy pakiet nr 19 poz. 4, 6:

Czy Zamawiający dopuści  pakiet z serwetą o gramaturze min. 56 g/m2?

Odpowiedź na pyt. 66: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 67

Dotyczy pakiet nr 20 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów w rozm. 60x60 o minimalnej chłonności 950 ml?

Odpowiedź na pyt. 67: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 68

Dotyczy pakiet nr 20 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania podkładów w rozm. 90x60 o minimalnej chłonności 2000 ml?

Odpowiedź na pyt. 68: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 69

Dotyczy projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź na pyt. 69: Zamawiający informuje, iż tak.

Pytanie 70

Dotyczy projektu umowy: Zważywszy na treść § 7 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na pyt. 70: Zamawiający informuje, iż określił szacunkowe wartości planowanych zamówień w załączniku nr 3.

Pytanie 71

Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 5 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „oraz potwierdzenie zamówień bieżących, o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego”? Wymaganie od wykonawcy złożenia wraz z fakturą zamówienia podpisanego przez Zamawiającego niepotrzebnie skomplikuje rozliczenia. Zamawiający wie przecież jakie zamówienia podpisał i złożył wykonawcy; w tym zakresie Zamawiający nie potrzebuje więc żadnych informacji ani dokumentów od wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. 71: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72

Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości  zamówienia bieżącego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości dostawy zrealizowanej ze zwłoką”? § 9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania.

Odpowiedź na pyt. 72: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73

Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty wskazanej w § 7 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź na pyt. 73: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 74

Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby § 13 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedawcę do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź na pyt. 74: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 75

Dotyczy projektu umowy:

Zważywszy, że § 15 ust. 2 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego? Proszę o krótki opis. Czy Zamawiający zalega z płaceniem swoich zobowiązań? Jeżeli tak, to jakich zobowiązań i ile aktualnie wynosi wymagalne zadłużenie Zamawiającego?

Odpowiedź na pyt. 75: Zamawiający informuje, iż ze stanem majątkowym można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 76

Dotyczy pakiet 2, poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku o wymiarach 20x20 cm  wysokochłonnego trzywarstwowego składającego się z warstwy kontaktowej wykonanej z       miękkiej włókniny polipropylenowej, wkładu chłonnego wykonanego z chłonnej włókniny z superabsorbentem oraz nieprzemakalnej warstwy zewnętrznej z włókniny typu SMS. Pakowany  indywidualnie w opakowanie papierowe powlekane,  w opakowaniu zbiorczym a’50 szt.

Odpowiedź na pyt. 76: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 77

Dotyczy pakiet 2, poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gazy w składkach. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 77: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 78

Dotyczy pakiet 2, poz. 1-9

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 1-9 z powyższego pakietu i utworzenie  odrębnego pakietu  na kompresy co pozwoli złożyć korzystną oferty dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pyt. 78: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią z pytania nr 2.

Pytanie 79

Dotyczy pakiet 3, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepców na nośniku foliowym  o długości 9m  z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 79: Zamawiający informuje, iż dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 80

Dotyczy pakiet 3, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepców na nośniku  włókninowym o długości 9m  z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości  spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 80: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 81

Dotyczy pakiet 3, poz. 7-10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepców w opakowaniach jednostkowych a’ 1 szt. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 81: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 82

Dotyczy pakiet 3, poz. 8, 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepców z przecięciem papieru zabezpieczającego wzdłuż dłuższego boku.

Odpowiedź na pyt. 82: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 83

Dotyczy pakiet 3, poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepca w rozmiarze 8cm x 1m. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 83: Zamawiający informuje, iż dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 84

Dotyczy pakiet 3, poz. 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania plastrów w op. a’5 szt. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 84: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 85

Dotyczy pakiet 3, poz. 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania plastrów w op. a’3 szt. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 85: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 86

Dotyczy pakiet 3, poz. 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku wykonanego z  cienkiej półprzepuszczalnej  folii poliuretanowej o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej. Opatrunek jest wyposażony w ramkę ułatwiającą aplikację opatrunku. Zaokrąglone rogi opatrunku zapobiegają przypadkowemu odklejeniu go w trakcie użytkowania. Warstwa przylepna opatrunku pokryta jest klejem akrylowym naniesionym na całej powierzchni przylepnej. Rozmiar

opatrunku 10x12 cm z wycięciem.

Odpowiedź na pyt. 86: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 87

Dotyczy pakiet 5, poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 1-3 z powyższego pakietu i utworzenie odrębnego pakietu na gazę co pozwoli złożyć korzystną oferty dla Zamawiającego

Odpowiedź na pyt. 87: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

Pytanie 88

Dotyczy pakiet 1, pozycja 3-5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzenia w karcie danych technicznych możliwości sterylizacji.

Odpowiedź na pyt. 88: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 89

Dotyczy pakiet 1, pozycja 7-8

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź na pyt. 89: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 90

Dotyczy pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6 min?

Odpowiedź na pyt. 90: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91

Dotyczy pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową pakowaną a’1szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 91: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 92

Dotyczy pakiet 1, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 92: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 93

Dotyczy pakiet 1, pozycja 12-13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’10m w stanie swobodnym z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 93: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 94

Dotyczy pakiet 1, pozycja 12-13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’25m w stanie rozciągniętym z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 94: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 95

Dotyczy pakiet 2, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu 16-warstwowego?

Odpowiedź na pyt. 95: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 96

Dotyczy pakiet 2, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w rozmiarze 10x20cm?

Odpowiedź na pyt. 96: Zamawiający informuje, iż dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 97

Dotyczy pakiet 2, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w rozmiarze 20x25cm?

Odpowiedź na pyt. 97: Zamawiający informuje, iż dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 98

Dotyczy pakiet 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 98: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 99

Dotyczy pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca na rolce?

Odpowiedź na pyt. 99: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 100

Dotyczy pakiet 3, pozycja 7-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z przecięciem wzdłuż dłuższego boku?

Odpowiedź na pyt. 100: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 101

Dotyczy pakiet 3, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w op. a’25 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pyt. 101: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 102

Dotyczy pakiet 3, pozycja 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z systemem aplikacji typu „ramka”, bez wycięcia, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 102: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 103

Dotyczy pakiet 3, pozycja 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z systemem aplikacji typu „ramka”, w rozmiarze 6x7cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 103: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 104

Dotyczy pakiet 3, pozycja 15

Czy Zamawiający wymaga 30 opakowań po 100szt?

Odpowiedź na pyt. 104: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 105

Dotyczy pakiet 5, pozycja 1-3

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź na pyt. 105: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

Pytanie 106

Dotyczy pakiet 11, pozycja 1-3,6,7

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź na pyt. 106: Zamawiający informuje, iż wydzieli powyższe pozycje i utworzy z nich pakiet nr 26.

Pytanie 107

Dotyczy pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o paraprzepuszczalności nie mniej niż 200g/ (m2×24h), pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 107: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 108

Dotyczy pakiet 14, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z systemem aplikacji typu „ramka”, w rozmiarze 6x7cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 108: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 109

Dotyczy pakiet 14, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozmiarze 6cm x 7cm?

Odpowiedź na pyt. 109: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 110

Dotyczy pakiet 14, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozmiarze 10cm x 12cm?

Odpowiedź na pyt. 110: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 111

Dotyczy pakiet 20, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o chłonności 540 ml w opakowaniu a’25 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 111: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 112

Dotyczy pakiet 20, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o chłonności 810 ml w opakowaniu a’25 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 112: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 113

Dotyczy pakiet 20, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śliniaka w rozmiarze 38cmx49cm w opakowaniu a’50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 113: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 114

Dotyczy pakiet 6 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku pakowanego a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 114: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 115

Dotyczy pakiet 6 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku pakowanego a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 115: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 116

Dotyczy pakiet 6 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zaoferowanie żelu amorficznego w strzykawce a'20 g z odpowiednim przeliczeniem ilości, przeznaczonego do leczenia głębokich ran trudno gojących się?

Odpowiedź na pyt. 116: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 117

Dotyczy pakiet 6 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozm. 20 x 20 cm, pakowanego a’3 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 117: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 118

Dotyczy pakiet 7 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie transparentnego opatrunku foliowego do zabezpieczania ran pooperacyjnych w rozm. 10cmx8cm z miękką warstwą absorpcyjną o wymiarze 6cmx4cm w opak. a' 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 118: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 119

Dotyczy pakiet 7 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie transparentnego opatrunku foliowego do zabezpieczania ran pooperacyjnych w rozm. 10cmx25cm z miękką warstwą absorpcyjną o wymiarze 5cmx20cm w opak. a' 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 119: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 120

Dotyczy pakiet 10 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku o zawartości PHMB 1 %,  pakowanego a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 120: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 121

Dotyczy pakiet 10 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku o zawartości PHMB 1 %,  w rozm. 7,5 x 7,5 cm?

Odpowiedź na pyt. 121: Zamawiający informuje, iż dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem . Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 122

Dotyczy pakiet 12 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku opak. a' 5 szt.  z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 122: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 123

Dotyczy pakiet 18 pozycja 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  2 do osobnego pakietu? Utworzenie nowego pakietu pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowe większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź na pyt. 123: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 124

Dotyczy pakiet 18 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny piankę w opakowaniu 500 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź na pyt. 124: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 125

Dotyczy pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek chirurgiczny (rozmiar 8cm x 15cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź na pyt. 125: Zamawiający informuje, iż dopuszcza pod warunkiem możliwości obserwacji rannym bez zdejmowania opatrunku. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 126

Dotyczy pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek chirurgiczny (rozmiar 10cm x 25cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź na pyt. 126: Zamawiający informuje, iż dopuszcza pod warunkiem możliwości obserwacji rannym bez zdejmowania opatrunku. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 127

Dotyczy pakiet 4, pozycje: 1, 2, 3

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycje: 1, 2, 3): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź na pyt. 127: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 128

Dotyczy pakiet 4, pozycje: 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą, gdyż brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w pieluchomajtce jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza produkty jednego producenta na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa a budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiedź na pyt. 128: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 129

Dotyczy pakiet 4, pozycje: 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź na pyt. 129: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 130

Dotyczy pakiet 4, pozycje: 1, 2, 3

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

Odpowiedź na pyt. 130: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 131

Dotyczy pakiet 4, pozycje: 1, 2, 3

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycje: 1, 2, 3): złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź na pyt. 131: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 132

Dotyczy pakiet 4, pozycja: 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycja: 1): złożenie oferty na pieluchomajtki o maksymalnym obwodzie produktu aż 160cm i rekomendowanym obwodzie 92-144cm?

Odpowiedź na pyt. 132: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 133

Dotyczy pakiet 4, pozycja: 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycja: 2): złożenie oferty na pieluchomajtki o maksymalnym obwodzie produktu aż 170cm i rekomendowanym obwodzie 110-160cm?

Odpowiedź na pyt. 133: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 134

Dotyczy pakiet 4, pozycja: 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycja: 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź na pyt. 134: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 135

Dotyczy pakiet nr 4 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek bez ściągaczy taliowych? Takie rozwiązanie stosowane jest z powodzeniem w wielu w szpitalach i innych placówkach zdrowia oraz zbiera pozytywne opinie użytkujących.

Odpowiedź na pyt. 135: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 136

Dotyczy pakiet 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek spełniający wymagania SIWZ w rozmiarze 18 cm x 18 cm?

Odpowiedź na pyt. 136: Zamawiający informuje, iż dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 137

Dotyczy pakiet 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek spełniający wymagania SIWZ w rozmiarze 12,5 cm x 12,5 cm w opakowaniu a’ 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 137: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 138

Dotyczy pakiet 12, poz. 2 i 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek spełniający wymagania SIWZ w rozmiarze 15 cm  x 15 cm?

Odpowiedź na pyt. 138: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 139

Dotyczy pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek spełniający wymagania SIWZ w opakowaniu a’ 10 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 139: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 140

Dotyczy pakiet 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek spełniający wymagania SIWZ w rozmiarze 15 cm x 15 cm? (zaopatrzenie rany dł. ok. 15 cm) w opakowaniu a’ 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź na pyt. 140: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 141

Dotyczy pakiet 1 poz. nr 12, 13

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej  w opakowaniach a’ 25 m, odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 141: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 142

Dotyczy pakiet 3 Poz. nr 7 i 10

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców sterylnych na włókninie z opatrunkiem, pakowanych w opakowania a’ 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry przylepca bez z mian.

Odpowiedź na pyt. 142: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 143

Dotyczy pakiet 3 poz. nr 15

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca do zabezpieczania wkłuć centralnych w rozmiarze 7 x 9 cm, bez taśmy do opisu, wyposażonego w czterostopniowy system ułatwiający jałową aplikację, pakowanego a’ 50 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry przylepca bez zmian. Lub Przylepca z folii poliuretanowej, w rozmiarze 10 x 15 cm, bez wycięcia i bez taśmy do opisu, wyposażonego w czterostopniowy system ułatwiający jałową aplikację, pakowanego a’ 50 szt.  z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry przylepca bez zmian.

Odpowiedź na pyt. 143: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 144

Dotyczy pakiet 7 Poz. nr 1

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepnego opatrunku spełniającego wymagania SIWZ, jednakże w którym wkład chłonny ma długość 11 cm, pakowanego a’ 25 szt.,                         z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym?

Odpowiedź na pyt. 144: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 145

Dotyczy pakiet 7 poz. nr 2

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepnego opatrunku spełniającego wymagania SIWZ, jednakże w rozmiarze 10 x 20 cm, z wkładem chłonnym o długość 16 cm, pakowanego a’ 25 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym

Odpowiedź na pyt. 145: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 146

Dotyczy pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na rolce, w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 146: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 147

Dotyczy pakiet 3 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o kanciastych rogach, z przecięciem wzdłuż boku dłuższego, pakowanego w op. a 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganego przez Zamawiającego asortymentu (zaokrąglenie w górę), w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 147: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 148

Dotyczy pakiet 3 poz. 8 i 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca pakowanego w op. a 40szt z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganego przez Zamawiającego asortymentu (zaokrąglenie w górę), w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 148: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 149

Dotyczy pakiet 3 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o kanciastych rogach, z przecięciem wzdłuż boku dłuższego, pakowanego w op. a 40szt z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganego przez Zamawiającego asortymentu (zaokrąglenie w górę), w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 149: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 150

Dotyczy pakiet 3 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów pakowanych w koperty po 10 sztuk, 
z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganego przez Zamawiającego asortymentu tj. zamiast pierwotnie oczekiwanych 15op. a 250szt odpowiednio 375op. a 10szt, w pozostałym zakresie zgodnych z wymogami SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 150: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 151

Dotyczy pakiet 3 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastrów pakowanych w koperty po 6 sztuk, 
z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganego przez Zamawiającego asortymentu tj. zamiast pierwotnie oczekiwanych 45op. a 150szt odpowiednio 1125op. a 6szt, w pozostałym zakresie zgodnych z wymogami SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 151: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 152

Dotyczy pakiet 3 poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieprzezroczystego przylepca wykonanego 
z włókniny, w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 152: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 153

Dotyczy pakiet 3 poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca w rozmiarze 8,5x11,5cm, pakowanego po 70szt z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganego przez Zamawiającego asortymentu,  w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 153: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 154

Dotyczy pakiet 3 poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca bez wycięcia, pakowanego po 70szt 
z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganego przez Zamawiającego asortymentu, 
w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 154: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 155

Dotyczy pakiet 11, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x20 cm w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 155: Zamawiający informuje, iż dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 156

Dotyczy pakiet 14, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu paraprzepuszczalności, co pozwoli większej ilości Wykonawców na złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź na pyt. 156: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 157

Dotyczy pakiet 14 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca w rozmiarze 6x7cm, w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 157: Zamawiający informuje, iż dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 158

Dotyczy pakiet 17, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy gąbka, aplikator jednorazowego użytku , pakowany pojedynczo do toalety jamy ustnej i nawilżania jej  ma być pokryty dwuwęglanem sodu?

Odpowiedź na pyt. 158: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 159

Dotyczy pakiet 17, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  szczoteczki do zębów , jednorazowego użytku, z jednej strony pokrytej miękkim włosiem , z drugiej gąbką, z możliwością odsysania czyli z zastawką manualną do regulacji siły odsysania , z trzema otworami ssącymi oraz pofałdowaną gąbką na górnej jej powierzchni, bezpieczną, pakowana pojedynczo.

Odpowiedź na pyt. 159: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 160

Dotyczy pakiet 13 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści tampon donosowy składający się z rozprężalnej gąbki, sznurka (nić jedwabna) oraz gazy hemostatycznej CMC (karboksymetyloceluloza) pakowany pojedynczo a 10 sztuk w opakowaniu ?

Odpowiedź na pyt. 160: Zamawiający informuje, iż dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 161

Dotyczy pakiet 13 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści tampon donosowy składający się z rozprężalnej gąbki, sznurka (nić jedwabna) oraz gazy hemostatycznej CMC (karboksymetyloceluloza), w rozmiarze dł. 5,5, cm  x 2cm  x 1,5 cm pakowany pojedynczo a 10 sztuk w opakowaniu ?

Odpowiedź na pyt. 161: Zamawiający informuje, iż dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 162

Dotyczy pakiet nr 13

W pozycji nr 2 Zamawiający inaczej opisał wymiary opatrunków w kolumnie „Nazwa asortymentu” a inaczej w kolumnie „Rozmiar”. Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunków o rozmiarze: 4,5 cm x 1,5 cm x 2 cm czy o rozmiarze: 4,5 cm x 0,9 cm x 0,2 cm?

Odpowiedź na pyt. 162: Zamawiający informuje, iż wymaga rozmiaru 4,5 cm x 1,5 cm x 2 cm.

Pytanie 163

Dotyczy pakiet 17 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagane produkty do toalety jamy ustnej  mają być zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa?

Odpowiedź na pyt. 163: Zamawiający informuje, iż wymaga wyrobu medycznego zgodnie z SIWZ.

Pytanie 164

Dotyczy pakiet 17, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy szczoteczka w opisanym zestawie ma posiadać 3 otwory ssące?

Odpowiedź na pyt. 164: Zamawiający informuje, iż szczoteczka ma posiadać 3 otwory ssące.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Arkadiusz Dębicki