OGŁOSZENIE do wniosku 170/2023/R

W imieniu 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, na ul. Polanki 117, 80 – 305 Gdańsk, kieruje zapytanie ofertowe na zakup i montaż nw. drzwi i jednego okna.

Zamówienie składa się z dwóch etapów.

I ETAP

Dotyczy zamówienia dwóch sztuk drzwi

A)

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ (wymiary otworu drzwiowego: B=1 657 mm, H=2 183 mm).

OPIS:

- drzwi prawe

- otwierane na zewnątrz

- dwuskrzydłowe

- Światło przejścia w poziomie: 900 mm (na skrzydle czynnym),

- Światło przejścia w pionie: 2118 mm

- Kolor profili: biały

- Wypełnienia: szkło ognioochronne 20

- Próg: Brak

- Samozamykacz biały

- Stolarka wewnętrzna EI 30

- Szkło ognioochronne 20

- Zawiasy nawierzchniowe w kolorze stolarki

- Klamka obustronna długi szyld

- Zamek główny

- Samozamykacz biały bez blokady

- Część bierna ryglowana.

SCHEMAT DRZWI:

B)

DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE Z WITRYNĄ I OKNAMI.

Okna i witryny (wymiary otworu drzwiowego B=2 565 mm, H=3 240 mm).

OPIS:

- drzwi lewe

- otwierane na zewnątrz

- dwuskrzydłowe

- Światło przejścia w poziomie: 1100 mm (na skrzydle czynnym),

- Światło przejścia w pionie: 2120 mm

- Kolor profili: biały

- Wypełnienia: szkleniem bezpiecznym

- Próg: 15 mm lub bez progu

- Współczynnik przenikania ciepła: 1,5

- Drzwi zewnętrzne

- Zawiasy nawierzchniowe w kolorze stolarki

- Pakiet jednokomorowy szklenie bezpieczne

- Klamka obustronna długi szyld

- Zamek główny

- Próg aluminiowy lub bez progu.

SCHEMAT WITRYNY:

II etap

Dotyczy zamówienia jednego okna ppoż.

A)

OKNO (WYMIARY OTWORU OKIENNEGO B=1 430 MM, H=1 940 MM)

OPIS:

- Kolor profili: biały

- Wypełnienia: szkło ognioochronne 25

- Współczynnik przenikania ciepła: 1,9

- Stolarka zewnętrzna EI60

- Szkło ognioochronne 25 od wewnątrz

- Zewnątrz ESG

SCHEMAT OKNA:

PODZIAŁ NA ETAPY ZWIĄZANY JEST Z RÓŻNYMI TERMINAMI ICH REALIZACJI:

I etap – wypłata zaliczki w miesiącu czerwcu. Realizacja: 6 tygodni po otrzymaniu zaliczki.

II etap - wypłata zaliczki w miesiącu wrześniu. Realizacja: 6 tygodni po otrzymaniu zaliczki.

Na wizję lokalną zapraszam w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.00. Osoba do kontaktu:

Wojciech BARAŃSKI tel. 697 077 119.

Ofertę proszę przesłać na adres email: przetargi@7szmw.pl .  

Ofertę cenową proszę przedstawić na Formularzu Ofertowym (formularz w załączeniu – Zał. Nr 1). W ofercie proszę przedstawić ogólną cenę za ww. usługę w ujęciu netto i brutto. Ofertę należy przesłać do dnia: 11.05.2023 r.

# Text boxes

1 657 mm

Szkło ognioochronne

Szkło ognioochronne

2 183 mm

2 565 mm

3 240 mm

Szkło ognioochronne 25

1 940 mm

1 430 mm