Gdańsk, dnia 22.10.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów jednorazowego użytku

Znak sprawy nr 232/2020/PNUE

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

ZAMAWIAJĄCY ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ COVID-19 ODSTĘPUJE OD WYMOGU PKT. 6B, PPKT.9 ZŁOŻENIA PRÓBEK, KTÓRE SĄ OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO SIWZ.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 23 zestawów z regulatorem przepływu ze skalą od 0 do 250 ml/godz., z dodatkowym portem, wolnych od ftalanów, wykonanych z PCV, bursztynowych lub białych – zestawów jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 79 w pozycji 3 dopuści rurkę tracheostomijną (stosowaną przez Zamawiającego) w rozmiarach od 6,0 do 10,0 mm (co 1 mm) oraz 7,5 i 8,5 mm; rurkę spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 79 w pozycji 6 dopuści (stosowany przez Zamawiającego) dwuświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym w rozmiarach: 14F i 16F/57 cm; 12F i 14F/30cm; system spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4

Pakiet 12, pozycja 5 oraz 6: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie, jako produktu równoważnego,  w pakiecie 12, pozycja 5 i 6 osłonek do badań USG wykonanych z lateksu, reszta zgodna z opisem zamówienia w SIWZ. Proponowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie techniczne wymagania Zamawiającego, a materiał, z którego wykonany jest kranik, nie ma żadnego wpływu na jakość przeprowadzanych procedur medycznych.

Dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne.

W razie niedopuszczenie ww. przyrządu prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 5

Pakiet 12, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12, pozycja 5 wycenę osłonki do badań USG w opakowaniu a’144 sztuki z przeliczeniem na 14 pełnych opakowań z zaokrągleniem „do góry”, co daje 2 016 sztuk? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie niedopuszczenie ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 6

Pakiet 12, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12, pozycja 6 wycenę osłonki do badań USG w opakowaniu a’144 sztuki z przeliczeniem na 35 pełnych opakowań z zaokrągleniem „do góry”, co daje 5 040 sztuk? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie niedopuszczenie ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 7

Pakiet 12, pozycja 7: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie, jako produktu równoważnego, w pakiecie 12, pozycja 7 markera chirurgicznego z dwustronną końcówką: 0,5 mm i 1,0 mm, szybkoschnący, odporny na środki dezynfekujące, w zestawie giętka linijka o dł. 15 cm, zapewniająca dokładne odmierzenie nawet na nierównych powierzchniach, dodatkowa skala pomiarowa o dł. 6 cm na markerze, fioletowy atrament /fiolet gencjanowy/, sterylizowany radiacyjnie.

Proponowany przedmiot zamówienia jest powszechnie stosowany w zakładach ochrony zdrowotnej, a  dopuszczenie powyższego, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne.

W razie niedopuszczenie ww. przyrządu prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Pakiet 24, pozycja 1: Wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu „logo na ostrzu” oraz prosimy o dopuszczenie ostrzy ze stali węglowej pochodzący od jednego producenta, opis w języku polskim na opakowaniu zbiorczym po 100 sztuk. Zarówno na opakowaniu zbiorczym, jak i jednostkowym oznaczony numer ostrza,  data produkcji, data ważności oraz numer serii.

Opisane ostrza są wystarczające do przeprowadzenia poprawnej i skutecznej procedury medycznej, a wymóg logo na ostrzu wskazuje na konkretnego wytwórcę, co stanowi nieuprawnione ograniczenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Wymóg ten nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność przedmiotu zamówienia oraz jakość i efektywność przeprowadzanych procedur medycznych. Dlatego dane umieszczone na opakowaniu jednostkowym, są wystarczającą informacją, szczególnie że wszystkie ostrza będą pochodziły od jednego producenta.

Ponadto, zasady i obligatoryjne elementy oznakowania wyrobów medycznych, wynikają z przepisów załącznika 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 211). Punkt 13.3 załącznika wyraźnie wskazuje elementy oznakowania wyrobu, przy czym odnoszą się one do opakowania/etykiety. Żaden z przepisów prawa, dotyczących wyrobów medycznych, nie nakazuje umieszczania jakichkolwiek oznakowań bezpośrednio na wyrobach!  Stąd takie żądanie, jako bezpodstawne, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa, winno być uznane za niebyłe.

W razie podtrzymania wymogu, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 9

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający informuję, iż wystarczy stosowne oświadczenie.

Pytanie 10

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 9 oraz 10 z pakietu 22 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy w pakiecie 15 Zamawiający dopuści:

Cewnik dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału - carbothane, odporny na zginanie, bez bocznych otworów lub z otworami z przyjaznymi dla pacjenta przedłużaczami z silikonu, cewnik o przekroju 14,5 Fr i dł. 19 cm, 23 cm, 28 cm, 33cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni Rtg, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła 18 G/7 cm, długi prowadnik z końcówką typu J 0,096mm/70 cm, strzykawka 12 ml , skalpel, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, rozszerzacz 16 Fr z zastawką zwrotną, nasadki indukcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną - opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy).

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 12

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 14 dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  długoterminowy  poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde)  z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i  długości cewnika:

19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm   do wyboru prze Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 14 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający w pozycji  1 pakiet 15 dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy  wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego  poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi   lub zakrzywionymi  o średnicy  13 Fr i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm oraz 30 cm – ramiona proste?

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Pakiet 28

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr. 28 poz. 1 (zestawy wzierników) do osobnego zadania co umożliwiłoby złożenie korzystniejszej oferty?

Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Pakiet 44

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr. 44 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający informuję, iż dopuszcza wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 17

Pakiet 53

Czy Zamawiający dopuści w pak. 53 w poz.1- 3 siatki do naprawy przepuklin:

- gramatura siatki 50g/m2

- grubość siatki 0,41 mm

- wielkość porów 1x1,25 mm

- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie 18

Pakiet  nr 49

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 6 mm.

Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet nr 51

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o maksymalnej średnicy cewnika 1,8 mm.

Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Czy Zamawiający w pozycji 3  dopuści zaoferowanie igieł o maksymalnej średnicy cewnika 2,1 mm.

Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli 32 mm w miejsce 35 mm, średnica cewnika 2,4 mm, długość narzędzia 240 cm.

Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Pakiet nr 68

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadników o długości 150 cm, końcówka platynowa lub wolframowa.

Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Pakiet nr 69

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszyków o średnicy 2,4 Fr, długość 120 cm, rozmiar maksymalny koszyka 10 mm.

Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Dotyczy:  Załącznik nr 3 pakiet 100  Elektrody SDN

Pytanie 24

Pytanie  nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza parę  podskórnych elektrod igłowych typu Trygon (różne kolory przewodów) do pomiarów sygnałów elektrofizjologicznych oraz stymulacji tkanek mięśniowych i nerwowych o parametrach: długość igły 20 mm, długość przewodu 2 m., produkt sterylny, jednorazowy, gdzie opakowanie zawiera 10 par elektrod?

Odpowiedź na pytanie 24: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 25

Pytanie nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopusza potrójne  podskórne elektrody igłowe (czerwona/czarna/zielona) do pomiarów sygnałów elektrofizjologicznych oraz stymulacji tkanek mięśniowych i nerwowych o parametrach: długość igły15 mm, długość przewodu 1,5 m., produkt sterylny, jednorazowy, gdzie opakowanie zawiera 10  potrójnych elektrod?

Odpowiedź na pytanie 25: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 26

Pakiet 50

Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do oddzielnego zadania, gdyż zwiększy to konkurencyjność oraz umożliwi zamawiającemu wybór najlepszej oferty dostępnej na rynku?

Odpowiedź na pytanie 26: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet 51

Czy zamawiający wydzieli poz. 1 i 4 do oddzielnych zadań, gdyż zwiększy to konkurencyjność oraz umożliwi zamawiającemu wybór najlepszej oferty dostępnej na rynku?

Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żylaków przełyku 6 – gumkowy, przedostatnia gumka w odróżniającym się kolorze od pozostałych, średnica endoskopów 9,5 -13,0 mm?

Odpowiedź na pytanie 28: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 29

Poz. 4

Czy zamawiający dopuści pętle do polipektomii obrotowa, jednorazowego użytku, pleciona, owalna, śr. Pętli 10 mm, 20 mm, 25 mm do wyboru przez zamawiającego, śr. Cewnika 2,3 mm, funkcja płynnej rotacji. Długość narzędzi 2300 mm, śr. Kanału roboczego 2,8 mm?

Odpowiedź na pytanie 29: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Pakiet 17 poz.1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawek w klasie IIa?

Odpowiedź na pytanie 30: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 31

Pakiet 17 poz.1-4

Czy Zamawiający wymaga w/w strzykawek z kontrastującym tłokiem innym niż biały/mleczny?

Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 32

Pakiet 17 poz.1-4

Czy Zamawiający wymaga w/w strzykawek z kontrastującym niebieskim tłokiem?

Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 33

Pakiet nr 17 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej w opakowaniu 80szt z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź na pytanie 33: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 34

Pakiet nr 18 poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek LL 50 ml do pomp BBraun z pojedynczą niezmywalną czarną skalą na cylindrze z rozszerzeniem do 60 ml. Informujemy, że strzykawki BBraun Omnifix przeznaczone do pomp BBraun posiadają pojedynczą skalę.

Odpowiedź na pytanie 34: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 35

Pakiet 18 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia wykonawcy, że zaoferowane strzykawki są kompatybilne z pompami.

Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36

Pakiet 18 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia producenta, że zaoferowane strzykawki są kompatybilne z pompami.

Odpowiedź na pytanie 36: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Pakiet 18 poz.3-4

Czy Zamawiający wymaga aby średnica wewnętrzna drenu wynosiła 1,2mm?

Odpowiedź na pytanie 37: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Pakiet 18 poz.5

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była skalowana co 2ml.

Odpowiedź na pytanie 38: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 39

Pakiet 18 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki skalowanej co 0,01ml.

Odpowiedź na pytanie 39: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Pakiet 19 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek LL 50 ml do pomp BBraun z pojedynczą niezmywalną czarną skalą na cylindrze z rozszerzeniem do 60 ml. Informujemy, że strzykawki BBraun Omnifix przeznaczone do pomp BBraun posiadają pojedynczą skalę.

Odpowiedź na pytanie 40: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 41

Pakiet 19 poz.1,2,3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia wykonawcy, że zaoferowane strzykawki są kompatybilne z pompami.

Odpowiedź na pytanie 41: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

Pakiet 19 poz.1,2,3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oświadczenia producenta, że zaoferowane strzykawki są kompatybilne z pompami.

Odpowiedź na pytanie 42: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

Pakiet 19 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek bez rozszerzenia.

Odpowiedź na pytanie 43: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 44

Pakiet 20 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej zaopatrzonej plastikowy automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 44: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 45

Pakiet 20 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej zaopatrzonej plastikowy automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem z zastawka antyzwrotna pełniąca role filtra hydrofobowego. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 45: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 46

Pakiet 20 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej w rozmiarze CH 0,9 zamiast CH 0,8.

Odpowiedź na pytanie 46: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47

Pakiet 20 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej w rozmiarze 14 G/45 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 47: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48

Pakiet nr 20 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej w rozmiarze 16 G/45 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 48: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49

Pakiet nr 20 poz. 1-8

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia badań na biokompatybilność.

Odpowiedź na pytanie 49: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 50

Pakiet nr 20 poz. 1, poz. 9, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach kaniul od różnych producentów. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 50: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 51

Pakiet nr 21 poz. 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową długości 62 mm z igłą dwukanałową, ściętą trójpłaszczyznowo, wykonana z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym.

Odpowiedź na pytanie 51: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52

Pakiet 21 poz.1,2,3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządów z logiem umożliwiającym identyfikację wyrobu.

Odpowiedź na pytanie 52: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53

Pakiet nr 21 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów w opakowaniu typu folia. Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż papier – folia.

Odpowiedź na pytanie 53: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 54

Pakiet nr 22 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł standardowych bez  zintegrowanej osłonki zabezpieczającej.

Odpowiedź na pytanie 54: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55

Pakiet nr 22 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozm. Od 0,6 do 0,9

Odpowiedź na pytanie 55: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56

Pakiet 23 poz.2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź na pytanie 56: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57

Pakiet 23 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu ze skala przepływu 5-250ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40% od 5-200ml/h.

Odpowiedź na pytanie 57: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58

Pakiet nr 25 poz. 2-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie karnika z przedłużaczem bez portu do dodatkowej iniekcji.

Odpowiedź na pytanie 58: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59

Pakiet nr 25, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji bezigłowej zastawki dostępu żylnego zbudowanego z kopoliestru, o przepływie 320 ml/min , przepływ uzyskany w mankiecie ciśnieniowym : 650ml/min ,m w opakowaniu folia- papier.

Odpowiedź na pytanie 59: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 60

Pakiet 41

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu typu mini-spike z filtrem bakteryjnym 1,2um.

Odpowiedź na pytanie 60: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61

Dot. pakiet nr 92 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka do gazometrii była pakowana pojedynczo, sterylnie?

Odpowiedź na pytanie 61: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 62

Dot. SIWZ pkt 3.2 Zamawiający wymaga w tym punkcie, aby opakowanie jednostkowe handlowe (zbiorcze) przedmiotu zamówienia posiadało etykietę w języku polskim. Zgodnie z art. 14 pkt 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, dopuszcza się dla wyrobów przeznaczonych do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczanych profesjonalnym użytkownikom (nie pacjentom) oznakowania lub instrukcje obsługi w języku angielskim. Opakowania zastosowane przez producenta SARSTEDT AG&Co posiadają informacje w języku angielskim oraz wyrażone są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych znaków. Poza tym dostarczane są do profesjonalnego użytkownika, jakim jest personel medyczny szpitala. Dlatego prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez wyroby etykiet w języku polskim jako dostosowanie do istniejących przepisów wynikających z ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. lub o zgodę na dołączenie wymaganych informacji w formie polskiej etykiety.

Odpowiedź na pytanie 62: Zamawiający informuję, iż dopuszcza dołączenie wymaganych informacji w formie polskiej etykiety. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 63

Dot. SIWZ pkt 3.3, Formularz ofertowy pkt 3, Umowa § 2 ust. 3 Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. W związku z tym, iż nie wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 92 zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (dot. poz. 3), w związku z tym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani żadnych, innych dokumentów dopuszczających do obrotu. Powyższe nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia zamiast wymaganych dokumentów w SIWZ stosownego oświadczenia dla wyrobów, które nie zostały zakwalifikowane jako medyczne oraz o dopisanie w w/w punktach: „…o ile dotyczy”.

Odpowiedź na pytanie 63: Zamawiający informuję, iż dopuszcza stosowne oświadczenie. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 64

Dot. SIWZ pkt 10 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podawania cen jednostkowych za 1 sztukę wyrobu z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku, z podaniem zsumowanych wartości netto i brutto do 2 miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn.. akt UZP/ZO/0-2546/06), dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych. W przypadku nie wyrażenia zgody, prosimy o możliwość podania ceny jednostkowej za minimalne opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź na pytanie 64: Zamawiający informuję, iż oczekuje podania ceny jednostkowej za minimalne opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 65

Dot. Umowa § 2 ust. 4 Zamawiający zapisał w tym punkcie, że wymaga, aby do pierwszej dostawy były dołączone również karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Ponieważ oferowane produkty w Pakiecie nr 92 nie mają obowiązku posiadania kart charakterystyk, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopisanie: „…o ile jest to wymagane.”

Odpowiedź na pytanie 65: Zamawiający informuje, iż nie będzie prosił o dostarczenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dla wyrobów medycznych dla których taka karta nie jest wystawiana.

Pytanie 66

Dot. Umowa § 3 ust. 1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto” Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź na pytanie 66: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 67

Dot. projektu umowy § 8 ust 4 Wnosimy o uzupełnienie zapisu umowy w w/w punkcie o informację do którego momentu Zamawiający będzie zwolniony z zapłaty czyli do momentu utrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Odpowiedź na pytanie 67: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68

Dot. projektu umowy § 8 ust. 5 Zamawiający wymaga aby na fakturze były wystawione prawidłowe ceny jednostkowe. Rozumiemy, iż Zamawiający miał na myśli nie konkretną prezentację wynikającą z oferty przetargowej ale z zastosowanego systemu prezentacji cen w programie logistycznym lub wynikającą z konfekcjonowania wyrobów. Jeśli jednak nie to prosimy o dopuszczenie prezentacji ceny na fakturze zgodnie ze stosowanym systemem logistycznym.

Odpowiedź na pytanie 68: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 69

Dot. projektu umowy § 9 Prosimy o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób aby, wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto zamówienia. Podatek od towarów i usług jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 69: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 70

SIWZ punkt 10, Opis sposobu przygotowania ofert

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź na pytanie 70: Zamawiający informuję, iż oczekuje podania ceny jednostkowej za minimalne opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 71

Załącznik nr 5, projekt umowy § 3 ust. 6

Prosimy Zamawiającego u usunięcie § 3 ust. 6 z projektu umowy.

Odpowiedź na pytanie 71: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72

Załącznik nr 5, projekt umowy § 8 ust. 5

Prosimy Zamawiającego u usunięcie § 8 ust. 5 z projektu umowy.

Odpowiedź na pytanie 72: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73

Załącznik nr 5, projekt umowy § 9 ust. 1 lit. b)

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 9 ust. 1 lit. b) na:

,, w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki”

Odpowiedź na pytanie 73: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 74

Załącznik nr 5, projekt umowy § 11 ust. 3 lit. f)

Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy: Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta. Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji. Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie. Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.

Odpowiedź na pytanie 74: Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na dodanie proponowanego. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wniosku wykonawcy o zmianę oferowanego wyrobu wszystkie okoliczności będą podlegać indywidualnemu zbadaniu i indywidualnej ocenione, w szczególności czy faktycznie nastąpiło zaprzestanie produkcji, której nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty (mając na uwadze podwyższony poziom staranności wynikający z treść art. 355 § 2 k.c.). Nadto wymóg, że nowy wyrób musi posiadać parametry identyczne lub lepsze wynika z przepisów PZP i nie wymaga regulacji umownej.

Pytanie 75

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź na pytanie 75: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 76

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź na pytanie 76: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 77

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy pakietu nr 50:

Czy Zamawiający wymaga aby ustniki do gastroskopii były wolne od lateksu oraz DEHP (ftalanów), substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej?

Odpowiedź na pytanie 77: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 78

Dotyczy pakietu nr 50:

Czy Zamawiający wymaga, aby ustniki do gastroskopii były wyposażone w elastyczną opaskę, posiadały porty boczne pozwalające na odsysanie płynów z jamy ustnej oraz wymiary wewnętrzne otworu 19-20 x 24-25 mm?

Odpowiedź na pytanie 78: Zamawiający informuję, iż dopuszcza pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 79

Dotyczy pakietu nr 50:

Czy Zamawiający wymaga aby w celu zapewnienia większej ochrony, ustniki posiadały od wewnętrznej strony jamy ustnej pacjenta, stopień na górnej i dolnej krawędzi otworu, o wymiarach 3x20mm, skutecznie zabezpieczający ustnik przed wypadaniem?

Odpowiedź na pytanie 79: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 80

Pakiet 12, poz. 5-6

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie 80: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 81

Pakiet 13

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie 81: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 82

Pakiet 17, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści strzykawki ze skalą bez rozszerzenia?

Odpowiedź na pytanie 82: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 83

Pakiet 18, poz. 5

Czy zamawiający wydzieli poz.5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pytanie 83: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 84

Pakiet 20, poz. 8

Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pytanie 84: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 85

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie 85: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 86

Czy zamawiający dopuści koreczki  z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź na pytanie 86: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 87

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem  i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Dopuszczenie koreczków kompatybilnych ale innego producenta niż kaniule umożliwi złożenie ofert atrakcyjnych cenowo w stosunku do walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakościowych. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy winna być dla Zamawiającego priorytetem, a niniejszy zabieg to umożliwi.  Dopuszczenie takiego produktu poszerzy spektrum złożonych ofert , co pozwoli Zamawiającemu na dokonanie racjonalnego wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza lepsze możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie 87: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 88

Czy zamawiający dopuści złożenie oświadczenia producenta/importera/dystrybutora o kompatybilności koreczków z kaniulami, a nie badania laboratoryjne o biokompatybilności materiału?

Odpowiedź na pytanie 88: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 89

Pakiet 21, poz. 1

Czy zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów infuzyjnych (aparat wolny od ftalanów)                                                                                                             
• z dużą komorą kroplową o dł. min.62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm
• posiadające precyzyjny regulator przepływu, poddający się płynnej regulacji jedną ręką  bez nadrukowanej nazwy lub logo producenta, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe, a pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym
• ostra igła biorcza, dwukanałowa, trójpłaszczyznowa – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS
• całość wolna od ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym)

Odpowiedź na pytanie 89: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 90

Pakiet 21, poz. 2

Czy zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów infuzyjnych – leków światłoczułych (aparat wolny od ftalanów)                                                                                                             
• z dużą komorą kroplową o dł. min.62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm
• posiadające precyzyjny regulator przepływu, poddający się płynnej regulacji jedną ręką  bez nadrukowanej nazwy lub logo producenta, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe, a pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym
• ostra igła biorcza, dwukanałowa, trójpłaszczyznowa – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS
• całość wolna od ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym)

Odpowiedź na pytanie 90: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91

Pakiet 21, poz. 3

Czy zamawiający dopuści aparat do przetaczania krwi (aparat wolny od ftalanów):                                                           
• z komorą kroplową o długości 7,5 cm w części przeźroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm,
• posiadające precyzyjny regulator przepływu, poddający się płynnej regulacji jedną ręką  bez nadrukowanej nazwy lub logo producenta, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe, a pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym,
• zaczep na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego

Odpowiedź na pytanie 91: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 92

Pakiet 26, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie 92: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 93

Pakiet 26, poz. 1

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź na pytanie 93: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 94

Pakiet 34, poz. 6-7

Czy zamawiający wydzieli poz.6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie 94: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 95

Pakiet 34, poz. 6

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie 95: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 96

Pakiet 77, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści dren o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie 6-cioma pasami?

Odpowiedź na pytanie 96: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 97

Pakiet 77

Czy Zamawiający wymaga w poz. 1, 2, 4 aby były bez zawartości DEHP ?

Odpowiedź na pytanie 97: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 98

Dotyczy pakiet nr 43 pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści korki filcowe, średnica 7 mm długość 7,5 mm, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem EMG Keypoint Workstation, op. a 100 szt.?

Odpowiedź na pytanie 98: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 99

Dotyczy: 232/2020/PNUE, Pakiet nr 4, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-2 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź na pytanie 99: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 100

Dotyczy: 232/2020/PNUE, Pakiet nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o długości całkowitej 24cm (19cm od mufy), 28cm (23cm od mufy), 32cm (27cm od mufy), 36cm (31cm od mufy) odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu ze schodkowym zakończeniem zapewniającym wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką 18G (1,25mm) o długości 7cm, strzykawkę 10ml, łącznik prowadnika Y, prowadniki nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery J o przekroju 0,035 (0,89 mm) x 70cm, miniskalpel #11, rozszerzacze z powłoczką hydrofilowa 10Fr o długości 11cm oraz 12Fr o długości 14cm, zdejmowana koszulka introduktora, tępy zakrzywiony tunel z mankietem o długości 18cm, taśma mocująca cewnik, 2 korki do wstrzykiwań. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź na pytanie 100: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 101

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 14 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź na pytanie 101: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 102

Dotyczy: 232/2020/PNUE, Pakiet nr 29, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści cewnik do nefrotomii typu ‘J’ przeznaczony do stosowania w nefrotomii jednostopniowej przezskórnej z użyciem techniki bezpośredniego nakłucia, szczególnie w przypadku poszerzonego układu kielichowo- miedniczkowego. Cewnik jest ładowany wstecznie na dwuczęściową igłę trokaru w celu zagwarantowania dokładnego umiejscowienia po nakłuciu, a następnie wprowadzany przez nacięcie skóry bezpośrednio do układu kielichowo- miedniczkowego. Zestaw zawiera w szczególności cewnik do nefrotomii jednoetapowy typu J o przekroju 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr i długości 30cm, dren łączący, skalpel #11,  oraz skrzydełka mocujące.

Odpowiedź na pytanie 102: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 103

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5-6 z Pakietu nr 29 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź na pytanie 103: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 104

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z Pakietu nr 29 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź na pytanie 104: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 105

Dotyczy: 232/2020/PNUE, Pakiet nr 33, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:
•    cewnik 12Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 3ml - 5ml

•    cewnik 14Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 15ml - 30ml

•    cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie 105: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 106

Dotyczy: 232/2020/PNUE, Pakiet nr 33, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści trójdrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

•    cewnik 18Fr - 24Fr o długości 38cm i  balon o pojemności: 30ml - 50ml Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie 106: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 107

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 33 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź na pytanie 107: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 108

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Pakietu nr 34 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź na pytanie 108: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 109

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-2 oraz pozycji 4 z Pakietu nr 67 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź na pytanie 109: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 110

Dotyczy: 232/2020/PNUE, Pakiet nr 69

Czy Zamawiający dopuści nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów w kształcie parasolki o rozmiarach 2,7 Fr długość 120 cm , rozmiar koszyka 25 mm .

Odpowiedź na pytanie 110: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 111

Dotyczy: 232/2020/PNUE, Pakiet nr 73, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z całkowicie silikonowym dwudrożnym cewnikiem Foleya o przekroju  12Fr i 14Fr i długości 42cm. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego , skalpel #11, skrzydełka mocujące oraz worek na mocz.

Odpowiedź na pytanie 111: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 112

Dotyczy: 232/2020/PNUE, Pakiet nr 73, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do przeskórnej nefrotomii o przekroju 12Fr, 14Fr (bez balony) i długości 30cm,  wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjentowi. Boczne otwory zapewniają maksymalny odpływ.  Zestaw dostarczany jest z elementami niezbędnymi, dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu. W skład zestawu wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, prowadnik Lunderquista 0,035 o długości 80cm  z zakończeniem typu ‘J’ który zapewnia elastyczność i zabezpiecza prze pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania (kaniula), igła punkcyjna 18G oraz igła Chiba 22G, rozszerzacze powięzi w rozmiarach 6Fr- 14Fr, skalpel #11 oraz skrzydełka mocujące cewnik.

Odpowiedź na pytanie 112: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 113

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 73 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź na pytanie 113: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 114

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Pakietu nr 73 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź na pytanie 114: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 115

Dotyczy: 232/2020/PNUE, Pakiet nr 96, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany z dostępu obwodowego po igłe  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 4Fr i długościach 60cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: łącznik ‘T’ z bocznym zaworem łącznika, introduktor koszulki wprowadzany po iglę z możliwością odłączenia,  strzykawka o pojemności 10ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa z prostym końcem z elastyczna końcówką ze stali nierdzewnej, taśma pomiarowa, mini skalpel, łączniki bezigłowe (zawory) samoprzylepne mocowanie nasadki cewnika oraz samoprzylepne mocowanie cewnika. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź na pytanie 115: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 116

Dotyczy: 232/2020/PNUE, Pakiet nr 96, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany z dostępu obwodowego po igłe  wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.  Zestaw o przekroju 5Fr i długościach 40cm lub 50cm lub 55cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: łącznik ‘T’ z bocznym zaworem łącznika, introduktor koszulki wprowadzany po iglę z możliwością odłączenia,  strzykawka o pojemności 10ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa z prostym końcem z elastyczna końcówką ze stali nierdzewnej, taśma pomiarowa, mini skalpel, łączniki bezigłowe (zawory) samoprzylepne mocowanie nasadki cewnika oraz samoprzylepne mocowanie cewnika. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź na pytanie 116: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 117

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-2 z Pakietu nr 96 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź na pytanie 117: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 118

Pakiet 5 - Pojemniki i wkłady workowe

Prosimy o dopuszczenie  równoważnego systemu do odsysania, o następujących cechach:

- wkłady (okrągłe) posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy, trwale związany z pokrywą(obrotowy jest cały wkład, który można skierować  w  stronę pacjenta). Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę na port pacjenta, szeroki zamykany port do pobierania próbek lub wkładania saszetek żelujących. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, wykonane z polietylenu bez zawartości PCV, wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła ssania. Wkłady częściowo sprasowane, celem oszczędzania miejsca przechowywania. Wkłady oraz kanistry  o pojemności 1000ml , 2000ml.

- kanistry kompatybilne z oferowanymi wkładami, z przezroczystego tworzywa ,ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego oraz sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są  w zaczep do mocowania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Oferowany system spełnia najwyższe normy jakościowe i bezpieczeństwa a zarazem jest konkurencyjny cenowo. Zgoda Zamawiającego umożliwi  zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne  pojemniki ( o właściwościach antybakteryjnych ) wielorazowego użytku i mocowniki, w przypadku wybrania naszej oferty.

Odpowiedź na pytanie 118: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 119

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały i oddaniem zbiorczego opakowania do utylizacji. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

Odpowiedź na pytanie 119: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 120

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź na pytanie 120: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 121

Pakiet 12 poz. 7

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 7 z Pakietu 12 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź na pytanie 121: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 122

Pakiet 12 poz. 17

Czy Zamawiający ma na myśli filtr z ustnikiem?

Odpowiedź na pytanie 122: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 123

Pakiet 20 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści przepływ 55 ml/min?

Odpowiedź na pytanie 123: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 124

Pakiet 20 poz. 9

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 9 z Pakietu 20 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź na pytanie 124: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 125

Pakiet 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści skalę od 5 do 250 ml/godz.?

Odpowiedź na pytanie 125: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 126

Pakiet 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści skalę od 5 do 250 ml/godz. dla gęstości 10% oraz od 5 do 200 ml/godz. dla gęstości 40%?

Odpowiedź na pytanie 126: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 127

Pakiet 62 poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź na pytanie 127: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 128

Pakiet 62 poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź na pytanie 128: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 129

Pakiet 62 poz. 3

Czy zamawiający dopuści filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci?

Odpowiedź na pytanie 129: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 130

Pakiet 62 poz. 5

Czy zamawiający dopuści 2 rury 180cm każda oraz dodatkowa rura 100cm?

Odpowiedź na pytanie 130: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 131

Pakiet 62 poz. 5

Czy zamawiający dopuści 2 rury 160cm każda oraz dodatkowa rura 80cm, bez łącznika Y?

Odpowiedź na pytanie 131: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 132

Pakiet 65 poz. 2

Czy zamawiający dopuści worek o pojemności 1650ml?

Odpowiedź na pytanie 132: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 133

Pakiet 65 poz. 2

Czy zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o pojemności 2000ml?

Odpowiedź na pytanie 133: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 134

Pakiet 65 poz. 2

Czy zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?

Odpowiedź na pytanie 134: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 135

Pakiet 65 poz. 2

Czy zamawiający dopuści resuscytator bez paska gwarantującego pewny i wygodny chwyt? Konstrukcja samego resuscytatora zapewnia stabilny i pewny chwyt.

Odpowiedź na pytanie 135: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 136

Pakiet 65 poz. 2

Czy zamawiający dopuści wytrzymałość 20 procesów sterylizacji?

Odpowiedź na pytanie 136: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 137

Pakiet 65 poz. 2

Czy zamawiający dopuści możliwość sterylizacji za wyjątkiem rezerwuaru?

Odpowiedź na pytanie 137: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 138

Pakiet 65 poz. 3

Czy zamawiający dopuści worek o pojemności 600ml?

Odpowiedź na pytanie 138: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 139 zgodnie z SIWZ

Pakiet 65 poz. 3

Czy zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o pojemności 1600ml?

Odpowiedź na pytanie 139: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 140

Pakiet 65 poz. 3

Czy zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?

Odpowiedź na pytanie 140: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 141

Pakiet 65 poz. 3

Czy zamawiający dopuści resuscytator bez paska gwarantującego pewny i wygodny chwyt? Konstrukcja samego resuscytatora zapewnia stabilny i pewny chwyt.

Odpowiedź na pytanie 141: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 142

Pakiet 65 poz. 3

Czy zamawiający dopuści wytrzymałość 20 procesów sterylizacji?

Odpowiedź na pytanie 142: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 143

Pakiet 65 poz. 3

Czy zamawiający dopuści możliwość sterylizacji za wyjątkiem rezerwuaru?

Odpowiedź na pytanie 143: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 144

Pakiet 78 poz. 1

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z PCV, niesilikonowaną?

Odpowiedź na pytanie 144: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 145

Pakiet 78 poz. 3

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z PCV, niesilikonowaną?

Odpowiedź na pytanie 145: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 146

Pakiet 78 poz. 4

Czy zamawiający dopuści długość 34 cm, rozmiar 3,3 mm i 4,7 mm?

Odpowiedź na pytanie 146: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 147

Pakiet 78 poz. 5

Czy zamawiający dopuści długość 27,5 cm, rozmiar 2,0 mm?

Odpowiedź na pytanie 147: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 148

Pakiet 78 poz. 6

Czy zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji wykonaną z PE?

Odpowiedź na pytanie 148: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 149

Pakiet 79 poz. 5

Czy zamawiający dopuści równoważną rurkę intubacyjną wykonaną z silikonowanego PVC, z możliwością odsysani znad mankietu, linia rtg na całej długości rurki, typ Murphy, sterylna?

Odpowiedź na pytanie 149: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 150

Pakiet 79 poz. 6

Czy zamawiający dopuści rozmiary 14F i 16F/60 cm oraz 14F i 16F/30 cm?

Odpowiedź na pytanie 150: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 151

Pakiet 79 poz. 6

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 6 z Pakietu 79 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź na pytanie 151: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 152

Pakiet 80 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową wykonaną z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przeźroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowana pojedynczo, rozmiar 1-5?

Odpowiedź na pytanie 152: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 153

Pakiet 80 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową wykonaną z silikonu, biokompatybilność, nietoksyczna, przeźroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, możliwość pracy w MRI, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowana pojedynczo, rozmiar 1-5?

Odpowiedź na pytanie 153: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 154

Pakiet 80 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przewód łączący balonik kontrolny wtopiony w korpus mankietu?

Odpowiedź na pytanie 154: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 155

Pakiet 82 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę anestezjologiczną pozbawioną PCV z niedmuchanym mankietem o różnych kolorach oznaczających rozmiar jak na zdjęciu poniżej:

Odpowiedź na pytanie 155: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 156

Pakiet 82 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę anestezjologiczną z nadmuchiwaną poduszką twarzową wykonaną z PCV, z zaworem zapewniającym szczelność, z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru?

Odpowiedź na pytanie 156: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 157

Pakiet 82 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści 2 rury o długości 160cm oraz 1 o długości 80cm?

Odpowiedź na pytanie 157: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 158

Pakiet 82 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 24 mg/l H2O przy Vt=500ml oraz o przestrzeni martwej 16ml?

Odpowiedź na pytanie 158: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 159

Czy Zamawiający w Zadaniu 23 w pozycji 1 i 2 dopuści zestaw z regulatorem przepływu do podaży płynów infuzyjnych i lipidów z zakresem regulacji 0-250 ml/h z naniesioną skalą 5-250ml/h?

Odpowiedź na pytanie 159: Zamawiający informuję, iż zgodnie  SIWZ.

Pytanie 160

Czy Zamawiający w Zadaniu 23 w pozycji 1 i 2 dopuści zestaw z regulatorem przepływu do podaży płynów infuzyjnych i lipidów z drenem wykonanym z dwóch warstw: tor infuzyjny wykonany jest z poliuretanu, natomiast warstwa zewnętrzna drenu wykonana jest z PCV (bez ftalanów)? Rozwiązanie takie pozwala na zachowanie zarówno kompatybilności z lekami jak również trwałości mechanicznej.

Odpowiedź na pytanie 160: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 161

Czy Zamawiający w Zadaniu 23 w pozycji 2 mógłby doprecyzować, czy określenie „biały” dotyczy drenu, czy koloru samego regulatora?

Odpowiedź na pytanie 161: Zamawiający informuję, iż Zamawiający miał na myśli dren przezroczysty.

Pytanie 162

Czy Zamawiający w Zadaniu 23 w pozycji 2 dopuści zestaw z regulatorem przepływu do podaży płynów infuzyjnych i lipidów z drenem przezroczystym, gwarantującym dobrą widoczność przepływu?

Odpowiedź na pytanie 162: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 163

Pakiet 38

Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem?

Odpowiedź na pytanie 163: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 164

Pytania do Umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych  zapisów:

Siła Wyższa

1.       Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2.       Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3.       W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4.       Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5.       Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź na pytanie 164: Zamawiający informuję, iż Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do wzoru umowy innych zapisów niż w SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że ogólnikowe powoływanie się na epidemię,  nie może uzasadniać niewykonania umowy czy niedotrzymania terminów. W ewentualnych przypadkach niewykonania umowy/części umowy lub nieprawidłowego wykonania umowy/części umowy to wszystkie okoliczności związane z siłą wyższą np. epidemią będą podlegać indywidualnemu zbadaniu i indywidualnej ocenione, w szczególności czy faktycznie np. epidemia był wyłączną i bezpośrednią przyczyną niewywiązania się wykonawcy z umowy oraz czy wykonawca wykazał się należytą starannością (np. starał się uzyskać towar z alternatywnego źródła, czy odpowiednio zabezpieczył wykonanie umowy itp.). Indywidualnie ocenione będzie również czy danych okoliczności na etapie zawierania umowy nie można było przewidzieć (mając na uwadze podwyższony poziom staranności wynikający z treść art. 355 § 2 k.c.).

Pytanie 165

Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych  zapisów:

1)	Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2)	Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź na pytanie 165: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Pytanie 166

Dotyczy: Pakiet nr 42 pozycja nr 1:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji nr 1  pojemników bez etykiet spełniających wszystkie pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia?  W związku z tym, że pojemniki 100-120 ml są pojemnikami o małych pojemnościach umieszczenie powyższych oznaczeń jest niemożliwe ze względu na ograniczoną powierzchnię pojemnika o czym mówi rozporządzenie :

Zgodnie z Częścią II pkt 8 ppkt. 8.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 12.01.2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, każdemu wyrobowi musi towarzyszyć informacja konieczna do jego bezpiecznego i właściwego używania oraz konieczna do zidentyfikowania wytwórcy. Informacja taka umieszczana jest w formie trwale umieszczonej etykiety – jeżeli jest to możliwe. Pojemniki do transportu materiału chirurgicznego określone w niniejszym formularzu cenowym o pojemności od 250 ml do 5000 ml umożliwiają umieszczenie takich informacji przez co staje się to obowiązkiem wytwórcy. Podpunkt 8.3 i 8.4 powyższego rozporządzenia dokładnie określa jakie w szczególności informacje powinien wyrób medyczny posiadać.  Do pojemników których pojemność uniemożliwia ich etykietowanie  (100-120 ml) w pełnym zakresie treści etykiety tj. pojemników małopojemnościowych – od 100 ml do 120 ml włącznie , pojemników tych nie etykietuje się. Etykieta jest w takim przypadku za duża co przewidział już ustawodawca posługując się frazą „o ile jest to możliwe” (Część II pkt 8 ppkt. 8.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 12.01.2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro).

Odpowiedź na pytanie 166: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 167

Dotyczy: Pakiet 20

Pyt. 1 – Czy Zamawiający  zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 20 pozycji nr 1-8 i stworzy z nich oddzielny pakiet, co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź na pytanie 167: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 168

Pyt. 1 – Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, rozmiary

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min

• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min

• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min

Odpowiedź na pytanie 168: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 169

Pyt. 2 -  Czy Zamawiający w poz. 2-7 dopuści: kaniule dożylną, wykonaną  z poliuretanu, a koreczkiem portu bocznego działającym w systemie klik, domykanym standardowo, z 3 paskami RTG, wyposażona w koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, rozmiary:

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ     42 ml/min

• 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ     59 ml/min

• 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ     96 ml/min

• 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ     155 ml/min

• 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ     225 ml/min

• 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ     290 ml/min?

Odpowiedź na pytanie 169: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 170

Pyt. 3 – Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści: koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?

Odpowiedź na pytanie 170: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 171

Pyt. 3– Czy Zamawiający w poz. 3 wymaga, aby koreczek portu bocznego umieszczony był centralnie nad skrzydełkami mocującymi, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego?

Odpowiedź na pytanie 171: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 172

Dotyczy: Pakiet 94

Pyt. 1 -  Czy Zamawiający w poz. 1-2 dopuści: port wykonany z tytanu ( 27mm x wys. 13 mm) posiadający 4  otwory mocujące bez silikonu, średnica membrany   12mm, waga 14,5g, wypełnienie 0,7ml,  cewnik poliuretanowy o długości 750mm i średnicy 6,6F (przepływ 30ml/min) lub 8F (przepływ 35ml/min)?

Odpowiedź na pytanie 172: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 173

Pyt. 2 – Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści: port wykonany z tytanu (23mm x wys. 10 mm) posiadający 4 otwory mocujące bez silikonu, średnica membrany   9mm, wypełnieni 0,2ml,  waga 8g, cewnik poliuretanowy o długości 750mm i średnicy 6,6F (przepływ   30ml/min)?

Odpowiedź na pytanie 173: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 174

Pyt. 3 – Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści: port wykonany z tworzywa sztucznego (32.1 x 23.6 x 13.2 mm)posiadający 4 otwory mocujące bez silikonu, średnica membrany   12,1 mm, wypełnienie 0,37 ml,  waga 6,6g, cewnik poliuretanowy o długości 750mm i średnicy 6,6F (przepływ   30ml/min) ?

Odpowiedź na pytanie 174: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 175

Pakiet 12, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kieliszków pakowanych a’90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź na pytanie 175: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 176

Pakiet 12, pozycja 5-6 – Czy Zamawiający dopuści osłonki lateksowe?

Odpowiedź na pytanie 176: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 177

Pakiet 12, pozycja 5-6 – Czy Zamawiający dopuści osłonki lateksowe pakowane a’144 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź na pytanie 177: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 178

Pakiet 12, pozycja 11– Czy Zamawiający dopuści nerkę z pulpy o długości 28cm?

Odpowiedź na pytanie 178: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 179

Pakiet 13, pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści opaski w kolorze mlecznym?

Odpowiedź na pytanie 179: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 180

Pakiet 13, pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie 180: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 181

Pakiet 16, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 57 x 10m?

Odpowiedź na pytanie 181: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 182

Pakiet 16, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50 x 30m?

Odpowiedź na pytanie 182: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 183

Pakiet 16, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 109 x 25m z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie 183: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 184

Pakiet 16, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108x23m?

Odpowiedź na pytanie 184: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 185

Pakiet 16, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106x25m?

Odpowiedź na pytanie 185: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 186

Pakiet 17, pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2 ml z rozszerzeniem skali do 2,2 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź na pytanie 186: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 187

Pakiet 17, pozycja 2– Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 5 ml z rozszerzeniem skali do 5,5 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź na pytanie 187: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie 188

Pakiet 17, pozycja 3– Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 10 ml z rozszerzeniem skali do 11 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 188: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 189

Pakiet 17, pozycja 4– Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20 ml z rozszerzeniem skali do 22 ml pakowane a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź na pytanie 189: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 190

Pakiet 18, pozycja 1-2– Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 190: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 191

Pakiet 19, pozycja 1-3– Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 191: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 192

Pakiet 19, pozycja 3– Czy Zamawiający może określić do jakiej pojemności mają być rozszerzone strzykawki 20ml czy może powinny być bez rozszerzenia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 192: Zamawiający informuję, iż miał na myśli Strzykawi 20 ml z rozszerzeniem do 22-24 ml,  dopuszcza także  Strzykawki 20 ml bez rozszerzenia. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 193

Pakiet 21, pozycja 1-2 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wzmocnienia igły biorczej włóknem szklanym?

Odpowiedź na pytanie 193: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 194

Pakiet 21, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści bursztynowy przyrząd do infuzji z regulatorem przepływu bez nadruku?

Odpowiedź na pytanie 194: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 195

Pakiet 22, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści igłę 0,8 x 25mm i 0,8 x 40mm?

Odpowiedź na pytanie 195: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 196

Pakiet 22, pozycja 9– Czy Zamawiający ma na myśli igły do penów w rozmiarze 0,30 mm x 8 mm?

Odpowiedź na pytanie 196: Zamawiający informuję, iż ma na myśli igły do penów w rozmiarze 0,30 mm x 8 mm.

Pytanie 197

Pakiet 22, pozycja 10– Czy Zamawiający ma na myśli igły do penów w rozmiarze 0,25 mm x 6 mm?

Odpowiedź na pytanie 197: Zamawiający informuję, iż ma na myśli igły do penów w rozmiarze 0,25 mm x 6 mm.

Pytanie 198

Pakiet 25, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zastawki bezigłowe o przepływie max. 350ml/min?

Odpowiedź na pytanie 198: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 199

Pakiet 31, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH8-CH24? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 199: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 200

Pakiet 31, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH14-CH22 z balonem 5-10ml lub CH14-CH20 z balonem 30ml?

Odpowiedź na pytanie 200: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 201

Pakiet 32, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu pakowane podwójnie folia + folia/papier?

Odpowiedź na pytanie 201: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 202

Pakiet 32, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 30ml?

Odpowiedź na pytanie 202: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 203

Pakiet 57, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź na pytanie 203: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 204

Pakiet 57, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź na pytanie 204: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 205

Dotyczy zał. nr 3

Dotyczy pakietu nr 60.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 60 wymaga dostarczenia obwodów oddechowych do respiratora typu Osiris produkcji Air Liquide [dawnej Taema]?

Odpowiedź na pytanie 205: Zamawiający informuję, iż wymaga obwodów do respiratora typu Osiris produkcji Air Liquide. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 206

Dotyczy pakietu nr 60.

Prosimy o podanie modelu urządzenia z którym kompatybilne mają być obwody. Osiris 2 czy Osiris 3?

Odpowiedź na pytanie 205: Zamawiający informuję, iż obwody mają być kompatybilne z urządzeniem Osiris 2. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 207

Dotyczy pakietu nr 60.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania oryginalnych układów producenta  respiratora transportowego Osiris o długości 1,8 metra?

Odpowiedź na pytanie 207: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 208

Dotyczy pakietu nr 60.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów wielorazowych czy jednorazowych?

Odpowiedź na pytanie 208: Zamawiający informuję, iż wymaga wyrobów jednorazowych. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 209

Dotyczy pakietu nr 60

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w pakiecie nie będzie wymagał dostarczenia próbek ?

Odpowiedź na pytanie 209: Zamawiający informuję, iż nie będzie wymagał dostarczenia próbek. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 210

Dotyczy załącznika nr 5 - Umowa § 10. Gwarancja

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić wymagany okres gwarancji dla akcesoriów jakimi są jednorazowe układy oddechowe na rzecz min. 24 miesięcznego terminu przydatności do użycia? Producent respiratorów Osiris nie udziela gwarancji na asortyment jednorazowy, gdyż nie jest on przeznaczony do użytku długookresowego i nie podlega sterylizacji.

Odpowiedź na pytanie 210: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 211

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 12 poz. nr 13 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź na pytanie 211: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 212

Odnośnie Pakietu nr 26 poz. 3: „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

Odpowiedź na pytanie 212: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 213

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 79 poz. 1 i 2  sterylny zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z technika Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera, bez konieczności użycia wielorazowego peana?.

Zestaw zawiera:

- Skalpel

- Strzykawkę 5ml

- Igłę (14G) z teflonową osłonką

- Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu (stop niklu z tytanem)

- Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR

- Kateter prowadzący (biały)

- Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)

- 4 tampony z gazy 10x10cm

- Szczoteczkę do czyszczenia rurki

- Rurkę trachostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw ):

(zestaw) sterylna rurka tracheotomijna z mankietem i odsysaniem znad mankietu lub bez (do wyboru) rozmiarach 7,8 lub 9 (do wyboru). Każda tracheotomijna rurka wyposażona jest w atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki (silikonowa osłonka no-step). Rurka posiada kołnierz obrotowy, poruszający się wokół dwóch osi,

- 2 kaniule wewnętrzne z 15mm łącznikiem,

- Obturator,

- Tasiemkę mocującą,

- Sterylny żel nawilżający 2,7g.

Poglądowe zdjęcie dotyczące silikonowej osłonki no-step. (fig. 1 i 2)

Odpowiedź na pytanie 213: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 214

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 79 poz. 3 rurki w rozmiarze od 6 do 10 mm różnicowane co 1mm?

Odpowiedź na pytanie 214: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 215

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 79 poz. 5 i 6 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź na pytanie 215: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 216

Czy Zamawiający w pak 33 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik typu Foley 2 drożny – silikonowane, balon o poj. 5-10ml/ 5-15ml, Ch 12 – 24, z końcówkami kodowanymi kolorami, pakowanie podwójne folia-folia, sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź na pytanie 216: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 217

Czy Zamawiający w pak 33 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik Foley 3 drożny - silikonowany , balon o poj. 30-50 ml. Ch 18 - 24 , z końcówkami kodowanymi kolorami, pakowanie podwójne folia-folia, sterylne, sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź na pytanie 217: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 218

Czy Zamawiający w pak 67 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,8 Fr dł. 26 cm i 28 cm, 6 Fr dł. 24 do 28 cm, 7 Fr  dł. 26 do 28 cm. Skład zestawu:    cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty , średnica pętli pęcherzowej 1,4 cm dla 4,8Ch, 2 cm dla pozostałych, prowadnik, popychacz ;  system blokujący . Możliwość przechowywania w moczowodzie do 12 msc?

Odpowiedź na pytanie 218: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 219

Czy Zamawiający w pak 67 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów od 4,8 Fr do 7 Fr i dł 26 do 28 cm.  Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-zamknięty, średnica pętli pęcherzowej 1,4 cm dla 4,8Ch, 2 cm dla pozostałych, prowadnik, popychacz.  Możliwość przechowywania w moczowodzie do 12 msc?

Odpowiedź na pytanie 219: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 220

Czy Zamawiający w pak 67 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:  Zestaw stentu moczowodowego stosowany do czasowego drenażu wewnętrznego z poziomu połączenia miedniczkowo-moczowodowego do pęcherza. 6 Fr i dł. 26-28 cm. Zestaw stentu nitkowatego umożliwia wprowadzenie typu one-pass. Skład zestawu: stent z poliuretanu, prowadnik, pozycjoner stentu. Możliwość  przechowywania  w moczowodzie do 12 msc ?

Odpowiedź na pytanie 220: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 221

Czy Zamawiający w pak 67 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:  Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów od 4,8  Fr do 7 Fr i dł. 26 do 28 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 1,4cm dla 4,8Fr, 2 cm, dla pozostałych, prowadnik 0.035", popychacz.  Możliwość przechowywania w moczowodzie do 12 msc?

Odpowiedź na pytanie 221: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 222

Czy Zamawiający w pak 68 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:  Prowadniki moczowodowe, hydrofilne, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, usztywnione z miękką atraumatyczną końcówką 3 cm, z nieruchomym nitinolowym  rdzeniem, widoczne w promieniach Rtg, dł.  150 cm, rozmiar 0,35” i 0,38”?

Odpowiedź na pytanie 222: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 223

Pakiet 53, poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 53 poz. 1, 2, 3 na siatki polipropylenowe, niewchłanialne, z pasami wzmacniającymi siatkę, o wielkości porów 1,00 mm x 0,75 mm +/-10% przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie 223: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 224

6.B pkt 6 Wykaz dostaw, Pakiet 61

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem dostawy wyrobów medycznych (w ramach pakietu nr 61) ?

Odpowiedź na pytanie 224: Zamawiający informuję, iż potwierdza.

Pytanie 225

Dotyczy: załącznika nr 5 Projekt umowy

Par. 9 ust. 1 pkt a i c

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% wartości zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź na pytanie 225: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 226

Par. 9 ust. 6

Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Proponujemy wprowadzenie zapisu o następującej treści: „Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy.

Odpowiedź na pytanie 226: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 227

Par. 9 ust. 1c oraz Par. 13 ust. 1

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonwcę do usunięcia 	naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 10 dniowy termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 227: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 228

Par. 9 ust. 7

Prosimy o wykreślenie punktu z umowy. Środkiem dyscyplinującym Wykonawcę do należytego / terminowego wykonania zamówienia stanowią kary umowne. Wykonawca nie powinien być zatem dodatkowo obciążany innymi kosztami wynikającymi z realizacją zamówienia u innego sprzedawcy.

Odpowiedź na pytanie 228: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 229

Par. 10   W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja modyfikacji tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy wprowadzenie dodatkowego do umowy zapisu:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odpowiedź na pytanie 229: Zamawiający informuję, iż Zamawiający informuję, iż Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do wzoru umowy innych zapisów niż w SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że ogólnikowe powoływanie się na epidemię,  nie może uzasadniać niewykonania umowy czy niedotrzymania terminów. W ewentualnych przypadkach niewykonania umowy/części umowy lub nieprawidłowego wykonania umowy/części umowy to wszystkie okoliczności związane z siłą wyższą np. epidemią będą podlegać indywidualnemu zbadaniu i indywidualnej ocenione, w szczególności czy faktycznie np. epidemia był wyłączną i bezpośrednią przyczyną niewywiązania się wykonawcy z umowy oraz czy wykonawca wykazał się należytą starannością (np. starał się uzyskać towar z alternatywnego źródła, czy odpowiednio zabezpieczył wykonanie umowy itp.). Indywidualnie ocenione będzie również czy danych okoliczności na etapie zawierania umowy nie można było przewidzieć (mając na uwadze podwyższony poziom staranności wynikający z treść art. 355 § 2 k.c.).

Pytanie 230

Czy Zamawiający w pakiecie 49, poz. 3 dopuści igłę o śr. cewnika 2,3 mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź na pytanie 230: Zamawiający informuję, iż dopuszczamy. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 231

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2 Czy Kupujący wyrazi zgodę o wydłużenie terminu dostaw „na cito” do 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź na pytanie 231: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 232

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4 Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Wszelkie zmiany miejsca przeznaczenia mogą skutkować zmianą ceny.”

Odpowiedź na pytanie 232: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 233

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 2 Zwracamy się z prośbą do Kupującego o następującą zmianę istniejącego zapisu: „W razie stwierdzenia wad lub braków w dostarczonej partii przedmiotu zamówienia bieżącego Kupujący wezwie Sprzedawcę, do usunięcia wady (w szczególności przez wymianę wadliwego towaru) lub uzupełnienia towaru – w terminie 5 dni od dnia uznania reklamacji za zasadną. Wezwanie będzie kierowane na adres Sprzedawcy lub na numer faksu albo adres e – mail, wskazane w § 5 Umowy”

Odpowiedź na pytanie 233: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 234

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2 Zwracamy się z prośbą do Kupującego o następującą zmianę istniejącego zapisu: „Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty jej poprawnego wystawienia, zgodnie z przepisami prawa.”

Odpowiedź na pytanie 234: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 235

Dotyczy warunków umowy § 8 Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Sprzedawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień bądź realizacji zamówień na podstawie przedpłaty w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze.

Odpowiedź na pytanie 235: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 236

Dotyczy warunków umowy § 8 Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 8 ust. 2) za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.

Odpowiedź na pytanie 236: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 237

Dotyczy warunków umowy § 9 Czy Kupujący wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 0,5% na 0,1%, z 5% na 1% oraz odpowiednio z 10% na 5%.

Odpowiedź na pytanie 237: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 238

Dotyczy warunków umowy § 13 ust. 2 Prosimy o doprecyzowanie zapisu: „ Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej, po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedawcy do należytego wykonania umowy”.

Odpowiedź na pytanie 238: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 239

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź na pytanie 239: Zamawiający informuję, iż wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja i Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie 240

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Sprzedawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od dania otrzymania wezwania” na „…od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź na pytanie 240: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 241

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

- Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w następujących przypadkach i  wysokościach:

- w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości  brutto zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowego wykonania zamówienia częściowego.

- w przypadku częściowego niezrealizowania zamówienia bieżącego, w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowego wykonania zamówienia częściowego.

- w przypadku wad dostarczonego zmówienia bieżącego w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy.

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt a lub b - w wysokości 10 % niezrealizowanej części kwoty wskazanej § 7 ust. 1.

Odpowiedź na pytanie 241: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 242

Czy Kupujący dokona modyfikacji w § 16 ust. 2 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź na pytanie 242: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 243

W związku z zapisem §16 ust. 2 projektu umowy, wnosimy o przekazanie  informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Sprzedawca takiej wiedzy nie posiada.

Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2018 r oraz oświadczenie jeśli  stan finansowy Kupującego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Odpowiedź na pytanie 243: Zamawiający informuję, iż bilans i rachunek wyników za rok ubiegły zostanie przesłany drogą mailową w dniu dzisiejszym tj. 22.10.2020 r.

Pytanie 244

Dotyczy zadania nr 74: Czy Zamawiający w zadaniu 74 poz. 1-3 oczekuje, aby oferowane elektrody bipolarne posiadały na tubusie trwałe oznaczenie informujące Użytkownika o środowisku pracy, do którego są przeznaczone(w tym wypadku NaCl)? Pozwoli to w sposób prosty uniknąć pomyłki i aplikacji elektrody do resekcji monopolarnych?

Odpowiedź na pytanie 244: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 245

Dotyczy zadania nr 74: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów technicznych w zad 74 poz. 1-3

a. do jakich optyk mają być dopasowane oferowane elektrody 12 czy 30 stopni?

b. czy oferowane w poz. 1 elektrody mają mieć rozmiar S,M czy L?

c. czy Zamawiający w poz. 1-3 dopuści zaoferowanie liczby elektrod będącej wielokrotnością 12szt (min. opakowanie handlowe) czyli

poz. 1-648 lub660 szt.

poz. 2 48 lub 60 szt.

poz. 3 12 lub 24 szt.

Odpowiedź na pytanie 245: Zamawiający informuję, iż oferowane elektrody mają być dopasowane do optyki 12 i 30 stopni, w rozmiarach S, M, L, w ilości będącą wielokrotnością 12szt. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 246

Dotyczy zadania nr 74: Czy Zamawiający w poz. 1-3 zad 74 ma na myśli elektrody jedno czy wielorazowe?

Odpowiedź na pytanie 246: Zamawiający informuję, iż ma na myśli elektrody jednorazowe.

Pytanie 247

Dotyczy zadania nr 74: Czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia kompatybilności oferowanych elektrod z posiadanymi przez Zamawiającego resektoskopami firmy Olympus przez producenta resektoskopów? Tylko w pełni kompatybilny system resekcyjny daje możliwość bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu resekcji bez narażania zdrowia i życia Pacjenta.

Odpowiedź na pytanie 247: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 248

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 2; pakiet 74: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie dostawy w przypadkach pilnych do 2 dni roboczych?

Odpowiedź na pytanie 248: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 249

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 4, ustęp 2; pakiet 74: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin o którym mowa w ustępie 2 był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź na pytanie 249: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 250

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 9, ustęp 1, podpunkt b); pakiet 74: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 2% wartości niezrealizowanej dostawy bieżącej za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź na pytanie 250: Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Pytanie 251

Pakiet 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne łyżki do laryngoskopu światłowodowego, jednorazowe,  nieodkształcające się, z tworzywa sztucznego, mocowanie światłowodu w tworzywie sztucznym, zielona kropka ułatwia identyfikację ze standardem ISO7376, wytrzymały zatrzask kulkowy (metalowy) zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, światłowód wykonany z polerowanego od czoła tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło?

Odpowiedź na pytanie 251: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 252

Pakiet 65 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wytrzymały na sterylizację resuscytator dla dorosłych wielorazowego użytku wykonany z polisulfonu, silikonu i innych wysokiej jakości tworzyw sztucznych: worek o pojemności 1475 ml, zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O, możliwość podłączenia zastawki PEEP bez potrzeby stosowania dodatkowej złączki, rezerwuar tlenowy o poj. 1500 – 2600 ml, dren tlenowy PCV o dł. 2m, pasek gwarantujący pewny i wygodny uchwyt, możliwość sterylizacji w autoklawie w tem. 134 st. C ?

Odpowiedź na pytanie 252: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 253

Pakiet 65 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wytrzymały na sterylizację resuscytator dla dzieci wielorazowego użytku wykonany z polisulfonu, silikonu i innych wysokiej jakości tworzyw sztucznych: worek o pojemności 635 ml, maska nr 2 wykonana z silikonu, zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O, możliwość podłączenia zastawki PEEP bez potrzeby stosowania dodatkowej złączki, rezerwuar tlenowy o poj. 1500 – 2600 ml, , dren tlenowy PCV o dł. 2m, pasek gwarantujący pewny i wygodny uchwyt, możliwość sterylizacji w autoklawie w tem. 134 st. C ?

Odpowiedź na pytanie 253: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 254

Pakiet 65 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający wymaga, aby rezerwuary tlenu, tak jak pozostałe elementy resuscytatorów z pozycji 2 i 3  nadawały się do sterylizacji w autoklawie w tem. 134 st. C?

Odpowiedź na pytanie 254: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 255

Pakiet 80 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową renomowanego producenta, jednorazowego użytku, z mankietem z PCV, udoskonalony kształt kopuły zabezpiecza przed wklinowania nagłośni, z zabezpieczeniem (w postaci wzmocnionego koniuszka) chroniącym przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania, wszystkie niezbędne i wymagane oznaczenia umieszczone na baloniku kontrolnym, wolny od wszystkich szkodliwych ftalanów, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 255: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 256

Pakiet 80 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową renomowanego producenta, z przewodem łączącym balonik kontrolny z wtopionym na krótkim odcinku z korpusem rurki, ze znacznikami do kontroli prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 256: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 257

Pakiet 12, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kieliszków pakowanych a’90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź na pytanie 257: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 258

Pakiet 12, pozycja 5-6 – Czy Zamawiający dopuści osłonki lateksowe?

Odpowiedź na pytanie 258: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 259

Pakiet 12, pozycja 5-6 – Czy Zamawiający dopuści osłonki lateksowe pakowane a’144 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź na pytanie 259: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 260

Pakiet 12, pozycja 11– Czy Zamawiający dopuści nerkę z pulpy o długości 28cm?

Odpowiedź na pytanie 260: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 261

Pakiet 13, pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści opaski w kolorze mlecznym?

Odpowiedź na pytanie 261: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 262

Pakiet 13, pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie 262: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 263

Pakiet 16, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 57 x 10m?

Odpowiedź na pytanie 263: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 264

Pakiet 16, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50 x 30m?

Odpowiedź na pytanie 264: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 265

Pakiet 16, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 109 x 25m z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie 265: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 266

Pakiet 16, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108x23m?

Odpowiedź na pytanie 266: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 267

Pakiet 16, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106x25m?

Odpowiedź na pytanie 267: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 268

Pakiet 17, pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 2 ml z rozszerzeniem skali do 2,2 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź na pytanie 268: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 269

Pakiet 17, pozycja 2– Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 5 ml z rozszerzeniem skali do 5,5 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź na pytanie 269: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 270

Pakiet 17, pozycja 3– Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 10 ml z rozszerzeniem skali do 11 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 270: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 271

Pakiet 17, pozycja 4– Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20 ml z rozszerzeniem skali do 22 ml pakowane a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź na pytanie 271: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 272

Pakiet 18, pozycja 1-2– Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 272: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 273

Pakiet 19, pozycja 1-3– Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 273: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 274

Pakiet 19, pozycja 3– Czy Zamawiający może określić do jakiej pojemności mają być rozszerzone strzykawki 20ml czy może powinny być bez rozszerzenia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 274: Zamawiający informuję, iż miał na myśli Strzykawki 20 ml z rozszerzeniem do 22-24 ml,  dopuszcza także  Strzykawki 20 ml bez rozszerzenia. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 275

Pakiet 21, pozycja 1-2 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wzmocnienia igły biorczej włóknem szklanym?

Odpowiedź na pytanie 275: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 276

Pakiet 21, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści bursztynowy przyrząd do infuzji z regulatorem przepływu bez nadruku?

Odpowiedź na pytanie 276: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 277

Pakiet 22, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści igłę 0,8 x 25mm i 0,8 x 40mm?

Odpowiedź na pytanie 277: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 278

Pakiet 22, pozycja 9– Czy Zamawiający ma na myśli igły do penów w rozmiarze 0,30 mm x 8 mm?

Odpowiedź na pytanie 278: Zamawiający informuję, iż ma na myśli igły do penów w rozmiarze 0,30 mm x 8 mm.

Pytanie 279

Pakiet 22, pozycja 10– Czy Zamawiający ma na myśli igły do penów w rozmiarze 0,25 mm x 6 mm?

Odpowiedź na pytanie 279: Zamawiający informuję, iż ma na myśli igły do penów w rozmiarze 0,25mm x 6 mm.

Pytanie 280

Pakiet 25, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zastawki bezigłowe o przepłwie max. 350ml/min?

Odpowiedź na pytanie 280: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 281

Pakiet 31, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH8-CH24? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 281: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 282

Pakiet 31, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH14-CH22 z balonem 5-10ml lub CH14-CH20 z balonem 30ml?

Odpowiedź na pytanie 282: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 283

Pakiet 33, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu pakowane podwójnie folia + folia/papier?

Odpowiedź na pytanie 283: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 284

Pakiet 33, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 30ml?

Odpowiedź na pytanie 284: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 285

Pakiet 57, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź na pytanie 285: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 286

Pakiet 57, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worki  wymienne kompatybilne z zestawem  do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym  balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź na pytanie 286: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 287

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17, pozycja 1,2,3,4 strzykawki ze skalą nominalną bez rozszerzenia?

Odpowiedź na pytanie 287: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 288

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 pozycja 4 strzykawkę 20 ml, pakowaną po 80 szt. bez rozszerzenia?

Odpowiedź na pytanie 288: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 289

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 18 pozycję 1,2 i 6, umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź na pytanie 289: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 290

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 18 pozycja 1, Strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60 ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce.  Opakowanie 60 szt.?

Odpowiedź na pytanie 290: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 291

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 18 pozycja 2, Strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce.  Opakowanie 60 szt.?

Odpowiedź na pytanie 291: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 292

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 19 pozycja 1, Strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60 ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce.  Opakowanie 60 szt.?

Odpowiedź na pytanie 292: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 293

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 19 pozycja 2, Strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce.  Opakowanie 60 szt.?

Odpowiedź na pytanie 293: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 294

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 19 pozycja  3, Strzykawki trzyczęściowej wkręcanej typu Luer-Lock , pojemność i skala na cylindrze max. 20 ml o podziałce co 1 ml, tłok i cylinder wykonany z polipropylenu, uszczelniacz tłoka wykluczający wystąpienie reakcji alergicznej na lateks, bez zawartości PCV, DEHP,  kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone  oświadczeniem producenta),przezroczysty cylinder  umożliwiający wizualizację zawartości, wyraźne oznakowanie skali, skala czarna, niezmywalna, jednostronna,  tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka, sztucznego wzrostu ciśnienia okluzji i alarmu pompy. Typ strzykawki i logo producenta na cylindrze. Pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Jałowa, sterylizowana EO. Opakowanie 120 szt.?

Odpowiedź na pytanie 294: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 295

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 19 pozycję 4 i 5 umożliwi to złożenie bardziej konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź na pytanie 295: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 296

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 20 pozycja 1, zaoferowana była Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu (vialon) nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się korek portu do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik. Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli   ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika?

Odpowiedź na pytanie 296: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 297

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 20 pozycja 1 rozmiar 0,9 zamiast 0,8?

Odpowiedź na pytanie 297: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 298

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 pozycja 2, równoważną kaniule do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym, sterylna. Rozmiar 0,8 mm x 25mm; 22G (niebieski). Przepływ 31ml/min.  Port iniekcyjny z bezpiecznie zamykającą się nakładką. Kaniula wykonana z PTFE posiadająca zwężenie na końcówce zapewniające bezpieczeństwo wykonania wkłucia i minimalizujące ryzyko uszkodzenia żyły. Igła ze stali nierdzewnej  z ostrzem typu back-cut. Kompatybilna z MRI?

Odpowiedź na pytanie 298: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 299

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 20 pozycja 3 alternatywną Kaniula do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym i obturatorem, sterylna. Rozmiar 1,0 mm x 32 mm; 20G (różowy). Przepływ 54 ml/min.  Port iniekcyjny z bezpiecznie zamykającą się nakładką. Kaniula wykonana z PTFE posiadająca zwężenie na końcówce zapewniające bezpieczeństwo wykonania wkłucia i minimalizujące ryzyko uszkodzenia żyły?

Odpowiedź na pytanie 299: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 300

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 20 pozycja 4 alternatywną Kaniula do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym i obturatorem, sterylna. Rozmiar 1,2 mm x 32 mm; 18G (zielony). Przepływ 80 ml/min. Port iniekcyjny z bezpiecznie zamykającą się nakładką. Kaniula wykonana z PTFE posiadająca zwężenie na końcówce zapewniające bezpieczeństwo wykonania wkłucia i minimalizujące ryzyko uszkodzenia żyły.

Odpowiedź na pytanie 300: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 301

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 20 pozycja 5, alternatywną Kaniula do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym i obturatorem, sterylna. Rozmiar 1,7 x 45 mm; 16G (szary). Przepływ 180 ml/min. Kaniula musi posiadać gwarancję do 72 godzin utrzymania w naczyniu (zapis w TDS: zgodnie z procedurą szpitala lub wytycznymi). Port iniekcyjny z bezpiecznie zamykającą się nakładką. Kaniula wykonana z PTFE posiadająca zwężenie na końcówce zapewniające bezpieczeństwo wykonania wkłucia i minimalizujące ryzyko uszkodzenia żyły?

Odpowiedź na pytanie 301: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 302

Czy Zamawiający dopuści, aby w pakiecie 20 pozycja 6, alternatywną kaniule do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym i obturatorem, sterylna. Rozmiar 2.0 x 45 mm; 14G (pomarańczowy). Przepływ 270 ml/min. Kaniula musi posiadać gwarancję do 72 godzin utrzymania w naczyniu (zapis w TDS: zgodnie z procedurą szpitala lub wytycznymi). Port iniekcyjny z bezpiecznie zamykającą się nakładką. Kaniula wykonana z PTFE posiadająca zwężenie na końcówce zapewniające bezpieczeństwo wykonania wkłucia i minimalizujące ryzyko uszkodzenia żyły?

Odpowiedź na pytanie 302: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 303

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 20 pozycja 7, alternatywną Kaniule do wlewów dożylnych z portem iniekcyjnym i obturatorem, sterylna. Rozmiar 1,7 x 45 mm; 16G (szary). Przepływ 180 ml/min. Kaniula musi posiadać gwarancję do 72 godzin utrzymania w naczyniu (zapis w TDS: zgodnie z procedurą szpitala lub wytycznymi). Port iniekcyjny z bezpiecznie zamykającą się nakładką. Kaniula wykonana z PTFE posiadająca zwężenie na końcówce zapewniające bezpieczeństwo wykonania wkłucia i minimalizujące ryzyko uszkodzenia żyły?

Odpowiedź na pytanie 303: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 304

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 20 pozycja 8 koreczek do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odpowiedź na pytanie 304: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 305

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 20, pozycja 10 zaoferowana została Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył   u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt, w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie 305: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 306

Czy Zamawiający w pakiecie 22 pozycja 11 dopuści igłę do rozpuszczania leków z otworem centralnym 1,2 x 40 mm?

Odpowiedź na pytanie 306: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 307

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 21 pozycja 1 Zestaw do infuzji grawitacyjnej, podstawowy, komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej. Spike ABS -igła czterokanałowa/ stożek Kompatybilny z lipidami, Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony, Objętość wypełnienia drenu 11 ml, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, Sterylny - EO, Złącze luer lock stale , Komora kroplowa o długości 57mm , na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod. Opakowanie papier/folia , Opakowanie zbiorcze 250 szt.?

Odpowiedź na pytanie 307: Zamawiający informuję, iż, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 308

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 21 pozycja 2 Zestaw infuzyjny grawitacyjny bursztynowy, precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu oraz miejscem na zabezpieczenie igły po użyciu (podwieszenie kolca), wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny. Spike ABS - igła ścięta jednostronnie/lancet, Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, łącznik luer lock rotacyjny (obrotowy) na końcu drenu do łatwego wpięcia do wkłucia, długość drenu 150 cm, objętość wypełnienia drenu 12 ml.  Złącze luer lock obrotowe dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym, sterylny - EO, na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, opakowanie papier/folia, data ważności – 4 lata od daty prod. Opakowanie 100 sztuk?

Odpowiedź na pytanie 308: Zamawiający informuję, iż, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 309

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 21 pozycja 3, Zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi, bez odpowietrzenia. Komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min. z filtrem 200 µm, długość min.90mm. Spike ABS - igła ścięta jednostronnie/lancet. Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol a kompatybilny z lipidami, długość drenu 180 cm, mleczny/ zmatowiony całość zestaw - 192cm. Objętość wypełnienia drenu 14 ml, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO. Złącze luer lock stale, na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, opakowanie papier / folia, data ważności – 4 lata od daty prod. Opakowanie 100 sztuk?

Odpowiedź na pytanie 309: Zamawiający informuję, iż, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 310

Pakiet 62 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy p/bakteryjny i p/wirusowy do pacjenta o przestrzeni martwej 55 ml, sterylny, z portem kapno, elektrostatyczny z warstwą filtrującą, o dużej powierzchni ułożonej w kształcie harmonijki(włókna hydrofobowe), posiadający wydzielony (dodatkowa warstwa) wymiennik ciepła i wilgoci z celulozy, skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999%, skuteczności filtracji wirusowej >99,999%, nawilżenia 37mg/l wody (przy TV-500ml), bez określonej skuteczności ogrzewania?

Pragniemy zaznaczyć, iż Zamawiający z powodzenie stosuje proponowane filtry oddechowe.

Odpowiedź na pytanie 310: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 311

Pakiet nr 62  poz. 4

Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej określając martwą przestrzeń w mm,  gdyż przestrzeń martwą określa się w ml?

Odpowiedź na pytanie 311: Zamawiający informuję, iż popełnił pomyłkę pisarską. Przestrzeń martwa ma być określona w ml.

Pytanie 312

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz rozciągliwy z martwą przestrzenią w zakresie 25 – 40 ml?

Pragniemy zaznaczyć, iż Zamawiający z powodzenie stosuje proponowane przedłużacze.

Odpowiedź na pytanie 312: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 313

Pakiet 62 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy, stosowany przy znieczuleniu, skład kompletu:2 rury – 160 cm każda, łącznik Y z portami do temperatury, łącznik kolanko 90 st., z portem kapno, łącznik prosty, worek 2 l bezlateksowy, obwód przeznaczony dla jednego pacjenta?

Pragniemy zaznaczyć, iż Zamawiający z powodzenie stosuje proponowane obwody oddechowe.

Odpowiedź na pytanie 313: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 314

Pakiet 77 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rurki ustno-gardłowe typu Guedele’a, w rozmiarach 1/60mm, 2/70 mm, 3/80 mm, 4/90 mm, 5/100 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 314: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 315

Pakiet 81 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy jednorurowy (rura dzielona membraną), dwuświatłowy z pionową membraną o gładkiej powierzchni do znieczuleń, o śr. 22 mm i dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno, z  rurą długości min .150 cm, z 2l workiem bezlateksowym, dodatkowo dołączony filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz filtr elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, nie zawierający szkodliwych ftalanów, produkt jednorazowego użytku, czysty mikrobiologicznie?

Odpowiedź na pytanie 315: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 316

Czy Zamawiający odstąpi od parametrów: „wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min” są to parametry możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w warunkach laboratoryjnych i przepływ 4l/min jest przepływem typowo noworodkowym, a układ jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych.

Pragniemy zaznaczyć, iż Zamawiający z powodzenie stosuje proponowane obwody oddechowe.

Odpowiedź na pytanie 316: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 317

Pakiet 81 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy jednorurowy (rura dzielona membraną), dwuświatłowy z pionową membraną o gładkiej powierzchni do znieczuleń, o śr. 22 mm i dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno, z  rurą długości min. 150 cm, z 2l workiem bezlateksowym, nie zawierający szkodliwych ftalanów, produkt jednorazowego użytku, czysty mikrobiologicznie?

Odpowiedź na pytanie 317: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 318

Czy Zamawiający odstąpi od parametrów: „wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min” są to parametry możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w warunkach laboratoryjnych i przepływ 4l/min jest przepływem typowo noworodkowym, a układ jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych.

Pragniemy zaznaczyć, iż Zamawiający z powodzenie stosuje proponowane obwody oddechowe.

Odpowiedź na pytanie 318: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 319

Pakiet nr 82 poz . 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne maski anestezjologiczne z ilością ftalanów, z PCV z zachowaniem pozostałych parametrów?

Pragniemy zaznaczyć, iż Zamawiający z powodzenie stosuje proponowane maski anestetyczne.

Odpowiedź na pytanie 319: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 320

Pakiet nr 82 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dzieci o długości 180 cm + rura do worka dł. 150 cm + worek oddechowy poj. 1 litr?

Pragniemy zaznaczyć, iż Zamawiający z powodzenie stosuje proponowane obwody oddechowe.

Odpowiedź na pytanie 320: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 321

Pakiet 82 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci wykonany z celulozy z centralnym portem do odsysania i próbkowania oraz z portem do podawania tlenu, wilgotność wyjściowa 28,8 mg/l H2O przy objętości oddechowej 500 ml, waga 8,4g, przestrzeń martwa 15 ml?

Odpowiedź na pytanie 321: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 322

Pakiet nr 74, poz. nr 3 Proszę Zamawiającego o dopuszczenie elektrod resekcyjno-vaporyzacyjnych z elementem roboczym w formie taśmy.

Odpowiedź na pytanie 322: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 323

Pakiet 8 pozycja 8. Czy Zamawiający pod pojęciem „kanka do zabiegów ortopedycznych, z sitem” rozumie:

- zestaw 3 końcówek do odsysania z filtrem

Czy też:

- zestaw do odsysania pola operacyjnego, składający się z drenu 25CH długość 210cm oraz 3 końcówek z filtrem + zapasowy filtr

Odpowiedź na pytanie 323: Zamawiający informuję, iż miał na myśli Zestaw 3 końcówek do odsysania z filtrem

Pytanie 324

Pakiet 76. Czy Zamawiający wymaga opaski sterylnej?

Odpowiedź na pytanie 324: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 325

Pakiet 78 pozycja 1. Czy Zamawiający wymaga, aby na baloniku kontrolnym znajdowała się również średnica mankietu?

Odpowiedź na pytanie 325: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 326

Pakiet 78 pozycja 1. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie rurki pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź na pytanie 326: Zamawiający informuję, iż wymaga, aby rurki pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 327

Pakiet 78 pozycja 3. Czy Zamawiający wymaga rurki zbrojonej ze znacznikami głębokości w postaci 2 pełnych pierścieni dookoła rurki?

Odpowiedź na pytanie 327: Zamawiający informuję, iż wymaga rurki zbrojonej ze znacznikami głębokości w postaci 2 pełnych pierścieni dookoła rurki. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 328

Pakiet 78 pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści prowadnice do ukształtowania w rozmiarach 4,0 i 5,0mm i długości 60cm?

Odpowiedź na pytanie 328: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 329

Pakiet 78 pozycja 6. Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji prowadnicy do trudnych intubacji typu Bougie, elastycznej, długość 60 cm, średnica 5mm?

Odpowiedź na pytanie 329: Zamawiający informuję, iż wymaga w tej pozycji prowadnicy do trudnych intubacji typu Bougie, elastycznej, długość 60 cm, średnica 5mm. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 330

dotyczy pakietu nr 91

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe Sterylne stripery żylne typu NABATOFF, w komplecie: rozszeradła do żył o średnicach: 9,5mm, 12,8mm, 15,4 mm, linka rozszerzadła  wraz z uchwytem, ,,oliwki"- elementy prowadzące ?

Odpowiedź na pytanie 330: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 331

Pakiet 41

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem?

Odpowiedź na pytanie 331: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 332

Pakiet 41

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby skuteczność filtracji wynosiła 0,2 mikrona? 
Odpowiedź na pytanie 332: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 333

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby objętość całkowita przyrządu wynosiła 0,27 ml ?

Odpowiedź na pytanie 333: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 334

Pakiet 22 poz. 1-8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga Igły do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci zintegrowanej plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem, zapewniającej szczelne połączenie ze strzykawką, gdzie nasadka igły integralnie połączona z osłoną  bez możliwości odłączenia, ostrze zorientowane w kierunku osłony zabezpieczającej, ramię  osłony zabezpieczającej jednoelementowe, w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym , ramię ruchome w zakresie 180˚ , które nie zasłania miejsca iniekcji.

Odpowiedź na pytanie 334: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 335

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby opakowanie jednostkowe  posiadało wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (optyczne i wyczuwalne)?

Odpowiedź na pytanie 335: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 336

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy bezpieczne igły do iniekcji mają być sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź na pytanie 336: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 337

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły  0,8 - op.100 szt., 25mm -2 do +2 mm

Odpowiedź na pytanie 337: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 338

Poz. 9-10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły do pena mają posiadać  igłą trójpłaszczyznowa, pokrytą powłoką silikonową dla większego komfortu wkłucia ,minimalizując uczucie bólu, kompatybilne ze wstrzykiwaczami do insuliny dostępnymi na rynku zgodnie z normą 11608-2?

Odpowiedź na pytanie 338: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 339

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły do pena mają posiadać  kodowanie kolorystyczne rozmiaru dla łatwej identyfikacji,

Odpowiedź na pytanie 339: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 340

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły do pena mają być   sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź na pytanie 340: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 341

Poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej bez filtra 18G x1" 1,2 x 25 mm z otworem centralnym.

ostrzem ściętym pod kątem 45°, z nasadką w kolorze czerwonym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań

Odpowiedź na pytanie 341: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 342

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły tępe bez filtra mają posiadać sterylizację tlenkiem etylenu?

Odpowiedź na pytanie 342: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 343

Poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły dożylna typu motylek, z drenem długości 305mm,  wersja produktu luer adapter z igłą bezpieczną do pobierania krwi,  miękkie i elastyczne skrzydełka kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO, rozm.  5-8, op. 50 szt.

Odpowiedź na pytanie 343: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 344

Pakiet 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek do laryngoskopu światłowodowego, jednorazowych, metalowych typu Macintosh nr 2, 3, 4, światłowód z akrylu, nieosłonięty  oraz plastikowa podstawa łyżki, wykonane ze stali nierdzewnej, zgodne z normą ISO 7376:2009 - zielony standard, wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki,  naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 344: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 345

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy łyżki mają być wykonane z nieodkształcającego się materiału oraz wyposażone w wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści a także charakteryzować się następującymi wymiarami:  odpowiednio dł. całkowita/ dł. robocza/szerokość dla rozmiarów 2 (110mm/90mm/10mm); 3 (130mm/110mm/13mm), 4 (155mm/135mm/13mm)?

Odpowiedź na pytanie 345: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 346

Pakiet 31 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie  czy cewniki Pezzera mają posiadać 3 lub 4 otwory?

Odpowiedź na pytanie 346: Zamawiający informuję, iż cewniki mają posiadać min. 3 otwory.

Pytanie 347

Pakiet 31 Poz. 6

Prosimy Zamawiającego czy cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą ssania mają posiadać numeryczne oznaczenie rozmiaru na łączniku?

Odpowiedź na pytanie 347: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 348

Pakiet 31 poz.  7

Zwracamy się z zapytaniem czy cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenia rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu ?

Odpowiedź na pytanie 348: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 349

Czy Zamawiający oczekuje cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych zakończonego atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od otworu centralnego?

Odpowiedź na pytanie 349: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 350

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby końcówka cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania?

Odpowiedź na pytanie 350: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 351

Pakiet 33 poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w opakowaniu  zewnętrznym folia-papier.

Odpowiedź na pytanie 351: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 352

Pakiet 33 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem 30-50ml.

Odpowiedź na pytanie 352: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 353

Pakiet 33 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje cewników 100% silikon z czasem stosowania 90 dni, potwierdzone fabrycznym nadrukiem na opakowaniu.?

Odpowiedź na pytanie 353: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 354

Pakiet 34 poz. 1, 2, 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje worka/zestawu z portem do pobierania próbek wyposażonego w okienko podglądu, służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

Odpowiedź na pytanie 354: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 355

Poz.5

Prosimy  Zamawiającego o wyjaśnienie czy system podwieszania ma umożliwiać mocowanie worka na min. 3 niezależne sposoby dostosowując się do każdego typu łóżka?

Odpowiedź na pytanie 355: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 356

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dren do godzinowej zbiórki moczu ma być dwuświatłowy wyposażony w port bezigłowy do pobierania próbek moczu zabezpieczony spiralą przeciwzgięciową na wejściu do komory pomiarowej ma posiadać długość min 150 zm?

Odpowiedź na pytanie 356: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 357

Pakiet 57

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm, z portem do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta, w zestawie z 3 workami korekcyjnymi o pojemności 1000 ml?

Odpowiedź na pytanie 357: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 358

Czy Zamawiający wymaga, aby system posiadał opublikowane badania kliniczne  potwierdzające bezpieczeństwo stosowania systemu do 29 dni, dołączone do oferty?

Odpowiedź na pytanie 358: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 359

Pakiet 64

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy sterylna woda do nawilżania tlenu, 500ml,  ma wynosić w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml), z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni?

Odpowiedź na pytanie 359: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 360

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy  dostarczany tlen  ma przepływać przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego.?

Odpowiedź na pytanie 360: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 361

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie  czy  dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową  ma wynosić o czułości minimum  282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu?

Odpowiedź na pytanie 361: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 362

Pakiet 68

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  wysokiej klasy prowadnic hydrofilnych  o  średnice : 0,035” oraz 0,032”posiadające, nitinolowy rdzeń , pokryty powłoką hydrofilną

Miękki koniec dł. 3cm

Długość prowadnicy 150cm.

Dostępny w wersji prostej lub zagiętej oraz klasycznej lub sztywnej.

Odpowiedź na pytanie 362: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 363

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy prowadnik ma być  pokryty powłoką hydrofilną na całej  jego długości?

Odpowiedź na pytanie 363: Zamawiający informuję, iż prowadnik ma być pokryty powłoką hydrofilnana całej długości.

Pytanie 364

Pakiet 69

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie nitinolowych koszyków do przechwytywania złogów zbudowanych z 4 drutów nitinolowych , rozmiar 2,5 lub 3F długość 90 cm.

druty układające się od góry w kształt przypominający parasolkę.

Odpowiedź na pytanie 364: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 365

Pakiet 77

Poz. 1,2,4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuszcza produkty do aerozolo- i tlenoterapii zawierające DEHP?
Odpowiedź na pytanie 365: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 366

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu podłączenia drenów do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, mają być one zakończone łącznikiem uniwersalnym?

Odpowiedź na pytanie 366: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 367

Pakiet 80 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  od zębów pacjenta w rozmiarach od 1- 5 :

w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedyńczym i baloniku kontrolnym.

Odpowiedź na pytanie 367: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 368

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maska krtaniowa jednorazowego użytku silikonowa ma być  bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedyńczym. ?

Odpowiedź na pytanie 368: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 369

Prosimy o wyjaśnienie czy na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią  mają być znaczniki głębokości położenia maski. ?

Odpowiedź na pytanie 369: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 370

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na opakowaniu pojedynczym  maski ma być graficzna instrukcja obsługi.?

Odpowiedź na pytanie 370: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 371

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ma na myśli maskę krtaniową jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Maska bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia, rozmiary 3,4,5

Odpowiedź na pytanie 371: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 372 dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, maski krtaniowe mają być wolne od  składników chemicznych/substancji chemicznych uznanych za przyczynę rozwoju nowotworów, wad wrodzonych, uszkodzenia płodu lub innych chorób dziedzicznych.

Odpowiedź na pytanie 372: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 373

Pakiet 57 System do zbiórki stolca

dotyczy punktu 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego:

- System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, o poniższych cechach:

- silikonowy cewnik z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml

- znacznik pozycyjny widoczny w badaniu RTG

- część cewnika mająca bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta wykonana z materiału o zwiększonym poślizgu po kontakcie z cieczą.

- port irygacyjny (kolor niebieski)

- port do pobierania próbek na drenie z silikonowym zabezpieczeniem klapką

- cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min.

- czas użytkowania 29 dni

- wszystkie elementy trwale ze sobą połączone

- nie zawiera lateksu

Odpowiedź na pytanie 373: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 374

dotyczy punktu 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz a/wentylu dezodoryzującego, podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową.

Odpowiedź na pytanie 374: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 375

Pakiet 65 Resuscytatory

dotyczy poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego Resuscytator wielorazowego użytku dla dorosłych, objętość 1600 ml, w zestawie maska dla dorosłych, rozmiar #5 , rezerwuar tlenowy, objętość: 2500 ml

Odpowiedź na pytanie 375: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 376

dotyczy poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego Resuscytator wielorazowego użytku dla dzieci o objętości 550 ml, zawór bezpieczeństwa 40cm H20 - w zestawie maska wielorazowego użytku z silikonu # rezerwuar tlenowy, o objętości: 600 ml zalecane dla dzieci.

Odpowiedź na pytanie 376: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 377

dotyczy pakietu 62

Prosimy o dopuszczenie: filtr oddechowy harmonijkowy mechaniczny o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapno, parametry: skuteczność filtracji >99,999%, opór 2,8cm, przestrzeń martwa 63ml, waga 30g, skuteczność nawilżania 23mg H2O/L przy VT 500ml, sterylny.

Odpowiedź na pytanie 377: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 378

dotyczy pakietu 62

Prosimy o dopuszczenie filtra mikrobiologicznie czystego.

Odpowiedź na pytanie 378: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 379

dotyczy pakietu 62

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystej przestrzeni martwej rozciągliwej w zakresie 7-`15 cm z przestrzenią martwą 20ml to 40ml i obrotowym kolankiem.

Odpowiedź na pytanie 379: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 380

dotyczy pakietu 62

Prosimy o dopuszczenie układu z Y-kiem bez portów.

Odpowiedź na pytanie 380: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 381

dotyczy pakietu 77 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie guedeli, w których rozmiar 5 ma długość 12 cm, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 381: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 382

dotyczy pakietu 81 poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie: antybakteryjny układ oddechowy na blok operacyjny na 7 dni, długość 1,6 m, ze zintegrowaną linią do monitorowania, z gałęzią 0,5 m, worek oddechowy 2l, gałąź dodatkowa rozciągalna 0,4 – 1,5 m, produkt mikrobiologicznie czysty, dedykowany do znieczuleń dorosłych oraz dzieci o wadze powyżej 5kg.

Odpowiedź na pytanie 382: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 383

dotyczy pakietu 82 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie sztucznego nosa z wkładem piankowym, przestrzeni martwej 19ml i zwrocie wilgoci 26 mg H2O przy  VT 500 ml spełniającym pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 383: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 384

Pakiet 3,  poz. 1-6:

Czy Zamawiający opisując igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem Quinke oczekuje, aby element wizualizujący pojawienie się w igle PMR był równie dobrze (tak samo) widoczny z co najmniej 4 stron uchwytu? Pozwala to wyeliminować konieczność trzymania uchwytu igły w konkretnym, określonym ułożeniu w palcach, co znacznie podnosi pewność i wygodę anestezjologa przy wykonywaniu tej procedury

Odpowiedź na pytanie 384: Zamawiający informuję, iż oczekuje j/w.

Pytanie 385

Pakiet 3,  poz. 1-6:

Czy Zamawiający oczekuje, aby igły do znieczuleń podpajęczych umożliwiały jednakowo precyzyjną obserwację pryzmatu, wskazującego na wypływu PMR z każdej strony uchwytu, dzięki konstrukcji uchwytu posiadającego otwory do bezpośredniej obserwacji elementu powiększającego co 90(?

Odpowiedź na pytanie 385: Zamawiający informuję, iż oczekuje j/w

Pytanie 386

Pakiet 3,  poz. 1-6:

Czy Zamawiający oczekuje, aby uchwyt igły posiadał dodatkowy wskaźnik w postaci np. trójkąta, umiejscowiony od strony igły, jednoznacznie wskazujący na ułożenie szlifu igły już po usunięciu mandrynu z igły?

Odpowiedź na pytanie 386: Zamawiający informuję, iż oczekuje j j/w.

Pytanie 387

Pakiet 3,  poz. 7:

Czy Zamawiający opisując igłę do znieczuleń zewnątrzoponowych oczekuje, aby uchwyt igły zintegrowany był na stałe z igłą? Pozwala to na bardziej pewny uchwyt i zabezpiecza przed ewentualnym, przypadkowym rozłączeniem uchwytu od igły w trakcie zabiegu punkcji.

Odpowiedź na pytanie 387: Zamawiający informuję, iż oczekuje j/w.

Pytanie 388

Pakiet nr 49 Czy zamawiający dopuści w poz. 3 średnica narzędzia 2,3. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź na pytanie 388: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 389

Pakiet 46 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do gastrostomii endoskopowej ze złączem ENFit bez stożkowego łącznika. W związku z wprowadzeniem przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną standardu dla złączy do podaży żywienia dojelitowego ISO (80369-3), obecnie do żywienia enteralnego stosuje się złącza o nazwie ENFit, mające zapobiegać niewłaściwej podaży płynów. Ponadto w związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane adaptery przejściowe (stożkowate łączniki). Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z adapterami przejściowymi nie są już produkowane.

Odpowiedź na pytanie 389: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Arkadiusz Dębicki

Sporządził: Arkadiusz Dębicki

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania 22.10.2020

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ

Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

im. kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk