Gdańsk, dnia 28.07.2021r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji – 282/2021/TP

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020).

Pytanie 1

Pakiet 7 poz.2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wydłużonej przedniej części czepka.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

Pytanie 2

Pakiet 7 poz.6,7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

Pytanie 3

Pakiet 17 po1.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS.

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

Pytanie 4

Zadanie 13 Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP; zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu; wymiary prześcieradła 101cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm); warstwa chłonna o wymiarach - długość 190cm (+/- 4cm) i szerokość 50cm (+/- 2cm); wchłanialność co najmniej 5l potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium; produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy); gramatura produktu minimum 125g/m2 (+/-1%); wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485, pakowany po 42 szt.?

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 5

Zadanie 18 Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie osłony jednorazowa, sterylna, bez lateksowa, wysokiej jakości osłona na mikroskop Zeiss. Do zastosowania w mikroskopie z jednym, dwoma lub trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm na 267cm. Soczewka wypukła, o średnicy 65mm o dobrych właściwościach optycznych z materiału nietłukącego. Soczewka łatwa do usunięcia w razie konieczności.

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 6

Pakiet 9

Prosimy o podanie szacunkowych ilości fartuchów o długość 125 i 150 cm.

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuje, iż szacuje po 3500 szt. z każdego rozmiaru.

Pytanie 7

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 8

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 9

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50x60cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 10

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 75x90cm, wykonanej z laminatu trzywarstwowego (polipropylen+polietylen+polipropylen) o gramaturze 75g/m2, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 11

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 5 serwety wykonanej z laminatu trzywarstwowego (polipropylen+polietylen+polipropylen) o gramaturze 75g/m2, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 12

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu trzywarstwowego (polipropylen+polietylen+polipropylen) o gramaturze 75g/m2, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 13

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 100x150cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 14

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 150x180cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 15

dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów obłożeń z serwetą Mayo o szerokości 79cm (zamiast 78cm)?

Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 16

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zastawów obłożeń, w których serwety główne wykonane są z laminatu trzywarstwowego na całej powierzchni (zamiast w części dedykowanej dla pacjenta)

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 17

dotyczy Pakietu nr 2 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?

Zestaw uniwersalny wzmocniony z serwetą na stół Mayo

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o gramaturze 60g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić 80 g/m2. Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 18

dotyczy Pakietu nr 2 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?

Sterylny zestaw do operacji na kończynie (stopa-dłoń)

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o gramaturze 60g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić 80 g/m2. Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 19

dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji kolana

Skład zestawu:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 osłona na kończynę 36 x 65 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia nie mogą zawierać włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwet głównych posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o gramaturze 60g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić 80 g/m2. Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

Pytanie 20

dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji kolana wykonany. Skład zestawu:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 osłona na kończynę 22x75cm, wykonana z nieprzemakalnego, elastycznego materiału z wewnętrzną warstwą gazy

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 50x100 cm i organizatorami przewodów

1 nieprzylepna serweta dwuwarstwowa na całej powierzchni 150x190cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety obłożenia nie zawierają włókien celulozy. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. Materiał serwety głównej posiada 3 warstwy PP+PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o gramaturze 75g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić 80 g/m2. Całkowita gramatura w części chłonnej 155g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167cm H2O. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie wyraźne oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw w kolorze niebieskim.

Opakowanie typu TYVEC/Folia.

Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

Pytanie 21

dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego asortymentu?

Osłona kończyny dolnej wykonana z elastycznego, nieprzemakalnego materiału z wewnętrzną warstwą gazy o rozm. 22x75  cm  z dwoma taśmami przylepnymi, sterylna

Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. zgodnie SWZ.

Pytanie 22

dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o długości 50cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 23

dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłoń kończyn dolnych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 24

dotyczy Pakietu nr 4 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego asortymentu?

Zabezpieczenie stolika narzędziowego typu Mayo z dodatkową warstwą ochronną dla instrumentarium wykonaną laminatu dwuwarstwowego PE+PP, bez zawartości lateksu i celulozy.

Roz. 79 x145 cm pakowana w zew. opakowanie typu folia – papier, bez wewnętrznego owinięcia włókninowego

Odpowiedź na pytanie 24: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 25

dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu do zespoleń DHS na stole wyciągowym dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?

- Serweta DHS z laminatu PP+PE dwuwarstwowego min 60 g/m2, rozmiar 236/210 cm x 410 cm z osłoną na ekran anestezjologiczny z zakładkami i 2 przylepcami w części górnej, z częścią chłonną centralną 210 cm x 80 cm z polem chłonnym 210 cm x 80 cm, z dwoma otworami 10 cm x 42,5 cm wypełnionymi folią operacyjną, rozmiar 237 cm x 180 cm z zakładkami i przylepcami stanowiącymi osłony kończyn dolnych pacjenta – 1 szt

- Serweta na stolik instrumentacyjny 150 cm x 190 cm

- Serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm

- Ręczniki chłonne – 2 szt.

- Taśma przylepna 10 cm x 50 cm – 1 szt.

- Kieszeń na płyny przylepna jednokomorowa 30 x 40 cm – 1 szt.

Odpowiedź na pytanie 25: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 26

dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie fartuchów z dwoma dodatkowymi ręcznikami i wewnętrznym owinięciem wykonanym z papieru krepowego ?

Odpowiedź na pytanie 26: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 27

dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie fartuchów bez dodatkowego owinięcia?

Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

Pytanie 28

dotyczy Pakietu nr 17

Czy dla ułatwienia doboru odpowiedniego rozmiaru, Zamawiający wymaga zaoferowanie fartuchów oznaczonych podwójnie: literowo i dodatkowo w centymetrach (M-min.125cm, L-min.135cm, XL-min.145cm, XXL-155cm)?

Odpowiedź na pytanie 28: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 29

dotyczy normy EN 13795 1-3

Mając na względzie fakt wycofania uprzednio obowiązującej normy EN 13795 1-3, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania obłożeń fartuchów chirurgicznych zgodnych z najnowszą (obecnie obowiązującą) normą EN 13795-1:2019

Odpowiedź na pytanie 29: Zamawiający informuje, iż  należy zaoferować obłożenia fartuchów chirurgicznych zgodnie z obowiązującymi normami.

Pytanie 30

Pakiet nr 17, poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnejpod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczeniew pakiecie 17 poz. 1fartuchów o odporności na przenikanie cieczy >40cm H20 ( wymagane 40 cm H2O).

Odpowiedź na pytanie 30: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 31

Pakiet 7, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści produkty wykonane z włókniny polipropylenowej ?

Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

Pytanie 32

Pakiet 7, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wstawkę pochłaniającą pot w części przedniej?

Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 33

Pakiet 7, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek bez możliwości wywinięcia, z wstawką pochłaniającą pot?

Odpowiedź na pytanie 33: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

Pytanie 34

Pakiet 7, poz. 3

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 10 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 34: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

Pytanie 35

Pakiet 7, poz. 8

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 36

Pakiet 7, poz. 5

Czy zamawiający dopuści maseczki typ II?

Odpowiedź na pytanie 36: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 37

Pakiet 7, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie 37: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 38

Pakiet 9, poz.1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 38: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

Pytanie 39

Pakiet 9, poz. 3

Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

Odpowiedź na pytanie 39: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

Pytanie 40

Czy zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią.

Odpowiedź na pytanie 40: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 41

Pakiet 9, poz.2

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym,  jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź na pytanie 41: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

Pytanie 42

Pakiet 12, poz. 2

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedź na pytanie 42: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

Pytanie 43

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź na pytanie 43: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

Pytanie 44

Pakiet nr 17 – Fartuchy chirurgiczne poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha chirurgicznego nieprzezroczystego o gramaturze 35g/m2, odporności na przenikanie cieczy min.49.5cm H2O, pakowany razem z dwoma ręcznikami o wymiarze 30x40cm, spełniający normę EN 13795?

Odpowiedź na pytanie 44: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 45

Pakiet nr 17 – Fartuchy chirurgiczne poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha chirurgicznego nieprzezroczystego, wzmocnionego  pakowanego razem z dwoma ręcznikami o wymiarze 30x40cm, spełniający normę EN 13795?

Odpowiedź na pytanie 45: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 46 dot. wzoru umowy

46a. Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 4 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.  W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Odpowiedź na pytanie 46a: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

46b. Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 2 projektu umowy poprzez dookreślenie iż termin 5-cio dniowy nim przewidziany będzie terminem liczonym w dniach roboczych.

Odpowiedź na pytanie 46b: Zamawiający informuje, iż zgodnie SWZ.

46c. Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 1 lit. d projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź na pytanie 46c: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako nadmierna. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

46d. Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 3 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści uprawnienia do sumowania kar umownych przewidzianych w umowie. UZASADNIENIE: Zgodnie z orzecznictwem kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85).

Odpowiedź na pytanie 46d: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że podstawą naliczania każdej z kar umownych przewidzianych w odrębnych zapisach projektu umowy jest odrębny stan faktyczny.

46e. Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź na pytanie 46e: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że treść §  9 ust. 4 nie wyłącza uregulowań ustawowych.

46f. Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 4 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. brakiem możliwości zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki VAT, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź na pytanie 46f: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Kwestia zmiany podatku VAT uregulowana jest w § 11 ust. 3 lit. e projektu umowy.

46g. Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź na pytanie 46g: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

46h. Wnosimy o wykreślenie § 15 ust. 2 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

Odpowiedź na pytanie 46h: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ. Niezasadne jest twierdzenie, że przepis art. 490 k.c. nie ma zastosowania do przedmiotowej umowy.

PAKIET NR 1

Pytanie 47

Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45x37,5cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedź na pytanie 47: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 48

Poz. nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150x175cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian

Odpowiedź na pytanie 48: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 49

Poz. nr 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 90x150 cm?   Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedź na pytanie 49: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 50

Poz. nr 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75cm x 90cm z centralnym otworem Ø 7cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian

Odpowiedź na pytanie 50: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

PAKIET NR 2

Pytanie 51

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarach krytycznych o gram. 110 g/m2 i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm   +/-10 cm., ( wzmocnienie min. 75 x 190 cm)

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm ( wzmocnienie min. 60 x 145 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad min. 50 x 75 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200x200cm (pad min.50 x 75 cm) bez organizatora przewodów

2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad min. 36 x 90 cm) bez organizatora przewodów

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe

Zestaw w kolorze aqua

Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm, kolor aqua, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen), nieprzemakalny. Gramatura w części foliowej 57g/m2, całkowita gramatura w części chłonnej 90g/m2.

Materiał serwet głównych: Grubość folii serwet min. 33 µm;

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym min. 339/335 kPa.;

Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 174 cm H2O

Opakowanie papierowo- foliowe typu blister z 2 repozycjonowalnymi etykietami . Pozostałe wymagania dotyczące oznakowania opakowania oraz serwet zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 51: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 52

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji na kończynie wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarach krytycznych o gram. 110 g/m2 i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm +/-10 cm ( wzmocnienie min. 75 x 190 cm)

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm zielona ( wzmocnienie min. 60 x 145 cm)

1 serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym, z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 245 x 320 cm (pad min. 100 x 150 cm) bez organizatora przewodów

1 serweta PE nieprzylepna 150 x 200 cm

2 ręczniki celulozowe

1 uchwyt Velcro

Zestaw w kolorze aqua

Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm, kolor aqua, wzmocnienie chłonne - laminat                             2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen), nieprzemakalny. Gramatura w części foliowej 57g/m2, całkowita gramatura w części chłonnej 90g/m2.

Materiał serwet głównych: Grubość folii serwet min. 33 µm;

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym min. 339/335 kPa.;

Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 174 cm H2O

Opakowanie papierowo- foliowe typu blister z 2 repozycjonowalnymi etykietami. Pozostałe wymagania dotyczące oznakowania opakowania oraz serwet zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 52: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 53

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu obłożeń podstawowych wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2 i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm   +/-10 cm ( wzmocnienie min. 75 x 190 cm)

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm zielona ( wzmocnienie min. 60 x 145 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe

Zestaw w kolorze aqua

Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 μm, kolor aqua, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 57g/m2, całkowita gramatura w części chłonnej 90g/m2.

Materiał serwet głównych: Grubość folii serwet min. 33 µm;

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym min. 129/125 kPa.;

Odporność na penetrację płynów (chłonność) mini. 150cm H2O

Opakowanie papierowo- foliowe typu blister z 2 repozycjonowalnymi etykietami. Pozostałe wymagania dotyczące oznakowania opakowania oraz serwet zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 53: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

PAKIET NR 4

Pytanie 54

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa o długości 50 cm?

Odpowiedź na pytanie 54: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 55

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony kończyn dolnych wykonaną z dwuwarstwowego laminatu (włóknina / folia)

Odpowiedź na pytanie 55: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 56

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczniczków pakowanych a’ 2 szt. z podaniem ceny za 1 sztukę?

Odpowiedź na pytanie 56: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 57

Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo wykonanej z laminatu 2- warstwowego (PP- PE), pakowanej w opakowanie papierowo- foliowe bez dodatkowego opakowania wewnętrznego.

Odpowiedź na pytanie 57: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 58

Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej kieszeni w rozmiarze 43x38cm?

Odpowiedź na pytanie 58: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

PAKIET NR 6

Pytanie 59

Poz. nr 1 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodra wykonanego                     z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2 z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarach krytycznych o gram. 110 g/m2 i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm  +/-10 cm ( wzmocnienie min. 75 x 190 cm)

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm ( wzmocnienie min. 60 x 145 cm)

1 serweta do zabiegów w chirurgii biodra z padem chłonnym i z workami min. 56x90cm (typu all–in-one). Otwór przylepny 18x21 cm, 335 x 280 cm (pad min. 60 x 135 cm)

1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 75 cm

1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm nieelastyczne

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym min. 339/335 kPa.;

Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 174 cm H2O

Odpowiedź na pytanie 59: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 7

Pytanie 60

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka z częścią przednią wydłużoną z możliwością wywinięcia, co daje dodatkową warstwę chłonną. Pozostałe parametry czepka bez zmian.

Odpowiedź na pytanie 60: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 61

Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maseczek niejałowych spełniających wymagania dla Typu II, a więc wyższych niż wymagane w SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 61: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 62

Poz. nr 7 - Czy w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienia poszerzenia grona potencjalnych wykonawców oraz wyboru faktycznie korzystnej oferty, Zamawiający wyłączy pozycje nr 7 z całości pakietu do odrębnej części zamówienia?

Odpowiedź na pytanie 62: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 15

Pytanie 63

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140 x 160 cm

1 samoprzylepnym serweta operacyjna z otworem (ø10 cm) umieszczonym w 1/3 długości. Rozmiar serwety 170 x 250 cm

1 ręcznik celulozowy min. 30 x 30 cm

Odpowiedź na pytanie 63: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 64

Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 175 cm lub 150 x 200 cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedź na pytanie 64: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

PAKIET NR 16

Pytanie 65

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do PCNL wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2 posiadającego serwetę na stół instrumentariuszki w rozmiarze 150x190cm (zamiast 150x200cm). Pozostałe parametry zestawu zgodne z SIWZ

Odpowiedź na pytanie 65: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 66

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów TUR wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o gram. 55 g/m2 i następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140 x 190 cm

- 1 serweta urologiczna 185x200/280cm z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź na pytanie 66: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

PAKIET NR 17

Pytanie 67

Poz. nr 1, 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny typu SMS? Pozostałe parametry fartuchów bez zmian.

Odpowiedź na pytanie 67: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

WZÓR UMOWY

Pytanie 68

§ 9, ust. 1 pkt d) - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt a lub b - w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy. Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na pytanie 68: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 69

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź na pytanie 69: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 70

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź na pytanie 70: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 71

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź na pytanie 71: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 72

Pakiet 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź na pytanie 72: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 73

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

Odpowiedź na pytanie 73: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 74

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, odporność na rozerwanie na mokro/sucho 199,4/205,6kpa, odporności na penetrację płynów 110cmH2O

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 ?

Odpowiedź na pytanie 74: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 75

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odpowiedź na pytanie 75: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 76

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm,  wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z ośmioma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 76: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 77

Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłony na kończynę wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2, w rozmiarze 30x80cm z 1 taśmą przylepną w komplecie?

Odpowiedź na pytanie 77: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 78

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękaw o dł. 54cm?

Odpowiedź na pytanie 78: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 79

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 70x120cm wykonaną z włókniny typu SMS 
o gramaturze 50g/m2?

Odpowiedź na pytanie 79: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 80

Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści

Odpowiedź na pytanie 80: Zamawiający informuje, iż brak pytania.

Pytanie 81

Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści

Odpowiedź na pytanie 81: Zamawiający informuje, iż brak pytania.

Pytanie 82

Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, pakowana w pojedyncze op. papier-folia.

Odpowiedź na pytanie 82: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 83

Pakiet 7, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie 83: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 84

Pakiet 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź na pytanie 84: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 85

Pakiet 7, pozycja 5, 8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie 85: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 86

Pakiet 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści maskę typu II zgodnie z normą PN-EN 14683?

Odpowiedź na pytanie 86: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 87

Pakiet 7, pozycja 6-7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Taki podział umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź na pytanie 87: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 88

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź na pytanie 88: Zamawiający informuje, iż nie oczekuje próbek.

Pytanie 89

Pakiet 8, składowa a)

Czy zamawiający dopuści serwetę 230 x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o śr. 7 cm ze wzmocnieniem wokół otworu?

Odpowiedź na pytanie 89: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 90

Pakiet 8, składowa d)

Czy zamawiający dopuści serwetę 200 x 260 cm z wycięciem U?

Odpowiedź na pytanie 90: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 91

Pakiet 8, składowa f)

Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę 30 x 80 cm?

Odpowiedź na pytanie 91: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 92

Pakiet 8, składowa m)

Czy zamawiający dopuści folię 45 x 55 cm bez jodoforu?)

Odpowiedź na pytanie 92: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 93

Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy dostępny o długości 116cm i 180cm?

Odpowiedź na pytanie 93: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 94

Pakiet 9 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź na pytanie 94: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 95

Pakiet 9 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną o gramaturze 33g/m2 w rozmiarze uniwersalnym (obwód 140cm), w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie 95: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 96

Pakiet 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28x45cm o powierzchni lepnej 22x45cm?

Odpowiedź na pytanie 96: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 97

Pakiet 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 42x36cm?

Odpowiedź na pytanie 97: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 98

Pakiet 12 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź na pytanie 98: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 99

Pakiet 12  pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź na pytanie 99: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 100

Pakiet 12  pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź na pytanie 100: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 101

Pakiet 12  pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z poszwą o wym. 160x210 cm i prześcieradłem 150 cm x 210 cm?

Odpowiedź na pytanie 101: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 102

Pakiet 12  pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 102: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 103

Pakiet 12  pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m2?

Odpowiedź na pytanie 103: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 104

Pakiet 12  pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź na pytanie 104: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 105

Pakiet 12  pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło pakowane a’20 szt?

Odpowiedź na pytanie 105: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 106

Pakiet 12  pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. A’50 par (100szt) z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie 106: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 107

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 50x208cm?

Odpowiedź na pytanie 107: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 108

Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm

- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Odpowiedź na pytanie 108: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 109

Pakiet 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego polipropylen + folia PE?

Odpowiedź na pytanie 109: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 110

Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Zestaw spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź na pytanie 110: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 111

Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część serwety wykonana z folii PE, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź na pytanie 111: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 112

Pakiet 17, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Odpowiedź na pytanie 112: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 113

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy > 20cm H2O?

Odpowiedź na pytanie 113: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 114

Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >100cm H2O oraz >10cm H2O w strefie mniej krytycznej?

Odpowiedź na pytanie 114: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 115

Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony dwuwarstwowym laminatem z przodu oraz na rękawach?

Odpowiedź na pytanie 115: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 116

Pakiet 1, poz. 3: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź na pytanie 116: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 117

Pakiet 1, poz. 6: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x90cm?

Odpowiedź na pytanie 117: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 118

Pakiet 1, poz. 7: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x120cm?

Odpowiedź na pytanie 118: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 119

Pakiet 2, poz. 3: Czy Zamawiający wydzieli poz. 3, co umożliwi producentowi obłożeń złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź na pytanie 119: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 120

Pakiet 2, poz. 3: Czy zamawiający dopuści zestaw obłożeń podstawowych kupowany przez większość szpitali o składzie i parametrach:

serweta z laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 240x150 cm  przylepcem	1 szt.

serweta z laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 180x170 cm z przylepcem 1szt

serweta z laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 90x75 cm z przylepcem -  przylepiec na szerszym boku 2 szt.

taśma medyczna w rozmiarze 50x9 cm 1 szt.

serweta na stół instrum.	W rozmiarze 190x150 cm 1 szt.

serweta na stolik Mayo w rozmiarze  145x80 cm 1 szt.

serwetki do rąk w rozmiarze 40x20 cm 2 szt.

Zestaw wykonany na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze min. 56 g/m2, kolor niebieski, chłonność min. 570%, nasiąkliwość min. 27,96%,  wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne min. 29,72N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne min. 40,33N, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 150 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 150 kPa, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH2O, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941). Całość zestawu zawinięta w serwetę na stół do instrumentarium o rozmiarze min. 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości min. 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina min. 35 g/m2, folia min. 47 g/m2, klej  min. 2 g/m2. Chłonność warstwy chłonnej  serwety na stół do instrumentarium wynosi min. 400%, barierowość dla wody powyżej 100 cmH2O. Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka, oznakowanie za pomocą naklejki z piktogramem ułatwia jego szybką aplikację o rozmiarze min. 145x80cm wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny min. 24 g/m2, grubość folii min. 45µm - folia piaskowana.

Odpowiedź na pytanie 120: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 121

Pakiet 3, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kolana kupowany przez większość szpitali:

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej,  laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze min. 62 g/m2, z dodatkowymi łatami chłonnymi o gramaturze min. 63 gr/m2. Łączna gramatura serwety i wzmocnienia min. 125 gr/m2, odporność na przenikanie cieczy 300 CM /H2O.

Skład  zestawu :

serweta w rozmiarze 320x230 cm z otworem elastycznym 6 cm  i łatą chłonną dookoła otworu  w rozmiarze 120x80 cm 1szt

pokrowiec na nogę dwuwarstwowy, składany  barierowy w rozmiarze 75x37 cm 1 szt.

taśma medyczna	w rozmiarze 50x9 cm 2 szt.

serweta na stół instrumentarium w rozmiarze 190x150cm 1 szt.

serweta na stolik Mayo w rozmiarze 145x80 cm składana teleskopowo 1 szt.

serwetki do rąk w rozmiarze 40x20 cm 2 szt.

Odpowiedź na pytanie 121: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 122

Pakiet 3, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści osłonę kończyny dolnej wykonaną z laminatu o gramaturze min. 56 g/m2 o rozm. 37x120  cm  z dwoma taśmami przylepnymi, sterylną?

Odpowiedź na pytanie 122: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 123

Pakiet 9, poz. 1: czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17g/m2?

Odpowiedź na pytanie 123: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 124

Pakiet 9, poz. 1: czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze min. 20 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 124: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 125

Pakiet 9, poz. 3: czy należy zaoferować ubrania w dwóch kolorach: niebieskim i zielonym? Czy wybór koloru należy do Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie 125: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 126

Pakiet 9, poz. 4: czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym o długości min. 110 cm, szerokość 140 cm?

Odpowiedź na pytanie 126: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 127

Pakiet 15, poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw otolaryngologiczny, kupowany przez większość szpitali o składzie:

  - 1x serweta na stolik w rozmiarze 180x150 cm

  - 1x Serweta o wymiarach 180x280 cm z otworem lepnym o śr. 10 cm umieszczony  w 1/3 długości

  - 1x taśma przylepna o wymiarach 9x50 cm

  - 2x ręczniczki do rąk w rozm. 20x40 cm

Odpowiedź na pytanie 127: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 128

Pakiet 15, poz. 2: czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa + warstwa polietylenowa),  bez przylepca, o gramaturze od 50 do 60 g/m2, jałowa 150 x 180 cm?

Odpowiedź na pytanie 128: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 129

Pakiet 17, poz. 1,2: czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMS? Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie  przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest  "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli.  Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS.  Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach można uzyskać włókniny mniej lub bardziej barierowe, jednak zależy to jedynie od gramatury włókniny, a nie od przebiegu samego procesu

Odpowiedź na pytanie 129: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 130

Pakiet 17, poz. 1,2: czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane wewnętrznie w papier krepowany? Papier jako dodatkowe wewnętrzne opakowanie pełni taką samą funkcję, jak włóknina tj. stanowi dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego.

Odpowiedź na pytanie 130: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Dotyczy zapisów umowy:

Pytanie 131

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie dostaw na cito do 48 godzin (§3 ust. 2.)?

Odpowiedź na pytanie 131: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 132

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie godzin dostaw do 15.00 (§3 ust. 3)?

Odpowiedź na pytanie 132: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 133

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w §9 ust. 1a. do 0,2% wartości zamówienia niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź na pytanie 133: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 134

Pakiet 2 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 2 pozycji 1 i 3 i utworzenie odrębnego pakietu, co pozwoli innym wykonawcą złożyć ważną i konkurencyjną cenowo ofertę cenową.

Odpowiedź na pytanie 134: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 135

Pakiet 2 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego sterylnego zestawu uniwersalnego wzmocnionego do zabiegów chirurgicznych w następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 60x190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm

- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna

- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku

- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna

- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm/ rzep typu Velcro 2 x11 cm*

- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m2  a w obszarze krytycznym 116g/m2, o odporności na penetracje płynów>200cm H2O, o odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa  w obszarze wzmocnień. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz  4 etykietki  samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485.

Odpowiedź na pytanie 135: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 136

Pakiet 2, pozycja 2 .Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy  140x190cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta nieprzylepna 91x150 cm  z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2

-1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13cm

-1 x serweta do operacji kończyn 242x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Φ 5cm wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 , pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien  celulozy i wiskozy dobrze układającego się na pacjencie, odporność na przenikanie płynów znacznie wyższa niż wymagano ( > 200 cm H2O). Materiał  odporny na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa), odporny na   rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho ( min.88 N) .Obszar krytyczny wzmocniony ( gramatura łączna 140g/m2),odporny na przenikanie płynów ( > 200 cm H2O), odporny na rozrywanie na mokro/sucho ( >570kPa).Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min. numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź na pytanie 136: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 137

Pakiet 2, pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo min. 80x145 cm

-  1  x  taśma lepna 10x50 cm

- 1 x serweta do operacji kończyny 221x328 cm, z elastycznym,  samouszczelniającym się otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 67x140 wokół otworu, 4 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep . Serweta  wykonana z  wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 43 g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2, odporność na przenikanie płynów znacznie wyższa niż wymagano (min. 200 cm H2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa), wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro MD i CD powyżej 90N. Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3. Posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.  numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź na pytanie 137: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 138

Pakiet 2 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego obłożenia podstawowego/uniwersalnego w następującym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z  folii PE 50µ ze wzmocnieniem  (owiniecie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem,składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na  dłuższeym boku

1 x  serweta dolna 175x175 cm, przylepna

1 x  serwetę górna 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 +/-2cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni  laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H2O) odpornego  na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepylącego  (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności,nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie 138: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 139

Pakiet 3 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety dodatkowej w wymiarach 135x196cm

Odpowiedź na pytanie 139: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 140

Pakiet 3 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika instrumentarium w wymiarach 152x190cm.

Odpowiedź na pytanie 140: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 141

Pakiet 3 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśm samoprzylepnej w wymiarach 10x50cm.

Odpowiedź na pytanie 141: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 142

Pakiet 3 poz.2 Czy Zamawiający oczekuje aby osłona była wykonana z elastycznego materiału?

Odpowiedź na pytanie 142: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 143

Pakiet 4 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elastycznego zarękawka wykonanego z włókniny SMMS (repelentny polipropylen) w rozmiarze 55 x 14 cm.

Odpowiedź na pytanie 143: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 144

Pakiet 4 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończyny wykonanej z włókniny SMMMS (polipropylen)

Odpowiedź na pytanie 144: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 145

Pakiet 4 poz.4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ręczniczków do wycierania rąk pakowanych 2 sztuki.

Odpowiedź na pytanie 145: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 146

Pakiet 4 poz.5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o następujących właściwościach: Sterylna serweta na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE, ze wzmocnieniem chłonnym - włóknina polipropylenowa zespolona z folią na całej powierzchni. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pytanie 146: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 147

Pakiet 4 poz.6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej kieszeni samoprzylepnej w rozmiarze 33x41cm.

Odpowiedź na pytanie 147: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 148

Pakiet 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy sterylnego zestawu do operacji biodra z torbami . Skład zestawu:

-1x serweta na stolik narzędziowy  152x190 cm z folii PE, ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej

-1x serweta  na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE cm ze wzmocnieniem chłonnym 100x75 cm

- 1x serweta z włókniny typu SMS 135x196 cm

- 1x osłona na kończynę antypoślizgowa, dwuwarstwowa, elastyczna 30 x122 cm,

- 4x ręcznik chłonny 35x35 cm +/-1 cm

- 2x taśma lepna 10x50 cm

- 1x serweta 152x213 cm z niebieskiej folii PE, z przylepnym wycięciem U 20x75 cm

-1x serweta do zabiegów na biodrze w kształcie litery T 221x285x352cm +/- 3 cm ze zintegrowanymi dwoma torbami na płyny, z elastycznym otworem w kształcie gruszki 16x20 cm, wyposażona w 6 uchwytów na przewody typu rzep wykonana z dobrze układającej się  paroprzepuszczalnej wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 43 g/m², z obszernym wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 55x140cm +/- 2 cm o łącznej gramaturze min.115 g/m² i odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, odpornym na rozerwanie na sucho/mokro (341/252 kPa).

Odpowiedź na pytanie 148: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 149

Pakiet 7 poz.2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego niejałowego czepka typu furażerka wykonanego z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną, gramaturze 20g/m² z trokami w części tylnej. Zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania. Pakowany po 100 szt. Kolor zielony.

Odpowiedź na pytanie 149: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 150

Pakiet 7 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka pielęgniarskiego o gramaturze 12 g/m2.

Odpowiedź na pytanie 150: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 151

Pakiet 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do endoprotezoplastyki stawu kolanowego o poniższym składzie:

1x 	Serweta na stolik narzędziowy 145x190 cm ± 5cm, (owinięcie zestawu)

2x	Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ± 5cm

2x	Fartuch chirurgiczny wzmocniony folią,  rozmiar XL

2x	Fartuch chirurgiczny niewzmocniony, rozmiar L,

1x	Serweta na stolik Mayo 80x142 cm ± 3cm

2x	Opatrunek do mocowania kaniul 6x9 cm

2x	Ostrze chirurgiczne, stal węglowa nr 20, sterylne

4x	Ostrze chirurgiczne nr 10

1x	Strzykawka do irygacji 100 ml z podziałką co 2 ml, z zatyczką, trzyczęściowa

1x	Bandaż elastyczny o długości 500 cm i szerokości 15 cm

1x	Bandaż elastyczny 10x400cm

1x	Końcówka Yankauer ortopedyczna z filtrem CH24, 3 wymienne końcówki

1x	Dren ssący, CH21,D-07cm, 300cm

1x	Tupfer gazowy 30x30 cm, kula z nitką RTG, pakowane po 10

3x	Kompres gazowy z nitką RTG 10x20 cm, 12W 17N, wiązana po 10

2x	Taśma przylepna, włókninowa, 9x50 cm

1x	Stokineta 20x97 cm ± 5cm

1x	Serweta w kształcie litery T 295/221x335 cm ± 5cm z  samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem

2x	Serweta 75x90 cm ± 5cm, przylepna,

1x 	Serweta 152x213 cm z foli PE 75µ, z wycięciem U

1x	Folia chirurgiczna, bakteriobójcza, powierzchnia całkowita 70x45 cm, powierzchnia lepna 60x45 cm

Zestaw  pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pytanie 151: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 152

Pakiet 8 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawu z serwetą główna w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu i ekranu anestezjologicznego)?

Odpowiedź na pytanie 152: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 153

Pakiet 8 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawu pakowanego w torbę strunową.

Odpowiedź na pytanie 153: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 154

Pakiet 8 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawu sterylizowanego tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pytanie 154: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 155

Pakiet 8 Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawu ze stolikiem narzędziowym i Mayo ze wzmocnieniem bez pylących włókien wiskozy i celulozy.

Odpowiedź na pytanie 155: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 156

Pakiet 10 poz.1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy zaoferować folię operacyjną konfekcjonowaną po 10 sztuk, co znacznie ułatwia logistykę.

Odpowiedź na pytanie 156: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 157

Pakiet 10 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej o rozmiarach powierzchni lepnej 30x28 cm i powierzchni całkowitej 28x38,5 cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 157: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 158

Pakiet 10 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej o rozmiarach powierzchni lepnej 45x28 cm i powierzchni całkowitej 28x53,5 cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 158: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 159

Pakiet 10 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej folii chirurgicznej o rozmiarach powierzchni lepnej 40x42 cm i powierzchni całkowitej 40x50,5 cm Pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 159: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 160

Pakiet 11 poz.1-2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy zaoferować folię bakteriobójczą o minimalnej przepuszczalności dla pary wodnej 620 g/m2/24h.

Odpowiedź na pytanie 160: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 161

Pakiet 11 poz.1-2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy zaoferować folię bakteriobójczą w podwójnym opakowaniu jednostkowym – papierze silikonowanym i folii aluminiowej.

Odpowiedź na pytanie 161: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 162

Pakiet 11 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania folii bakteriobójczej konfekcjonowanej po 15 sztuk.

Odpowiedź na pytanie 162: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 163

Pakiet 14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty na podłogę o wchłanialności 3000g/m2, bez możliwości przytwierdzenia do podłogi, ale posiadająca nieprzepuszczalny antypoślizgowy spód.

Odpowiedź na pytanie 163: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 164

Pakiet 15 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu otolaryngologicznego:

Osłona na stolik narzędziowy 140x190 cm:

- 1 serweta trilaminatu 221x240 cm, przylepne okno o średnicy 12 cm

- 1 przezroczysta taśma lepna 8x40 cm

- 1 ręcznik chłonny 30x20 cm rozłożony

Odpowiedź na pytanie 164: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 165

Pakiet 15 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 145x193cm.

Odpowiedź na pytanie 165: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 166

Pakiet 16 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE, ze wzmocnieniem chłonnym

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z mocnej folii PE ze wzmocnieniem chłonnym

- 1 x serweta  do kraniotomii 265x255cm +/- 5cm  z otworem 28x20cm całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem  do ssaka  oraz czterema  uchwytami na przewody typu rzep .

Serweta w części okrywającej pacjenta wykonana z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo- celulozowej o gramaturze 70g/m², miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej”, ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 30x50cm +/-3cm o łącznej gramaturze min.140 g/m2, odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H2O), posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 z kodem kreskowym.

Odpowiedź na pytanie 166: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 167

Pakiet 16 poz.2 Czy Zamawiający oczekuje aby worek na płyny był wyposażony w troki i taśmę lepną do fiksacji serwety z fartuchem operatora?

Odpowiedź na pytanie 167: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 168

Pakiet 16 poz.2  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z teksturowanej folii PE ze wzmocnieniem .

1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrosiecią zapobiegjącą rozrywaniu

1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm , ze zintegrowanymi długimi nogawicami  min.130cm z przylepnym otworem brzusznym Ø 8 cm, z otworem na prącie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny o długości 100 +/- 2cm. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu , o gramaturze max.58g/m2. Odporność na przenikanie płynów powyżej 200 cm H2O. posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 z kodem kreskowym.

Odpowiedź na pytanie 168: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 169

Pakiet 17 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego fartucha:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 35 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem.

Odpowiedź na pytanie 169: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 170

Pakiet 17 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego fartucha:

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze min. 43gsm. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem.

Odpowiedź na pytanie 170: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 171

Pakiet nr 1, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety w rozmiarze: 45 cm x 38 cm. pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

Odpowiedź na pytanie 171: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 172

Pakiet nr 1, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety w rozmiarze: 50 cm x 75 cm. pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

Odpowiedź na pytanie 172: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 173

Pakiet nr 1, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety w rozmiarze:

- 90 cm x 110 cm.

lub

- 150 cm x 180 cm

Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

Odpowiedź na pytanie 173: Zamawiający informuje, iż dopuszcza serwety w rozm. 150 cm x 180 cm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 174

Pakiet nr 1, poz. 7

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety w rozmiarze: 100 cm x 150 cm. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

Odpowiedź na pytanie 174: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 175

Pakiet nr 1, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety z otworem o średnicy 8 cm. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

Odpowiedź na pytanie 175: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 176

Pakiet nr 4, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zarękawka o długości 50 cm. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

Odpowiedź na pytanie 176: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 177

Pakiet nr 4, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania osłony wykonanej z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

Odpowiedź na pytanie 177: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 178

Pakiet nr 4, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety na stolika Mayo. Serweta bez zawartości lateksu i celulozy jest wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Roz. 80 x145 cm. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie wewnętrzne papierowo foliowe.

Odpowiedź na pytanie 178: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 179

Pakiet nr 4, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania kieszeni dwukomorowej w rozmiarze: 38 cm x 40 cm. pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

Odpowiedź na pytanie 179: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 180

Pakiet nr 15, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu o poniższym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

1 x serweta operacyjna o wymiarach 175 cm x 250 cm, posiadająca samoprzylepny otwór w kształcie trójkąta o wymiarach 11x11x11 cm umieszczony decentralnie, 77 cm (+/- 3 cm) od górnej krawędzi serwety.

1 samoprzylepny organizator przewodów rzep 2,5 cm x 25 cm ( uchwyt typu Velcro )

1 ręcznik 30 cm x 40 cm

Odpowiedź na pytanie 180: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 181

Pakiet 15, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ.

Odpowiedź na pytanie 181: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 182

Pakiet nr 17, poz. 1

Prosimy o zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMS. Pakowany w opakowanie folia-papier, bez opakowania z włókniny. Odporność na przenikanie cieczy min. 36 cm H2O. Fartuch dostępny w rozmiarach oznaczonych w dwojaki sposób literowo i w cm , co stanowi ich długość : M-L/120, XL/130/, XXL/150. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

Odpowiedź na pytanie 182: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 183

Pakiet nr 17, poz. 2

Prosimy o zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMS. Pakowany w opakowanie folia-papier, bez opakowania z włókniny. Odporność na przenikanie cieczy min. 36 cm H2O na obszarze niewzmocnionym. Fartuch dostępny w rozmiarach oznaczonych w dwojaki sposób literowo i w centymetrach, co stanowi ich długość : M-L/120, XL/130/, XXL/150. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

Odpowiedź na pytanie 183: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 184

Pakiet nr 20, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety okulistycznej 150 cm x 150 cm z torebką na płyny 19 cm x 30 cm (komora 17 cm x 30 cm), z otworem 7 cm x 10 cm wypełnionym folią chirurgiczną o całkowitej wielkości folii: 30 cm. x 16 cm.

Odpowiedź na pytanie 184: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 185

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź na pytanie 185: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 186

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet  z otworem 6x8cm?

Odpowiedź na pytanie 186: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 187

Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź na pytanie 187: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 188

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 50x60cm?

Odpowiedź na pytanie 188: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 189

Pakiet nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowych serwet w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź na pytanie 189: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 190

Pakiet nr 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu do operacji kolana wykonany z chłonnego laminatu 2-warstwowego  o minimalnej gramaturze 62 g/m2, wzmocnionego dodatkowo w obszarze krytycznym. Odporność na przenikanie cieczy – min. 150 cm H2O.

Skład zestawu:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; (warstwa chłonna 76cm x 85cm)

- 2 OP taśmy 10 x 50cm,

- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 90cm

- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm

- 1 serweta główna 230cm x 320cm z samouszczelniającym otworem ( ø 7cm ), dodatkowe wzmocnienie chłonne wokół otworu 50 x 50cm (część krytyczna pola operacyjnego ), dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.

Odpowiedź na pytanie 190: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 191

Pakiet nr 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie osłony kończyny dolnej wykonanej z laminatu o gramaturze min. 60 g/m2 o rozm. min. 35 x 120 cm  z dwoma taśmami przylepnymi, sterylna.

Odpowiedź na pytanie 191: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 192

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania sterylnej osłony na rękaw o długości około 45 cm (bez mankietu)?

Odpowiedź na pytanie 192: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 193

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania sterylnej osłony na rękaw o długości około 53 cm (z mankietu)?

Odpowiedź na pytanie 193: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 194

Pakiet nr 4 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania ręczników pakowanych a’2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości

Odpowiedź na pytanie 194: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 195

Pakiet nr 4 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania zabezpieczenie stolika narzędziowego typu Mayo zgodnie z poniższym opisem:

„Zabezpieczenie stolika narzędziowego typu Mayo z dodatkową warstwą ochronną dla instrumentarium, wykonaną z włókniny dwuwarstwowej PP + PE niezawierającej lateksu i celulozy rozmiar 90 x145 cm ± 10cm pakowana w zew. opakowanie typu folia – papier.

Odpowiedź na pytanie 195: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 196

Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20g/m2?

Odpowiedź na pytanie 196: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 197

Pakiet nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch wykonany z nieprzemakalnego laminatu (podfoliowanego polipropylenu), czy folii? Jeśli z folii to prosimy o dopuszczenie długości 116 cm – 120 cm.

Odpowiedź na pytanie 197: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 198

Pakiet nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMMS ?

Odpowiedź na pytanie 198: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 199

Pakiet nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie tylko w kolorze niebieskim ?

Odpowiedź na pytanie 199: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 200

Pakiet nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie 200: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 201

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli majtki typu figi, czy bokserki?

Odpowiedź na pytanie 201: Zamawiający informuje, iż oczekuje majtek typu bokserki. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 202

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli majtki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź na pytanie 202: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 203

Pakiet nr 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wymiar 80cm x 220cm?

Odpowiedź na pytanie 203: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 204

Pakiet nr 12 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania obuwia ochronnego w opakowaniu a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości na 20opakowań a’100 sztuki, tj.2 000 szt.

Odpowiedź na pytanie 204: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 205

Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje ,antypoślizgowej warstwy zewnętrznej – od strony stołu operacyjnego , zapobiegającej przesuwaniu się podkładu podczas pracy przy pacjencie ?

Czy Zamawiający oczekuje, rdzenia chłonnego zamkniętego w powłoce celulozowej otoczonej z każdej strony zakładka zapobiegającą wyciekowi płynów?

Odpowiedź na pytanie 205: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 206

Pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje antypoślizgowej maty na podłogę?

Odpowiedź na pytanie 206: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 207

Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

1 włókninowa OP taśma 10 x 50cm;

2 ręczniki 30 x 40cm;

1 serweta o wymiarach 200cm x 280cm z otworem o średnicy 10cm, chłonne wzmocnienie wokół otworu w rozmiarze 50cm x 50cm.

Odpowiedź na pytanie 207: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 208

Pakiet nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodne na możliwe zaoferowania serwety bez przylepca w rozmiarze 150 cm x 200 cm.

Odpowiedź na pytanie 208: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 209

Pakiet nr 16 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegu PCNL wykonany z laminatu trzywarstwowego o gramaturze min. 83g/m2 na całej powierzchni, o odporności na przenikanie cieczy min. 150 cm (H20), opakowanie zaopatrzone w min. 2 naklejki do archiwizacji. W skład zestawu wchodzi: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 190 cm, 1 serweta w rozmiarze 180 cm x 300 cm , z otworem 15x20cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany zbiornik w kształcie trójkąta do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnik) oraz zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka, dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź na pytanie 209: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 210

Pakiet 16 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów TUR zgodnie z poniższym opisem:

„- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni

- Gramatura 83 g/m2 Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

- 4 ręczniki 30 x 40cm

- 1 włókninowe OP taśmy 10 x 50cm

- 1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x200cm z otworem z osłoną na palec do badania per rectum; otwór o średnicy 6 cm, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; otwór samoprzylepny w rozmiarze 6 x 8cm

- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź na pytanie 210: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 211

Czy w pakiecie 7 poz.5

Zamawiający miał na myśli maski typu II?

Odpowiedź na pytanie 211: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 212

Pakiet 9 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha 20gg/m2.

Odpowiedź na pytanie 212: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

Pytanie 213

Pakiet 9 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny SMMS

Odpowiedź na pytanie 213: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Arkadiusz Dębicki

Kierownik zamówień publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Arkadiusz Dębicki

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 28.07.2021r.

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk