Gdańsk, dnia 08.03.2021r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 44/2021/TP

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020).

Pytanie 1

Łóżka szpitalne, pkt 13, 14: Czy Zamawiający dopuści minimalną i maksymalną wysokość leża w przedziale 350 – 740 mm?

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuję, iż dopuszcza minimalną wysokość leża 350, maksymalną zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Łóżka szpitalne, pkt 33: Czy Zamawiający dopuści leżę wypełnione łatwo demontowanymi panelami ABS, przeziernymi dla RTG?

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 3

Łóżka szpitalne, pkt 38: Czy Zamawiający dopuści prześwit pod łóżkiem 120 mm, wystarczający do swobodnego najazdu podnośnika chorego?

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Szafki: Czy Zamawiający dopuści szafkę z dwoma szufladami z czego dolna w postaci wysuwanego kontenera?

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 5

Szafki, pkt 1: Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 65 mm?

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuję, iż  zgodnie z SWZ

Pytanie 6

Szafki, pkt 3: Czy Zamawiający dopuści uchwyty metalowe do otwierania szafki?

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 7

Szafki, pkt 6: Czy Zamawiający dopuści blat boczny o wymiarach 410 x 580 ?

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 8

Szafki, pkt 7: Czy Zamawiający dopuści wymiary całkowite szafki 550x450x880 ponieważ jak dołoży się blat boczny zwiększa się szerokość szafki z 430 na 550?

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 9

Łóżko szpitalne: Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści szerokość 1020 mm?

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 10

Łóżko szpitalne: Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści długość 2220 mm?

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 11

Łóżko szpitalne: Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści szerokość leża 850 mm?

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie 12

Łóżko szpitalne: Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści wydłużenie o 200 mm?

Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Łóżko szpitalne: Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści konstrukcję opartą na kolumnach?

Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie 14

Łóżko szpitalne: Czy Zamawiający w pkt. 36 dopuści dźwignię centralną pod leżem na całej szerokości od strony nóg pacjenta do blokady centralnej kół?

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 15

Łóżko szpitalne: Czy Zamawiający w pkt. 43 opisu wymieniając dwa razy materac o grubości 120 mm będzie wymagał po dwie sztuki takiego materaca do każdego łóżka?

Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający wymaga po 1 materacu na jedno łóżko, pozostałe zgodnie z SWZ

Pytanie 16

Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w szufladę i drzwiczki: Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną co jest bardziej funkcjonalne w przypadku szafki z blatem bocznym?

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie 17

Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w szufladę i drzwiczki: Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści stelaż szafki metalowy z 16 kolorami do wyboru?

Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 18

Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w szufladę i drzwiczki: Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści blat z tworzywa ABS w kolorze białym z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem?

Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 19

Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w szufladę i drzwiczki: Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści wysokość wolnej przestrzeni 100 mm?

Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 20

Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w szufladę i drzwiczki: Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści blat z tworzywa ABS w kolorze białym z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem o wymiarach 550 x 320 mm ?

Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 21

Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w szufladę i drzwiczki: Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści wymiary całkowite 560 x 410 x 840 mm, wymiary części szafki z drzwiczkami 360 x 395 x 395 mm, wymiary powierzchni użytkowej szuflady 330 x 96 x 395 mm?

Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości całkowitej z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami w zakresie 1030 mm?

Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej długości łózka w przypadku pozycji krótkiej 2240mm, w pozycji standardowej 2350mm, w pozycji wydłużonej 2470 mm?

Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wewnętrznej długości leża (pomiędzy szczytami) w pozycji krótkiej 1920 mm,  pozycji standardowej 2030 mm, pozycji wydłużonej 2150 mm?

Odpowiedź na pytanie 24: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 do 62 stopni?

Odpowiedź na pytanie 25: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczna regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga– regulacja z panelu centralnego oraz z zewnętrznych paneli wbudowanych w poręcze boczne: w zakresie 0 – 12 stopni?

Uzasadnienie:

Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi standardowych łóżek szpitalnych i przeprowadzonym przeglądem literatury stwierdzamy, że większość aktualnej literatury koncentruje się na potencjalnych niepożądanych zdarzeniach związanych z umieszczaniem pacjentów pod zbyt stromym kątem poza salą operacyjną, zwłaszcza na oddziałach intensywnej terapii, gdzie ryzyko VAP związane z aspiracją kwasu żołądkowego byłoby głównym problemem związanym z pozycją głową w dół. Pozycja - 12 stopni spełnia wymagania kliniczne.

Odpowiedź na pytanie 26: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza, pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści łózko z elektryczną regulacji funkcji autokontur – jednoczesne uniesienie części plecowej do 62 stopni oraz segmentu uda do 20 stopni?

Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji oparcia pleców w zakresie 110 mm?

Odpowiedź na pytanie 28: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem auregresji liczonej jako suma długości zakresu w części ud i części pleców: 160 mm?

Odpowiedź na pytanie 29: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści łóżko z poręczami bocznymi w ¾ długości leża?

Odpowiedź na pytanie 30: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w poziomice?

Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 32

Szafki przyłóżkowe jednostronne wyposażone w szufladę i drzwiczki.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem obustronnym o następujących parametrach: wykonana z trwałych materiałów, takich jak lity laminat, aluminium i ognioodporne ABS, wykończone za pomocą wyspecjalizowanych technik (powłoka epoksydowa, anodyzowanie, chromowanie, etc.).

Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający informuje, iż Zamawiający dopuszcza blat obustronny, reszta zapisów zgodnie z SWZ

Pytanie 33

Materac przeciwodleżynowy – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści zamiennie materac hybrydowy niezasilany prądem materac z redystrybucją nacisku i technologią SAT. Wysokość materaca 18 cm, szerokość materaca 91cm, długość materaca 203 cm, waga 25 kg ?

Wyposażony w następujące funkcje:

• System ciśnieniowy składający się z niezależnych, dynamicznych komór powietrza oraz zaworów do pompowania i regulacji

• 9 poziomych komór powietrza

• Brak zasilania prądem

• Pochylona część podparcia pięt

• Stabilny obwód

• Unoszone wałki boczne (opcja)

• Regulowana długość i szerokość (opcja)

• Brak pasów do ewakuacji

Odpowiedź na pytanie 33: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 34

Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy – 1szt

Czy Zamawiający dopuści zamiennie materac zmiennociśnieniowy wyposażony w tryb Auto-firm, który zwiększa ilość powietrza w komorach, zapewniając na pewien czas stabilna, twardszą powierzchnię, co ułatwia przenoszenie pacjenta i wykonanie innych czynności pielęgnacyjnych; automatyczne przełączanie do trybu „zasilania bateryjnego” i zapewnia minimum trzy godziny pełnego działania, tryb transportowy zapewniający podparcie dla pacjenta do 12 godzin; kieszeń na przewody; zawór CPR;  funkcję micro Air-Loss, która osusza powietrze wokół komór materaca i chroni przed kumulacją ciepła; technologię Heelguard, która pomaga w redystrybucji ciśnienia we wrażliwej strefie pięt; Self-Set Technology zaawansowany system mikropocesorowy umieszczony w pompie cyklicznie analizuje indywidualne potrzeby pacjenta dzięki systemowi, który kontroluje ciśnienie materaca w trybie aktywnej i reaktywnej; cichą pompę o głośności 28,75 dBA, wadze 5,5 kg z możliwością stawiania na podłodze, czas cyklu w trybie zmiennociśnieniowym 10 minut; materac o wysokości 20,5 cm i wadze 11,3 kg i wymiarach 2030x860x205, maksymalna waga pacjenta 250kg?

Odpowiedź na pytanie 34: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 35

Dotyczy: Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X6?

Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 36

Dotyczy: Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści całkowitą długość łóżka 2230 mm?

Odpowiedź na pytanie 36: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 37

Dotyczy: Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wewnętrzną szerokość leża (pomiędzy poręczami) 850 mm?

Odpowiedź na pytanie 37: Zamawiający informuje, iż dopuszcza szerokość wewnętrzną, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie 38

Dotyczy: Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wydłużenie leża 300 mm?

Odpowiedź na pytanie 38: Zamawiający informuje, iż zgodnie  SWZ

Pytanie 39

Dotyczy: Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści elektryczną regulację pozycji Trendelenburga tylko z panelu centralnego 13o?

Odpowiedź na pytanie 39: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 40

Dotyczy: Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści elektryczną regulację pozycji anty-Trendelenburga tylko z panelu centralnego 15o?

Odpowiedź na pytanie 40: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 41

Dotyczy: Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy (w pkt. 20 i 21) Zamawiający dopuści funkcję podwójnej autoregresji (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda) o parametrze 150 mm (+/-10 mm) zmniejszającą ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej?

Odpowiedź na pytanie 41: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 42

Dotyczy: Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści możliwość ustawienia leża w pozycji Fowlera (obniżenie leża, podniesienie segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda) za pomocą przycisków służących do regulacji segmentów leża dostępnych na panelu centralnym?

Odpowiedź na pytanie 42: Zamawiający informuje, iż  zgodnie z SWZ

Pytanie 43

Dotyczy: Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych)?

Odpowiedź na pytanie 43: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 44

Dotyczy: Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych – selektywna blokada (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków, panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu poszczególnych funkcji?

Odpowiedź na pytanie 44: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza – pozostałe zapisy zgodne z SWZ

Pytanie 45

Dotyczy: Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści segment podudzia regulowany manualnie za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź na pytanie 45: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie 46

Dotyczy: Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści segment oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi HPL przeziernymi dla promieni RTG, segment miednicy stały, stalowy, lakierowany proszkowo?

Odpowiedź na pytanie 46: Zamawiający informuje, iż dopuszcza – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie 47

Dotyczy: Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy (w pkt. 40) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania sworznia wyrównania potencjału?

Odpowiedź na pytanie 47: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 48

Dotyczy: Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy (w pkt. 40) Zamawiający dopuści barierki boczne posiadające wskaźniki kąta pochylenia segmentu oparcia pleców oraz przechyłów wzdłużnych, zamiast poziomic?

Odpowiedź na pytanie 48: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 49

Dotyczy: Łóżko szpitalne – 10 szt. Czy (w pkt. 40) Zamawiający dopuści osiem haczyków do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne, po cztery haczyki z dwóch stron leża?

Odpowiedź na pytanie 49: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 50

Dotyczy: Łóżko szpitalne – 10 szt. Prosimy (w pkt. 43) o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby każde łóżko było wyposażone w dwa materace o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowane wymiarowo do łóżka?

Odpowiedź na pytanie 50: Zamawiający informuje, iż po jednym materacu na jedno łóżko. Pozostałe zgodnie z  SWZ

Pytanie 51

Dotyczy: Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w szufladę i drzwiczki – 10 szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach?

Szafka przyłóżkowa posiadająca wysuwany blat boczny; stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo; szafka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety producenta; blat górny z tworzywa ABS z pogłębieniem; blat boczny z wodoodpornej płyty laminatu HPL, wysuwany; podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55 mm, w tym 2 z blokadą; wymiary: 480x400x880 mm.

Odpowiedź na pytanie 51: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 52

Dotyczy: Materac przeciwodleżynowy (piankowy) – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy piankowy o poniższych parametrach?

- Materac piankowy posiadający konstrukcję wykonaną z pianek o 4 rodzajach gęstości: dolna warstwa - pianka poliuretanowa 30 kg/m3 o wysokości 8 cm, o wysokiej porowatości, oddychająca, zapobiegająca wilgotności i maceracji skóry; warstwa pośrednia - pianka poliuretanowa 35 kg/m3 o wysokości 4 cm; górna warstwa - pianka termoelastyczna 50 kg/m3 o wysokości 4 cm, dostosowująca się do kształtu ciała pacjenta pod wpływem temperatury; boki materaca na całej długości wzmacniane, poprawiające komfort siedzenia pacjenta na łóżku, wykonane z pianki 40 kg/m3 o wysokości 16 cm i szerokości boku 10 cm

- Górna warstwa materaca podzielona na 5 sekcji o różnej strukturze, dostosowanej odpowiednio do anatomicznej budowy ciała pacjenta, w celu poprawienia krążenia krwi, zmniejszenia ucisku na tkanki oraz zapewnienia optymalnego napowietrzenia i cyrkulacji powietrza. Dolna warstwa materaca, posiadająca poprzeczne nacięcia gwarantujące przyleganie do ramy leża bez względu na pozycję, w której pacjent się znajduje

- Materac wymienny, kładziony bezpośrednio na ramie leża

- Specjalistyczny materac przeciwodleżynowy przeznaczony do zastosowań klinicznych dla pacjentów z przewlekłym bólem z bardzo wysokim ryzykiem powstawania odleżyn jako środek w profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia włącznie (według EPUAP) u pacjentów z grupy bardzo wysokiego ryzyka (ryzyko I stopnia wg. skali Nortona)

- Dopuszczalna waga pacjenta 250 kg (skuteczność terapeutyczna)

- Rozmiar materaca 85 x 200 cm

- Wysokość 16 cm

- Waga materaca 10,5 kg

- Parametry graniczne testu ciśnienia stykowego przy założeniach: wzrost 170 cm oraz waga 65 kg: przy pozycji Fowlera oraz horyzontalnej średnie ciśnienie nie przekraczające 6 mmHg, najwyższy możliwy punkt nacisku przy pozostałych pozycjach nie większy niż 17 mmHg

- Materac posiadający symetryczny rdzeń umożliwiający dowolną rotację obszaru głowy i stóp

- Pokrowiec materaca wodoodporny, oddychający, ognioodporny antyalergiczny, rozciągający się w 4 kierunkach pokrowiec. Materac wyposażony w pokrowiec, tkanina wykonana z poliestru - 60% z ognioodporną powłoką poliuretanową - 40%. Nie zawiera niebezpiecznych związków i produktów chemicznych: ołowiu, rtęci, PBB zgodnie z przepisami RoHs i REACH. Tkanina pokrowca o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: wytrzymałość podłużna 380N, wytrzymałość poprzeczna 250N

- Pokrowiec wyposażony w kryty zamek błyskawiczny w celu nieprzedostawania się cieczy, umieszczony z dala od krawędzi materaca, w celu zapobiegania urazom pacjenta. Pokrowiec materaca łatwo zmywalny. Wodoodporność tkaniny co najmniej 200 cm słupa wody, odporność na parę wodną minimum 500 g / m2 / 24 godziny. Pokrowiec materaca w widocznym miejscu posiadający oznaczenia dot. producenta, znak CE oraz instrukcje dotyczące prania, zakresu temperatur, sposobu suszenia, prasowania, zakazanych środków

- Parametry dotyczące mycia oraz dezynfekcji pokrowca: możliwość prania pokrowców w pralce w temperaturze do 95oC, możliwość suszenia w suszarkach co najmniej w średniej temperaturze, możliwość prasowania pokrowców w średniej temperaturze (tylko zewnętrznej strony tkaniny), nie należy używać chloru ani wybielaczy, tylko wody z mydłem, możliwość czyszczenia na sucho (tylko trójchloroetylen), możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 134oC

- Materac oraz pokrowiec pochodzące od tego samego producenta, posiadające niezależne Deklaracje Zgodności CE. Wykonanie materaca oraz pokrowca zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/CE z dnia 14 czerwca 1993 r. Zastosowane materiały materaca posiadające Certyfikat Oeko-Tex® - klasa I oraz REACH. Zastosowany materiał pokrowca posiadający Certyfikat Oeko-Tex® - klasa I, REACH. Pozostałe standardy wykonania pokrowca: spełnienie norm EN 1334, EN 597-1 oraz 597-2

Odpowiedź na pytanie 52: Zamawiający informuje, iż  zgodnie z SWZ

Pytanie 53

Dotyczy: Materac przeciwodleżynowy (zmiennociśnieniowy) – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy o poniższych parametrach?

- Materac wyposażony w 20 niezależnych - wymiennych komór, ułożonych poprzecznie. Komory o wysokiej elastyczności i wytrzymałości: nylonowo – poliuretanowe, zamknięte hermetycznie

- Materac przeznaczony do stosowania jako środek w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia (według EPUAP) u pacjentów z grupy wysokiego – najwyższego ryzyka (ryzyko I stopnia wg. skali Nortona)

- Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka

- Rozmiar materaca 85 x 200 cm

- Wysokość 20 cm

- Maksymalna waga materaca 13 kg

- Zawór CPR

- Komory w części głowy pacjenta ułożone naprzemiennie zmniejszające ucisk i polepszające ukrwienie, w celu zapewnienia komfortu pacjenta

- Komory umieszczone w dodatkowym, osobnym pokrowcu wewnętrznym –niezależnym od pokrowca zewnętrznego

- Komory umieszczone na powietrznej macie o grubości ok. 5 cm, w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu pacjenta z łóżkiem

- Możliwość wymiany pojedynczych komór

- System przeciwodleżynowy niskociśnieniowy wyposażony w system napełniania komór w trybie 3:1 oraz niskociśnieniowy tryb statyczny

- Tryb zmiennociśnieniowy - komory są napełniane naprzemiennie w parach, terapia trwa w cyklach czasowych 3-20 minut

- Tryb statyczny - zapewnia stały poziom ciśnienia we wszystkich komorach, funkcja ustawiana przez personel, w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta

- Tryb pulsacyjny - napełnia i opróżnia komory gwarantując pulsowanie, a tym samym zapobiega problemom związanym z oddychaniem, terapia trwa w cyklach czasowych 3-20 minut

- Maksymalna twardość - materac jest napełniany równomiernie do poziomu 80 mmHg, maksymalnie przez 10 minut, a następnie zostają przywrócone automatycznie ustawienia pierwotne

- Pozycja Fowlera - automatyczna funkcja Fowlera oraz siedząca. Materac wraz z pompą automatycznie wykrywają zmianę pozycji z leżącej na siedzącą / kardiologiczną lub Fowlera oraz odwrotnie i optymalnie dobierają ciśnienie gwarantujące odpowiednie dostosowanie twardości materaca w celu wyeliminowania ryzyka zwiększonego ucisku na tkanki podczas zmiany pozycji ułożenia ciała

- Materac posiadający 10 poziomów twardości, wyposażony w system czujników pozwalających na automatyczne, optymalne rozprowadzenie ciśnienia wewnątrz materaca,  zapewniając tym samym stały poziom komfortu pacjenta niezależnie od pozycji ułożenia i kształtu ciała

- W przypadku braku zasilania system utrzymuje maksymalne napełnienie przez min. 15 minut, w zależności od wagi pacjenta i stosowanej terapii

- Wydajność pompy 1740 l/min

- Wizualny i akustyczny alarm niskiego ciśnienia oraz alarm awarii zasilania

- Poziom hałasu pompy zasilającej 23-40 dB

- Maksymalna waga pompy 8,5 kg

- Zakres poziomu ciśnienia: 20-80 mmHg

- Materac wyposażony w miękki, wysoce elastyczny, rozciągający się 4 kierunkach higieniczny pokrowiec. Pokrowiec materaca o obniżonym współczynniku tarcia, wodoodporny, oddychający, antyalergiczny, ognioodporny i nie zawierający lateksu

- Pokrowiec wyposażony w kryty zamek błyskawiczny, w celu nieprzedostawania się cieczy, umieszczony z dala od krawędzi materaca, w celu zapobiegania urazom pacjenta. Pokrowiec łatwy do czyszczenia, przystosowany do dezynfekcji standardowymi środkami stosowanymi w jednostkach służby zdrowia i przystosowany do prania w pralce

Odpowiedź na pytanie 53: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 54

Pytanie 1 ad 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z I klasą ochrony przed porażeniem elektrycznym. Jest to standardowy poziom zabezpieczenia w przypadku łóżek szpitalnych.

Odpowiedź na pytanie 54: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 55

Pytanie 2 ad 7.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wydłużenia leża o 200 mm?

Odpowiedź na pytanie 55: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 56

Pytanie 3 ad 11

Czy Zamawiający dopuści leże z ramą zewnętrzną. Takie rozwiązanie gwarantuje większą stabilność leża oraz odporność w przypadku kontaktu leża np. ze ścianą i dodatkowo zabezpiecza wyjmowane segmenty leża.

Odpowiedź na pytanie 56: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 57

Pytanie 4 ad 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko z maksymalną wysokością leża od podłogi na poziomie 768 mm? Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.

Odpowiedź na pytanie 57: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 58

Pytanie 5 ad 15, 17, 22, 23, 24

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające sterowniki do regulacji funkcji elektrycznych wyłącznie za pośrednictwem sterowników wbudowanych w barierki boczne (wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne) po obu stronach łóżka? Sterowniki znajdują się od wewnętrznej (dla pacjenta) oraz zewnętrznej (dla personelu) stronie barierki.

Odpowiedź na pytanie 58: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie 59

Pytanie 6 ad 21.

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcję autoregresji na poziomie 120 mm, zgodnie z wymogiem opisanym w pkt. 20?

Odpowiedź na pytanie 59: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie 60

Pytanie 7 ad 22.

Czy z uwagi na to, iż Zamawiający nie opisał dokładny w sposób wymogu „pozycja do badań” uzna funkcję poziomującą leże jako spełniającą parametr? Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.

Odpowiedź na pytanie 60: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 61

Pytanie 8 ad 22.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zamian za funkcję Fowlera tak zwaną funkcję wyjściową? Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego przycisku/piktogramu – regulowana elektrycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów tj. poziomuje segment ud i podnosi jednocześnie segment oparcia, ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka. Łóżko nie zmienia wysokości.

Odpowiedź na pytanie 61: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie 62

Pytanie 9 ad 22

Czy Zamawiający dopuści łóżko nieposiadające pozycji zerowej tzn. elektrycznego CPR?

Łóżko posiada manualny CPR uruchamiany poprzez dźwignie znajdujące się pod segmentem oparcia (po obu stronach). W sytuacji nagłej jaką jest zatrzymanie krążenia, pozycję do reanimacji uzyskamy znacznie szybciej poprzez dźwignię manualną.

Odpowiedź na pytanie 62: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 63

Pytanie 10 ad 24

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające diodową sygnalizację informującą o zablokowaniu poszczególnej funkcji?

Odpowiedź na pytanie 63: Zamawiający informuje, iż dopuszcza – pozostałe zapisy  zgodnie z SWZ

Pytanie 64

Pytanie 11 ad 28

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dzielonymi barierkami pozostawiającymi wolną przestrzeń w okolicach stóp pacjenta? Przerwa została zaprojektowana w sposób umyślny z uwagi na to, że pozwala ona pacjentowi który jest np. pobudzony, wyjść z łóżka. Zamknięcie/obudowanie pacjenta z każdej strony tworzy ryzyko, iż pacjent który będzie próbował opuścić łóżko, narażony jest na upadek z wyższej wysokości.

Odpowiedź na pytanie 64: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 65

Pytanie 12 ad 36

Czy Zmawiający dopuści centralną blokadę kół z pośrednictwem jednej szerokiej dźwigni? Rozwiązanie takie umożliwia wygodne zablokowanie kół zarówno od boku jak i przodu łóżka. Jest to rozwiązanie które przydaje się np. podczas transportu łóżka, kiedy pchamy/ciągniemy za uchwyty w szczycie dolnym i możemy w sposób intuicyjny zablokować stopą hamulec bez sprawdzania gdzie znajduje się jego dźwignia.

Odpowiedź na pytanie 65: Zamawiający informuje, iż  dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie 66

Pytanie 13 ad 38

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające znacznie większy prześwit od wymaganego (203 mm) ale na nieco krótszej odległości 1418mm? Oferowana szerokość w sposób bezproblemowy umożliwia najazd/podjazd podnośnika chorego.

Odpowiedź na pytanie 66: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 67

Pytanie 14 ad 40

Czy Zamawiający dopuści poziomice zlokalizowane w barierkach bocznych (po stronie szczytu dolnego)? Oferowane rozwiązanie umożliwia podgląd kąta nachylenia szczytu niezależnie od pozycji barierek (opuszczone/podniesione). W przypadku gdy poziomice znajdują się na ramie po opuszczeniu barierek mogą być one niewidoczne.

Odpowiedź na pytanie 67: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie 68

Pytanie 15 ad 40.

Czy Zamawiający dopuści łózko które posiada większą ilość haczyków (na płyny itp.) – po 6 haczyków z każdej strony?

Odpowiedź na pytanie 68: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie 69

Pytanie 16 ad. 43

Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 140 mm? Materac wyposażony w wodoszczelny, przepuszczający parę wodną, poliuretanowy pokrowiec o właściwościach bakteriobójczych i grzybostatycznych.

Odpowiedź na pytanie 69: Zamawiający informuje, iż dopuszcza grubość materaca, pozostałe zgodnie z SWZ

Pytanie 70

Pytanie 17 ad 43.

Czy Zamawiający oczekuje dwóch materacy do jednego łóżka?

Odpowiedź na pytanie 70: Zamawiający informuje, iż  wymaga jednego materaca do jednego łóżka, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie 71

Pytanie 18 ad 18.

Czy Zamawiający będzie oczekiwał oraz wymagał aby funkcja autokontur była funkcją zintegrowaną z regulacją z segmentu oparcia placów bez wydzielonego dodatkowego przycisku do jej regulacji i uruchamiała ruch segmentu udowego po 5 sekundach od uruchomienia regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców? Uruchamianie funkcji automatycznie poprzez panel do regulacji wysokości oparcia pleców jest wygodniejsze dla użytkownika oraz zmniejsza ryzyko powstania odleżyn i w sposób bardziej efektywny ogranicza zsuwanie się pacjenta w dół łóżka.

Odpowiedź na pytanie 71: Zamawiający informuje, iż  zgodnie z SWZ

Pytanie 72

Pytanie 19 ad 13

Czy Zamawiający będzie oczekiwał oraz wymagał aby łóżko posiadało podświetlenie nocne dwukolorowe, informujące personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka, łóżko automatycznie zmienia kolor podświetlenia na w sytuacji gdy znajduje się w innym położeniu niż najniższe? Funkcja pozwala szybko określić czy łóżko znajduje się w najniższym położeniu co ma wpływ na zmniejszenie obrażeń podczas ew. upadku pacjenta z łóżka.

Odpowiedź na pytanie 72: Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 73

Pytanie 20

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby barierki łóżka posiadały zintegrowane wskaźniki właściwego ułożenia bioder? Funkcja ta pozwala na optymalne pozycjonowanie pacjenta i ułożenie go w taki sposób aby zminimalizować migrację w dół łóżka a tym samym zmniejszyć ryzyko uszkodzenia skóry i powstania odleżyn.

Odpowiedź na pytanie 73: Zamawiający informuje, iż  zgodnie z SWZ

Pytanie 74

II. Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w szufladę i drzwiczki - 10 sztuk

Pytanie 21 ad 1,2,3,4,5,6,7

Czy Zamawiający dopuści szafkę o poniżej wymienionych parametrach

Szafka dwustronna, z możliwością ustawienia po obu stronach łóżka, z zachowaniem pełnej funkcjonalności, wyposażona w szufladę pod blatem górnym oraz w dwoje drzwiczek - obie otwieraną dwustronnie.

Szafka wyposażona w wysuwany blat boczny

Wymiary szafki:

-Wymiary blatu głównego: 515 x 405 mm,

-Wymiary blatu bocznego: 590 x 340 mm,

-Wysokość: 840 mm,

-Szerokość: 515 mm,

-Głębokość: 405 mm

Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową.

Bezstopniowa regulacja blatu bocznego w zakresie od 710 do 1030 mm. Przechył boczny blatu dwustopniowy do 30° i do 60°

Blat boczny wyposażony w ranty w ranty wykonane z tworzywa ABS o wysokości 1,4 cm zabezpieczające przedmioty przed upadkiem przy przechyle blatu

Blat boczny składany do boku szafki – po złożeniu niewystający poza obrys szafki. Konstrukcja blatu bocznego wykonana z metalowych kształtowników.

Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z płyty HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV

Drzwi szafki/ fronty szuflady - pokryte lakierem proszkowym w kolorze białym - odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV

Drzwi/ szuflady wyposażone w mechanizm samo domykający

Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa

Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem

Szafka wyposażona w uchwyty do otwierania drzwiczek/ szuflad

Szuflada górna o wysokości 9,5 cm

Przestrzeń dolna zamykana drzwiczkami/ szufladą o wysokości 41,4 cm

Pomiędzy szufladą górną a skrzynią dolną szafka posiadająca wolną przestrzeń o wysokości 17,5 cm na podręczne przedmioty

Szafka wyposażona w 4 koła jezdne podwójne o średnicy 50 mm w tym 4 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża

Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji

Możliwość wyboru kolorów blatów, frontów drzwiczek i szuflad z palety 6 kolorów

Odpowiedź na pytanie 74: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 75

III. Materac przeciwodleżynowy - 1 szt.

Pytanie 22 ad 1-15

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac powietrzny, przeciwodleżynowy (model P280) uznanej na całym świecie marki Hill-Rom o poniższych parametrach?

Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, niskociśnieniowy.

Rozmiar materaca 90cm x 200cm

Wysokość materaca 17 cm

Materac 3 strefowy.

1 strefa: głowy – 3 komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia,

2 strefa: klatki piersiowej, krzyżowa, ud – 12 komór pracujących w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia (z możliwością wyboru)

3 strefa: pięt – 11 komór pracujących w trybie stałego niskiego ciśnienia."

Materac składa się z 26 komór

Strefa pięt – pod komorami powietrznymi pianka, nachylona pod kątem 5˚,

Konstrukcja materaca zawiera zintegrowaną warstwę podkładu z pianki . Brak konieczności podkładania pod materac powietrzny materaca piankowego.

Możliwość rozłączenia warstwy komór powietrznych od podkładu z pianki i stosowania jej w funkcji nakładki powietrznej.

Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatycznym, niealergizującym, bakteriostatycznymi, grzybostatycznym, wykonanym z tkaniny rozciągliwej w dwóch kierunkach.

Materac przystosowany do mycia i dezynfekcji. Zamek pokrowca 360° (łatwość zdjęcia i czyszczenia) zakryty, chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem.

Moduł sterujący pompy wyposażony w przyciski membranowe ułatwiające jego dezynfekcję.

Funkcja natychmiastowego utwardzenia powierzchni materaca w celu ułatwienia codziennych procedur pielęgniarskich.

Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania - CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem.

Możliwość manualnego dostosowania poziomu ciśnienia w komorach, dla indywidualnego komfortu pacjenta.

Materac zaprojektowany do pracy w dwóch trybach terapeutycznych (z możliwością wyboru): stałego i zmiennego ciśnienia.

Wybór optymalnego czasu długości cyklu trybu terapeutycznego.

Manualna oraz automatyczna blokada funkcji, aktywowana po 5min. nieużywania panelu sterowania,

Dźwiękowy i wizualny alarm zbyt niskiego ciśnienia i awarii oraz braku zasilania, z możliwością wyciszenia.

Limit wagowy gwarantujący skuteczność terapii w pozycji leżącej - 140kg

Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia gwarantujący rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w komorach.

Odpowiedź na pytanie 75: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 76

IV. Materac przeciwodleżynowy - 1szt.

Pytanie 23 ad 1-26

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac powietrzny, przeciwodleżynowy (model PRIMO) uznanej na całym świecie marki Hill-Rom o poniższych parametrach?

Długość materaca napompowanego 200 cm

Szerokość materaca napompowanego 90 cm

Grubość materaca napompowanego 16 cm

Waga materaca - 8,4 kg

Materac powietrzny, terapeutyczny, przeciwodleżynowy, niskociśnieniowy, składający się z 15 komór.

Aktywny produkt terapeutyczny należący do klasy IIa

Konstrukcja materaca zawiera zintegrowaną warstwę podkładu z pianki.

Materac w pokrowcu wodoszczelnym, paro przepuszczalnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny. Materac przystosowany do mycia i dezynfekcji. Zamek materaca 360° zakryty, chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem.

Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia, w którym rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w poszczególnych komorach materaca następuje natychmiastowo i automatycznie uwzględniając rozmiar, masę i pozycję ciała pacjenta.

Materac wyposażony w funkcję natychmiastowego utwardzania powierzchni materaca, ułatwiającą codzienną opiekę nad pacjentem, dostępną z jednego przycisku. Samoczynny powrót do pracy w trybie terapeutycznym po upływie 5 minut od aktywowania maksymalnego napompowania.

Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania - CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem.

Moduł sterujący pompy wyposażony w przyciski membranowe ułatwiające dezynfekcję modułu. Pompa przygotowana do pracy w trybie ciągłym bez przerw dla zapewnienia maksymalnej terapii przeciwodleżynowej.

Praca w trybie transportowym - 2 godziny

Pompa zasilająca z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg o niskiej głośności pracy tak by nie zakłócała snu pacjenta.

Waga pompy - 3,5 kg

Limit wagowy gwarantujący skuteczność leczenia w pozycji leżącej - 150 kg

Wymiary modułu zasilającego – pompy powietrznej: 15x29x12 cm

Pompa wyposażona w szybkozłączkę umożliwiającą podłączenie opcjonalnej, powietrznej poduszki siedzeniowej

System kontroli ciśnienia gwarantujący rozkład niskiego ciśnienia w komorach następuje za pomocą czujników wbudowanych w materac

Materac wyposażony w indykator trybu transportowego przy braku podłączenia do źródła zasilania wraz z alarmem braku zasilania.

Odpowiedź na pytanie 76: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 77

Prosimy o akceptację 30-dniowego terminu płatności, co umożliwi nam złożenie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź na pytanie 77: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 78

Czy Zamawiający dopuści łózko z klasą ochrony przed porażeniem elektrycznym: I?

Odpowiedź na pytanie 78: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 79

Czy Zamawiający dopuści łózko w klasie szczelności IPX6?

Odpowiedź na pytanie 79: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 80

Czy Zamawiający dopuści łózko o długości całkowitej 219 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź na pytanie 80: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 81

Czy Zamawiający dopuści łózko z możliwością przedłużenia leża o 28 cm?

Odpowiedź na pytanie 81: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 82

Czy Zamawiający dopuści łózko z regulacja wysokości leża w zakresie 35-91 cm?

Odpowiedź na pytanie 82: Zamawiający informuję, iż dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Pytanie 83

Czy Zamawiający dopuści łózko z autoregresją w części lędźwiowej (autoregresja tylko segmentu oparcia pleców) w zakresie 10 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu  przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odpowiedź na pytanie 83: Zamawiający informuję, iż  zgodnie z SWZ

Pytanie 84

Czy Zamawiający dopuści łózko tylko z segmentem pleców wypełnionym płytą laminatową typu HPL?

Odpowiedź na pytanie 84: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 85

Prosimy o wskazanie jakiej ilości materacy wymaga Zamawiający?

Odpowiedź na pytanie 85: Zamawiający informuję, iż jeden materac do jednego łózka

Pytanie 86

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową ze stelażem aluminiowym składającym się z 4 listew aluminiowych o przekroju 5 x 1,5 cm?

Odpowiedź na pytanie 86: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 87

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową a listwami aluminiowymi stanowiącymi stelaż szafki, bez kanałów montażowych i możliwości wyboru koloru spośród 20?

Odpowiedź na pytanie 87: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 88

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z ramkami szuflad wykonanymi z blachy malowanej proszkowo oraz frontami szuflad wykonanymi z płyty HPL?

Odpowiedź na pytanie 88: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 89

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami do otwierania stalowymi?

Odpowiedź na pytanie 89: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 90

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad, zamiast jednej szuflady i szafki?

Odpowiedź na pytanie 90: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 91

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z przestrzenią między szufladami wynoszącą 169 mm?

Odpowiedź na pytanie 91: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 92

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z wolną przestrzenią pod dolna szufladą o wysokości 10 cm?

Odpowiedź na pytanie 92: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 93

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 370 x 550 mm?

Odpowiedź na pytanie 93: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 94

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach całkowitych: szerokość 555 mm, głębokość 450 mm, wysokość 880 mm?

Odpowiedź na pytanie 94: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 95

Czy w związku z pkt. 7 tabeli z parametrami technicznymi szafki przyłóżkowej Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami o wysokości 110 mm i 360 mm oraz o szerokości około 400 mm każda?

Odpowiedź na pytanie 95: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 96

Czy Zamawiający wydzieli materace przeciwodleżynowe (pozycja III i IV) do odrębnego pakietu, co zwiększy konkurencyjność w danym postępowaniu?

Odpowiedź na pytanie 96: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 97

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne, fabrycznie nowe, na zasadzie równoważności, o następujących parametrach:

Łózko szpitalne – 10 szt. I pkt 2. Spełniające wymagania elektryczne: Moduł sterujący 100-240 VAC, 50 Hz - 60 Hz nominalnie, 5 A; klasyfikacja elektryczna Klasa 1, gdy produkt jest podłączony do zasilania sieciowego; Część typu B wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta ; Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4; Przewód zasilający skręcany.

Odpowiedź na pytanie 97: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 98

Łóżko szpitalne – 10 szt. I pkt 4. Całkowita długość łóżka 2200 mm (±10 mm)

Odpowiedź na pytanie 98: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 99

Łóżko szpitalne – 10 szt. I pkt 6. Wewnętrzna szerokość leża (pomiędzy poręczami) 860 mm, przy zachowanej wewnętrznej długości leża (pomiędzy szczytami) 2000 mm.

Odpowiedź na pytanie 99: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 100

Łóżko szpitalne – 10 szt. I pkt 7. Wydłużenie leża 310 mm.

Odpowiedź na pytanie 100: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 101

Łóżko szpitalne – 10 szt. I pkt 13. Minimalna wysokość leża od podłogi 375 mm (+15 / -25 mm).

Odpowiedź na pytanie 101: Zamawiający informuję, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 102

Łóżko szpitale - 10 szt. I pkt 14. Maksymalna wysokość leża od podłogi 755 mm (±10 mm).

Odpowiedź na pytanie 102: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 103

Łóżko szpitalne – 10 szt. I pkt 15. Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0° - 60°.

Odpowiedź na pytanie 103: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 104

Łóżko szpitalne – 10 szt. I pkt 16, 17. Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga/odwrócona pozycja Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego oraz z zewnętrznych paneli wbudowanych w poręcze boczne: 0° - 12°.

Odpowiedź na pytanie 104: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 105

Łóżko szpitalne – 10 szt. I pkt 18. Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej 0° - 60°, Wskaźnik kąta nachylenia oparcia pleców 0° - 90°oraz segmentu uda 0° - 30°.

Odpowiedź na pytanie 105: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 106

Łóżko szpitalne – 10 szt. I pkt 19. Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0° - 30°.

Odpowiedź na pytanie 106: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 107

Łóżko szpitalne – 10 szt. I pkt 20, 21. System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców (90 mm) i nóg (40 mm).

Odpowiedź na pytanie 107: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 108

Łóżko szpitalne – 10 szt. I pkt 22. Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: Dźwignia awaryjna do RKO, Blokada ramy/Dioda LED blokady ramy, Podnoszenie ramy łóżka, Obniżanie ramy, Podnoszenie podparcia pleców, Obniżanie podparcia pleców, Podnoszenie podparcia ud, Obniżanie podparcia ud, Pozycja do badania, Pozycja siedząca, Przycisk pozycji naczyniowej, Funkcja autokontur do góry, Funkcja autokontur w dół, Trendelenburg, Odwrócona pozycja Trendelenburga, Pozycja wyjściowa, tak aby pacjent mógł wejść na łóżko lub zejść z łóżka.

Odpowiedź na pytanie 108: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 109

Łózko szpitalne – 10 szt. I pkt 24. Blokowanie na panelu centralnym wybranych funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wybranych funkcji elektrycznych.

Odpowiedź na pytanie 109: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 110

Łóżko szpitalne – 10 szt. I pkt 32. Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą natrysku elektrostatycznego ułatwiającej czyszczenie i dezynfekcję.

Odpowiedź na pytanie 110: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 111

Łóżko szpitalne – 10 szt. I pkt 33. Leże podzielone na 4 segmenty z czego 3 ruchome, segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację, w części oparcia pleców wypełnione płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG.

Odpowiedź na pytanie 111: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 112

Łóżko szpitalne – 10 szt. I pkt 36. Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji.

Odpowiedź na pytanie 112: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 113

Łóżko szpitalne – 10 szt. I pkt 40. Rama leża wyposażona w krążki odbojowe, uchwyt z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowiony z obu stron leża, produkt zapewnia gniazdo do podłączenia przyłącza stabilizatora potencjału.

Odpowiedź na pytanie 113: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 114

Łóżko szpitalne – 10 szt. I pkt 43. Elementy wyposażenia łóżka: materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości 12 cm., redystrybuujący ciśnienie, przezierny dla promieni RTG, o udźwigu min. 215 kg, pokrowiec materaca: poliester powlekany poliuretanem, bez lateksu ; materac wypełniający przedłużenie leża; poręcze boczne tworzywowe, dzielone; wysięg dla pacjenta; wieszak kroplówki, materac spełniający obowiązujące normy niepalności.

Odpowiedź na pytanie 114: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 115

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości szafkę przyłóżkową, fabrycznie nową, na zasadzie równoważności, o następujących parametrach:

Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w szufladę i drzwiczki - 10 sztuk. II pkt 1. Korpus szafki wykonany ze stali z profilami aluminiowymi ; blat i fronty szafki wykonane w płyty HPL, odporne na wilgoć, wodę, wysoką temperaturę, na ścieranie i zarysowania, wykonane z tworzywa wielowarstwowego, łatwe do czyszczenia; szafka dwustronna, wyposażona w zintegrowany z blatem uchwyt do prowadzenia; cztery podwójne koła jezdne o średnicy ok. 50 mm., możliwość blokowania; kolorystyka szafki do wyboru (5 kolorów).

Odpowiedź na pytanie 115: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 116

Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w szufladę i drzwiczki - 10 sztuk. II pkt 3. Wysuwane szuflady: górna i dolna, górna szuflada - wewnątrz wyjmowana taca z 3 przegrodami wykonanymi z materiału ABS; dolna szuflada dostępna z obu stron, wewnątrz wyjmowana głęboka taca z 3 przegrodami (w tym miejsce na butelki) wykonana z materiału ABS, w celu łatwego mycia i utrzymania czystości.

Odpowiedź na pytanie 116: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 117

Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w szufladę i drzwiczki - 10 sztuk. II pkt 4. Pomiędzy szufladą, a szafką przestrzeń wolna (pusta) o wysokości 125 mm.

Odpowiedź na pytanie 117: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 118

Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w szufladę i drzwiczki - 10 sztuk. II pkt 5. Pomiędzy szafką, a podłożem przestrzeń wolna 65 mm.

Odpowiedź na pytanie 118: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 119

Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w szufladę i drzwiczki - 10 sztuk. II pkt 6. Szafka bez wyposażenia w blat boczny.

Odpowiedź na pytanie 119: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 120

Szafka przyłóżkowa jednostronna wyposażona w szufladę i drzwiczki - 10 sztuk. II pkt 7. Wymiary całkowite: Szerokość całkowita: 460 mm, Długość całkowita: 470 mm, Wysokość całkowita: 810 mm; Wymiary powierzchni użytkowej szuflady górnej: wys.174mm x gł.415mm; Wymiary powierzchni użytkowej szuflady dolnej: wys.344mm x gł.415mm.

Odpowiedź na pytanie 120: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 121

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości, innowacyjny, materac przeciwodleżynowy fabrycznie nowy, na zasadzie równoważności, o następujących parametrach:

Materac przeciwodleżynowy – 1szt. III pkt 1. Materac przeciwodleżynowy z zaawansowaną technologią żelową, która pomaga zapobiegać powstawaniu urazów uciskowych i odleżyn (we wszystkich stadiach, stadium nieokreślonym i urazów tkanki głębokiej), uwzględniając najważniejsze czynniki ryzyka uszkodzeń skóry, czyli nacisk, siłę tarcia i wilgoć.

Odpowiedź na pytanie 121: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 122

Materac przeciwodleżynowy – 1szt. III pkt 2. Innowacyjna powierzchnia materaca jako niezasilana lub zasilana powierzchnia wsparcia wypełniona żelem. Technologia żelowa, pomagająca w redystrybucji nacisku poprzez pochłanianie ciężaru pacjenta, umieszczony w różnych obszarach, aby zmniejszyć nacisk na wypukłości kostne, a także zwiększyć komfort. Materac może być stosowany w połączeniu z pompą lub bez niej. Gdy pompa jest podłączona, materac automatycznie przechodzi do trybu zmiennociśnieniowego.

Odpowiedź na pytanie 122: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 123

Materac przeciwodleżynowy – 1szt. III pkt 5. Bezpieczne obciążenie robocze 227 kg.

Odpowiedź na pytanie 123: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 124

Materac przeciwodleżynowy – 1szt. III pkt 6, 7. Długość całkowita 200cm, Szerokość całkowita 90,2 cm, Wysokość 24,1 cm.

Odpowiedź na pytanie 124: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 125

Materac przeciwodleżynowy – 1szt. III pkt 8. Waga materaca 36,2.

Odpowiedź na pytanie 125: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 126

Materac przeciwodleżynowy – 1szt. III pkt 11. Materac wyposażony w odpinany pokrowiec z okapnikiem, oddychający, przepuszczający parę wodną i powietrze, a nie przepuszczający cieczy (wodoodporny, umożliwiający swobodny przepływ powietrza przez powierzchnię materaca bez żadnych przeszkód, co daje lepszą kontrolę mikroklimatu na skórze pacjenta). Czyszczenie i dezynfekcja pokrowca: temperatura wody 30 °C, temperatura suszenia nie powinna przekraczać 60 °C, Związki czwartorzędowe, Roztwór wybielacza na bazie chloru, 70% alkohol izopropylowy.

Odpowiedź na pytanie 126: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 127

Materac przeciwodleżynowy – 1szt. III pkt 12. Materac nie posiadający pokrowca wewnętrznego ze względu na swoją innowacyjną budowę, powierzchnia wsparcia wypełniona żelem, opracowana w celu ułatwienia kontroli sił poprzecznych i zapewnienia redystrybucji nacisku. Bez lateksu.

Odpowiedź na pytanie 127: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 128

Materac przeciwodleżynowy – 1szt. III pkt 13. Materac wyposażony w dwa uchwyty po obu stronach materaca.

Odpowiedź na pytanie 128: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 129

Materac przeciwodleżynowy – 1szt. III pkt 14. Materac odporny na zapłon wg. EN597-1 i EN597-2.

Odpowiedź na pytanie 129: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 130

Materac przeciwodleżynowy – 1szt. III pkt 15. Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, model materaca, informacje techniczne, data produkcji, wszystkie dodatkowe informacje załączone do instrukcji obsługi urządzenia medycznego.

Odpowiedź na pytanie 130: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 131

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy, fabrycznie nowy, na zasadzie równoważności, o następujących parametrach:

Materac przeciwodleżynowy – 1 szt. IV pkt 1. Materac zbudowany z 20 odpinanych pojedynczo wymiennych komór rurowych poprzecznych wykonanych z nylonu i specjalna sekcja na pięty wykonanych z poliuretanu, komory napełniają się na przemian co druga.

Odpowiedź na pytanie 131: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 132

Materac przeciwodleżynowy – 1 szt. IV pkt 5. Waga materaca 5,45kg.

Odpowiedź na pytanie 132: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 133

Materac przeciwodleżynowy – 1 szt. IV pkt 8, 13. Komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w stałym cyklu 12 – minutowym.

Odpowiedź na pytanie 133: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 134

Materac przeciwodleżynowy – 1 szt. IV pkt 12. Dostępne programy: tryb przemienny, tryb statyczny, poziom komfortu, tryb maksymalne ciśnienie robocze/tryb siedzenia, funkcję maksymalnego napełnienia wszystkich komór - funkcja pielęgnacyjna z automatycznym powrotem do pierwotnych ustawień po 15 min.

Odpowiedź na pytanie 134: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 135

Materac przeciwodleżynowy – 1 szt. IV pkt 14, 15. Regulacja poziomu ciśnienia powietrza w materacu przy użyciu trybu poziom komfortu, w zakresie od 20 do 32mmHg (tzw. niskiego ciśnienia), materac zapewniający nacisk na ciało leżącego poniżej 32 mmHG przez cały czas pracy materaca, tzw. materac niskociśnieniowy.

Odpowiedź na pytanie 135: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 136

Materac przeciwodleżynowy – 1 szt. IV pkt 17. Wydajność pompy 8 l/min.

Odpowiedź na pytanie 136: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 137

Materac przeciwodleżynowy – 1 szt. IV pkt 21. Cicha praca pompy, poziom głośności do 45 dB.

Odpowiedź na pytanie 137: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 138

Materac przeciwodleżynowy – 1 szt. IV pkt 23. Wyposażenie materaca: węże powietrza zakończone szybkozłączką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenia od pompy zasilającej materac, dwie zatyczki blokady powietrza.

Odpowiedź na pytanie 138: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 139

Materac przeciwodleżynowy – 1 szt. IV pkt 25. Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca: model materaca, skład, informacje techniczne tj. wymiary, data produkcji, metody czyszczenia; wszystkie dodatkowe informacje załączone do instrukcji obsługi urządzenia medycznego.

Odpowiedź na pytanie 139: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 140

Materac przeciwodleżynowy – 1 szt. IV pkt 26. Materac wyposażony w odpinany pokrowiec z okapnikiem, oddychający, przepuszczający parę wodną i powietrze, a nie przepuszczający cieczy (wodoodporny), z tkaniny rozciągliwej we wszystkich 4 kierunkach, spód materaca wykonany z tkaniny antypoślizgowej, materac w pokrowcu z możliwością mycia i dezynfekcji, możliwość prania pokrowca w temp. 60º, możliwość stosowania chlorowego roztworu lub zawierającym alkohol 70%.

Odpowiedź na pytanie 140: Zamawiający informuję, iż zgodnie z SWZ

Arkadiusz Dębicki

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Arkadiusz Dębicki

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania 08.03.2021r.

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk