**Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego 199/2020/R

**Szczegółowy zakres prac obejmuje :**

1. Wykonanie dokumentacji modernizacyjnej z uzgodnieniem z Wojskowym Dozorem Technicznym. Modernizacji dźwigu może dokonać zakład posiadający uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania modernizacji dźwigów. Modernizację dźwigu należy wykonać zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną w Wojskowym Dozorem Technicznym.
2. Wymiana istniejącego sterowania ES-102 na sterowanie mikroprocesorowe z kompletną instalacją w maszynowni , szybie i kabinie.
3. Montaż certyfikowanych kurtyn świetlnych w kabinie – brak drzwi kabinowych.
4. Wymiana napędu EVC-1000 na napęd z płynną regulacją.
5. Dostawa UPS-a jednofazowego 3 kW - 2 sztuki.
6. Udział w badaniu doraźnym po modernizacji z WDT.
7. Przekazanie Zamawiającemu dźwigu do eksploatacji.
8. Zakończenie prac i odbiory przez WDT winno być wykonane do 28.10.2020 roku.
9. Modernizacja dźwigu może być wykonywana w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00

**Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :**

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty **- załącznik nr 2.**
2. Oświadczenie (własne) o akceptacji wzoru umowy - **załącznik nr 3**.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Poświadczona przez wykonawcę kserokopia polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na **kwotę min. 50 000.00 PLN**.

**Szpital zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.**