Gdańsk, dnia 16.03.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Znak sprawy nr 42/2020/PNUE

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 24

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktu w opakowaniach zawierających 10 szt. błękitu trypanu w fiolkach o pojemności 1,0 ml.

Odpowiedź na pyt. 1: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 24

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania  koncesji na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, gdyż przedmiot zamówienia w pakiecie nr 24 jest wyrobem medycznym i nie wymaga posiadania  koncesji, licencji ani zezwolenia na działalność w tym zakresie.

Odpowiedź na pyt. 2: Zamawiający informuje, iż odstępuje. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 3

Pakiet 63 :

Proszę o wydzielenie  pozycji 1,2,3 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Umożliwi to udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców, w tym bezpośrednim producentom.
Pakiet nr 63
Nr poz. Przedmiot zamówienia J.m Ilość Cena netto St. VAT Wart. netto Wart. brutto Kod towaru Producent / nazwa leku
1 Gąbki biopsyjne o wymiarze 30 x 25 x 1mm * 500 szt. /niebieskie/ op. 20            
2 Kasetka do zatapiania, bez przykrywki, kwadratowe otworki  * 1000 szt. op. 20            
3 Kasetka do zatapiania, z przykrywką, kwadratowe otworki  * 500 szt op. 30

Odpowiedź na pyt. 3: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Do treści §3 ust. 2 wzoru umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów §3 ust. 2 wzoru umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie? Czy względnie Zamawiający doprecyzuje warunki graniczne zmian ilościowych przedmiotu zamówienia, w tym poprzez podanie okoliczności, w których ilości przedmiotu umowy ulegną zmniejszeniu oraz określenie procentowego zmniejszenia ilości przedmiotu umowy w takich okolicznościach?

Odpowiedź na pyt. 4: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Do treści §3 ust. 4

zdanie trzecie wzoru umowy prosimy o dopisanie słów : "(...), chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych i dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze).”.

Odpowiedź na pyt. 5: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Do treści §3 ust. 7 pkt 1) wzoru umowy.

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pyt. 6: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Do treści §5 ust. 1

wzoru umowy zdanie pierwsze wzoru umowy prosimy o dopisanie słów : "(...), jednak nie krótszym niż 3 dni robocze.”.

Odpowiedź na pyt. 7: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Do treści §6 ust. 3 wzoru umowy.

Prosimy o usunięcie niniejszego zapisu ze wzoru umowy. Naliczanie kary umownej za dostawę towaru z wadami jest nieuzasadnione, gdyż Wykonawca w takiej sytuacji jest już zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego.

Odpowiedź na pyt. 8: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Do treści §6 ust. 4 wzoru umowy.

Prosimy o dodanie do §6 ust. 4 wzoru umowy słów zgodnych z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." Jednocześnie prosimy o wykreślenie z §6 ust. 4 wzoru umowy słów o możliwości nałożenia na Wykonawcę kary umownej, gdyż wcześniejsze zapisy zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia kosztów wynikających z różnicy cen.

Odpowiedź na pyt. 9: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Do treści §6 ust. 5 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź na pyt. 10: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Do treści §13 ust. 2 wzoru umowy.

Mając na uwadze konieczność potwierdzenia znajomości kondycji finansowej Zamawiającego jako podmiotu działającego w branży medycznej, o czym mowa w §13 ust. 2, wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z koniecznością złożenia takiej deklaracji, Zamawiający umożliwi Wykonawcom dostęp do ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych i innych dokumentów pozwalających Wykonawcom lub też w inny sposób da możliwość na powzięcie wiedzy na temat stanu finansowego Zamawiającego? Prośbę o dostęp uzasadniamy faktem, że złożenie oświadczenia o wskazanej treści, wyłącznie w oparciu o powszechną znajomość kondycji finansowej podmiotów szpitalnych, byłoby oświadczeniem nieskutecznym i nieprawdziwym.

Odpowiedź na pyt. 11: Zamawiający informuje, iż dokumenty dostępne są w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 12

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydzielenie poniższych pozycji z następujących pakietów:
Z pakietu nr 1  pozycji 151, z pakietu nr 15 pozycji 18, 19, 20, z pakietu nr 36 pozycji 9.

Odpowiedź na pyt. 12: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: 42/2020/PN pakiet 6 pozycja 23 termin składania ofert: 25.03.2020

Pytanie 13

Czy Zamawiający w pozycji 23 pakiet 6 dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5mlz systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź na pyt. 13: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pyt. 14: Zamawiający informuje, iż jeśli pytanie dotyczy produktu Heperyn 5ml to Zamawiający dopuszcza a jeśli nie to nie. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

dotyczy Zapisów SIWZ

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie wymaga zezwolenia  na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego, składu konsygnacyjnego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych  w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia

Odpowiedź na pyt. 15: Zamawiający informuje, iż potwierdza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 16

Czy zamawiający dopuści w pak. 2 poz. 5 Nebbud  0,001 g/2 ml * 20 w postaci ampułek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź na pyt. 16: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 17

dotyczy PAKIET NR 30

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 30 poz.11,12  jednego preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – Cernevit.

Preparat Cernevit jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozie 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym.

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie 200 szt (łącznie) preparatu Cernevit w pak.30 poz.11,12  zamiast preparatów konfekcjonowanych w oddzielnych fiolkach. Ponadto zaoferowanie witamin w jednej ampułce będzie dla zamawiającego korzystne cenowo. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie powyższych pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź na pyt. 17: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną. W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe, prosimy o możliwość podania ceny jednostkowej za opakowanie z podaniem ilości sztuk w opakowaniu.

Odpowiedź na pyt. 18: Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 12, ppkt. 1 SIWZ.

Pytanie 19

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź na pyt. 19: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedź na pyt. 20: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

W związku z obecnie (od 18.04.2019r) obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie adresu e-mail, na który Wykonawca może przesyłać fakturę w formie elektronicznej.

Odpowiedź na pyt. 21: Zamawiający informuje, iż faktury elektroniczne należy wysyłać na adres mailowy : apteka@7szmw.pl,

Pytanie 22

Zadanie nr 63

Prosimy o dopuszczenie w poz.1 gąbek biopsyjnych niebieskich 30 x25 x 1,7 mm w op.1000 szt.

Odpowiedź na pyt. 22: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 23

Zadanie nr 63

Prosimy o dopuszczenie w poz.1 gąbek biopsyjnych niebieskich 30 x 25 x 3 mm w op.500 szt.

Odpowiedź na pyt. 23: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Zadanie nr 63

Prosimy o dopuszczenie w poz.2 kasetek w op. 500 szt.

Odpowiedź na pyt. 24: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 25

Zadanie nr 63

Prosimy o dopuszczenie w poz. 3 kasetek w op. 250 szt.

Odpowiedź na pyt. 25: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 26

Zadanie nr 63

Prosimy o dopuszczenie w poz.5 szybkiego odwapniacza w opakowaniu 1L.

Odpowiedź na pyt. 26: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 27

Zadanie nr 63

Ze względu na to, że nie ma na rynku szkiełek adhezyjnych przekładanych bibułkami, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szkiełek jak opisane w poz.8, ale nie przekładanych bibułkami oraz z jednostronnym matowym polem. Umożliwi to złożenie wykonawcom ważnych ofert.

Odpowiedź na pyt. 27: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Zadanie nr 64

Prosimy o dopuszczenie tuszy z poz. 1 w op.59 ml (4 szt.) W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź na pyt. 28: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Zadanie nr 64

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2 i 3 nożyków równoważnych wraz z dedykowanymi dla nich uchwytami. Wskazanie na uchwyt F80mini jest w rzeczy samej wskazaniem na producenta opisanych w tych pozycjach noży niskoprofilowych, ponieważ uchwyty do noży F80mini kompatybilne są wyłącznie z nożami tego samego producenta (Feather). Zatem  wymóg kompatybilności służy  ograniczeniu konkurencji, a nie uzyskaniu określonych parametrów, gdyż nie wpływa to ani na jakość cięcia, ani na kompatybilność z mikrotomem. Uchwyty te są plastikowym elementem służącym do mocowania zużytych noży Feather, dzięki czemu istnieje możliwość dodatkowego użycia noży np. w procesie obróbki materiału.  Taką samą funkcję pełnią dostępne u innych producentów uchwyty do noży typu mini. Wobec czego aktualny opis przedmiotu zamówienia dla ww. pozycji narusza art. 29 ust. 3 oraz art. 7 ust. 3 PZP.

Odpowiedź na pyt. 29: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Zadanie nr 64

Prosimy o dopuszczenie w poz. 2 i 3 nożyków o kącie 34 st.

Odpowiedź na pyt. 30: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Zadanie nr 64

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 19 hematoksyliny Mayera w op. 1L, łącznie 30 op.

Odpowiedź na pyt. 31: Zamawiający informuje, iż dopuszcza jeśli pytanie dotyczy pakietu 63, poz. 19.

Pytanie 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietów nr 63 i 64 z 24-godzinnego do 2 dni? 24-godzinny termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy mają siedzibę blisko siedziby Zamawiającego. Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ciągłych, cyklicznych dla wykonawcy, który ma siedzibę i magazyn w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego jest trudne do spełnienia. Korzysta on bowiem na ogół z usług firm przewozowych, które co prawda gwarantują dostawy następnego dnia roboczego po odbiorze towaru z magazynu wykonawcy, ale należy pamiętać, że aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie, wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadążyć z realizacją zamówienia w dniu, w którym ono wpłynęło. Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy np. 2 dni robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla wykonawców mających siedzibę w różnych miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem pakietu 63 i 64 nie są produkty unikatowe, ratujące życie. Zamawiający używa ich stale i może planować wcześniej zapotrzebowanie, dlatego brak jest merytorycznego uzasadnienia, dla jednodniowego terminu dostawy.

Odpowiedź na pyt. 32: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na przedłużenie do 2 dni.

Pytanie 33

do pakietu 1 poz. 68

„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”

Odpowiedź na pyt. 33: Zamawiający informuje, iż wymaga. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 34

do pakietu 1 poz. 68

„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

Odpowiedź na pyt. 34: Zamawiający informuje, iż wymaga. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 35

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1  poz. 84 wycenę Trilacu produktu leczniczego  spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?

Odpowiedź na pyt. 35: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 36

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 38 w pozycji nr 9 roztworu NaCl do irygacji w opakowaniu typu Pour Bottle, czyli w kwadratowej odkręcanej butelce, której szyjka zabezpieczona jest specjalnym kołnierzem zapobiegającym potoczeniu się kropli po zewnętrznej powierzchni butelki? Produkt można bezpiecznie  podgrzewać w łaźni wodnej do temperatury 65oC.

Odpowiedź na pyt. 36: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 37

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 38 pozycji nr 11, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej?

Odpowiedź na pyt. 37: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Czy Zamawiający mając na uwadze obowiązek opisywania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, wskaże jaki rodzaj aparatów do znieczulenia posiada, aby oferowany w pakiecie nr 21 produkt był kompatybilny z aparatami do znieczuleń?

Odpowiedź na pyt. 38: Zamawiający informuje, iż Szpital posiada dwa aparaty do znieczulenia AISYS CS2.

Pytanie 39

Czy Zamawiający w pakiecie 24 wymaga barwnika trypan blue w ampułce czy w strzykawce ?

Odpowiedź na pyt. 39: Zamawiający informuje, iż wymaga strzykawki.

Pytanie 40

Czy Zamawiający w pakiecie 24 dopuści barwnik zapakowany w fiolkę o pojemności 1ml?

Odpowiedź na pyt. 40: Zamawiający informuje, iż dopuszcza fiolkę o pojemności 1ml.

Pytanie 41

Czy Zamawiający w pakiecie 24 dopuści barwnik zapakowany w fiolkę o pojemności 0,5ml?

Odpowiedź na pyt. 41: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Pakiet 63:

Pytanie 42

Poz. 2. Czy zamawiający dopuści kasetki bez przykrywki z okrągłymi otworkami z zachowaniem pozostałych wymogów?

Odpowiedź na pyt. 42: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 43

Poz.7 Czy Zamawiający wymaga pudełek kartonowych do archiwizacji bloczków parafinowych o wymiarach 322 x 245 x 62 mm

Odpowiedź na pyt. 43: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 44

Poz.9 Czy Zamawiający wymaga szkiełka podstawowe z obustronnym matowym marginesem do opisu  76x26x1mm, w opakowaniu kartonowym z pokrywą nakładaną odgórnie ze szkiełkami ułożonymi poziomo i przedzielone bibułkami * 50 szt.? Opakowanie dodatkowo posiada zgrzewaną zewnętrzną folię która zapobiega wilgoci oraz zanieczyszczeniom dostającym się z zewnątrz w trakcie transportu do Użytkownika.

Odpowiedź na pyt. 44: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 45

Poz. 15 Czy Zamawiający wymaga środka do czyszczenia mikrotomów i zatapiarek w opakowaniu 100 ml charakteryzującym się ciemną fakturą ścianek niwelujące promieniowanie uv oraz osobny w montażu element dozujący ciecz?

Odpowiedź na pyt. 45: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 46

Poz. 16. Czy zamawiający miał na myśli żyletki do kriostatów długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal węglowa. Przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych – kriostat. Dozownik zawierający 20 ostrzy.?

Odpowiedź na pyt. 46: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 47

Poz. 16. Czy w kolumnie jednostka miary doszło do omyłki pisarskiej? Czy Zamawiający miał na myśli 2 „opakowania” a nie 2„sztuki”?

Odpowiedź na pyt. 47: Zamawiający informuje, iż miał na myśli 2  opakowania.

Pytanie 48

Poz.18: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt równoważny tj. Cyto-Bio-Fix utrwalacz do cytologii w aerozolu w opakowaniach 200 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 15 op (200 ml) ?

Odpowiedź na pyt. 48: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 49

Poz 19.Czy Zamawiajacy dopuści do zaoferowania Hematoksylinę Mayera płyn w opakowaniu 1 litr z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 30 op (a 1litr) ?

Odpowiedź na pyt. 49: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 50

Poz. 21. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania ksylenu cz.d.a. w metalowym pojemniku z plastikowym uchwytem umożliwiającym komfortowy transport baniaka , wyposażonym w szczelną, plastikową nakrętkę oraz wyciągany wraz z nią lejek ułatwiający dozowanie cieczy?.

Odpowiedź na pyt. 50: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51

Poz 26. Czy Zamawiający wymaga żelu do kriostatu w plastikowym opakowaniu tj. butelce 100 ml z szyjką do aplikacji cieczy o długości 7,5 cm zakończoną bezpiecznym wkładem? Szyjka do aplikacji posiada nakrętkę umożliwiającą jej demontaż co pozwala Użytkownikowi na aplikację cieczy bezpośrednio z butelki.

Odpowiedź na pyt. 51: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Dotyczy: Pakiet 64:

Pytanie 52

poz. 2. Czy zamawiający miał na myśli żyletki do mikrotomu typ „FEATHER N35”; długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji. Przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości) Kompatybilne z posiadanymi uchwytami Feather F80 MINI, tj.  wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie?

Odpowiedź na pyt. 52: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53

Poz. 3. Czy zamawiający miał na myśli żyletki do mikrotomu typ „FEATHER N35HR”; długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°. Przeznaczone do cięcia bardzo twardych i trudnych tkanek zatopionych w parafinie. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami Feather F80 MINI, tj.  wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie?

Odpowiedź na pyt. 53: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

Poz 2-3. Czy zamawiający oczekuje aby żyletki z pozycji 2 i 3 pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź na pyt. 54: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 55

Dotyczy: Rozdział 3 pkt 1  SIWZ:

Czy Wykonawca może zaoferować produkty w pakiecie nr 63 z 23% stawką VAT tzw. produkty ogólnolaboratoryjne nie objęte ustawą o wyrobach medycznych lecz z powodzeniem używanych w placówkach medycznych ?

Odpowiedź na pyt. 55: Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz ustawą o podatku od towarów i usług.

Pytanie 56

Czy Zamawiający w Pakiecie 34 pozycja 1 Rocuronium bromide inj. 100 mg/10 ml  * 10 fiol. wymaga produktu leczniczego Rocuronium Kabi, który posiada zapisy w ChPL: przechowywanie w lodówce w temperaturze 2-8°C, poza lodówką w temperaturze poniżej 30°C do 12 tygodni ?

Odpowiedź na pyt. 56: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 57

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 4 Lidocaine h/chlor. 1% inj. 20 ml * 5 fiol. i pozycja 5 Lidocaine h/chlor. 2% inj. 20 ml * 5 fiol. dopuści produkt leczniczy Lidocaine Kabi w opakowaniu ampułka z polietylenu twist off ? Pozostałe warunki bez zmian.

Odpowiedź na pyt. 57: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58

Czy Zamawiający w Pakiecie 13, pozycja 3 Levofloxacin inj. 5 mg/1 ml * 5 fiol. a 100 ml dopuści produkt leczniczy Levofloxacin Kabi w opakowaniu typu butelka z dwoma, niezależnymi portami x 10 butelek ?

Odpowiedź na pyt. 58: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 59

Czy Zamawiający w Pakiecie 31, pozycja 1 Propofol inj. 0,2 g/20 ml * 1 fiol. dopuści produkt leczniczy Propofol 1% MCT/LCT Fresenius inj. 0,2 g/20 ml w opakowaniu typu ampułka szklana ?

Odpowiedź na pyt. 59: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 60

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe były wyposażone w kapilarę samozasysającą krew umieszczoną na szczycie (czubku) paska testowego co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu, a  co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu?

Odpowiedź na pyt. 60: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 61

Czy Zamawiający wymaga, aby termin ważności pasków wynosił min. 6 miesięcy od momentu otwarcia fiolki z paskami liczącej 50 szt pasków (stanowiącej 1 op pasków) co potwierdzone jest w instrukcji obsługi?

Odpowiedź na pyt. 61: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 62

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe były kompatybilne z glukometrem posiadającym duży ekran z podświetlanymi cyframi oraz podświetlaną szczeliną co gwarantuje czytelność wyniku oraz ułatwia umieszczenie paska testowego?

Odpowiedź na pyt. 62: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 63

Czy Zamawiający wymaga możliwości prezentacji wyników pomiaru stężenia glukozy we krwi zarówno w jednostkach mg/dl  jak i zamiennie w mmol/l?

Odpowiedź na pyt. 63: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 64

Czy Zamawiający wymaga, aby termin ważności zaoferowanych płynów kontrolnych wynosił min. 6 miesięcy od momentu otwarcia fiolki z płynem?

Odpowiedź na pyt. 64: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 65

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty dokumentów (instrukcja obsługi w j. polskim: pasków, glukometrów, płynów kontrolnych), które to dokumenty pozwalają jednoznacznie potwierdzić spełnianie parametrów oczekiwanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pyt. 65: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe podlegały refundacji ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 12  maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych?

Odpowiedź na pyt. 66: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 67

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe były dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw takich pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej temperatury i wilgoci?

Odpowiedź na pyt. 67: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu pasków testowych  odznaczających się następującymi cechami:

- paski pakowane po 50 sztuk w opakowaniu chroniącym je przed wpływem czynników zewnętrznych (paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania);

- funkacja „Auto Coding”  (brak konieczności ręcznego ustawiania kodów, użycia kluczy bądź chipów kodujących, bez konieczności sprawdzania poprawności kodu na wyświetlaczu z kodem na paskach testowych);

- termin przydatności pasków wynoszący 6 miesięcy od momentu otwarcia fiolki z paskami potwierdzony w instrukcji obsługi;

- biosensoryczna metodą pomiaru opartą na enzymie GDH-FAD (który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta);

- paski posiadające kapilarę do automatycznego zasysania próbki umieszczoną na szczycie (czubku) paska testowego z czujnikiem objętości krwi otrzymanej z krwi włośniczkowej gdzie objętość próbki krwi do badania wynosi 0,5 µl, a czas pomiaru 5 sekund;

- paski będące na listach refundacyjnych, dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa bezpieczeństwo dostawy w odpowiednich warunkach przechowywania pasków testowych;

- pomiar stężenia glukozy kalibrowanej do osocza w zakresie 20-600 mg/dl i zakresie hematokrytu od 35 do 60%;

- paski  kompatybilne z aparatem umożliwiającym automatyczny wyrzut paska (brak bezpośredniego kontaktu personelu medycznego z zużytym testem paskowym co eliminuje niebezpieczeństwo zakażenia chorobami przenoszonymi drogą krwi - uniknięcie zagrożenia zakażeniem materiałem biologicznym);

- paski kompatybilne z aparatem  posiadającym duży podświetlany wyświetlacz (co gwarantuje czytelność wyniku i ułatwia pracę personelu: zwłaszcza o zmroku) oraz podświetlaną szczelinę (ułatwia umieszczenie paska testowego); zasilanym 2 bateriami AAA 1,5 V (bateria tzw. „mały paluszek” – łatwe do wymiany)

- paski kompatybilne z aparatem umożliwiającym nakłuwanie alternatywnych miejsc nakłucia;

- temperatura przechowywania pasków wynosząca od 2ᵒC do 32ᵒC;

- możliwość kontroli systemu na 2 zakresach płynów kontrolnych - ważność płynów kontrolnych po otwarciu fiolki z płynem wynosi 6 miesięcy co potwierdzone jest w instrukcji obsługi;

- system posiadający znak CE spełniający w pełnym zakresie wymagania najnowszej normy ISO 15197:2015.

Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanych  pasków pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej.

Odpowiedź na pyt. 68: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet Nr 28 poz.1

Pytanie 69

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 12,5g, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź na pyt. 69: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 70

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny?

Odpowiedź na pyt. 70: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 28 poz.2:

Pytanie 71

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź na pyt. 71: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 72

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny?

Odpowiedź na pyt. 72: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73

Czy Zamawiający w pakiecie nr 42 w pozycji 3 i 4 prosząc o dietę bogatoresztkową oczekuje diety zawierającej minimum 6 rodzajów błonnika? W składzie diety dojelitowej powinna znajdować się mieszanina różnych błonników, w tym probiotyk np. inulina. Błonnik rozpuszczalny(beta-glukany, pektyn, gumy np. guma guar, śluzy roślinne, fruktooligasacharydy, niektóre hemicelulozy) potrzebne są dla mikroflory jelita grubego. Błonnik nierozpuszczalny (skrobia oporna, celuloza, niektóre pektyny, niektóre hemicelulozy, ligniny) zwiększa objętość treści pokarmowej w jelicie cienkim, pobudza ukrwienie jelit, przez mechaniczne drażnienie ścian jelita grubego pobudza jego perystaltykę, chroni przed uchyłkowością jelit, wpływa na wydzielanie hormonów przewodu pokarmowego (np. gastryny). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 73: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 74

Czy Zamawiający w pakiecie nr 42 w pozycji 7 i 8 oczekuje diety bogatobiałkowej zawierającej 4 rodzaje białka: serwatkowe, kazeinowe, białek soi, białek grochu, taki rodzaj białka, zarówno pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wpisuje się w najbardziej optymalną dietę i jest zgodny z wytycznymi WHO. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 74: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 75

Czy Zamawiający w pakiecie nr 42 w pozycji 3 oczekuje diety bogatobiałkowej zawierającej 4 rodzaje białka: serwatkowe, kazeinowe, białek soi, białek grochu, taki rodzaj białka, zarówno pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wpisuje się w najbardziej optymalną dietę i jest zgodny z wytycznymi WHO. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pyt. 75: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 76

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 42 w pozycji 12 uniwersalnego zestawu do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną, który zawiera plastikowy koszyczek do zawieszenia butelki na stojaku, zakończonego złączem typu Enfit.  Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Złącze ENFit jest zgodne z międzynarodowymi normami wymaganymi dla złączy i wyrobów medycznych służących do żywienia dojelitowego. Wymóg co do  złącza enfit/ enloc  jako jedynego możliwego do zaoferowania jest zatem niezgodne z wytycznymi.

Odpowiedź na pyt. 76: Zamawiający informuje, iż dopuszcza złącze typu Enfit pod warunkiem, że Wykonawca zapewni również złącze przejściowe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 77

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 42 w pozycji 11 uniwersalnego zestawu do żywienia dojelitowego metodą do pompy, który zawiera plastikowy koszyczek do zawieszenia butelki na stojaku, zakończonego złączem typu Enfit.  Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Złącze ENFit jest zgodne z międzynarodowymi normami wymaganymi dla złączy i wyrobów medycznych służących do żywienia dojelitowego. Wymóg co do  złącza enfit/ enloc  jako jedynego możliwego do zaoferowania jest zatem niezgodne z wytycznymi.

Odpowiedź na pyt. 77: Zamawiający informuje, iż dopuszcza złącze typu Enfit pod warunkiem, że Wykonawca zapewni również złącze przejściowe. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 78

Czy w pakiecie 42 w pozycji 4 z związku z oczekiwaniem diety wspomagającej leczenie ran, Zamawiający wymaga diety, która ma wskazanie rejestracje jako dieta wspomagająca leczenie ran i odleżyn, z zawartością argininy min 0,85g/100ml, w objętości 1000 ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 78: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 79

Czy w pakiecie 42 w pozycji 5 z związku z oczekiwaniem diety wspomagającej leczenie ran, Zamawiający wymaga diety, która ma wskazanie rejestracje jako dieta wspomagająca leczenie ran i odleżyn, z zawartością argininy min 0,85g/100ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 79: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 80

Czy w pakiecie 42 w pozycji 5 (w ilości 300szt z) związku z oczekiwaniem diety wysokobiałkowej, Zamawiający wymaga diety, która ma białko polimeryczne, składające się z 4 rodzajów białka? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pyt. 80: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 81

Czy w pakiecie 42 w pozycji 1 w związku z oczekiwaniem diety o niskiej zawartości węglowodanów, Zamawiający wymaga by diety była pozbawionych cukrów (węglowodanów) prostych, klinicznie wolna od laktozy? Wysoka zawartość węglowodanów w szczególności cukrów prostych powoduje szybki wzrost glikemii, a co za tym idzie jest niekorzystna u Pacjentów z zaburzeniem glikemii, o pojemności 1000ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 81: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 82

Czy Zamawiający z pakietu 41 wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 7, wydzielenie w.w pozycji umożliwi złożenie większej liczy ofert i konkurencyjność ceny i zaoferowanie diety w 8 smakach .

Odpowiedź na pyt. 82: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 83

Czy Zamawiający z pakietu 36 wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 19, 20, 21, wydzielenie w.w pozycji umożliwi złożenie większej liczy ofert i konkurencyjność ceny.

Odpowiedź na pyt. 83: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 84

Z uwagi na to, że w przypadku żywności medycznej krótszy termin przydatności do spożycia jest związany z brakiem substancji konserwujących i utrwalaczy, a tym samym świadczy o wysokiej jakości produktu wnosimy o to, aby w paragrafie 7, pkt 2 umowy

Okres ważności produktów leczniczych w chwili dostawy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia

dla pakietu 42 oraz pakietu 41 (poz 7), pakiet 36 (poz 19, 20, 21)  żywności medycznej, oferowany przedmiot zamówienia posiadał termin przydatności nie krótszy niż 6 miesięcy.

Odpowiedź na pyt. 84: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę j.w. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 85

Prosimy Zamawiającego w pakiecie 42, aby wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości pomp do użyczenia z 10 na 7 pomp do żywienia dojelitowego.

Zamawiający w tym samym pakiecie wyspecyfikował łącznie około 2 000 litrów wszystkich diet dojelitowych oraz zgłosił zapotrzebowanie na 2300 aparatów do pomp. Zakładając, że każdy pacjent średnio przyjmuje dziennie 1 litr diety (niezbędne minimum) oraz czas trwania postepowania – 12 miesięcy, to średnie dziennie zużycie diet wynosi 6,7 litra (2395 litrów / 365 dni). Biorąc pod uwagę fakt, że jedna pompa do żywienia umożliwia codziennie żywienie jednego pacjenta, który otrzymuje minimum 1 litr diety, to zapotrzebowanie Zamawiającego (zokrąglając w górę) wynosi 7 pomp. Większa ilość pomp nie ma zatem uzasadnienia, gdyż wówczas każda z nich byłaby użytkowana jedynie przez obiektywnie krótki czas trwania użyczenia, czyli przez większość czasu byłaby nieużywana.

Odpowiedź na pyt. 85: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na 9 pomp do użyczenia dot. pakietu 42.

Pytanie 86

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20, poz. 20 (Bupivacaine h/chloride heavy inj. 0,5% * 5 amp. a 4 ml /r-r hiperbaryczny ) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)

Odpowiedź na pyt. 86: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 61 w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 87

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z zakresem korekty hematokrytu, wynoszącym przynajmniej 20-60%? Informujemy, że paski z węższym zakresem korekty hematokrytu (np. 35-60%) mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów u dzieci poniżej 6. roku życia, niemowląt i u kobiet w ciąży, gdyż fizjologiczne wartości hematokrytu u takich pacjentów mogą być niższe niż 35%. Sprawia to, że paski z wąskim zakresem korekty hematokrytu nie powinny być stosowane u licznych grup pacjentów.

Odpowiedź na pyt. 87: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 88

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, gdyż paski takie przechodzą na terenie RP okresową weryfikację pod kątem aktualności posiadanych certyfikatów? Refundacja pasków testowych skłania również wykonawcę do zapewnienia ciągłości dostaw pasków na terenie kraju; praktyka rynkowa ostatnich lat pokazała, że wiele rodzajów pasków testowych nierefundowanych zostało wycofanych z rynku, bądź też brak dostępności i możliwości zakupu takich pasków, pomimo tego, że teoretycznie paski te są wciąż zarejestrowane.

Odpowiedź na pyt. 88: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 89

Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczania płynów kontrolnych służących do kontroli poprawności działania pasków testowych i glukometru, o dacie przydatności do użycia wynoszącej przynajmniej 6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki? Informujemy, że bez takiego zastrzeżenia wykonawca może zaoferować płyny kontrolne odpłatnie, a praktyka rynkowa pokazuje, że cena takich płynów może przekroczyć cenę pasków testowych.

Odpowiedź na pyt. 89: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 90

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają niespójne, rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji? Taka rozbieżność sugeruje, że instrukcja obsługi nie została rzetelnie przetłumaczona.

Odpowiedź na pyt. 90: Zamawiający informuje, iż oczekuje spójnych informacji.

Pytanie 91

Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem w Pakiecie 61 była hurtownia farmaceutyczna, co zabezpieczy transport i dostawy pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Odpowiedź na pyt. 91: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 poz. 84 i 85 w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 92

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź na pyt. 92: Zamawiający informuje, iż dopuszcza dla poz. 84. Natomiast w poz. 85 wymagamy produktu zarejestrowanego jako lek. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 93

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź na pyt. 93: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 94

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu przeznaczonego do stosowania w trakcie antybiotykoterapii?

Odpowiedź na pyt. 94: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 95

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę: zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki? zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki? Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane? Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu , zamiast tabletek dojelitowych – kapsułki dojelitowe i odwrotnie?  Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź na pyt. 95: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 96

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac (Kabiclear) i odwrotnie? Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź na pyt. 96: Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie w przypadkach kiedy proponuje się opakowania jednodawkowe zamiast wielodawkowych (np. Lidokaina). Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 97

Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, których występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ?

Odpowiedź na pyt. 97: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 98

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź na pyt. 98: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 99

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 84. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu ProbioDr. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty/Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź na pyt. 99: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, nie wydziela. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 100

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 108. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?

Odpowiedź na pyt. 100: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 101

Dotyczy pakietu nr 5 poz. 12. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek?

Odpowiedź na pyt. 101: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 102

Dotyczy pakietu nr 7 poz. 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę opakowania a 400g?

Odpowiedź na pyt. 102: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 103

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 5. (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji dożylnej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

Odpowiedź na pyt. 103: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 104

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 6. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź na pyt. 104: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 105

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 5. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź na pyt. 105: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 106

Dotyczy pakietu nr 20 poz. 17. W związku ze zmianą przez producenta wielkości opakowania, proszę o dopuszczenie wyceny leku Barium sulfuricum Medana,1g/ml,zaw,200ml,but.240ml

Odpowiedź na pyt. 106: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 107

Dotyczy pakietu nr 20 poz. 19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Bupivacaine Grindeks, 5 mg/ml; 10ml,roztw.do wstrz.,5 amp ?

Odpowiedź na pyt. 107: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 108

Dotyczy pakietu nr 20 poz. 28. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek ?

Odpowiedź na pyt. 108: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 109

Dotyczy pakietu nr 30 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Etomidate-Lipuro,20 mg/10 ml,emuls.do wstrz.,10amp?

Odpowiedź na pyt. 109: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 110

Dotyczy pakietu nr 35 poz. 4. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 110: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 111

Dotyczy pakietu nr 35 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści  wycenę preparatu Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź na pyt. 111: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 112

Dotyczy pakietu nr 35 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga preparatu  zawierającego 10 fiolek cefuroxymu 50 mg i 10 jałowych igieł (18G x 1½’’, 1,2 mm x 40 mm) z filtrem 5 mikronów (membrana kopolimeru akrylowego na nietkanym poliamidzie), zalecanych do użycia w celu przygotowania leku do podania dokomorowego w chirurgii zaćmy.

Odpowiedź na pyt. 112: Zamawiający informuje, iż wymaga bądź dopuszcza zaoferowanie produktu z dołączeniem i wyceną stosownych igieł. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 113

Dotyczy pakietu nr 49 poz. 1. W związku z wejściem na listę refundacyjną od dnia 01.05.2014r produktu Avonex w formie wstrzykiwacza (PEN), KOD EAN 5909991001407 (obok funkcjonującej już ampułko-strzykawki), prosimy o rozszerzenie opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do produktu Avonex również o formę wstrzykiwacza(PEN) . Proponujemy, aby w SIWZ znalazł się opis ampułko-strzykawka i/lub wstrzykiwacz. Przy tak sformułowanym opisie Zamawiający będzie miał możliwość realizowania dostaw leku w opakowaniu ampułko-strzykawki i/lub wstrzykiwacza w zależności od bieżących potrzeb.

Odpowiedź na pyt. 113: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 114

Dotyczy pakietu nr 49 poz. 2. W związku z wejściem  na listę refundacyjną od dnia 01.05.2014r produktu Avonex w formie wstrzykiwacza (PEN), KOD EAN 5909991001407 (obok funkcjonującej już ampułko-strzykawki), prosimy o rozszerzenie opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do produktu Avonex również o formę wstrzykiwacza(PEN) . Proponujemy, aby w SIWZ znalazł się opis ampułko-strzykawka i/lub wstrzykiwacz. Przy tak sformułowanym opisie Zamawiający będzie miał możliwość realizowania dostaw leku w opakowaniu ampułko-strzykawki i/lub wstrzykiwacza w zależności od bieżących potrzeb.

Odpowiedź na pyt. 114: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 115

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 38. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu?

Odpowiedź na pyt. 115: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 116

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 98, 99. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w opakowaniu x100 sztuk? Takie opakowania są jedynie dostępne obecnie na rynku.

Odpowiedź na pyt. 116: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 117

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 130. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci ampułki? Obecnie dostępny jest jedynie preparat w takiej postaci.

Odpowiedź na pyt. 117: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 118

Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 4,5. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci ampułki?

Odpowiedź na pyt. 118: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 119

Dotyczy pakietu nr 5 pozycja 17. Czy Zamawiający miał na myśli dawkę 200mg+50mg?

Odpowiedź na pyt. 119: Zamawiający informuje, iż tak miał na myśli jw.

Pytanie 120

Dotyczy pakietu nr 7 pozycja 5. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu w postaci fiolki?

Odpowiedź na pyt. 120: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 121

Dotyczy pakietu nr 35 pozycja 10. Proszę o wydzielenie pozycji z pakietu, ze względu na brak preparatu na rynku.

Odpowiedź na pyt. 121: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 122

Zwracam się do Zamawiającego z prośba o weryfikację ilości pomp do pakietu 42 w/w postepowania, gdzie moim zdaniem ilość pomp znacznie przekracza ilość litrów diet dojelitowych w tym pakiecie, co wskazuje na to, że przy tym zapotrzebowaniu na pomy część z nich będzie nie używana. Sugeruję maksymalną ilość 5 pomp, które mogą pracować w sposób ciągły.

Odpowiedź na pyt. 122: Zamawiający informuje, iż zgodnie z odp. na pytanie 85.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Arkadiusz Dębicki

Sporządził: Arkadiusz Dębicki

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania 16.03.2020

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ

Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

im. kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk