Gdańsk, dnia 27.02.2024r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego –  91/2024/TP

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020).

Pytanie 1

Dotyczy pakietu II pkt 11. Czy Zamawiający dopuści myjnię z możliwością skonfigurowania 12 programów?

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu II pkt 15. Czy Zamawiający dopuści myjnię z lepszym rozwiązaniem bez konieczności przelewania płynów do wbudowanych zbiorników? Proponowana myjnia posiada pompy automatycznie dozujące potrzebną ilość płynów, wystarczy włożyć kanister o poj. 5L do komory myjni oraz podpiąć wężyk zasysający.

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu II pkt 41. Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach: 601,5x771x1069mm?

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Edyta Brzywca – Kozłowska

specjalista ds. sprzedaży i zamówień publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Edyta Brzywca - Kozłowska

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 27.02.2024

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk