Gdańsk, dnia 23.09.2021r.

Dotyczy: postępowania w trybie do 130 tyś zł na podstawie art. 2, ust. 1, pkt. 1 pzp. - 356/2021/R

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści opisu zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2020).

Pytanie 1

pakiet 1, poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji kolana składającego się z:

a)     ręczniki x2 szt. o wymiarze 25x19 cm

b)     taśma przylepna 9x50 cm

c)     dwustronne obłożenie do artroskopii kończyn wzmocnione 320x220 cm, śr. otw. 7x5 cm

d)     serweta na stół narzędziowy, wzmocniona, 190x150 cm

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 2

czy zamawiający dopuści gramaturę laminatu min. 57,5 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 3

pakiet 1, poz. 2

czy zamawiający dopuści gramaturę laminatu min. 57,5 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 4

pakiet 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji biodra z pokrowcami na kończyny składającego się z:

a)     ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm

b)     obłożenie samoprzylepne pola operacyjnego 150x240 cm, wymiar taśmy przylepnej 5x60 cm x1

c)     serweta na stół Mayo 145 c 80 cm

d)     serweta na stół narzędziowy, wzmocniony, 190x150 cm

e)     obłożenie samoprzylepne pola operacyjnego 150x180 cm,

f)      obłożenie samoprzylepne pola operacyjnego 75x90 cm,

g)     taśma przylepna 9x50 cm x 2

h)      samoprzylepne obłożenie z wycięciem U, 260 x 220 cm, średnica otw, 105x7 cm x1

i)       osłona na kończyny L 100 x 30 cm

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 5

czy zamawiający dopuści gramaturę laminatu min. 57,5 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 6

pakiet 3, poz. 1

czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 7

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 8

pakiet 3m, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym,  jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 9

pakiet 3, poz. 3

Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 10

dotyczy Pakiet nr 2 - Obłożenia z laminatu do procedur specjalistycznych ortopedycznych

Zestaw do operacji biodra:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra o następującym składzie:

- 4 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm

- 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony L o gramaturze 35g/m2, wzmocnienie 56g/m2

- 3 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL o gramaturze 35g/m2, wzmocnienie 56g/m2

- 2 x Serweta przylepna 75 x 75cm wykonana z dwuwarstwowej włókniny hydrofilowej, posiadającej wzmocnienie o wymiarze 25 x 40 cm oraz trzy otwory na przewody. Chłonność 450% masy własnej

- 1 x Serweta do operacji biodra 350 x 300/240cm z elastycznym otworem i kieszeniami. Serweta w kształcie litery T składa się z dwóch części: górnej o wymiarze 300 x 150cm oraz dolnej o wymiarze 240 x 200cm wyposażonej w otwór, otoczony elastycznym materiałem o wymiarach 35 x 35cm, przylepiec o wymiarze 5 x 15cm oraz dwie foliowe kieszenie na płyny, umieszczone po obu stronach otworu, o wymiarach 80 x 120cm każda

- 1 x Osłona kończyny dolnej 40 x 120cm

- 1 x Worek na odpady 28 x 33cm

- 2 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm

- 1 x Osłona na stolik Mayo 78 x 145cm, czerwona

- 2 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 200cm?

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm o gramaturze 88g/m2 1 serweta 150 x 190 cm 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (stanowiąca owinięcie zestawu) Serweta główna wykonana z mocnego laminatu trzywarstwowego (chłonna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 155g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy 167 cm H20 .. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kresowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Zestaw jednorazowego użytku zapakowany w opakowanie Tyvec-folia, sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane do transportu podwójnie: wewnętrzny dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem oraz Zewnętrzy karton transportowy

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 23cm x 75 cm pozostałe parametry zgodne z przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowy fartuch chirurgiczny jednorazowego użytku, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Rozmiar L 125 x 145cm, rozmiar XL 130 x 150cm Wyrób medyczny klasy I reguła I, zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019 Pakowany po 10 szt., oznakowanie znakiem CE.

Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego ubrania chirurgicznego? Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza + spodnie) przeznaczony do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, wykonany z antystatycznej, nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Krój uniseks. Bluza posiada krótki rękaw, 2 kieszenie, pod szyją wycięcie w serek wykończone białą lamówką, rękawy niepodwinięte, nieobszyte bez ściągaczy. Spodnie posiadają troki wykonane z identycznego materiału i nogawki bez ściągaczy. Komplety dostępne w kolorze niebieskim. Każdy komplet pakowany osobno w przezroczystą torebkę plastikową z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru. Rozmiary S, M, L, XL, 2XL. Produkt spełnia normę EN 13795-2, zgodny z dyrektywą EEC 93/42.

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 15

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 20 g/m2?

Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 16

Pakiet 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści długość 116 cm i 120 cm?

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 17

Pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne z włókniny SMMS ?

Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 18

Pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor niebieski?

Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 19

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający informuje, iż nie.

Pytanie 20

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm

- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60cm – kraton 88µm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 21

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O:

- 1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm – kraton 88µm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 22

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 56g/m2 w rozmiarze 30x80cm z 1 taśmą w komplecie i drugą pakowaną osobno?

Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 23

Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy dostępny o długości 116cm i 180cm?

Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 24

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź na pytanie 24: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 25

Pakiet 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną o gramaturze 33g/m2 w rozmiarze uniwersalnym (obwód 140cm), w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie 25: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 poz. 1 zestawu do operacji kończyn w następującym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w

części środkowej (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm

1 x serweta 135x196 cm, nieprzylepna

1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa

2 x taśma przylepna 10x50 cm

1 x serweta do operacji kończyny 221x328cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 67x140cm wokół otworu, zintegrowane z serwetą 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serwety okrywająca pacjenta wykonana z wielowarstwowej, dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej, włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2,,odpornym na penetrację płynów ( min. 200 cm H2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho ( min. 250 kPa), o wysokim współczynniku absorpcji (min. 400%). I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź na pytanie 26: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 poz. 2 jednorazowej osłony na kończynę 36,5x72cm +/-1cm, bezlateksowej, wykonanej z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu (polipropylen + polietylen), niepylącego (współczynnik pylenia≤1,7 log10) o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na przenikanie płynów (> 178 cm H2O), pakowana dodatkowo z taśmą przylepną w 9x50cm. Zestaw spełnia wymogi normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności , nazwę producenta. Osłony w zestawie z taśmą pakowane zbiorczo w 4 dozowniki po 35 szt., następnie karton transportowy.

Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 2 poz.1 zestawu o następującym składzie:

1x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE z mikroteksturą ze wzmocnieniem

1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE cm ze wzmocnieniem

1x serweta z włókniny typu SMS 135x195 +/-3 cm

1x osłona na kończynę antypoślizgowa, dwuwarstwowa, elastyczna "pończocha" 30 x122 cm,

4x ręcznik chłonny 35x35 cm +/-1 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem

2x taśma lepna 10x50 cm

1x serweta 155x215+/-3cm cm z niebieskiej folii PE, z przylepnym wycięciem U 20x75 cm

1x serweta do zabiegów na biodrze w kształcie litery T 221x285x352cm +/- 3 cm ze zintegrowanymi dwoma torbami na płyny 81x142 cm, z elastycznym otworem w kształcie gruszki 16x20 cm, wyposażona w 6 uchwytów na przewody typu rzep wykonana z dobrze układającej się „ oddychającej” wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze max. 43 g/m², z obszernym wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 55x140cm +/- 2 cm o łącznej gramaturze min.115 g/m² i odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa). I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź na pytanie 28: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 29

Pakiet nr 1, Pakiet nr 2

Prosimy o wyjaśnienie czy w trosce o ochronę środowiska naturalnego Zamawiający oczekuje aby zaoferowane zestawy pochodziły od producentów spełniających wymogi normy ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty), która odnosi się do zarządzania programami ochrony środowiska danego producenta . Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie i zasoby służące rozwojowi, wdrażaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony środowiska. Celem systemu zarządzania środowiskowego jest zwiększenie przestrzegania zasad środowiskowych i zmniejszenie ilości odpadów.

Odpowiedź na pytanie 29: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 30

Pakiet nr 1, Pakiet nr 2

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pytanie 30: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 31

Pakiet nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kolana o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm o gramaturze 57,4 g/m2 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,4 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+- 1g/m2).

Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 32

Pakiet nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony kończyny dolnej o wymiarach 24 x 80 cm z 1 foliową taśmą samoprzylepną 10 cm x 50 cm, wykonanej z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny lub osłony kończyny dolnej o wymiarach 24 x 110 cm z 1 foliową taśmą samoprzylepną 10 cm x 50 cm, wykonanej z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny?

Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Arkadiusz Dębicki

Kierownik działu zamówień publicznych

7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

Sporządził: Arkadiusz Dębicki

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania: 23.09.2021r.

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk