7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego

80-305 Gdańsk, ul. Polanki 117

+48 58 552 63 26   fax. +48 58 552 64 57

NIP 584-23-34-017 nr KRS 0000011955

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

VII Wydział Gospodarczy KRS

www.7szmw.pl     e-mail: sekretariat@7szmw.pl

Gdańsk, dnia 29.05.2019 r.

Dotyczy: Przebudowa Budynku Nr 16 dla potrzeb Oddziału Ortopedycznego” – zadanie nr 91586 (postępowanie nr 13/2019)

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Pytanie 1

Prosimy o uzupełnienie rysunku nr 2 Architektury o numerację pomieszczeń.

Odpowiedź na pyt. 1: Zamawiający informuje, iż zgodnie z załącznikami z dnia 29.05.2019 r.

Pytanie 2

Tabela pomieszczeń znajdująca się na stronie 14-15 opisu technicznego architektury nie pokrywa się z rzutem I piętra ( rys.2 ). Np. wg tabeli pom. Nr 1 "przedsionek" powinien mieć 127,21 m2 natomiast wg rzutu nr 2 brak takiego pomieszczenia. Pom. 3 "komunikacja" ma 3,39 m2 a na rzucie również go nie ma, jest natomiast korytarz (27,69 m2 + 115,73 m2), jednak w tabeli nie ma takiego pomieszczenia jak korytarz. Takich przykładów jest bardzo dużo. W związku z tym prosimy o weryfikację i wprowadzenie jednolitej nomenklatury.

Odpowiedź na pyt. 2: Zamawiający informuje, iż zgodnie z załącznikami z dnia 29.05.2019 r.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Arkadiusz Dębicki

Sporządził: Arkadiusz Dębicki

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania 29.05.2019

T – 13/19; B5