Gdańsk, dnia 11.05.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych

Znak sprawy nr 115/2020/PN

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela odpowiedzi na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Pytanie 1

Pakiet 6 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku pakowanego a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 1: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Pakiet 6 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku pakowanego a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 2: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 3

Pakiet 6 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie żelu amorficznego, przeznaczonego do leczenia głębokich ran trudno gojących się, w specjalnym dozowniku Applipak, a'25 g  z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 3: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 4

Pakiet 6 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 20 x 20 cm, pakowanego a’3 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 4: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 5

Pakiet 7 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie transparentnego opatrunku foliowego do zabezpieczania ran pooperacyjnych w rozmiarze 10 cm x 8 cm z miękką warstwą absorpcyjną  o wymiarze 6 cm x 4 cm w opak. a' 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 5: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet 7 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie transparentnego opatrunku foliowego do zabezpieczania ran pooperacyjnych w rozmiarze 10 cm x 25 cm z miękką warstwą absorpcyjną  o wymiarze 5 cm x 20 cm w opak. a' 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 6: Zamawiający informuje, iż dopuszcza pod warunkiem, że istnieje możliwość obserwacji rany bez zdejmowania opatrunku.

Pytanie 7

Pakiet 12 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku opak. a' 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 7: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 8

Dotyczy  pakietu nr 8, poz. 2 i 4: Czy Zamawiający dopuści wyroby pakowanie po 10szt?

Odpowiedź na pyt. 8: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 9

Dotyczy SIWZ 6 B), pkt. 5: Czy Zamawiający w Pakiecie 8 dopuści wykonawcę ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min.: 50.000,00 PLN

Odpowiedź na pyt. 9: Zamawiający informuje, iż dopuszcza w pakiecie 8 wykonawcę ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50 000,00 PL

Pytanie 10

Pakiet 1, pozycja 7-8: Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź na pyt. 10: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Pakiet 1, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową pakowaną a’1szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 11: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 12

Pakiet 1, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 12: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 13

Pakiet 1, pozycja 12-13: Czy Zamawiający ma na myśli a’30m w stanie swobodnym czy w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź na pyt. 13: Zamawiający informuje, iż Zamawiający ma na myśli a30m w stanie swobodnym.

Pytanie 14

Pakiet 1, pozycja 12-13: Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’10m w stanie swobodnym z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 14: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 15

Pakiet 1, pozycja 12-13: Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’25m w stanie rozciągniętym z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 15: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Pakiet 2, pozycja 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu 16-warstwowego?

Odpowiedź na pyt. 16: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 17

Pakiet 2, pozycja 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w rozmiarze 10x20cm?

Odpowiedź na pyt. 17: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 18

Pakiet 2, pozycja 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu w rozmiarze 20x25cm?

Odpowiedź na pyt. 18: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 19

Pakiet 2, pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści wycenę za 100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 11: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 20

Pakiet 3, pozycja 7-10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z przecięciem wzdłuż dłuższego boku?

Odpowiedź na pyt. 21: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 21

Pakiet 3, pozycja 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w op. a’25 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź na pyt. 21: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 22

Pakiet 3, pozycja 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z systemem aplikacji typu „ramka”, bez wycięcia, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 22: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 23

Pakiet 3, pozycja 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z systemem aplikacji typu „ramka”, w rozmiarze 6x7cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź na pyt.23: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Pakiet 14, pozycja 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o paraprzepuszczalności nie mniej niż 3000g/ m2/24h, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 24: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Pakiet 14, pozycja 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozmiarze 10cm x 12cm?

Odpowiedź na pyt. 25: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 1, poz. 1-2: Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź na pyt. 26: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet 1, poz. 3-5: Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj.: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź na pyt. 27: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Pakiet 1, poz. 1-5: Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pyt. 28: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Pakiet 2, poz.4-6: Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź na pyt. 29: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Pakiet 2, poz.1-3: Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pyt. 30: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 31

Pakiet 2, poz.1 - 6,11: Czy zamawiający wydzieli poz.1-6,11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pyt. 31: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Pakiet 2, poz.11: Czy zamawiający dopuści gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odpowiedź na pyt. 32: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Pakiet 2, poz.11Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

Odpowiedź na pyt. 33: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

Pakiet 2, poz. 11: Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 34: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 35

Pakiet 5, poz. 1 - 3: Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pyt. 35: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36

Pakiet 14, poz. 1: Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pyt. 36: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Pakiet 14, poz. 1: Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany  klej akrylowy  nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm?

Odpowiedź na pyt. 37: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Pakiet 14, poz. 1: Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. lub 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pyt. 38: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 39

Pakiet 8, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści opatrunek piankowy chłonny pakowany a ‘10 szt. w opakowaniu? Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pyt. 39: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 40

Pakiet 8, poz.3: Czy Zamawiający dopuści opatrunek piankowy chłonny o rozmiarze 10 x 10 cm warstwa chłonna 7,5 x 7,5 cm pakowany a ‘10 szt. w opakowaniu? Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pyt. 40: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 41

Pakiet 8, poz.4: Czy Zamawiający dopuści opatrunek piankowy chłonny o rozmiarze 15 x 15 cm warstwa chłonna 12,5 x 12,5 cm pakowany a ‘10 szt. w opakowaniu? Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pyt. 41: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 42

Pakiet 9, poz.1 i poz. 2 - – Czy Zamawiający dopuści opatrunek piankowy chłonny pakowany a ‘10 szt. w opakowaniu? Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pyt. 42: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 43

Pakiet 11, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści opatrunek gazowy nasączony parafiną o rozmiarze 10 x 40 cm pakowany a’10 szt. w opakowaniu?

Odpowiedź na pyt. 43: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

Pakiet 11, poz. 6 i poz. 7: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie dwóch pozycji poza pakiet w celu umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje pakietu.

Odpowiedź na pyt. 44: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

Pakiet 12, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’10 szt. w opakowaniu? Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pyt. 45: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 46

Pakiet 12, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy o dużej chłonności, który w kontakcie z wysiękiem tworzy klarowny opatrunek żelowy. Powstały żel wchłania nadmiar płynów, gromadząc wysięk poza raną. Rozmiar 10 x 10 cm pakowany a’10 szt.

Odpowiedź na pyt. 46: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 47

Pakiet 12, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy o dużej chłonności, który w kontakcie z wysiękiem tworzy klarowny opatrunek żelowy. Powstały żel wchłania nadmiar płynów, gromadząc wysięk poza raną. Rozmiar 15 x 15 cm pakowany a’10 szt.

Odpowiedź na pyt. 47: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 48

Pakiet 14, poz.1 i poz. 2: Czy Zamawiający dopuści sterylny, przezroczysty, wodoodporny, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania wkłuć obwodowych z wycięciem wzmocnionym włókniną, o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej – współczynnik MVTR powyżej 14000g/m2/24h/37st C, hipoalergiczny klej akrylowy naniesiony w formie kratki o rozmiarze 7 x 9 cm.

Odpowiedź na pyt. 48: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 49

Pakiet 14, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści sterylny, przezroczysty, wodoodporny, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul centralnych z wycięciem wzmocnionym włókniną, o wysokiej przylepności przepuszczalności dla pary wodnej – współczynnik MVTR powyżej 14000g/m2/24h/37st C, hipoalergiczny klej akrylowy naniesiony w formie kratki. Opatrunek z wcięciem na port pionowy, ze wzmocnieniem włókniną w miejscu wycięcia, z łatwym systemem aplikacji, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejane od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania, potwierdzenie bariery folii dla wirusów=>27nm przez niezależne laboratorium. Rozmiar 10 x 12 cm.

Odpowiedź na pyt. 49: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 50

Pakiet 23, poz.1, 2, 3: Czy Zamawiający dopuści zestawy opatrunkowe piankowe pakowane a ‘1 szt. w opakowaniu? Pozostałe wymagania zgodne z opisem.

Odpowiedź na pyt. 50: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 51

Pakiet 23, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy brzuszny o poniższym składzie: 1 szt. port  2 szt. opatrunek z pianki 43 cm x 30 cm x 3 cm 6 szt. transparentnych folii 20 cm x 30 cm 1 szt. warstwa zabezpieczająca narządy 89 cm x 66 cm Zestaw pakowany a’1 szt.

Odpowiedź na pyt. 51: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 52

Pakiet nr 1, poz. nr 12, 13: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej w opakowaniach a’ 25 m, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 52: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 53

Pakiet 3, poz. nr 7 i 10: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców sterylnych na włókninie z opatrunkiem, pakowanych w opakowania a’ 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry przylepca bez zmian.

Odpowiedź na pyt. 53: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 54

Pakiet nr 3, poz. nr 15: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego przylepca z folii poliuretanowej, w rozmiarze 10 x 15 cm, bez wycięcia i bez taśmy do opisu, wyposażonego w czterostopniowy system ułatwiający jałową aplikację, pakowanego a’ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry przylepca bez zmian.

Odpowiedź na pyt. 54: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55

Pakiet nr 14, poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przezroczystego przylepca jałowego z wycięciem na port, zgodnego z SIWZ, jednakże wzmocnionego na brzegach włókniną?

Odpowiedź na pyt. 55: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 56

Pakiet nr 14, poz. nr 3: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca jałowego, foliowego do zabezpieczania wkłuć centralnych, bez ramki do opisu, samoprzylepnego , w rozmiarze 10 x 15 cm?

Odpowiedź na pyt. 56: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57

Wzór umowy, § 9 ust. 1 pkt. 4 – wnosimy o zmianę zapisów umowy na:

„Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

4) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust.1 pkt. 1 lub 2 – w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była                    naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Odpowiedź na pyt. 57: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.  Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

Pytanie 58

Wzór umowy - Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

„SIŁA WYŻSZA

- Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

- Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

- Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

- Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień  w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

- W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności”.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź na pyt. 58: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.  Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana. Analizując szkodę Zamawiającego należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04 wskazał, iż pojęcie szkody rozumie się szeroko w sposób obejmujący wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi nie tylko surogat odszkodowania, jej celem może być również skłonienie dłużnika do prawidłowego wykonania swego zobowiązania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

Pytanie 59

Pakiet nr 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych  o następujących

parametrach: proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozprężalnej gąbki (alkohol poliwinylowy PVA) oraz sznurka. Gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji.

Cechy:

•wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie

•unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty

•miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk

•utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany

•nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego

•łatwość w posługiwaniu się

•bezbolesna aplikacja i usuwanie

•bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych

•sznureczek

Odpowiedź na pyt. 59: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 60

Pakiet nr 13, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków – tamponów donosowych w jednym z poniższych rozmiarów: długość 5,5 cm x szerokość 2,0 cm x wysokość 1,5 cm?

Odpowiedź na pyt. 60: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 61

Pakiet nr 13: Czy Zamawiający opakowanie zbiorcze 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Spowoduje to dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pyt. 61: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 62

Pakiet 6, poz. 1-4: Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do oddzielnego pakietu? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź na pyt. 62: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63

Pakiet 6, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści opatrunek a 10szt z odpowiednim przeliczeniem, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 63: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 64

Pakiet 6, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści opatrunek a 10szt z odpowiednim przeliczeniem, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 64: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 65

Pakiet 8, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści opatrunek z warstwą chłonną o średnicy 5cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 65: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66

Pakiet 8, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 12,5x12,5cm z warstwą chłonną 8x8cm w op a 10szt z odpowiednim przeliczeniem, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 66: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 67

Pakiet 8, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 18x18cm z warstwą chłonną 13x13cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 67: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 68

Pakiet 12, poz. 1-2: Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do oddzielnego pakietu? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź na pyt. 68: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 69

Pakiet 12, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź na pyt. 69: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 70

Pakiet nr 1, poz. 3, 4, 5: Czy Zamawiający oczekuje, aby w wymaganej karcie danych technicznych, dołączonej do oferty, było potwierdzenie, że opaski po sterylizacji nie tracą swoich właściwości tj. nie żółkną i nie tracą właściwości elastycznych?

Odpowiedź na pyt. 70: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 71

Pakiet nr 1, poz. 12-13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych w op. a`10m w stanie swobodnym z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź na pyt. 71: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 72

Pakiet nr 1, poz. 12-13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznych siatek opatrunkowych w op. a`25m w stanie użytkowym z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź na pyt. 72: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73

Pakiet nr 2, poz. 1-9: W związku z nieokreśleniem przez Wykonawcę minimalnej gramatury kompresów i z uwagi na to, że najważniejszym parametrem dla kompresów jest ich waga, która  przekłada się bezpośrednio na chłonność pojedynczego kompresu, a na rynku występuje wiele kompresów w tym samym rozmiarze, jednak o bardzo dużej różnicy w wadze, co ma wpływ na nadmierne ich zużycie, uprzejmie prosimy o wskazanie, czy Zamawiający w Pakiecie 2, poz. 1-9 oczekuje następujących minimalnych gramatur kompresów:

Pytanie 73a

Pakiet 2, poz. 1,5: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów o gramaturze min. 1,24 g, potwierdzonej kartą danych technicznych załączoną do oferty?

Odpowiedź na pyt. 73a: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 73b

Pakiet 2, poz. 2,6: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów o gramaturze min. 2,11 g, potwierdzonej kartą danych technicznych załączoną do oferty?

Odpowiedź na pyt. 73b: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 73c

Pakiet 2, poz. 3,4: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów o gramaturze min. 0,59 g, potwierdzonej kartą danych technicznych załączoną do oferty?

Odpowiedź na pyt. 73c: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 73d

Pakiet 2, poz. 7: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów o gramaturze min. 3,02 g, potwierdzonej kartą danych technicznych załączoną do oferty?

Odpowiedź na pyt. 73d: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 73e

Pakiet 2, poz. 8: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów o gramaturze min. 2,24 g, potwierdzonej kartą danych technicznych załączoną do oferty?

Odpowiedź na pyt. 73e: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 73f

Pakiet 2 poz.9: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów o gramaturze min. 3,68 g, potwierdzonej kartą danych technicznych załączoną do oferty?

Odpowiedź na pyt. 73f: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 74

Pakiet nr 2, poz. 10: Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny AB włókninowo celulozowy wykonany z 2 warstw włókniny oraz wysokochłonnego wkładu celulozowego w rozmiarze 10cmx20cm? Rozmiar 20cmx20 cm jest typowy tylko dla jednego producenta na rynku.

Odpowiedź na pyt. 74: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 75

Pakiet nr 2, poz. 10: Czy Zamawiający  dopuści w ww. pozycji zaoferowanie kompresu wysokochłonnego w opakowaniu a`20 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pyt. 75: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 76

Pakiet nr 2, poz. 12: Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty)?

Odpowiedź na pyt. 76: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 77

Pakiet nr 2, poz. 12: Czy Zamawiający wymaga, aby lignina, była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie potwierdzone próbką produktu wysłaną na wezwanie Zamawiającego)?

Odpowiedź na pyt. 77: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 78

Pakiet nr 2, poz. 14: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty bawełnianej?

Odpowiedź na pyt. 78: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 79

Pakiet nr 4, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki  dla dorosłych posiadające  ściągacze taliowe lub biodrowe, dla obwodu w pasie 100-150 cm, chłonność min. 2500 ml    pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź na pyt. 79: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy  SIWZ bez zmian.

Pytanie 80

Pakiet nr 4, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki  dla dorosłych posiadające  ściągacze taliowe lub biodrowe, dla obwodu w pasie 130-170 cm, chłonność min. 2500 ml    pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź na pyt. 80: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet 81

Pakiet nr 4, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki  dla dorosłych posiadające  ściągacze taliowe lub biodrowe, dla obwodu w pasie 75-110 cm, chłonność min. 2200 ml    pozostałe zgodnie z wymogami.

Odpowiedź na pyt. 81: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytania 82

Pakiet nr 4, poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania?  Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia , zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Odpowiedź na pyt. 82: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 83

Pakiet nr 5, poz. 8: Czy Zamawiający dopuści opatrunek do tamponady tylnej nosa w rozm. 3,5x2,5cm? Pozostałe zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź na pyt. 83: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 84

Pakiet nr 5, poz. 10: Czy Zamawiający dopuści opatrunek na nos jałowe (wąsy) sterylizowane w parze wodnej pod ciśnieniem, zawiązywany z tyłu głowy; Skład: kompres włókninowy 5cmx2,5cm 4W, a`5 plus opaska dziana podtrzymująca?

Odpowiedź na pyt. 84: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 85

Pakiet nr 5, poz. 11-12: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompresów o gramaturze min. 7,49 g, potwierdzoną kartą danych technicznych załączoną do oferty?

Odpowiedź na pyt. 85: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 86

Pakiet nr 18, poz. 1: Czy Zamawiający oczekuje myjek w rozmiarze min. 22,5 x16 cm?

Odpowiedź na pyt. 86: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 87

Pakiet nr 18, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pianki myjąco-pielęgnującej w opakowaniu o innej pojemności z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pyt. 87: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 88

Pakiet nr 19, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści  zestaw do cewnikowania o składzie:

Serweta podfoliowana w rozmiarze 50x60cm 1 szt..

Rękawice lateksowe z wywiniętym mankietem w rozm. M 2 szt.

Serweta podfoliowana w rozmiarze 50x60cm otworem 5 cm i przecięciem 1 szt.

Tupfer  gazowy kula 17N w rozmiarze 20x20cm 6 szt.

Pęseta plastikowa 1 szt.

Odpowiedź na pyt. 88: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 89

Pakiet nr 19, poz. 4, 6: Czy Zamawiający dopuści  pakiet z serwetą o gramaturze min. 56 g/m2?

Odpowiedź na pyt. 89: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 90

Pakiet nr 20, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów w rozm. 60x60 o minimalnej chłonności 950 ml?

Odpowiedź na pyt. 90: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 91

Pakiet nr 20, poz. 2: Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania podkładów w rozm. 90x60 o minimalnej chłonności 2000 ml?

Odpowiedź na pyt. 91: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 92

Wzór umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź na pyt. 92: Zamawiający informuje, iż zgodnie z umową za dni robocze uważane są dni od poniedziałku do piątku.

Pytanie 93

Wzór umowy: Zważywszy na treść § 7 ust. 5 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na pyt. 93: Zamawiający informuje, iż nie może precyzyjnie określić minimalnej wielkości zamówienia przy jednoczesnym zapewnieniu, iż szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia została dokonana z należyta starannością.

Pytanie 94

Wzór umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 5 wzoru umowy zostało wykreślone wyrażenie „oraz potwierdzenie zamówień bieżących, o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego”? Wymaganie od wykonawcy złożenia wraz z fakturą zamówienia podpisanego przez Zamawiającego niepotrzebnie skomplikuje rozliczenia. Zamawiający wie przecież jakie zamówienia podpisał i złożył wykonawcy; w tym zakresie Zamawiający nie potrzebuje więc żadnych informacji ani dokumentów od wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. 94: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 95

Wzór umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „0,5% wartości  zamówienia bieżącego” zostało zastąpione wyrażeniem „0,5% wartości dostawy zrealizowanej ze zwłoką”? § 9 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania.

Odpowiedź na pyt. 95: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 96

Wzór umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty wskazanej w § 7 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź na pyt. 96: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 97

Wzór umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby § 13 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedawcę do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź na pyt. 97: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 98

Wzór umowy: Zważywszy, że § 15 ust. 2 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego? Proszę o krótki opis. Czy Zamawiający zalega z płaceniem swoich zobowiązań? Jeżeli tak, to jakich zobowiązań i ile aktualnie wynosi wymagalne zadłużenie Zamawiającego?

Odpowiedź na pyt. 98: Zamawiający informuje, iż zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30.04.2020r. wynoszą 4 873 675,10 zł.

Pytanie 99

Pakiet nr 18, pozycja nr 1: Czy zamawiający dopuści myjki wykonane z miękkiego poliestru?

Odpowiedź na pyt. 99: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 100

Pakiet nr 18, pozycja nr 1: Czy zamawiający dopuści myjki pakowane a’24?

Odpowiedź na pyt. 100: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 101

Pakiet nr 18, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści myjki niepodfoliowane? Podfoliowanie wewnątrz myjki może sprawiać, iż po namoczeniu myjka ześlizguje się z dłoni, na której założona jest rękawiczka diagnostyczna.

Odpowiedź na pyt. 101: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 102

Pakiet nr 18, pozycja nr 1: Czy zamawiający ma na myśli myjkę pokrytą jednostronnie mydłem aktywowanym pod woda?

Odpowiedź na pyt. 102: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 103

Pakiet nr 18, pozycja nr 2: Czy zamawiający dopuści piankę o pojemności 500ml?

Odpowiedź na pyt. 103: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 104

Pakiet 7: Czy zamawiający dopuści przylepny opatrunek chłonny piankowy na rany pooperacyjne z wodoodporną zewnętrzną warstwą silikonową, przepuszczalną dla gazów, z przylepcem na brzegach w wymiarach 10x10  a’10szt.

Odpowiedź na pyt. 104: Zamawiający informuje, iż dopuszcza pod warunkiem, że istnieje możliwość obserwacji rany bez zdejmowania opatrunku. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 105

Pakiet 7: Czy zamawiający dopuści przylepny opatrunek chłonny piankowy na rany pooperacyjne z wodoodporną zewnętrzną warstwą silikonową, przepuszczalną dla gazów, z przylepcem na brzegach w wymiarach 13x13  a’10szt.

Odpowiedź na pyt. 105: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 106

Pakiet 8: Czy zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek chłonny piankowy regulujący poziom wilgotności w ranie, z ochronną włókniną przepuszczalną dla gazów, pozwalający na kilkudniowe utrzymanie na ranie, o wymiarach 10x10  a’10szt.

Odpowiedź na pyt. 106: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 107

Pakiet 8: Czy zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek chłonny piankowy regulujący poziom wilgotności w ranie, z ochronną włókniną przepuszczalną dla gazów, pozwalający na kilkudniowe utrzymanie na ranie, o wymiarach 15x20  a’10szt.

Odpowiedź na pyt. 107: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 108

Pakiet 8: Czy zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek chłonny piankowy regulujący poziom wilgotności w ranie, z wodoodporną zewnętrzną warstwą silikonową, przepuszczalną dla gazów, pozwalający na kilkudniowe utrzymanie na ranie, o wymiarach 10x10  a’10szt.

Odpowiedź na pyt. 108: Zamawiający informuje, dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 109

Pakiet 8: Czy zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek chłonny piankowy regulujący poziom wilgotności w ranie, z wodoodporną zewnętrzną warstwą silikonową, przepuszczalną dla gazów, pozwalający na kilkudniowe utrzymanie na ranie, o wymiarach 13x13  a’10szt.

Odpowiedź na pyt. 109: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 110

Pakiet 9: Czy zamawiający dopuści nieprzylepny włókninowy opatrunek o właściwościach chłonnych, ze srebrem, pozwalający na kilkudniowe utrzymanie na ranie o wymiarach 10x10  a’10szt .

Odpowiedź na pyt. 110: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 111

Pakiet 9: Czy zamawiający dopuści nieprzylepny włókninowy opatrunek o właściwościach chłonnych, ze srebrem, pozwalający na kilkudniowe utrzymanie na ranie o wymiarach 15x20  a’5 szt.

Odpowiedź na pyt. 111: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 112

Pakiet 9: Czy zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek chłonny piankowy regulujący poziom wilgotności w ranie, z wodoodporną zewnętrzną warstwą silikonową, przepuszczalną dla gazów, pozwalający na kilkudniowe utrzymanie na ranie, o wymiarach 13x13  a’10szt .

Odpowiedź na pyt. 112: Zamawiający informuje, iż dopuszcza pod warunkiem, że est to opatrunek ze srebrem. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie 113

Prosimy o dopisanie do umowy poniższych zapisów:

Wzór umowy: Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

Odpowiedź na pyt. 113: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmiany w treści umowy.

Pytanie 114

Wzór umowy: Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

Odpowiedź na pyt. 114: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmiany w treści umowy.

Pytanie 115

Wzór umowy: W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

Odpowiedź na pyt. 115: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami w umowie.

Pytanie 116

Wzór umowy: Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź na pyt. 116: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami w umowie.

Pytanie 117

Wzór umowy: Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź na pyt. 117: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmiany w treści umowy.

Pytanie 118

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

Odpowiedź na pyt. 118: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 119

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Odpowiedź na pyt. 119: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 120

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycja: 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź na pyt. 120: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Pytanie 121

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 4, pozycje: 1, 2, 3): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948-1.

Odpowiedź na pyt. 121: Zamawiający informuje, iż dopuszcza. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Arkadiusz Dębicki

Sporządził: Arkadiusz Dębicki

tel. 58/ 552 64 07

Data wykonania 11.05.2020

T – 2712; B5

# Text boxes

7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ

Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

im. kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego

ul. Polanki 117,  80-305 Gdańsk