W imieniu 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku, na ul. Polanki 117, 80 – 305 Gdańsk, kieruje zapytanie ofertowe na zakup i montaż nw. drzwi (2 szt.) i jednego okna (1 szt.).

Zamówienie składa się z dwóch etapów.

I etap

Dotyczy zamówienia dwóch sztuk drzwi:

A)

Drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz (wymiary otworu drzwiowego: B=1 657 mm, H=2 183 mm).

Opis:

drzwi prawe

otwierane na zewnątrz

dwuskrzydłowe

Światło przejścia w poziomie: 900 mm (na skrzydle czynnym),

Światło przejścia w pionie: 2118 mm

Kolor profili: biały

Wypełnienia: szkło ognioochronne 20

Próg: Brak

Samozamykacz biały

Stolarka wewnętrzna EI 30

Szkło ognioochronne 20

Zawiasy nawierzchniowe w kolorze stolarki

Klamka obustronna długi szyld

Zamek główny

Samozamykacz biały bez blokady

Część bierna ryglowana.

Schemat drzwi:

B)

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z witryną i oknami.

Okna i witryny (wymiary otworu drzwiowego B=2 565 mm, H=3 240 mm).

Opis:

drzwi lewe

otwierane na zewnątrz

dwuskrzydłowe

Światło przejścia w poziomie: 1100 mm (na skrzydle czynnym),

Światło przejścia w pionie: 2120 mm

Kolor profili: biały

Wypełnienia: szkleniem bezpiecznym

Próg: 15 mm lub bez progu

Współczynnik przenikania ciepła: 1,5

Drzwi zewnętrzne

Zawiasy nawierzchniowe w kolorze stolarki

Pakiet jednokomorowy szklenie bezpieczne

Klamka obustronna długi szyld

Zamek główny

Próg aluminiowy lub bez progu.

Schemat witryny:

II etap

Dotyczy zamówienia jednego okna ppoż.

A)

Okno (wymiary otworu okiennego B=1 430 mm, H=1 940 mm)

Opis:

Kolor profili: biały

Wypełnienia: szkło ognioochronne 25

Współczynnik przenikania ciepła: 1,9

Stolarka zewnętrzna EI60

Szkło ognioochronne 25 od wewnątrz

Zewnątrz ESG

Schemat okna:

Podział na etapy związany jest z różnymi terminami ich realizacji:

I etap – wypłata zaliczki w miesiącu czerwcu na realizację drzwi.

II etap - wypłata zaliczki w miesiącu wrześniu, na realizację okna.

ZASADY ZŁOŻENIA OFERT:

Na wizję lokalną zapraszam w dni robocze w godzinach od 7.30 do 14.00. Osoba do kontaktu:

Wojciech BARAŃSKI tel. 697 077 119.

Ofertę proszę przesłać na adres email: przetargi@7szmw.pl

Ofertę cenową proszę przedstawić na Formularzu Ofertowym (formularz w załączeniu – Zał. Nr 1). W ofercie proszę przedstawić ogólną cenę za ww. usługę w ujęciu netto i brutto. Ofertę należy przesłać do dnia: 22.06.2023 r. do godz. 07.00.

# Text boxes

1 657 mm

Szkło ognioochronne

Szkło ognioochronne

2 183 mm

2 565 mm

3 240 mm

Szkło ognioochronne 25

1 940 mm

1 430 mm