## 1
Załącznik nr 2 do postępowania 605/2022/R
PAKIET I - TESTY CHEMICZNE + FILTRY
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Test chemiczny typu IV do sterylizacji parą wodną, zgodny z poniższymi parametrami: - oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku, - liniowe ułożenie wskaźnika, - pasek perforowany, dający możliwość podziału na 4 części, - zgodność z normą PN EN ISO 11140-1- informacja zawarta na teście, - wielkość op. a' 250 sztuk/ 1000 szt. | op | 15 |  |  | 23% | 0
2 | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji plazmowej typ IV, zgodny z ISO 11140-1 EN 867-1 , zmieniający barwę po procesie sterylizacji z różowego na niebieski. Substancja wskaźnikowa rozmieszczona na całej długości testu- min.10 cm wskaźniki chemiczne wykonane w formie paska typu Tyvek. Pasek testowy perforowany, w połowie, Skład chemiczny wskaźnika nietoksyczny, pozbawiony ołowiu i innych metali ciężkich. Opakowanie 250 szt | op | 3 |  |  | 23% | 0
3 | Taśma bez wskaźnika samoprzylepna, zabezpieczająca sterylizowane pakiety przed niekontrolowanym otwarciem. Spełniające normy ISO 11140. Szerokość 1,9cm –2cm. -Przyczepność do stali min 8,2N/25mm -Wytrzymałość min 87N/25mm | szt | 300 |  |  | 23% | 0
4 | Test paskowy typu Bowie&Dick w formie paska, z przesuwalną substancją wskaźnikową, zgodny z poniższymi parametrami: - testy zgodne z norma PN EN ISO 11140-4:2014, - na tescie powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, wyniku, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności, - testy kompatybilne z przyrządem testowym- tubą PCD Control - opakowanie zawierające 100 sztuk | op | 6 |  |  | 23% | 0
5 | Taśma ze wskaźnikiem chemicznym TYP-1 Spełniająca normy ISO 11140, samoprzylepna do sterylizacji w parze wodnej, do pakowania i różnicowania pakietów sterylnych od niesterylnych . -Szerokość 1,9cm – 2cm -Substancje chemiczne zawarte we wskaźnikach --nie zawierają szkodliwych metali ciężkich i lateksu. -Przyczepność do stali min 8,2N/25mm -Wytrzymałość min 87N/25mm -Musi wyraźnie zmieniać barwę podczas procesu sterylizacji. | szt | 60 |  |  | 23% | 0
6 | Test do codziennej kontroli zgrzewu zgrzewarki HAWO typ HM 3010 DC-V Ocena wizualna temperatury, nacisku rolki podczas zgrzewania rękawów papierowo-foliowych do pary wodnej , w opakowaniu po 250 szt. | op | 1 |  |  | 23% | 0
7 | Filtr do kontenerów okrągły zgodny z normami ISO 11140-1 (klasa 1) i ISO 11607-1 DIN EN 868-2 papierowy, jednorazowy ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parowej, wodoodporny, średnica filtra 190 mm, Data ważności określona na opakowaniu, 500 szt. | op | 1 |  |  | 8% | 0
SUMA: |  |  |  |  | 0 | X | 0
PAKIET II - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI +AKCESORIA ZABEZPIECZAJĄCE
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu, płaski. Papier o gramaturze 60g. Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 630 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0 µm/Pa*s, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320 kPa, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie na mokro nie mniej niż 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 k N/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 867-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. Rozmiary określone w pozycji 2-10
2 | 50mm/200m | rolka | 10 |  |  | 8% | 0
3 | 75mm/200 m | rolka | 17 |  |  | 8% | 0
4 | 100 mm/200 m | rolka | 17 |  |  | 8% | 0
5 | 125 mm/200 m | rolka | 17 |  |  | 8% | 0
6 | 150 mm/200 m | rolka | 15 |  |  | 8% | 0
7 | 200 mm/200 m | rolka | 16 |  |  | 8% | 0
8 | 250 mm/200 m | rolka | 16 |  |  | 8% | 0
9 | 300 mm/200 m | rolka | 2 |  |  | 8% | 0
10 | 350 mm/200 m | rolka | 2 |  |  | 8% | 0
11 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu, z fałdą. Papier o gramaturze 60g. Wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 630 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0 µm/Pa*s, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320 kPa, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie na mokro nie mniej niż 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1 k N/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa (min. 5-warstwowa), o grubości 53 +/- 5 µm, zgrzewalna w temperaturze 180ºC +/- 5ºC. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, zgodność z normą EN 867-5 i ISO 11607, numer LOT. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Rozmiar 10 cm x 40 mm x 100 m. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | rolka | 8 |  |  | 8% | 0
12 | Rękaw Tyvek-folia przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Tyvek o gramaturze nie mniejszej niż 64,4g/m2, odporność na rozdarcie: nie mniej niż 174N w obu kierunkach, odporność na wydłużenie nie mniej niż 19% w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 µm, zgrzewalna w temperaturze 120 - 130ºC, o gramaturze min. 65 g/m2. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie.. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. Rozmiary określone w pozycji 13-19
13 | 75 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1 |  |  | 8% | 0
14 | 100 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1 |  |  | 8% | 0
15 | 150 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 3 |  |  | 8% | 0
16 | 200 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1 |  |  | 8% | 0
17 | 250 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1 |  |  | 8% | 0
18 | 300 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1 |  |  | 8% | 0
19 | 400 mm/70 m - 1 rol. | rolka | 1 |  |  | 8% | 0
20 | Papier krepowy II generacji w kolorze niebieskim - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana – włókno celulozy uszczelnione spoiwem syntetycznym, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,7 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,3 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m, wytrzymałość na zerwanie w kierunku walcownia nie mniej niż 750mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 950 mN, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 200 kPa, gramatura nominalna 60 g/m2, zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1. . Opakowanie a'250 ark.Rozmiar określony w pozycji 21-23
21 | 75x75cm-250 ark. | opak | 10 |  |  | 8% | 0
22 | 100 x 100 cm -250 ark. | opak | 24 |  |  | 8% | 0
23 | 120 x 120 cm -100 ark. | opak | 24 |  |  | 8% | 0
24 | Materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa ochronna w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym S i VH202, wytrzymałość na rozciąganie niemniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,13kN/m kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach, kolor fioletowy, opakowanie a'200 ark. Rozmiar określony w pozycji 25-26
25 | 100 x 100 cm -200szt. | opak | 11 |  |  | 8% | 0
26 | 120 x 120 cm -120 szt. | opak | 11 |  |  | 8% | 0
27 | Wkładki absorpcyjne w kolorze białym przeznaczone do sterylizacji parą wodną. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,7 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,4 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,5 kN/m, wytrzymałość na rozerwanie niemniej niż 200 kPa. Absorbcyjność wody nie mniej niż 250% Gramatura nominalna 70 g/m2, zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1. Wymiary 25 x 30 cm, opakowanie 1000 szt. | opak | 5 |  |  | 23% | 0
28 | Wkładki absorpcyjne w kolorze białym przeznaczone do sterylizacji parą wodną. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,7 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,4 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,9 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,5 kN/m, wytrzymałość na rozerwanie niemniej niż 200 kPa. Absorbcyjność wody nie mniej niż 250%. Gramatura nominalna 70 g/m2, zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1. Wymiary 30 x 50 cm, opakowanie 500 szt. | opak | 3 |  |  | 23% | 0
29 | Jednorazowe osłonki zabezpieczające ostrza narzędzi ,przeźroczyste szer. 30 mmm, opak 200 szt | opak | 3 |  |  | 8% | 0
39 | Jednorazowe osłonki zabezpieczające ostrza narzędzi ,przeźroczyste, szer. 15 mm, opak 200 szt | opak | 3 |  |  | 8% | 0
31 | Plastikowe plomby do zabezpieczenia kontenerów bez wskaźnika procesu sterylizacji, w kolorze białym. Opakowanie 100 szt. | opak | 100 |  |  | 8% | 0
SUMA: |  |  |  |  | 0 | X | 0
PAKIET III - NABOJE H2O2 DO STERYLIZATORA
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | Naboje gazowe dostosowane do sterylizatora HMTS 30E mini. Środek sterylizujący nadtlenek wodoru H2O2, objętość 80ml / pojemnik , termin przydatności od włożenia do sterylizatora 1 miesiąc. | op | 18 |  |  | 8% | 0
SUMA: |  |  |  |  | 0 | X | 0
PAKIET IV - KONTROLA BIOLOGICZNA PROCESÓW STERYLIZACJI
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodną z sterylizatorach parowych różnego typu zgodny z ISO 11138, EN 867-3,; Wynik odczytu dostępny po inkubacji w temp. 55-60°C po 24h Test zawierający określoną liczbę spor Geobacillus stearothermophilus i pożywkę, Na każdej ampułce znajduje się łatwo odklejana etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji typu 1 czytelna i łatwa w interpretacji zmiana koloru. Test nie zawiera ołowiu oraz innych substancji niebezpiecznych. W każdym opakowaniu znajduje się certyfikat zawierający m.in.: nr serii, datę ważności, ilość spor, rodzaj bakterii oraz D-value. Możliwość udostępnienia inkubatora na czas trwania umowy. Opakowanie 100 szt | op | 6 |  |  | 23% | 0
2 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji plazmowej zgodny z EN 3867-3 ISO 11138 Kompatybilny ze sterylizatorem HMTS-30E; Wynik odczytu dostępny po inkubacji w temp. 55-60°C po 24h Na każdej ampułce znajduje się łatwo odklejana etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji typu 1 Czytelna i łatwa w interpretacji zmiana koloru. Test nie zawiera ołowiu oraz innych substancji niebezpiecznych. W każdym opakowaniu znajduje się certyfikat zawierający m.in.: nr serii, datę ważności, ilość spor, rodzaj bakterii oraz D-value. W opakowaniach po 50 szt. . Możliwość udostępnienia inkubatora na czas trwania umowy. Opakowanie 50 szt. | op | 5 |  |  | 23% | 0
SUMA: |  |  |  |  | 0 | X | 0
PAKIET V -KONTROLA MYCIA I DEZYNFEKCJI MASZYNOWEJ, KONTROLA STERYLIZACJI
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zintegrowane wskaźniki typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej, oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. Na każdym wskaźniku określenie typu wskaźnika. Testy kalibrowane w co najmniej 3 różnych temperaturach w zakresie 120-135oC. Wskaźniki kompatybilne ze spiralnym przyrządem PCD, max rozmiar wskaźnika 19 x 100 mm. Opakowanie: 250 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu Przy zakupie pierwszego opakowania firma zapewnia w cenie testów przyrząd PCD | op | 8 |  |  | 8% | 0
2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt.. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. Przy zakupie pierwszego opakowania firma zapewnia w cenie testów przyrząd PCD | op | 2 |  |  | 8% | 0
3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku i/lub każdym opakowaniu nadrukowany nr normy i typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op | 2 |  |  | 8% | 0
SUMA: |  |  |  |  | 0 | X | 0
PAKIET VI - OPAKOWANIA PODEZYNFEKCYJNE
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość/ j.m. | ilość do obliczeń | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent / nr katalog lub inne oznaczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Torebki zabezpieczające do zdezynfekowanych wyrobów medycznych.Niezawierające ftalanów, lateksu, PVC, bisfenolu A, substancji SVHC, polibromowanych bifenyli (PBB),polibromowanych difenyloeterów (PBDE), policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAK’s),kwasu perfluorooktanosulfonowego lub perfluorooktanosulfonianu (PFOS) Wykonane z PE-LD/PE-MD. Torebki posiadające jednorazowe otwarcie. Nacięcia do otwierania na wysokości dolnej linii perforacyjnej taśmy zabezpieczającej.Grubość 70 μm, wytrzymałośc na rozrywanie wzdłuż ≥ 20 N/mm, wytrzymałośc na rozrywanie w poprzek ≥ 18 N/mm , wytrzymałośc na rozdzieranie wzdłuż ≥ 230 N/mm, wytrzymałośc na rzdzieranie w poprzek ≥ 270 N/mm Rozmiar 197x300 mm. Opakowanie 500 szt. | op | 1 |  |  | 23% | 0
2 | Torebki zabezpieczające do zdezynfekowanych wyrobów medycznych.Niezawierające ftalanów, lateksu, PVC, bisfenolu A, substancji SVHC, polibromowanych bifenyli (PBB),polibromowanych difenyloeterów (PBDE), policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAK’s),kwasu perfluorooktanosulfonowego lub perfluorooktanosulfonianu (PFOS). Wykonane z PE-LD/PE-MD .Torebki posiadające jednorazowe otwarcie. Nacięcia do otwierania na wysokości dolnej linii perforacyjnej taśmy zabezpieczającej.Grubość 70 μm , wytrzymałośc na rozrywanie wzdłuż ≥ 20 N/mm, wytrzymałośc na rozrywanie w poprzek ≥ 18 N/mm, wytrzymałośc na rozdzieranie wzdłuż ≥ 230 N/mm, wytrzymałośc na rzdzieranie w poprzek ≥ 270 N/mm Rozmiar 297x500 mm. Opakowanie 500 szt. | op | 1 |  |  | 23% | 0
SUMA |  |  |  |  | 0 | X | 0