## Pakiety 1-4
Załącznik nr 5 do SWZ - postępowanie 257/2021/TP
RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE
PAKIET I - Rękawice diagnostyczne lateksowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | op. po 100 szt. | /w zł/ | /w zł/ | % | /w zł/ | x | x
I | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe rozmiary , XS, S, M, L, XL (kodowane kolorystycznie na opakowaniu). Pakowane po 100 sztuk. | 2000 |  |  | 8 | 0
Lp. | Wymagania bezwzględne | Tak/Nie
1. | Bezpudrowe, niesterylne
2. | Siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej,rarejestrowane jako wyrób medyczny kl. I, kat. III
3. | Odporne na penetrację substancji chemicznych – minim. 6 subst. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z normą ASTM F1671.
4. | Anatomicznie pasujące do dłoni teksturowana powierzchnia na końcach palców
5. | AQL 1,0 - 1,5
6. | Badania na zgodność z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F 1671.
7. | Długość min. 240 mm
8. | Okres ważności rękawic minimum 12 m-cy max 3 lata od daty dostawy.
9. | Grubość na palcu min 0,11+ 0,02 mm, na dłoni 0,10 + 0,02 mm, na mankiecie 0,07 + 0,01 mm
10. | Opakowanie jednostkowe max 100 szt rękawic
11. | Badania dopuszczające do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu
12. | Spełniająca normę ASTM F 1671
13. | Wyniki badań na ASTM F 1671
| SUMA: | x | x | 0 | x | 0 | x | x
PAKIET II - Rękawice diagnostyczne nitrylowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | op. po 100 szt. | /w zł/ | /w zł/ | % | /w zł/ | x | x
I | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe rozmiary XS, S, M, L, XL (kodowane kolorystycznie na opakowaniu) | 9000 |  |  | 8 | 0
Lp. | Wymagania bezwzględne | Tak/Nie
1. | Opakowanie zbiorcze z wyraźnym oznaczeniem rozm. rękawic
2. | Opakowanie jednostkowe zawiera max 100 szt. dla wszystkich rozmiarów
3. | Opakowanie jednostkowe wyraźnie oznakowane przynajmniej z dwóch stron (szczególnie wyraźnie w miejscu poboru rękawic). Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania, otwór zabezpieczony folią przed kontaminacją.
4. | Niesterylne, chlorowane od wewnątrz
5. | AQL - max 1,0, zgodnie z normą EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej
6. | Zgodne z normami EN ISO 374-1, oraz odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671, zarejestrowane jako wyrób medyczny KL. I, środek ochrony osobistej KAT. III
7. | Grubowść na palcu 0,08 +/-0,01 mm, na dłoni 0,06 +/- 0,01 mm
8. | Rękawice długość min 240 mm
9. | Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu oraz badaniami zgodnie z regulaminem 1935/2004
10. | Odporne na penetrację substancji chemicznych wg EN ISO 374-1. Przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM F1671 (min. 14 leków)
11. | Okres ważności rękawic minimum 12 m-cy max 3 lata od daty dostawy.
| SUMA: | x | x | 0 | x | 0 | x | x
PAKIET III - Rękawice diagnostyczne lateksowe z przedłużonym mankietem
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | op. po 50 szt. | /w zł/ | /w zł/ | % | /w zł/ | x | x
I | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem rozmiary S, M, L, XL | 250 |  |  | 8 | 0
Lp. | Wymagania bezwzględne | Tak/Nie
1. | Opakowanie jednostkowe zawiera max 50 szt.
2. | Obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany
3. | Średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - podwierdzone badaniami producenta wg. EN 455
4. | AQL - 1,5
5. | Zawartość protein lateksowych poniżej 25 µg/g - potwierdzone badaniami wg. EN 455 przez jednostkę notyfikowaną
6. | Rękawice niejałowe, bezpudrowe OZNAKOWANE JAKO WYRÓB MEDYCZNY klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A
7. | Średnia grubość ścianki na palcu 0,40 mm, na dłoni 0,30 mm, na mankiecie 0,20 mm, długość minimalna 290 mm
8. | Rolowany mankiet, niepodrażniające i nieuciskające
9. | Zgodne z EN 455, ASTM F1671
10. | Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3
11. | Odporne na przenikanie: min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min. 70 % i 4 % formaldehydu - poziom min. 2 - potwierdzone raportem z badań wg. EN 374 z jednostki niezależnej
12. | Pozbawione dodatków chemicznych : MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej
| SUMA: | x | x | 0 | x | 0 | x | x
PAKIET IV - Rękawice diagnostyczne nitrylowe, z przedłużonym mankietem
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy
x | x | op. po 100 szt. | /w zł/ | /w zł/ | % | /w zł/ | x | x
I | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe rozmiary S, M, L, XL (kodowane kolorystycznie na opakowaniu) | 600 |  |  | 8 | 0
Lp. | Wymagania bezwzględne | Tak/Nie
1. | Siła zrywu przed starzeniem min13N- potwierdzone badaniami producenta wg.EN455
2. | Opakowanie jednostkowe zawiera max 100 szt. dla wszystkich rozmiarów
3. | Opakowanie jednostkowe wyraźnie oznakowane przynajmniej z dwóch stron (szczególnie wyraźnie w miejscu poboru rękawic)
4. | Niesterylne, chlorowane od wewnątrz
5. | AQL – 1,5
6. | Odporne na przenikanie min3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN374-2,odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie
7. | Rękawice niejałowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat.III zgodne z EN455,ASTM F1671
8. | Grubość ścianki na palcu 0,17 +/-0,02 mm, na dłoni 0,14 +/- 0,02 mm, na mankiecie 0,10+/-0,02mm długość 290 mm
9. | Odporne na min. 5 cytostatyków na min.3 poziomie wg EN 374-3 potwierdzone badaniami wg EN374-3 z jednostki niezależnej
10. | Pozbawione dodatków chemicznych : MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej
11. | Okres ważności rękawic minimum 12 m-cy max 3 lata od daty dostawy.
| SUMA: | x | x | 0 | x | 0 | x | x